Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Вакуумные насосы
	Насос турбомолекулярный STPiXA 3306C PUMP ISO 320F KF40 PROFIBUS или (эквивалент) – 1шт. в комплекте с:
1. Дисплей IDT – 001 W/3M CABLE for STPiXA series-1шт.

2. Кабель питания турбомолекулярного насоса сл встроенным контроллером -10метров

Агрегат вакуумный EH250/XDS35i -1шт. или (эквивалент) в комплекте с:

1. Насос спиральный XDS35i, 1Ф., 100-120/200-230В,50/60ГЦ или (эквивалент)-1шт.

2. Насос механический бустерный с кидрокинетической муфтой ЕН250IND (3ф.,380В, 50Гц, мощность ЭД 2,2 кВт или (эквивалент) -1шт.

3. Рама-1шт

4. Сильфон-1шт.

5. Крепеж-1комплект

6. Кабель питания- 2 шт.
7. Соединительная арматура-1 комплект
	 шт.

шт.
	1

1


1. Условия поставки: 

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – до 05 декабря 2012 года.
3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12. Наличие на территории Российской Федерации официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного оборудования – обязательно.795 159,38
4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.
6. НМЦ: 2 261 746,24 руб., в т. ч. НДС 18% .
7. Порядок расчетов: 50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора.

 50 % в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.
8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________
Технический эксперт:__________________     /_________________/
