## Дефектная ведомость
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации. Спальный корпус №2. Здание-профилактория инв № 3050241
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Система отопления.
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.28
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 2.1
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.12
4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.6
5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.12
6 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.57
7 | Установка радиаторов отопительных чугунных МС-140 | 1 кВт | 79
8 | Установка кранов воздушных радиаторных | компл. | 57
9 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15 | 1 м трубопровода | 28
10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 20 | 1 м трубопровода | 210
11 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 40 | 1 м трубопровода | 12
12 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром, мм 57х3,5 | 1 м трубопровода | 60
13 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром, мм 76х3,5 | 1 м трубопровода | 12
14 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 19
15 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50 | 100 м трубопровода | 2.5
16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 100 | 100 м трубопровода | 0.72
17 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 100 | шт. | 4
18 | Краны шаровые отечественного производства типа КШ давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) из углеродистой стали 20 для воды, пара, нефтепродуктов, газа (ТУ 3742-001-4563-0744-2003) фланцевые, диаметром, мм: 65 | шт. | 4
19 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром, мм: 65 | шт. | 8
20 | Установка воздухосборников из стальных труб (горизонтальных и вертикальных), наружным диаметром, мм 159 | шт. | 2
21 | Вентиль радиаторный регулировочный Ду 20мм Цена: 400:1,18:4,36:1,04 = 74,76 руб | шт | 57
22 | Клапан регулирующий обратный радиаторный Ду20мм Цена: 300:1,18:4,36:1,04 = 56,07 руб | шт | 57
23 | Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром в мм: 15 | шт. | 18
24 | Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром в мм: 20 | шт. | 18
Раздел 2. Изоляция системы отопления.
25 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.61
26 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства) трубками | 10м | 6.4
27 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 42 | м | 13.2
28 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 60 | м | 46
29 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 76 | м | 13.2
Раздел 3. Водопровод В1
30 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.65
31 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
32 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0.15
33 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.37
34 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 20 | 1 м трубопровода | 65
35 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 25 | 1 м трубопровода | 10
36 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 40 | 1 м трубопровода | 15
37 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 50 | 1 м трубопровода | 37
38 | Установка кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.78
39 | Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром в мм: 15 | шт. | 71
40 | Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром в мм: 20 | шт. | 7
41 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0.31
42 | Установка смесителей | шт. | 54
43 | Смесители общие для ванн Iddis Sicily CD23A19CK+Z06 Россия | комплект | 23
44 | Смесители для умывальников Iddis Lausanne DK1604CN Россия | комплект | 31
45 | Снятие кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 4
46 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (учтено вентиль-1 шт., ствол-1шт., головки для рукавов-3шт., рукава-10м) | 1 кран | 4
47 | Шкаф пожарный навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 прим | шт | 4
48 | Шкаф пожарный метллическтй ШПК- 310В | шт | 4
49 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 15 мм | 100 м трубопроводов | 2
50 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 15 | 1 м трубопровода | 90
51 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойсных металлополимерных труб диаметром 16мм | 1 м трубопровода | 105
52 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50 | 100 м трубопровода | 3.22
Раздел 4. Теплоизоляция водопровода В1.
53 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс" импортного производства), вспененного полиэтилена ("Термофлекс" импортного пр-ва) трубками (включая окрашивание поверхности изоляции) | 10 м трубопроводов | 4.8
54 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 25 | м | 11
55 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 40 прим | м | 16.5
56 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 50 прим | м | 20.5
Раздел 5. Система ГВС Т3, Т4.
57 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 1.1
58 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 1.2
59 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
60 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
61 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 20 | 1 м трубопровода | 110
62 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 25 | 1 м трубопровода | 120
63 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 32 | 1 м трубопровода | 10
64 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 40 | 1 м трубопровода | 10
65 | Установка кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.32
66 | Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром в мм: 15 | шт. | 22
67 | Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром в мм: 20 | шт. | 5
68 | Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром в мм: 25 | шт. | 5
69 | Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб диаметром 25 мм | шт. | 30
70 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 15 мм | 100 м трубопроводов | 0.4
71 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.85
72 | Прокладка трубопроводов из многослойных металлополимерных труб диаметром 16 мм | 1 м трубопровода | 100
73 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50 | 100 м трубопровода | 3.5
Раздел 6. Теплоизоляция системы ГВС Т3, Т4.
74 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс" импортного производства), вспененного полиэтилена ("Термофлекс" импортного пр-ва) трубками (включая окрашивание поверхности изоляции) | 10 м трубопроводов | 6.4
75 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром 20 прим | м | 21
76 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром 25 | м | 21
77 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром 32 прим | м | 11
78 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром 40 прим | м | 11
Раздел 7. Система канализации К1.
79 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.31
80 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0.31
81 | Демонтаж санитарных приборов сидений к унитазам | 100 приборов | 0.31
82 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.31
83 | Демонтаж поддонов душевых стальных эмалированных мелких ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском | комплект | 30
84 | Демонтаж трапов чугунных эмалированных, диаметром, мм 100 (Т-100) | комплект | 1
85 | Демонтаж санитарных приборов моек | 100 приборов | 0.31
86 | Демонтаж санитарных приборов сифонов | 100 приборов | 0.31
87 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1
88 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1.4
89 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.01
90 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром, мм 50 | 1 м трубопровода | 100
91 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром, мм 100 | 1 м трубопровода | 140
92 | Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм 100 | шт. | 1
93 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 1 компл. | 23 | Унитаз "Ирида"
94 | Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном | комплект | 22
95 | Установка душевых кабин | 1 комплект | 8
96 | Установка унитаз+ биде | 1 комплект | 8
97 | Установка трапов чугунных эмалированных, диаметром, мм 100 (Т-100) | комплект | 1
98 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, со смесителем | комплект | 31 | Умывальник с пьедесталом "Лира"
99 | Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм | шт. | 31