Приложение № 1 к договору №_____от «____» ________2015
	
	УТВЕРЖДЕНО 

Главный инженер – 1-ый заместитель директора ДВЦ «ДальРАО» - филиала

ФГУП «РосРАО»

___________________/ В.Б.Панин /

«_____»________________2015 года


Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ 
«Капитальный ремонт помещений производственно-диспетчерской службы на 1-ом этаже здания лабораторный корпус в г. Владивостоке, 
ул. 1-я Флотская, 39А»
Владивосток 
2015

Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных работ 

«Капитальный ремонт помещений производственно-диспетчерской службы на 1-ом этаже здания лабораторный корпус в г. Владивостоке, ул. 1-я Флотская, 39А»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт помещений производственно-диспетчерской службы на 1-ом этаже здания лабораторный корпус в г. Владивостоке, ул. 1-я Флотская, 39А.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Капитальный ремонт помещений производственно-диспетчерской службы на 1-ом этаже здания лабораторный корпус в г. Владивостоке, ул. 1-я Флотская, 39А.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Замена оконных, дверных блоков. Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы. Смена облицовки стен. Смена износившихся участков сети электрического освещения. Ремонт и восстановление кабельных каналов. Замена светильников.


	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	г. Владивосток, ул. 1-я Флотская, д. 39А. 
Территория ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» - режимный объект, проход и проезд на территорию осуществляется по пропускам.


	Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ

	Особых требований нет. Разработать проект производства работ до начала производства работ согласно СНиП 3.01.01-85*. Состав проекта производства работ указан в подразделе 3.2. 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ

	Состав проекта производства работ:
- календарный план производства работ;
- график поступления на объект строительных конструкций и материалов;
- требования по технике безопасности.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Таблица 1. Ведомость объемов работ
№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

                           Раздел 1. Помещения производственно-диспетчерской службы

                           Оконные проемы

1

Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками

100 м2

0,03505

2

Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2

100 м2 проемов

0,0247

3

Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях

100 м2

0,0145

4

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2 проемов

0,05975

5

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м

100 п.м

0,0405

6

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

100 м2 облицовки

0,05925

7

Установка уголков ПВХ на клее

100 п. м

0,301

8

Демонтаж оконной решетки. Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали

1 т конструкций

0,035

9

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,0247

10

Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали

1 т конструкций

0,035

11

Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м

100 м

0,028

                           Дверной проем

12

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных

100 м2

0,0378

13

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 проемов

0,0378

14

Установка дверного доводчика к металлическим дверям

1 шт.

1

15

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

100 м2 облицовки

0,0102

                           Полы

16

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина

100 м2 покрытия

0,428812

17

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,3696

18

Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 10 мм

100 м2 стяжки

0,428812

19

Устройство покрытий: из плит древесностружечных

100 м2 покрытия

0,428812

20

Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2

100 м2 покрытия

0,428812

21

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,3696

                           Потолок

22

Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 поверхности облицовки

0,139712

                           Стены

23

Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (радиаторная ниша)

100 м2 облицовки

0,0296

24

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом (радиаторная ниша)

100 м2 стен (за вычетом проемов)

0,0296

25

Установка радиаторных решеток.

100 шт. изделий

0,03

26

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом

100 м2 стен (за вычетом проемов)

0,3876

27

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 покрытия

0,4172

28

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,4172

29

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,4172

30

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,5797

                           Демонтаж и монтаж оборудования

31

Демонтаж приборов. прим. Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т

1 шт.

1

32

Монтаж приборов. прим. Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т

1 шт.

1

33

Монтаж щита для ключей. Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг

1 шт.

2

34

Монтаж. Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных

100 м

0,05

35

Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м кабеля

0,1

36

Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником

100 концов жил

0,64

                           Электромонтажные работы

37

Смена светильников: с люминесцентными лампами на светодиодные

100 шт.

0,02

38

Смена: выключателей

100 шт.

0,05

39

Смена: розеток

100 шт.

0,36

                           Телефонная и интернет линия

40

Монтаж. Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке

100 шт.

0,06

41

Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм

100 м

0,3

42

Монтаж. Провод в коробах, сечением: до 6 мм2

100 м

0,3

43

Монтаж. Провод в коробах, сечением: до 6 мм2

100 м

0,3

44

Кроссировка в шкафу

10 шт. (кроссировок)

0,4

                           Раздел 2. Прочие работы

45

Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (защита от загрязнения во время ремонтных работ)

100 м2 поверхности покрытия 

0,2

46

Очистка помещений от строительного мусора

100 т мусора

0,003

47

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза

0,3

48

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

1 т груза

0,3




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	              Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. Расчет потребности материалов -  согласно локальному сметному расчету. 

Таблица 2. Ведомость материалов
№ пп

Наименование

Ед. изм.

Общее кол-во

1

3

4

5

1

Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм

т

0,00007938

2

Канаты пеньковые пропитанные

т

0,0000035

3

Кислород технический газообразный

м3

0,0525

4

Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014

т

0,0002939

5

Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм

м2

43,74

6

Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2

кг

21,44

7

Мел природный молотый

т

0,002377

8

Мыло твердое хозяйственное 72%

шт.

1,391

9

Олифа комбинированная, марки К-3

т

0,0000741

10

Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм

100 м2

0,4404

11

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

т

0,00105

12

Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм

т

0,000168

13

Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

т

0,000001

14

Швеллеры № 40 из стали марки Ст0

т

0,0000679

15

Уайт-спирит

т

0,00002

16

Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм

т

0,0003

17

Электроды диаметром 4 мм Э42

т

0,00039

18

Электроды диаметром 4 мм Э46

т

0,000049

19

Смола каменноугольная для дорожного строительства

т

0,0008921

20

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

м2

3,1139

21

Шпатлевка масляно-клеевая

т

0,0121

22

Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)

кг

0,005

23

Шпатлевка клеевая

т

0,031646

24

Болты с гайками и шайбами строительные

т

0,0001155

25

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350

м2

3,364

26

Ветошь

кг

0,46436

27

Ерши металлические строительные

кг

1,418

28

Гвозди строительные

т

0,0029014

29

Клей малярный жидкий

кг

0,829

30

Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм

шт.

0,008

31

Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной

1000 м2

0,007292

32

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

т

0,005152

33

Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180

т

0,0628

34

Канифоль сосновая

кг

0,01216

35

Болты с гайками и шайбами строительные

кг

0,09

36

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм

кг

0,0556

37

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм

кг

0,584

38

Лента бутиловая

м

14,58

39

Лента бутиловая диффузионная

м

3,346

40

Краска

кг

0,03

41

Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм

10 шт.

9,72

42

Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм

10 шт.

6

43

Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм

10 шт.

0,6

44

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм

т

0,004

45

Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм

м

1,66

46

Пропан-бутан, смесь техническая

кг

0,01575

47

Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I

кг

0,01856

48

Герметик строительный «RDPRO», 300 мл

шт.

2,9202

49

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл

шт.

6,415

50

Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»

м2

14,39

51

Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ

кг

4,5896

52

Клей ПВА

кг

2,084

53

Клей «Перлфикс», КНАУФ

кг

25,036

54

Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ

кг

18,772

55

Растворитель марки Р-4

т

0,000081

56

Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ

м

50,062

57

Лента К226

100 м

0,03096

58

Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной

м

34,207

59

Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм

м

48,394

60

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

кг

0,1212

61

Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм

м2

44,637

62

Шуруп для ГВЛ 3,9/30

шт.

773,91

63

Дюбель с шурупом 6/35 мм

шт.

63,829

64

Лента ПСУЛ

м

9,321

65

Грунтовка масляная ВАК-I-V

т

0,0006181

66

Лента полиэтиленовая с липким слоем А50

кг

1,485

67

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

12,86

68

Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм

10 шт.

2,324

69

Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм

шт.

97,2

70

Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм

шт.

2,587

71

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм

шт.

2,587

72

Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм

шт.

14,78

73

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм

шт.

2,957

74

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм

шт.

2,957

75

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм

м

37,33

76

Уголок ПВХ, размером 25х25 мм

п.м

30,1

77

Пена монтажная

л

1,225

78

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3

0,003024

79

Клинья пластиковые монтажные

шт.

64

80

Бирки маркировочные пластмассовые

100 шт.

0,6475

81

Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая

т

0,0001108

82

Дихлорэтан технический, сорт I

т

0,0000128

83

Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая

т

0,00016

84

Клей резиновый № 88-Н

кг

0,2408

85

Лак битумный БТ-123

т

0,000006

86

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая

м2

23

87

Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6

м

50,482

88

Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6

м

93,87

89

Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов

м

19,192

90

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2

м2

3,78

91

Штапик (раскладка), размер 19х19 мм

м

12

92

Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2

м2

 

93

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2

м2

5,975

94

Рукав резиновый ОПР 30/25

м

1

95

Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0

м3

0,003969

96

Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000

т

0,7718

97

Гипсовые вяжущие, марка Г3

т

0,0007938

98

Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм

м3

0,002551

99

Вода

м3

0,27803

100

Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4

шт.

36

101

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61

кг

0,06128

102

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30

кг

0,05

103

Трубка полихлорвиниловая

кг

0,0256

104

Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

10 м

0,0006545

105

Наконечники кабельные медные соединительные

шт.

4

106

Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4

шт.

2

107

Втулки изолирующие

шт.

6,12

108

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки

шт.

5

109

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда)

руб

9,0593

110

Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм

м2

-43,74

111

Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм

100 м2

-0,4404

112

Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных

компл.

2

113

Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава

компл.

2

114

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе

шт.

1

115

Гвозди строительные

т

-0,002273

116

Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180

т

-0,02628

117

Шурупы с полукруглой головкой 6х80 мм

т

0,002273

118

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм

м

4,05

119

Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м

м2

4,4

120

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

5,424

121

Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)

м2

43,74

122

Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная

т

0,02628

123

Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 10 мм

м3

0,4404

124

Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х34 мм

м

10,2

125

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) (щит для ключей)

шт.

2

126

Кабель компьютерный (витая пара) FTP10-C3-SOLID-INDOOR EuroLine

м

30,6

127

Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305

м

30,6

128

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2

1000 м

0,0102

129

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

1000 м

0,0051

130

Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4

шт.

6

131

Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20х12,5 мм

м

30,6

132

Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19"

шт.

1




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Заказчик предоставит необходимую информацию подрядчику после подписания договора.
	Таблица 3. Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
ЛСР - Локальный сметный расчет № 1 (локальная смета)
Капитальный ремонт помещений производственно-диспетчерской службы на 1-ом этаже здания лабораторный корпус в г. Владивостоке, ул. 1-я Флотская, 39А.
11



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не требуется.


РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ: с момента подписания договора обеими сторонами; окончание выполнения работ: 16 ноября 2015 года.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязан выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему.

Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», расположенную в г. Владивостоке, ул. 1-яФлотская, 39А ограничивается. Проход и проезд на территорию осуществляется по пропускам.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

За необеспечение безопасных условий труда, правил охраны труда, повторяющиеся нарушения и допущенные несчастные случаи на Подрядчика налагается штраф в размере 100 МРОТ за каждое допущенное нарушение.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик выполняет работу в полном объеме и установленные сроки. Подрядчик оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Подрядчик ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию, состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату (состав, язык, форма. вид. носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т.д.) представления документации в соответствии с разделом 13.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.


РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	             Перед началом работ Подрядчик обеспечивает допуск людей и техники, необходимой для выполнения работ, на территорию «ДВЦ ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» в г. Владивостоке, ул. 1-я Флотская, д. 39А.

            Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

- наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294, раздел 3:

п.14.2. Устройство вентилируемых фасадов.
Персонал Подрядчика должен иметь гражданство Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЛСР
	Локальный сметный расчет (локальная смета)


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1.
	План помещений 23, 27
	1


10

