ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________________
	г. Москва   
	«_________»  _______________  2015г.


_____________________________  (далее - Поставщик), в лице _________________, действующего на основании _________________ и Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (далее – Покупатель), в лице Заместителя Директора - Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании Доверенности от 01.07.2014 № Д-163-14, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно как «Стороны» и по отдельности как «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Товар, в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар в порядке и сроки предусмотренные Договором и приложениями к нему.
1.2. Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товар принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
1.3. 
В соответствии с требованиями Закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ЕОСЗ ГК «Росатом» основанием для заключения Договора является: 

•
Протокол закупочной комиссии от __ ________2015 г. №___________

ИЛИ (выбрать необходимое)
•
Справка - обоснование закупки от __ ________2015 г. №___________ 
2. ЦЕНА НА ТОВАР И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена единицы Товара и его общая стоимость (далее - цена Договора) указаны в Спецификации и Соглашении о цене Договора и порядке оплаты (Приложение №2). Цена единицы Товара не подлежит изменению до окончания срока действия Договора.

2.2. 
Оплата по Договору производится Покупателем в порядке, предусмотренном в Соглашении о цене Договора и порядке оплаты путем перечисления денежных средств с  расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.

2.3.
Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1.
Сроки, порядок, способ и адрес поставки Товара указаны в Спецификации.

3.2.
Датой поставки Товара является дата подписания обеими Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12). 
3.3.
Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит Покупателю с даты подписания Акта приема-передачи Товара (форма Акта приема-передачи Товара – Приложение №3). 

3.4.
Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает документацию на Товар согласно Спецификации.
3.5.
В случае непредставления Поставщиком документации на Товар и/или Акта приема-передачи Товара, Товар считается непоставленным до момента предоставления документации и/или Акта приема-передачи Товара.
3.6.
При обнаружении при приемке несоответствия количества и качества фактически передаваемого Товара Покупателем составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма №ТОРГ-2) и передает 1 экземпляр Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма №ТОРГ-2) представителю Поставщика, осуществляющего доставку Товара. 

3.7.
Поставщик обязан рассмотреть Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма №ТОРГ-2) и направить в адрес Покупателя ответ о сроках и порядке устранения несоответствий в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения.
3.8.
Поставщик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору субподрядчиков (третьих лиц) только с предварительного письменного согласия Покупателя. В течение одного рабочего дня после заключения договора с субподрядчиком (третьим лицом) Поставщик представляет Покупателю заверенную руководителем копию такого договора или справку о его заключении, содержащую следующую информацию: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика (третьего лица), его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с субподрядчиком (третьим лицом).
4. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
4.1. Наименование, качество, количество, ассортимент, комплект и комплектность поставки Товара, гарантийный срок, требования к таре и (или) упаковке должны соответствовать требованиям, указанным в Спецификации. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения сроков оплаты, установленных Договором, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере 0,1%  (одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, установленных Договором, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере 1 % (один процент) от цены Договора за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Покупатель вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1% от стоимости Товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.
5.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (пеню) из суммы, подлежащей уплате по Договору.
5.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Договору.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1 Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.

6.2 Просрочка поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней со срока, указанного в Спецификации признается Сторонами существенным нарушением условий Договора. В таком случае Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор) на основании ст. 450 ГК РФ, о чем письменно уведомляет Поставщика. При этом Поставщик обязан оплатить Покупателю неустойку, предусмотренную п. 5.2. Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора. Датой расторжения Договора считается дата получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора.

6.3 Договор может быть расторгнут по иным, предусмотренным законодательством РФ, основаниям.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. 

7.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством РФ.
Если исполнитель входит в контур управления Госкорпорации «Росатом» вышеуказанный пункт 7.2. подлежит исключению из Договора и применяется следующая редакция пункта 7.2:

7.2.
Все споры, разногласия или требования, возникшие из Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) не зависящих от воли сторон, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения Договора.

8.2 Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.

8.3 Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, Стороны обязаны пересмотреть условия договора с учетом возникших обстоятельств путем подписания дополнительного соглашения либо принять решение о расторжении Договора и осуществлении взаиморасчетов.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Условия отнесения информации о предмете Договора / ходе исполнения Договора / полученных результатах и иной информации, связанной с исполнением Сторонами обязательств перед друг другом, к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также ответственность за ее разглашение, при необходимости, оформляются Сторонами в виде приложения к Договору «Соглашение о конфиденциальности» или отдельным договором о конфиденциальности.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими обязательств по Договору.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Стороны договорились ежеквартально производить сверку расчетов по Договору в следующем порядке:

- Покупатель ежеквартально направляет Поставщику акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

- Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Покупателя подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Покупателя либо, при наличии разногласий, направить в адрес Покупателя протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.

В случае неполучения Покупателем оформленного со стороны Поставщика Акта сверки расчетов по Договору или протокола разногласий к Акту сверки расчетов по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору Поставщиком данный Акт сверки расчетов по Договору считается согласованным сторонами и принятым Поставщиком без замечаний.
11.2. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.3. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются путем составления дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами, которые будут являться неотъемлемыми частями Договора.

11.4. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по Договору, могут быть направлены посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить отправителя и доставку адресату и имеют такую же юридическую силу, как оригиналы до момента получения оригиналов. Оригиналы документов направляются почтой в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с момента их подписания.

11.5. При изменении адресов или банковских реквизитов одной из Сторон, она предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса Стороны за подписью руководителя организации и печатью организации или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя организации и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью Договора.

11.6. Права и обязанности по Договору могут быть переданы Сторонами третьим лицам только с письменного согласия на то другой Стороны.

11.7. В случае расторжения Договора по решению суда или в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года.
11.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон.

11.9. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
Приложение №1 – Спецификация;
Приложение №2 – Соглашение о цене Договора и порядке оплаты;

Приложение №3 – Форма Акта приема-передачи Товара;

Приложение №4 – Особые условия;
Приложение №5 – Порядок подтверждения налоговой добросовестности.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ПОСТАВЩИК:


	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

АО «НИКИЭТ»

Место нахождения: 107140, Россия,

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, г. Москва,

Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 774850001
ОГРН 1097746180740

Р/с №40702810938290032753,
Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва

Кор. сч. №30101810400000000225

БИК 044525225


13. ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОСТАВЩИК:

                                  /

 м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Приложение №1
к Договору № ___________
от «____» _________2015 г.
Спецификация
1.  Наименование, количество, цена Товара, срок поставки Товара:

	№ п/п
	Наименование Товара
	Страна происхождения

Товара
	Код Товара по ОКДП/ ОКПД
	Ед. изм.

(шт, кг

и т.д.)
	Количество
	Цена, руб.
	Стоимость без учета НДС, руб.
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС, руб.
	Стоимость с НДС, руб.
	Срок

поставки

	1
	Откачной форвакуумный пост
	
	2912020
	шт
	1
	
	
	18
	
	
	22 недели с даты заключения договора

	
	
	ИТОГО:
	18
	
	
	


2. Назначение (область применения)
	2.1
	Назначение и/или область применения оборудования/изделий и/или систем принадлежность к системам, технологическому комплексу конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр.
	Откачной форвакуумный пост предназначен для откачки вакуумной камеры объемом 25 м3 до давления не выше 1 Па (эскиз вакуумной камеры представлен в приложении на рисунке 1)


3. Условия эксплуатации
	3.1
	Климатическое исполнение оборудования/изделия и/или системы
	У

	3.2
	Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации
	Категория 4.2 по ГОСТ 15150

	3.3
	Тип атмосферы при эксплуатации
	II

	3.4
	Место установки
	Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями

	3.5
	Категория помещения по пожаро и взрывоопасности
	Категория Г по ОНТП-24

	3.6
	Категория помещения согласно СП АС- 03
	Не нормируется

	3.7
	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации
	ОФП эксплуатируется в помещении с климатическими факторами:

повышенная температура среды – +40ºС;

пониженная температура среды – +15ºС;

относительная влажность воздуха – 70-80%;

рабочая температура – +25ºС.


4. Технические требования
4.1 Основные параметры и размеры
	4.1.1
	Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто)
	Требования не предъявляются

	4.1.2
	Предельная общая масса (брутто)
	Предельная масса ОФП, не более 900 кг

	4.1.3
	Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры)
	1500х1500х1000 (ДхШхВ) мм

	4.1.4
	Расположение патрубков
	Соединительные патрубки ø38х3,5 мм.

	4.1.5
	Габаритный установочный чертеж
	Согласно габаритному чертежу Поставщика

	4.1.6
	Схемы массо-габаритные, строповки, монтажные и т.д.
	Сборочные чертежи и их спецификации, монтажные чертежи и спецификации комплекта монтажных чертежей


4.2 Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели
	4.2.1
	Характеристики
	Откачиваемые газы: 
атмосферный воздух, аргон высокой чистоты ТУ 2114-006-45905715-2010, гелий высокой чистоты ТУ 0271 - 001 - 45905715 - 02 (с изм.1, 2) и смеси перечисленных газов.
Форвакуумный агрегат в составе ОФП:

Быстрота действия (откачки) по азоту (N2), 50/60 Гц, не менее: 1 200 м3/ч (20 000 л/мин);

Предельное остаточное давление, не более: 5,3x10E-3 мбар (0,53 Па);

Потребление охлаждающей воды, не более: 10 л/мин;
Температура охлаждающей воды на входе в ОФП, не более: +5÷25°C; 

Давление охлаждающей воды, не более: 0,5 МПа.
Потребление технологического газа (азота), не более: 60 ст. л./мин;
Давление технологического газа, не более: 0,5 МПа.
Потребление энергии при предельном давлении, не более: 10,0 кВт (для минимальной быстроты действия);

Входной фланец: тип KF; ISO;

Выходной фланец: тип KF; ISO.

Вакуумный насос(ы) должны подходить для откачки сред с повышенным содержанием “легких” газов (водорода, гелия).

Вакууметры в составе ОФП:

- Оборудованы аналоговым выходом 0-10 В, реле вакуума, светодиодным дисплеем;

- Диапазон измерений, не менее: 1 мТорр – 1 атм.;

- Точность, не хуже: 
±1 мТорр в диапазоне 1-10 мТорр;

± 10% при 10-10 000 мТорр;

± 20% при 10-100 Торр;

±10% при 100-1000 Торр;

- Рабочее напряжение: 24 В;

- Рабочая температура: от 15°C до 50°C;

- Допустимое избыточное давление, не менее: 1,2 бар;

- Присоединительный фланец: тип KF (25, 40).

Запорно-регулирующая арматура в составе ОФП:

- Материал корпуса: нержавеющая сталь, тип AISI 304;

- Материал каретки: алюминий ;

- Материал затвора: нержавеющая сталь, тип AISI 304;

- Уплотнение крышки: витон;

- Скорость натекания, не более: 10Е-9 Па*м3/с (по гелию);

- Температура прогрева, не более: +150°С;

- Привод: электрический или электропневматический;

- Для электропневматического привода давление воздуха: 5-8 бар;

- Количество циклов до первого обслуживания, не менее: 5∙104;

- Диапазон рабочего давления: от 10Е-8 торр до 760 торр;
- Датчики конечных и промежуточных положений (индикатор положения).

Переходной водоохлаждаемый фланец в составе ОФП:

Температура охлаждающей воды на входе в переходной водоохлаждаемый фланец, не более: +5÷25°C; 

Температура охлаждающей воды на выходе из переходного водоохлаждаемого фланца, не более: +85÷95°C; 

Потребление охлаждающей воды, не более: 0,1 кг/с;

Тип присоединения откачного трубопровода ОФП к переходному водоохлаждаемому фланцу – ISO160. 
Чертеж ответного фланца на вакуумной камере, к которому присоединяется переходной водоохлаждаемый фланец, представлен на рисунке 2 а).

Переходной водоохлаждаемый фланец комплектуется необходимыми уплотнительными (в комплекте ЗИП к переходному фланцу должно быть не менее 3 шт. запасных уплотнительных элементов) и крепежными элементами (в комплекте ЗИП к переходному фланцу должны быть не менее 1 полного комплекта запасных крепежных элементов) для присоединения к ответному фланцу на вакуумной камере. Уплотнительный элемент в сжатом состоянии должен обеспечить вакуумную плотность соединения переходного водоохлаждаемого фланца и ответного фланца на вакуумной камере. Схема соединения с уплотнителем представлена на рисунке 2 б). 

Уплотнение – витон, температура прогрева, не более +150°С.
Общие:

Размещение ОФП относительного переходного фланца на ДУ500 на вакуумной камере – см. рисунок 3.

Вакуумная линия ОФП должна иметь необходимое количество поворотов трубопровода для экранирования от теплового излучения оборудования с температурой до +500÷650°С, размещенного в вакуумной камере, на расстоянии не менее 0,8 м от поверхности переходного водоохлаждаемого фланца. Подключение системы электропитания и управления ОФП к внешнему управлению должно быть реализована на основе интерфейса RS-485. Характеристики ОФП подтверждаются в ходе приемо-сдаточных испытаний.

	4.2.2
	Режимы работы оборудования / изделия и / или системы
	Режим работы ОФП – постоянный.

Длительность одного цикла непрерывной работы в процессе эксплуатации – не менее 103 часов.

	4.2.3
	Требования к унификации и типизации продукции
	Требования по количественным показателям унификации и типизации продукции не предъявляются.

	4.2.4
	Устанавливаемая периодичность и длительности технического обслуживания и ремонта
	Периодичность обслуживания ОФП определяется Поставщиком согласно руководству по эксплуатации.

	4.2.5
	Дополнительные требования к эксплуатационным показателям
	Требования не предъявляются


4.3 Требования по надежности
	4.3.1
	Назначенный срок службы
	5 лет (уточняется Поставщиком в руководстве по эксплуатации)

	4.3.2
	Назначенный ресурс
	Ресурс набирается при эксплуатации

	4.3.3
	Наработка на отказ
	Устранение отказов должно осуществляться заменой неисправных деталей и узлов на исправные без подгонки и регулирования

	4.3.4
	Среднее время восстановления
	Определяется Поставщиком в руководстве по эксплуатации

	4.3.5
	Срок службы между ремонтами
	Определяется Поставщиком в руководстве по эксплуатации


4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования
	4.4.1
	Степень защиты
	Поставляемое электрооборудование должно иметь степень защиты не ниже IP54.

	4.4.2
	Конструкционные особенности
	ОФП представляет собой откачной вакуумный пост, включающий в себя:

· форвакуумный насос (или насосы, объединенные в единый агрегат);
· переходной водохлаждаемый фланец на ДУ 500 (эскиз вакуумной камеры и расположение присоединительного фланца представлены в приложении) для присоединения к вакуумной камере;
· вакуумную арматуру (адаптеры, центрирующие кольца, хомуты, струбцины, крепежные элементы в количестве достаточном для комплектации ОФП и линии откачки в соответствии с принципиальной схемой ОФП, представленной на рисунке 4);
· вакуумметры и соединительные трубопроводы (принципиальная схема ОФП представлена на рисунке 4);
· систему электропитания и управления, которая позволяет проводить откачку вакуумной камеры до давлений не выше 1 Па как в автоматическом, так и в ручном режимах, обеспечивающих безопасность персонала и выполнение требований инструкций производителя оборудования.

	4.4.3
	Отметки площадок обслуживания
	Требования к площадкам обслуживания формулируются Поставщиком после согласования их количества и расположения с Покупателем.

	4.4.4
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	Монтаж и демонтаж ОФП на территории Покупателя должен осуществляться при помощи стандартного инструмента. Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, применяемые при монтаже ОФП, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на них. В случае необходимости применения материалов, запасных частей, специального инструмента и приспособлений при монтаже они должны быть включены в комплект ЗИП к ОФП.

	4.4.5
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ
	Пуско-наладочные работы на территории Поставщика должны осуществляться при помощи стандартного инструмента. Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, применяемые при пуско-наладочных работах, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на них. 
В случае необходимости применения материалов, запасных частей, специального инструмента и приспособлений при пуско-наладке они должны быть включены в комплект ЗИП.


4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации
	4.5.1
	Материалы
	Материалы, применяемые для изготовления ОФП, в процессе эксплуатации не должны загрязнять откачиваемую вакуумную камеру продуктами износа и газовыми примесями.

Материалы, применяемые для изготовления ОФП, должны обеспечивать его надежную работу в течение расчетного срока службы с учетом заданных условий эксплуатации, состава и характера среды и влияния температуры окружающего воздуха.

Качество и свойства материалов и полуфабрикатов должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и технических условий и подтверждаться сертификатами поставщиков.

	4.5.2
	Комплектующие
	Вместе с ОФП поставляется комплект ЗИП согласно конструкторской документации Поставщика.

Дополнительно к ЗИП ОФП поставляется:

1) Азотная ловушка (показана на рисунке 4) – 1 шт.

2) Прямые ручные клапана на KF25 типа IVB-KF25-M– 2 шт.

3) Заглушки на КF25 – 2 шт.
4) Хомуты на KF25 – 2 шт.
5) Уплотнительные кольца на KF25 – 2 шт.
6) Заглушки на КF40 – 2 шт.
7) Хомуты на KF40 – 2 шт.
8) Уплотнительные кольца на KF40 – 2 шт.
9) iso63crvse Центрирующее кольцо с витоновым О-кольцом – 2 шт. 

10) KF25LHNSE Неполный ниппель (длинный) – 10 шт.

11) KF40LHNSE Неполный ниппель (длинный) – 3 шт.
12) Тройник KF25ТЕ – 3 шт.

13) Конические переходники с присоединительными фланцами стандарта KF типа KF40RA25 – 3 шт.
14) Смотровое окно для вакуумной камеры диаметром 50-70 мм – 3 шт. (предназначено для пропускания лазерного луча, тип лазера: гелий-неоновый, 633 нм, видимый красный. Класс безопасности: 2, < 1 мВт)

15) Комплект присоединений смотрового окна по п.14) под приварку – 3 шт.

	4.5.3
	Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации
	ОФП поставляется полностью готовым для эксплуатации.

Дополнительно к комплекту ЗИП на период ТО и ремонта в период эксплуатации необходимо поставить:
1) Азотную ловушку (показана на рисунке 4) – 1 шт.

2) Прямые ручные клапана на KF25 типа IVB-KF25-M– 2 шт.

3) Заглушки на КF25 – 2 шт.
4) Хомуты на KF25 – 2 шт.
5) Уплотнительные кольца на KF25 – 2 шт.
6) Заглушки на КF40 – 2 шт.
7) Хомуты на KF40 – 2 шт.
8) Уплотнительные кольца на KF40 – 2 шт.
9) iso63crvse Центрирующее кольцо с витоновым О-кольцом – 2 шт. 

10) KF25LHNSE Неполный ниппель (длинный) – 10 шт.

11) KF40LHNSE Неполный ниппель (длинный) – 3 шт.
12) Тройник KF25ТЕ – 3 шт.

13) Конические переходники с присоединительными фланцами стандарта KF типа KF40RA25 – 3 шт.
14) Смотровое окно для вакуумной камеры диаметром 50-70 мм – 3 шт. (предназначено для пропускания лазерного луча, тип лазера: гелий-неоновый, 633 нм, видимый красный. Класс безопасности: 2, < 1 мВт)

15) Комплект присоединений смотрового окна по п.14) под приварку – 3 шт.

	4.5.4
	Прочие требования
	Система электропитания и управления ОФП должна включать в себя кабели (электропитания, измерительные, управляющие) от ОФП до пульта электропитания и управления длиной не менее 40 м.
Вся система электропитания и управления должна быть собрана, протестирована, полностью выполнять свои функции и иметь руководство по эксплуатации.


4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	4.6.1
	Категория сейсмостойкости
	Требования не предъявляются

	4.6.2
	Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование/изделие и/или система должны сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность
	Максимальная температура внешней среды – +40ºС, 

минимальная температура внешней среды – +15ºС, 

давление внешней среды – 1 атм..

	4.6.3
	Нагрузки на патрубки оборудования/изделия и/или системы со стороны присоединяемых трубопроводов
	Не допускаются

	4.6.4
	Требования по вибропрочности и вибростойкости
	Требования не предъявляются

	4.6.5
	Требования по прочности, сохранению герметичности и работоспособности при гидроударах режимах проектных и запроектных аварий ОИАЭ
	Требования не предъявляются

	4.6.6
	Герметичность, для трубопроводной арматуры
	Требования не предъявляются

	4.6.7
	Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции, дезактивации, рабочим средам
	Требования не предъявляются


4.7 Требования к электропитанию
	4.7.1
	Группа электроснабжения, источники питания и род тока (переменный, постоянный)
	Категория электроприемника III.
Род тока переменный

	4.7.2
	Частота и ее допустимое отклонение от номинала
	50 Гц, отклонение ± 0,2 Гц от номинала

	4.7.3
	Напряжение и его допустимое отклонение от номинала
	380±5% В/3 ф

	4.7.4
	Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности
	Ограничение по мощности: не более 25 кВт

	4.7.5
	Класс электромагнитной совместимости
	Требования не предъявляются


4.8 Требования к контролепригодности

	4.8.1
	Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики
	Контроль работоспособности ОФП должен осуществляться:

1) Датчиками протока охлаждающей воды.

2) Датчиками протока технологического газа.

3) Датчиками крайних и промежуточных положений затворов.

4) Датчиками давлений (вакууметрами), расположенными в местах, указанных на рисунке 4.


4.9 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	4.9.1
	Требования к классу/степени автоматизации
	В системе управления должны быть предусмотрены: автоматический режим выхода на заданное давление (не более 1 Па) в вакуумной камере (по нажатию кнопки “старт” ОФП выходит на режим откачки вакуумной камеры по заложенному алгоритму) и ручной режим управления откачкой (ручное управление затворами VТ1÷VТ2 с целью “дросселирования” (уменьшения скорости) откачки).

Система электропитания и управления в ручном режиме должна позволять плавно регулировать открытие и закрытие затворов VТ1÷VТ2 от 0 до 100% с индикацией положения затворов.

Система автоматического управления должна иметь возможность дистанционного управления и протоколирования процесса работы.

	4.9.2
	Требования к применяемым средствам измерений утвержденного типа и периодичности их поверки (методикам поверки)
	Вакууметры должны быть включены в Государственный реестр средств измерений и иметь свидетельство о поверке.

	4.9.3
	Метрологические характеристики средств измерений (диапазон измерения, погрешность измерений или класс точности)
	Вакуумметры:

- Диапазон измерений: 1 мТорр – 1 атм.;

- Точность, не хуже: 
±1 мТорр в диапазоне 1-10 мТорр;

± 10% при 10-10 000 мТорр;

± 20% при 10-100 Торр;

±10% при 100-1000 Торр.


4.10 . Требования к комплектности

	4.10.1
	Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов
	На ОФП должна быть оформлена документация:

1. Паспорт.

2. Инструкцию по монтажу.

3. Руководство по эксплуатации.

4. Сборочные чертежи, монтажные чертежи.
Остальная документация – в соответствии с ГОСТ Р 15.201 и договором на выполнение разработки.

	4.10.2
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	Монтаж и демонтаж ОФП на территории Покупателя должны осуществляться при помощи стандартного инструмента.

Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, применяемые при монтаже ОФП, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на них. 

В случае необходимости применения материалов, запасных частей, специального инструмента и приспособлений они должны быть включены в комплект ЗИП.

	4.10.3
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ
	Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, применяемые при пуско-наладочных работах, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на них. 

В случае необходимости применения материалов, запасных частей, специального инструмента и приспособлений они должны быть включены в комплект ЗИП.

	4.10.4
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для эксплуатации, в том числе поставляемых на период гарантийного срока эксплуатации
	Материалы, применяемые для изготовления ОФП, должны обеспечивать их надежную работу в течение расчетного срока службы с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная отрицательная и максимальная расчетная температура), состава и характера среды и влияния температуры окружающего воздуха

	4.10.5
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для ТО и ремонта
	Требования не предъявляются


4.11 . Требования к маркировке

	4.11.1
	Маркировка оборудования/изделия и/или системы
	Требования не предъявляются

	4.11.2
	Маркировка упаковки
	Транспортная тара (упаковка) должна иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 14192-96

	
	
	


4.12 . Требования к упаковке

	4.12.1
	Требования к климатической стойкости упаковки
	Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия для условий хранения УХЛ по ГОСТ Р 15.201

	4.12.2
	Требования к способам упаковки
	На двух смежных сторонах упаковочного ящика необходимо нанести следующую маркировку:

1. Адрес и реквизиты отправителя

2. Адрес и реквизиты получателя

3. Порядковый номер грузового места/общее количество грузовых мест. 

4. Вес нетто/вес брутто.

	4.13.3
	Предельная масса (брутто, нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре)
	Масса одного блока в транспортной таре – не более 700 кг

	4.14.4
	Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1
	Сопроводительная документация, поставляемая с ОФП, упаковывается в герметичный пакет, крепится к внутренней стороне ящика – первого грузового места.


5. Требования к правилам сдачи и приемки
	5.1
	Порядок сдачи и приемки
	Входной контроль оборудования осуществляется на территории Покупателя: г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8 в течении 10 рабочих дней.

Приемо-сдаточные испытания ОФП проводятся на территории Поставщика по следующей программе (все обозначения согласно обозначениям на схеме рисунка 4):

1) Подсоединить линии охлаждающей воды и технологического газа. Кратковременным прекращением подачи воды и технологического газа смоделировать сигнализацию об отсутствии охлаждающей воды/технологического газа и блокировку запуска ОФП.

2) Закрыть откачной водоохлаждаемый переходник на ДУ500 или место присоединения откачного трубопровода к водоохлаждаемому фланцу заглушкой.

3) Откачать объем до заглушки с помощью ОФП в автоматическом режиме до давления по РТ1=0,8±0,2 Па. Отключить форвакуумные насосы и проверить герметичность системы по показаниям РТ1-РТ3 в различных объемах ОФП.

4) Напустить окружающую атмосферу в объем до заглушки в автоматическом режиме.

5) Откачать объем до заглушки с помощью ОФП в ручном режиме с 100% от полного открытия клапана VT2 до давления РТ1=0,8±0,2 Па.

6) Прекратить откачку и напустить атмосферу в объем до заглушки в ручном режиме.

7) Откачать объем до заглушки с помощью ОФП в ручном режиме с 15-25% от полного открытия клапана VT2 до давления РТ1=0,8±0,2 Па.

8) Продемонстрировать открытие и возможность регулировки степени открытия затвора VT1 в ручном режиме и откачать азотную ловушку до давления РТ2=0,8±0,2 Па.

Отключить форвакуумные насосы и проверить герметичность системы по показаниям РТ1-РТ3 в различных объемах ОФП.

9) Напустить атмосферу в полученный замкнутый объем в ручном режиме.

	5.2
	Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
	Вместе с ОФП Поставщик предоставляет: акт сдачи-приемки с указанием массы тары, массы брутто, сопроводительную документацию.


6. Требования к транспортированию
	6.1
	Требования к виду транспорта
	Упакованное в тару изделие должно допускать транспортирование его автомобильным транспортом без ограничения расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения: ГОСТ В 9.003 (под навесом и в неотапливаемых помещениях), при этом тара должна быть защищена от механических повреждений и непосредственного попадания влаги.

	6.2
	Требования к поставке
	В комплект ОФП должны входить:

· ОФП с ответными фланцами, рабочими прокладками и крепежными деталями, не требующими замены при монтаже;

· приспособления и запасные части (согласно документации Поставщика и списку комплектующих);

· документация;
· система электропитания и управления с соединительными кабелями (электропитания, измерительными, управляющими) длиной не менее 40 м.
Детали и сборочные единицы, которые при отправке в сборе с ОФП могут быть повреждены, допускается снять и отправить в отдельной упаковке. 
Тип и вид тары и упаковки этих деталей и сборочных единиц, а также покупных деталей должны соответствовать требованиям технической документации Поставщика.

	6.3
	Требования к строповке при транспортировке
	Транспортная тара и упаковка груза, предъявляемого к перевозке, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, иметь в наличии и целостности пломбы, замки, контрольные ленты и специальные устройства для крепления на транспортном средстве и быть приспособленными для быстрой, удобной и безопасной строповки груза при перемещении его кранами и погрузчиками.

	6.6
	Требования к погрузке/выгрузке
	Транспортная тара должна обеспечивать необходимую прочность при перегрузочных операциях; удобство проведения грузовых операций, крепления и размещения на транспортных средствах и в складах.


7. Требования к хранению
	7.1
	Место хранения
	Отапливаемое помещение

	7.2
	Условия хранения, тип атмосферы при хранении
	Отапливаемое помещение с климатическими факторами:

повышенная температура среды - +40ºС;

пониженная температура среды - +5ºС;

относительная влажность воздуха – 70-80%;

	7.3
	Условия складирования 
	Требования не предъявляются

	7.4
	Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации
	Требования не предъявляются


8. Требования к объему и/или сроку предоставлениягарантий
	8.1
	Гарантийные сроки хранения, не менее
	1 год

	8.2
	Гарантийные сроки эксплуатации, не менее
	1 год с момента ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил эксплуатации и выполнения регламентных работ


9. Требования по ремонтопригодности
	9.1
	Ремонтопригодность
	ОФП должен быть ремонтопригоден. При необходимости допускается замена вакууметров, трубопроводов, форвакуумных насосов.

	9.2
	Возможность замены составных частей или элементов
	Устранение отказов должно осуществляться заменой неисправных элементов ОФП на исправные без подгонки и регулирования.


10. Требования к обеспечению монтажа, наладки и сервисному обслуживанию
	10.1
	Требование при необходимости предоставления услуг по монтажу
	Требования не предъявляются

	10.2
	Требование при необходимости предоставления  услуг по шеф-монтажу
	Требования не предъявляются

	10.3
	Требование при необходимости предоставления  услуг по наладке
	Требования не предъявляются

	10.4
	Требование при необходимости предоставления  услуг по шеф-наладке
	Эти работы выполняются производственным персоналом Покупателя (эксплуатирующей организации) с консультациями по телефонной и электронной связи у шеф-инженеров Поставщика.

	10.5
	Требование при необходимости предоставления  услуг по сервисному обслуживанию оборудования/изделия и/или системы в процессе эксплуатации
	Поставщик обязуется:

- оказывать помощь при плановой эксплуатации оборудования путем присутствия своих представителей при периодических осмотрах и наладках параметров рабочего режима, с подготовк  ой перечня требуемых запчастей;
- осуществлять периодическую поставку запчастей по заявкам;

- оказывать помощь в проведении технического обслуживания оборудования в соответствии с РЭ;

- оказывать помощь по подготовке эксплуатационного персонала и повышению его квалификации при эксплуатации оборудования;

- анализировать результаты эксплуатации оборудования и разрабатывать предложения по снижению эксплуатационных затрат. Порядок сервисного обслуживания оборудования оформляется отдельным договорными соглашениями.


11. Экологические требования
	11.1
	Экологические требования
	Требования не предъявляются


12. Требования по безопасности
	12.1
	Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ 88/97)
	Требования не предъявляются

	12.2
	Группа по ПНАЭ Г-7-008-89
	Требования не предъявляются

	12.3
	Требования по безопасности к общепромышленному оборудованию/ изделиям и/или системам
	Электрическое оборудование ОФП должны соответствовать правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и правилам устройства электроустановок в установленном порядке.

	12.4
	Требования по обеспечению безопасности при монтаже оборудования/изделия и/или системы, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией
	В соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТЭЭ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок).

	12.5
	Ссылки на регулирующие требования по безопасности оборудования/изделия и/или системы
	Требования не предъявляются


13. Требования к качеству
	13.1
	Перечень документов по качеству, требованиям которых должно соответствовать закупаемые оборудование/изделия и/или системы
	Закупаемые материалы для элементов ОФП должны иметь сертификаты производителя.

	13.2
	Категория обеспечения качества по НП-011-99, ПОКАС
	Требования не предъявляются

	13.3
	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия оборонной продукции
	Требования не предъявляются

	13.4
	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия продукции важной для безопасности согласно ОПБ 88/97
	Требования не предъявляются


14. Дополнительные требования
	14.1
	Перечень дополнительных специальных требований, характеристик, условий
	Требования не предъявляются


15. Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки
	15.1
	Единица измерения
	штука

	15.2
	Количество
	1 (один)

	15.3
	Срок (период) поставки
	Не более 22 недель с даты заключения договора


16. Требования к техническому сопровождению при эксплуатации нестандартного технологического оборудования/изделия и/или системы
	Требования не предъявляются


17.  Дополнительные специализированные требования
	Требования не предъявляются


18.  Требования к форме представляемой информации
	Вся разрабатываемая согласно Договору документация передается Поставщиком в твердой копии – 2 экз. В электронном виде в формате, оговоренном с Покупателем.


19.  Требования к техническому обучению персонала покупателя
	Поставщик оборудования должен провести инструктаж не менее чем двух операторов Покупателя. Программа инструктажа должна включать в себя темы:

· Общее устройство и принцип работы.
· Устройство системы управления, запуск рабочей программы.
· Работа оборудования в автоматическом режиме.

· Работа оборудования в ручном режиме.
· Замена приспособлений, расходных материалов и инструмента.
· Техническое обслуживание.
· Охрана труда при работе на оборудовании.
· Проверка усвоения теоретического и практического материала.

Инструктаж должен проходить на территории Покупателя.


[image: image6.jpg]5 hoseee °

1746




[image: image7.jpg]505

(84-)egpa9 o

$99¢
*%m.ﬂ& |
} LI 4
{ \ & — A =
= N =
Y \// N %&
\ i vl N
u Y (7
5, M Mv
&
(5804 y 205# e

.(80m6. M16-72H)




[image: image1.jpg]T/ Pefpa_xecmkocmu





[image: image8.jpg]%Y



[image: image9.jpg]


[image: image2.jpg]Nas

/

= i
|| 633

60omB.

\logbog bBogn

—

Q|
\_Ombog bBogn J
I
\_OmBog Bogb

Mogbog bBogn

;

933

I :SOomb.

e

~Uun





[image: image3.jpg]Nas

/

= i
|| 633

60omB.

\logbog bBogn

—

Q|
\_Ombog bBogn J
I
\_OmBog Bogb

Mogbog bBogn

;

933

I :SOomb.

e

~Uun





[image: image4.jpg]



1 – днище, 2, 3 – обечайка; 4 – крышка

Рисунок 1 – Эскиз вакуумной камеры




а)


б)

1 – днище, 2 – обечайка

Рисунок 2 – Посадочное место переходного водоохлаждаемого фланца на ДУ 500 на вакуумной камере

[image: image5.jpg][Tampybox omkak

849
=a]
[

%

768

1000

1000

A

{Toem omkawHoil

496





Рисунок 3 – Размещение ОФП относительного переходного фланца на ДУ500 на вакуумной камере













 – внутренний диаметр откачного трубопровода не менее 145 мм (под ISO160);

РТ1-РТ3 – датчики давления (вакууметры);

VT1-VT2 – затвор вакуумный;

VP1-VP2 – клапан вакуумный;

VH1 – клапан вакуумный ручной
Рисунок 4 – Схема откачного форвакуумного поста
20. Способ поставки Товара: 

Поставщик осуществляет доставку Товара по адресу: г. Москва ул. Малая Красносельская д.2/8 своими силами и за свой счет. Накануне дня доставки товара Поставщик информирует Покупателя в письменной форме или по электронной почте с указанием гос. № автомобиля, марке автомобиля и паспортных данных водителя и экспедитор. В день поставки Водитель и экспедитор Поставщика должны иметь при себе паспорт гражданина РФ. Приём товара осуществляется по рабочим дням с 8:00 до 15:00.
Поставщик при нахождении на территории Покупателя обязуется соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, а также режимных требований. В случае несоблюдения Поставщиком вышеуказанных правил и требований последний обязан возместить Покупателю убытки, возникшие в результате такого несоблюдения, в полном объеме.

ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

                                           / 

 м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                                         /В.А.Зубаков

 м.п.


Данное соглашение применяется при условии выплаты авансового платежи по договору поставки

Приложение № 2
к Договору № ___________
от «____» _________2015 г.
СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ
Мы, нижеподписавшиеся, от лица ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на ____________, и от лица Акционерного общества «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании Доверенности от 01.07.2014 № Д-163-14, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение:
1. О цене Договора: 

Цена Договора составляет _____________ (________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек.

2. О порядке оплаты по Договору:

2.1 
Аванс в размере 30 % (тридцать процентов) от суммы Договора, что составляет ____ (___________) рублей __ копеек, оплачивается Покупателем в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора, по счету Поставщика, при условии получения от Поставщика надлежаще оформленного обеспечения, соответствующего требованиям Покупателя, указанным в п. 3 настоящего Приложения.

Задержка выплаты аванса Покупателем в связи с несвоевременным предоставлением Поставщиком обеспечения или предоставлением Поставщиком обеспечения неудовлетворяющего требованиям Покупателя не является основанием для изменения срока исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
В случае отказа Поставщиком от аванса, обеспечение возврата аванса предоставлять не требуется.
2.2.
Второй платеж в размере 70% (семьдесят процентов), что составляет ____ (___________) рублей __ копеек, Покупатель осуществляет в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после документального подтверждения, в соответствии с условиями Договора, выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, по выставленному Поставщиком счету и счету-фактуре (при наличии).

Поставщик несет ответственность за своевременность и правильность оформления счетов-фактур по Договору, в случае закрепления за Поставщиком обязанности по их выставлению, в размере суммы НДС, подлежащей уплате по Договору.

3. О предоставляемом Поставщиком обеспечении возврата аванса по Договору:

3.1.
Обеспечение возврата аванса по Договору (за исключением случаев отказа Поставщиком от аванса) на сумму аванса должно быть предоставлено Поставщиком в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора и быть действительным не менее срока исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.
3.2.
Обеспечение может быть представлено Поставщиком в форме безотзывной банковской гарантии/поручительства/ денежных средств путем их перечисления Покупателю, при этом право выбора формы обеспечения принадлежит Поставщику.

3.3
Обеспечение должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Госкорпорации «Росатом» и Покупателя.
3.4.
В случае предоставления обеспечения в виде денежных средств, они должны быть перечислены на счет Покупателя.

В платежном поручении о перечислении денежных средств в качестве обеспечения необходимо указать: «Обеспечение _________________ (вид обеспечиваемых обязательств) по Договору от_____ №______ (извещение от____№__).

По требованию Покупателя, факт внесения денежных средств в обеспечение подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «банк-клиент»).

3.5.
Покупатель осуществляет возврат денежных средств внесенных Поставщиком в обеспечение по реквизитам Договора при условии полного исполнения обеспечиваемых обязательств и истечения срока действия обеспечения по письменному требованию Поставщиком.
3.6.
В случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии, ее условия, а также банк-гарант подлежат обязательному согласованию c Покупателем. Банковская гарантия, выданная несогласованным c Покупателем банком‑гарантом, либо с несогласованными условиями считается несоответствующей требованиям Покупателя.
3.7.
В случаи предоставления обеспечения в виде поручительства, условия договора поручительства и поручитель подлежат обязательному согласованию с Покупателем. Поручительство несогласованное с Покупателем лица, либо с несогласованными условиями считается несоответствующей требованиям Покупателя.
3.8.
Обеспечение в форме банковских гарантий / поручительств должны содержать указание на согласие лица, его выдавшего с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующему обеспечению.
3.9.
Одновременно с обеспечением в виде банковской гарантии или поручительства Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающих полномочия лица, подписавшего обеспечение:
3.9.1.
заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта/поручителя или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта/поручителя;

3.9.2.
заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта/поручителя копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта/поручителя об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия/ поручительство подписано единоличным исполнительным органом банка-гаранта/поручителя);

3.9.3
подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта/поручителя, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа  банка-гаранта/поручителя. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений, лица, выдавшего обеспечение, необходимо предоставление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

3.9.4
подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдавшего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

При непредоставлении документов, перечисленных в п.п.3.9.1-3.9.4, обеспечение считается не предоставленным Поставщиком.
По согласованию с Поставщиком, перечень документов, перечисленных в п.п.3.9.1-3.9.4, может быть ограничен документами необходимыми для актуализации уже имеющегося у Покупателя комплекта документов банка-гаранта/поручителя.

В случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии с передачей сведений по ней в банк Покупателя по системе SWIFT с сопровождением инструкции банка – гаранта об авизовании Покупателю сообщения о факте выдачи банковской гарантии с указанием основных её реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, указание на настоящий Договор и т.д.) и подтверждением полномочного лица, подписавшего банковскую гарантию, предоставление полномочий лица, подписавшего банковскую гарантию перечисленных в п.п.3.9.1-3.9.4 не требуется.
3.10.
Покупатель не принимает банковские гарантии и поручительства, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями, а так же может отказать в приеме гарантии или поручительства, в случае резких изменений численных параметров деятельности банка или поручителя, наличия информации о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный по праву иностранного государства), в случае отсутствия в открытом доступе отчетности банка, а также в случае отзыва, приостановления или понижения рейтинга поручителя ниже «Bаа2» по шкале Moody’s Investors Service .Покупатель имеет право потребовать замены банка-гаранта или поручителя, если в ходе ежеквартальной или любой дополнительной проверки выяснится, что банк-гарант/поручитель более не соответствует критериям, на основании которых он  ранее был согласован в качестве банка-гаранта.
3.11.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение Договора перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат Поставщиком аванса по Договору, в случае нарушения последним своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Покупателю новое обеспечение, соответствующее требованиям п.3 настоящего Приложения.

ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

                                           / 

 м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Данное соглашение применяется при условии выплаты 100% от цены договора по факту исполнения обязательств по договору поставки

Приложение № 2
к Договору № ___________
от «____» _________2015 г.
СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ
Мы, нижеподписавшиеся, от лица ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на ____________, и от лица Акционерного общества «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании Доверенности от 01.07.2014 № Д-163-14, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение:
1. О цене Договора: 

Цена Договора составляет _____________ (______________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек.

2. О порядке оплаты по Договору:

2.1 
Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в течение в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после документального подтверждения, в соответствии с условиями Договора, выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, по выставленному Поставщиком счету и счету-фактуре (при наличии).

Поставщик несет ответственность за своевременность и правильность оформления счетов-фактур по Договору, в случае закрепления за Поставщиком обязанности по их выставлению, в размере суммы НДС, подлежащей уплате по Договору.
ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОСТАВЩИК:

                                           / 

 м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Приложение № 3 

к Договору № ___________
от «____» _________2015 г.
ФОРМА

(заполняется по факту поставки Товара/партии Товара)

Акт приема-передачи Товара

по договору от ___________ № _______

г. Москва








____.__________.2015г.
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _________________ и Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании Доверенности от 01.07.2014 № Д-163-14, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно как «Стороны» и по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Акт приема-передачи Товара (далее – Акт) по Договору от ____.__________.2015г. 
№ __________ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Поставщик передал, а Покупатель принял следующий Товар:

	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.

(шт, кг и т.д.)
	Количество
	Цена, руб.
	Сумма без учета НДС, руб.
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС, руб.
	Сумма с НДС, руб.

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	


2. Стороны подтверждают, что Покупателем был произведен входной контроль на предмет соответствия ассортимента, количества, качества, комплекта и комплектности Товара. Товар полностью соответствует требованиям Договора. 
3. Поставщик выполнил свои обязательства по поставке Товара в срок и в полном объеме. 
4. Согласно Договору стоимость Товара составляет ___ (______) руб., в том числе НДС __% в размере ___ (______) рублей.

Сумма перечисленного аванса составила ____ (_______) руб., в том числе НДС __% в размере ____ (_______) рублей.

По настоящему Акту Поставщику причитается к получению ____ (_______) руб., в том числе НДС ___% в размере ____ (_______) рублей.

ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

                                           / 

 м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Приложение №4

к Договору № ____________
от «____» _________2015 г.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

1.2. При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.

1.3. Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, обязуется возместить Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

1.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
ПОДПИСИ СТОРОН
	СТОРОНА 1:

                                           / 

 м.п.
	
	СТОРОНА 2:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Приложение №5

к Договору № ____________
от «____» _________2015 г.
Порядок подтверждения налоговой добросовестности

1. Сторона 1 до выплаты первого авансового платежа, а при отсутствии в договоре положений о выплате аванса в срок не позднее 15 дней с даты заключения договора, обязана предоставить Стороне 2 копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (далее – Справка), выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны 1, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

2. В течение срока действия договора, но не ранее чем через 6 (Шесть) месяцев с даты предыдущего предоставления Справки, Сторона 2 вправе потребовать от Стороны 1 предоставления Справки, выданной не ранее чем за 60 дней до даты ее предоставления. Сторона 1 обязана предоставить Справку в срок не позднее 15 дней с даты получения соответствующего требования Стороны 2.
3. При наличии в Справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Сторона 1 в тот же срок дополнительно представляет Стороне 2:

3.1 приложение к Справке, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность;

3.2 копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

3.3 копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Стороны 1.
4. В случае если Договором предусмотрена выплата Стороне 1 аванса Стороной 2, то такая выплата не может быть произведена ранее предоставления Стороной 1 и проверки Стороной 2 вышеуказанных документов.

5. Сторона 2 может отказаться от Договора (расторгнуть в одностороннем порядке) при непредставлении Стороной 1 вышеперечисленных документов в указанный срок либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны 1, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). 

ПОДПИСИ СТОРОН
	СТОРОНА 1:

                                           / 

 м.п.
	
	СТОРОНА 2:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


3





1





2





4





Б – Б





Ø17±0,5





Ответный фланец на вакуумной камере





Уплотнитель





Крепежные элементы





Переходной водоохлаждаемый фланец





Заглушенный отвод под КF (ISO)





Напуск воздуха в ВК автоматический





Азотная ловушка





Заглушенный отвод под КF 25





Переходной фланец на ДУ 500





Вакуумная Камера (ВК)





VT1





РТ3





РТ1





VP1





РТ2





В окружающую атмосферу





VP2





VT2





VH1





Заглушенный отвод под КF 25





Напуск воздуха в ВК ручной





Заглушенный отвод под КF 40





Тип присоединения откачного трубопровода ОФП  к переходному водоохлаждаемому фланцу на ДУ 500 – ISO160









