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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Азот газ
	бал.
	376

	2
	Азот жидкий
	л.
	180

	3
	Воздух сжатый
	бал.
	4

	4
	Кислород
	бал.
	490

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	-

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	2411130  Газы


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Используются в производственном процессе.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	№ п/п
	Наименование
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.

	1
	Азот газ
	ОСЧ, ГОСТ 9293-74; баллон объемом не менее 40 л по ГОСТ 26460-85

	2
	Азот жидкий
	ГОСТ 9293-74; баллон объемом не менее 5 л

	3
	Воздух сжатый
	ГОСТ 17433-80; баллон объемом не менее 40 л по ГОСТ 26460-85

	4
	Кислород
	ГОСТ 5583-78; баллон объемом не менее 40 л по ГОСТ 26460-85

	Подраздел 3.2. Требования к надежности

	          Не требуется.

	Подраздел 3.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не требуется

	Подраздел 3.4 Требования к упаковке

	Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Исполнитель должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю после поставки. 

В случае выявления Покупателем при получении Товара или в течение гарантийного срока функциональных и качественных недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или существенно затрудняющих его использование Покупателем, а также в случае выявления недостачи по количеству Товара, а также несоответствие Товара иным условиям договора, Покупателем (комиссионно или уполномоченным лицом) составляется Акт в произвольной форме о несоответствии Товара условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.). Вызов представителя Поставщика для составления указанного акта необязателен.

В случае поставки Товара несоответствующего условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.) Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 20 дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик. Покупатель имеет право на проведение (без каких либо дополнительных затрат с его стороны) технического контроля и/или испытаний продукции с целью подтверждения соответствия условиям Договора, техническим требованиям.
Поставка продукции производится в обменной таре «Покупателя». При этом обменные баллоны должны соответствовать «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБОЗ-576-03».
Баллоны с истекшим сроком (не более одного месяца) очередного технического освидетельствования  подлежат обмену без оплаты. Баллоны с истекшим сроком очередного технического освидетельствования (более одного месяца) обмену не подлежат. По Заявке Покупателя должно быть произведено техническое освидетельствование в соответствии с порядком, установленным в Порядке проведения технического освидетельствования и ремонта баллонов.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Материалы должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.


РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2015 год

	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Азот газ
	бал.
	2
	0
	0
	0
	50
	1
	2
	17
	32
	272
	0
	0

	2
	Азот жидкий
	л.
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	3
	Воздух сжатый
	бал.
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0

	4
	Кислород
	бал.
	31
	27
	43
	29
	49
	71
	48
	35
	58
	27
	51
	21


         Покупатель вправе не выбирать весь объем Товара, указанного в Заявке.
Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл. 
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
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