## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24548
(локальная смета)
|  | на | систему автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ. Цех 005. Здание ЦГС.
ул.Мамина-Сибиряка, 10а. (инв № 6812342)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: Проект № 23068-08-СС "И" Тема КПМ Т6174.005 | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________43,857 |  | тыс. руб. |  | ИТОГО: |  | 205.1371
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________33,493 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 148.0391
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,351 |  | тыс. руб. |  | с К=6,05 |  | 44.4735
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,013 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 12.6245
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________11,136 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________718,59 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТСЦ-503-0460 | Разветвительная коробка УК-2 | шт. | 44 | 2.85 |  |  |  |  | 125
2 | ТЕРм10-08-019-01 | Монтаж: коробка ответвительная на стене УК-2П | 1 шт. | 40 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 293 | 275 |  |  | 0.5 | 20
3 | ТСЦ-503-0455 | Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10 | шт. | 2 | 55.3 |  |  |  |  | 111
4 | ТЕРм08-03-545-01 | Монтаж: коробка телефонная распределительная КРТП | 1 шт. | 2 | 160.78 | 43.86 | 2.36 |  |  | 322 | 88 | 5 |  | 3.31 | 6.62
5 | Цена поставщика | Выносное устройство ВУОС (Ц:110руб.:1,18:4,42х1,02) | шт | 2 | 21.51 |  |  |  |  | 43
6 | ТЕРм10-06-037-12 прим. | Монтаж: устройство шлейфовое контрольное УШК-01 (ВУОС) | 100 шт. | 0.02 | 556.63 | 308.51 |  |  |  | 11 | 6 |  |  | 24.72 | 0.49
7 | Цена поставщика | Извещатель ИП-212-45 (Ц:240,79руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 48 | 47.09 |  |  |  |  | 2260
8 | ТЕРм10-08-002-02 | Монтаж: извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении ИП 212-45 | 1 шт. | 44 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 1249 | 1001 | 20 |  | 1.68 | 73.92
9 | Цена поставщика | Извещатель ПС автоматический тепловой ИП 103-5 (Ц:38,92руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 2 | 7.61 |  |  |  |  | 15
10 | ТЕРм10-08-002-01 | Монтаж: извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 | 13.84 | 11.38 | 0.17 |  |  | 28 | 23 |  |  | 0.84 | 1.68
11 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной "ИПР-3СУ" (Ц:171,93руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 3 | 33.62 |  |  |  |  | 101
12 | ТЕРм10-08-002-05 | Монтаж: извещатель ручной | 1 шт. | 3 | 13.55 | 11.38 |  |  |  | 41 | 34 |  |  | 0.84 | 2.52
13 | Цена поставщика | Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК8 (Ц:2653,20руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 537 | 537
14 | ТЕРм10-08-001-01 | Монтаж: приборы ПС приемно-контрольные ВЭРС ПК-8 | 1 шт. | 1 | 117.52 | 102.02 | 0.46 |  |  | 118 | 102 |  |  | 7.2 | 7.2
15 | Цена поставщика | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200М (Ц:2383руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 482 | 482
16 | ТЕРм10-02-016-06 прим. | Монтаж: резервированный источник питания | 1 шт. | 1 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 257 | 158 | 34 | 7 | 10.1 | 10.1
17 | Цена поставщика | АКБ 12в 4,5 А/ч (Ц:352,90руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 60.02 |  |  |  |  | 60
18 | Цена поставщика | АКБ 12В 7А/ч (Ц:423,20руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 82.76 |  |  |  |  | 83
19 | Цена поставщика | Реле УК-ВК/02 (Ц:381,26руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 1 | 74.56 |  |  |  |  | 75
20 | ТЕРм10-08-003-04 прим. | Монтаж: релейный усилитель УК-ВК-02 | 1 шт. | 1 | 55.9 | 48.78 | 0.37 |  |  | 56 | 49 |  |  | 3.6 | 3.6
21 | Цена поставщика | Транспарант световой (табло "ВЫХОД") Молния-12 (Ц:126,70руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 10 | 24.78 |  |  |  |  | 248
22 | ТЕРм10-04-066-06 | Монтаж: оповещатель световой | 1 шт. | 9 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 889 | 674 |  |  | 6 | 54
23 | Цена поставщика | Звуковой оповещатель "Маяк-12-3М" (Ц:150руб :1,18:4,42) | шт | 13 | 28 |  |  |  |  | 364
24 | цена поставщика | Извещатель звуковой "Свирель-2" (Ц:717,86руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 140.39 |  |  |  |  | 140
25 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж: оповещатель звуковой | 1 шт. | 13 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 181 | 166 |  |  | 1 | 13
26 | ТСЦ-509-0584 | Резисторы | шт. | 62 | 1.19 |  |  |  |  | 74
27 | ТЕРм11-03-001-01 | Монтаж: резисторы, диоды | 1 шт. | 54 | 8.41 | 7.26 |  |  |  | 454 | 392 |  |  | 0.52 | 28.08
28 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 5 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 |  | 1557 | 1092 | 194 | 1 | 16.29 | 81.45
29 | Цена поставщика | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10-025-016-1-K01 (Ц:25,40руб:1,18:4,42х1,02) | м | 500 | 4.97 |  |  |  |  | 2485
30 | Цена поставщика | Кабель КСРЭВнг(А) FRLS 2х0,5мм (Ц:20810руб:1,18:4,42 х1,02) | 1000 м | 0.408 | 4069.75 |  |  |  |  | 1660
31 | Цена поставщика | КабельКСРЭВнг(А) FRLS 1х 2х0,8мм (Ц:46270руб:1,18:4,42х1,02) | 1000 м | 0.3213 | 9048.89 |  |  |  |  | 2907
32 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 7.15 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 |  | 1353 | 333 | 401 | 176 | 3.52 | 25.17
33 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0.06 | 658.05 | 74.33 | 2.92 | 0.18 |  | 39 | 4 |  |  | 5.61 | 0.34
34 | ТСЦ-103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 6 | 40.14 |  |  |  |  | 241
35 | ТЕРм08-02-407-06 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.06 | 1621.52 | 251.75 | 175.48 | 8.55 |  | 97 | 15 | 11 | 1 | 19 | 1.14
36 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.006 | 6962.8 |  |  |  |  | 42
37 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг ВВГнг 3х1,5 | 100 м кабеля | 0.05 | 2828.73 | 199.19 | 1292.95 | 147.72 |  | 141 | 10 | 65 | 7 | 14.7 | 0.74
38 | ТСЦ-503-0451 | Коробка универсальная ответвительная 80х40 мм | шт. | 16 | 6.2 |  |  |  |  | 99
39 | ТЕРм10-08-019-01 | Монтаж: коробка ответвительная | 1 шт. | 15 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 110 | 103 |  |  | 0.5 | 7.5
40 | Цена поставщика | Передатчик RS-202ТХ8 "Лонта" (Ц:7890руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 1596 | 1596
41 | ТЕРм10-04-088-01 | Передатчик RS-202ТХ8 | 1 шт | 1 | 213.25 | 135.5 |  |  |  | 213 | 136 |  |  | 10 | 10
42 | Цена поставщика | Антенна АН2-433 (Ц:1060руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 214 | 214
43 | ТЕРм10-04-077-03 | Антенна АН2-433 | 1 шт. | 1 | 572.97 | 383.47 | 109.17 | 22.18 |  | 573 | 383 | 109 | 22 | 28.3 | 28.3
44 | Цена поставщика | Релейный модуль РМ-03 исп.12VDC (Ц:300руб:1,18:4,19) |  | 1 |  |  |  |  | 61 | 61
45 | ТЕРм10-01-039-06 | Монтаж: Релейный модуль РМ-03 | 1 шт. | 1 | 24.5 | 24.02 |  |  |  | 25 | 24 |  |  | 2 | 2
46 | Цена поставщика | Кабель радиоканальный RG 213V (Ц:167,96:руб:1,18:4,42х1,02) | м | 10 | 32.85 |  |  |  |  | 329
47 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 0.1 | 1837.57 | 474.14 | 129.78 | 23.9 |  | 184 | 47 | 13 | 2 | 37.1 | 3.71
48 | ТЕРм10-04-089-01прим | Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД | 10 концов кабеля | 0.2 | 163.77 | 156.2 |  |  |  | 33 | 31 |  |  | 10 | 2
Раздел 2. Пусконаладочные работы (в холостую 80%)
49 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 71 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 1930 | 1930 |  |  | 1.65 | 117.15
50 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
51 | ТЕРп01-04-075-01 | Высокочастотный канал одного полукомплекта защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики на линии без ответвлений | 1 полукомплект | 1 | 1461.28 | 1461.28 |  |  |  | 1461 | 1461 |  |  | 80 | 80
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 26158 | 8728 | 852 | 216 |  | 592.71
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 28695 | 10832 | 1162 | 304 |  | 718.59
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 27, 39, 45, 47, 4, 28, 32-33, 35, 37, 22, 25, 41, 43, 48-51) | [9 empty] | 384 | 375 | 9 | 9
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 13, 15, 40, 42, 44) | [9 empty] | 87
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 13, 15, 40, 42, 44) | [9 empty] | 36
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего техн.оборудования ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 27, 39, 45, 47, 4, 28, 32-33, 35, 37, 6, 22, 25, 41, 43, 48) | [9 empty] | 2180 | 1878 | 301 | 79 |  | 134.246
1. ПНР на действующих предприятиях при наличии в зоне производства работ действующего техн.оборудования ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 49-51) | [9 empty] | 747 | 747 |  |  |  | 41.83
на ПНР вхолостую 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 49-51) | [9 empty] | -897 | -897 |  |  |  | -50.196
Накладные расходы | [9 empty] | 8976
Сметная прибыль | [9 empty] | 6186
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 33493 |  |  |  |  | 517.81
Итого Оборудование | [9 empty] | 3013
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 7351 |  |  |  |  | 200.78
Итого | [9 empty] | 43857 |  |  |  |  | 718.59
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 13688
Машины и механизмы | [9 empty] | 1162
ФОТ | [9 empty] | 11136
Оборудование | [9 empty] | 3013
Накладные расходы | [9 empty] | 8976
Сметная прибыль | [9 empty] | 6186
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 43857 |  |  |  |  | 718.59
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ В.В.Воронкова
27.07.12 г.