от 18.02.2013 г. № 69 Р3/П-13-Р

Разъяснение положений документации по запросу участника

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 69 Р3/П-13 «Поставка арматуры общепромышленной Ду до 300 мм  для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС»:

Содержание запроса:

Возможна ли поставка затворов дисковых ЗДО.300.16.01.1102 Ду300 Ру16 со способом управления – редуктор, вместо рукоятки.
Разъяснение положений документации:
Подтверждаем возможность поставки затворов дисковых ЗДО.300.16.01.1132 Ду300 Ру16 запорно-регулирующих со способом управления – редуктор, класса герметичности А по ГОСТ 9544.
