ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке  проектной документации, рабочей документации  «ОАО «СХК» ЗРИ. Корпус 9 (восточная пристройка). Здание 1001. Автоматическая  установка пожарной сигнализации (АУПС). Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)»

Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты»

- Место выполнения работ г. Северск, ОАО «СХК», ЗРИ.

- Сроки (периоды) выполнения работ Выполнение работ: - Разработка проектной документации, рабочей документации: начало с - даты подписания договора окончание – не позднее 30.10.2013г.

- Порядок оплаты 1. Форма оплаты – безналичный расчет; 2. Без авансового платежа; 2. Оплата выполненных работ (этапов) производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления Подрядчиком документации, на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта приема – передачи выполненных работ, счета и счета – фактуры;

- Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с ст. 12.5 ЕОСЗ, и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям квалификации исполнителя Нет требований

- Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с пунктами ст.12.5.1 (б) ЕОСЗ (если применимы к предмету закупки) 1. Иметь свидетельство, выданное саморегулирующей организацией о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (иметь допуск в видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии) – (пункты согласно приказа 624 раздел II (№ 4.4 (раздел 16 ТЗ 40-05/4480 от 07.11.2012); 4.5(раздел 16 ТЗ 40-05/4480 от 07.11.2012); 10 (Приложение 2 раздел 5 пункт1); или 13).

- Требования к соисполнителям 1. При условии привлечения соисполнителей, выполняющих более 5% от объема закупки, соисполнители должны соответствовать требованиям, установленным для участников процедуры закупки (п.5 требования данного технического задания);

Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

- Вид и цели выполнения работ Выполнение проектной документации, рабочей документации «ОАО «СХК» ЗРИ. Корпус 9 (восточная пристройка). Здание 1001. Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией»

- Наличие проектной документации Техническое задание № 40-05/4480 от 07.11.12г. утверждённое главным инженером ОАО «Сибирский химический комбинат» (Прилагается)

- Перечень и объемы выполнения работ (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей Заказчика)

| № п\п | Наименование работ (конкретной цели выполнения работ) | Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат) | Количественный показатель объема подрядных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной документации | Разработка проектной документации | Проектная документация |
| 2 | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | рабочая документация |

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

- Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ Проектную документацию, Рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями: - Положения утвержденного Постановлением №87 от 16.02.2008; - Сметную документацию, включая сметы на ПНР «Вхолостую» разработать в базисном и текущем уровне цен в соответствии с письмами Министерства регионального развития РФ №26686-КК/08 от 09.07.10г. и №30611-КК/08 от 06.08.10г.; - Технического задания №40-05/4480 от 07.11.12г. - Задания на проектирования - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Технического регламента о безопасности машин и оборудования, утвержденным Постановлением Правительства Федеральным законом от 15.09.2009г. № 753.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ Нет требований

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ - Проектная документация, Рабочая документация: - в 4-х экз. - в сброшюрованном виде, - 1 экз. – на электронном носителе. - Сметная документация - в программном комплексе «ГРАНД-СМЕТА»: - в 4-х экз. - в сброшюрованном виде, - 1 экз. – на электронном носителе. 3. Перечень действующей документации

- Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам Нет требований

- Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах Нет требований

- Требования по объему гарантий качества работ Нет требований

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ Нет требований

- Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ Разработанная проектная документация, рабочая документация используются по усмотрению заказчика

Все вышеперечисленные требования (за исключением п.2.) должны быть  отражены в приложенном Заказчиком проекте договора.

Главный инженер УКС                           _______   С.В. Ерофеев   «___» ________ 2012г.

(Наименование должности руководителя подразделения)                                     (подпись)                          (ФИО)                                  (дата)

Руководитель ГПД УКС                        _______   А.В. Смердов   «___» ________ 2012г.

(Наименование должности руководителя подразделения)                                     (подпись)                          (ФИО)                                 (дата)

Приложение 3

Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте договора

- Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ Нет требований

- Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт) конфиденциальность 1. Подрядчик соглашается не передавать прямо или косвенно любую конфиденциальную информацию любой третьей стороне, в том числе, с которой она взаимодействует или которую вынуждена привлекать к выполнению работ в качестве соисполнителя, кроме как по письменному согласованию с Заказчиком, при условии, что названная третья сторона обязуется соблюдать, условия конфиденциальности, оговоренные в тексте настоящего Договора, закрепленные в письменном виде. ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании». Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций, который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами

- Порядок сдачи и приемки результатов работ 1.Результаты работ оформляются в соответствии с требованиями раздела 2 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, Технического задания 40-05/4480 от 07.11.12г., Задания на проектирования № 2.В сроки, установленные Календарным планом Договора, Подрядчик представляет Заказчику комплект разработанных материалов, выполненный в соответствии с установленными требованиями Заказчика, в 4х (четырех) экземплярах на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе, а также Акт приема-передачи выполненных работ; 3.Заказчик в 45-дневный срок со дня получения Акта приема-передачи выполненных работ направляет Подрядчику подписанный Акт приема-передачи выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ; 4.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются за счет Подрядчика. Акт приема-передачи выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий; 5.Подписание Акта приема-передачи выполненных работ от имени Заказчика может быть осуществлено лицами, уполномоченными генеральным директором Заказчика. Заказчик предоставляет Подрядчику заверенные надлежащим образом копии доверенностей, выданные таким лицам.