Том 2  ОЗП


	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор

 Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ С.В. Егоров




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

1. Наименование работы

«Подготовка дополнительных материалов по анализу данных, полученных при испытании кернов графитовой кладки реактора ЭГП-6, по верификации программных средств для расчетов температурных полей, по результатам оценки формы изменения графитовых колонн реактора энергоблока №2.»
2. Основание для заключения договора: 

2.1. ПМ 90/13 «Корректировка Технической справки по оценке состояния ресурса графитовой кладки реактора блока №2 Билибинской АЭС с учетом замечаний экспертов Ростехнадзора».
3. Срок выполнения работы по договору:

окончание: ноябрь 2013г.

4. Исполнитель – Определяется по результатам проведения ОЗП.
5. Цель работ и ожидаемые результаты
5.1 Целью работы является:

- Выполнение условий действия лицензии на эксплуатацию энергоблока №2 Билибинской АЭС в части возможности продолжения эксплуатации графитовой кладки реактора ЭГП-6;
- Подготовка дополнительных материалов  по  замечаниям экспертов НТЦ ЯРБ, изложенных в Экспертном заключении ДНП-5-1858-2011.
6  Исходные данные для выполнения работ:

- «Методика оценки ресурса графитовой кладки ректоров ЭГП-6 Билибинской АЭС», ОАО «Концерн Росэнергоатом», МТ 1.2.3.06.0127-2012г,
- Обследование графитовых кладок реакторов ЭГП-6 в дополнительный срок эксплуатации Билибинской АЭС, отчет ГНЦ РФ-ФЭИ инв. № 12624, 2011.

- Обоснование безопасности опытной эксплуатации ограниченной партии ТВС РУ ЭГП-6 в реакторах энергоблоков 1-4 Билибинской АЭС с целью продления назначенного срока службы  до 11 календарных лет. Промежуточный отчет, ГНЦ РФ ФЭИ, инв. №12630, 2011.
- Результаты исследования образцов графитовой кладки реактора ЭГП-6 блока № 2 Билибинской АЭС в рамках обоснования продления срока службы». Отчет о НИР (промежуточный) , ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», инв. №11265,2003

- Экспертное заключение о возможности продления эксплуатации графитовой кладки реактора ЭГП-6 энергоблока № 2 Билибинской АЭС», ДНП-5-1858-2011.

- Эксплуатационная документация БИЛАЭС.
Исходные данные передаются Заказчиком по запросу Исполнителя.

7. Основные требования к выполнению работ: 

Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.

Должны быть выполнены следующие работы:

6.1. Подготовить дополнительные материалы:
-  по анализу данных, полученных при испытании кернов графитовой кладки реактора ЭГП-6, о свойствах в поперечных и продольных направлениях формования блоков, о пределе прочности на растяжение и изгиб и т.д. 
- по верификации программных средств для расчетов температурных полей, (Программное средство РГБ2.0, ПС TSDD, метод «МОНТЕ-КАРЛО»).
- по результатам оценки формы изменения графитовых колонн реактора энергоблока №2. Дополнительные материалы должны включать полную информацию для устранения замечаний № 1-9 Экспертного заключения ДНП-5-1858-2011. Оформление дополнительных материалов выполнить в формате Технической справки.

8. Место внедрения и способ применения выполненных работ

Билибинская АЭС энергоблок №2.
Дополнительные материалы являются исходными данными для корректировки Технической справки ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» инв. №29-46/178 по устранению замечаний экспертов, изложенных в Экспертном заключении ДНП-5-1858-2011.
9. Отчетные материалы

- Техническая справка.
- Аннотационный отчет.

10 Порядок приема и передачи работ.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
Материалы передаются в 2-х экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр в сброшюрованном виде и один в несброшюрованном виде) и в электронном виде (в формате word и отсканированные документы в формате pdf).
	
	

	
	



