1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	Директор ОАО «ВНИПИпромышленной технологии»

	_______________
	_______________А.В. Стародумов

	«____»____________2012 г.
	«____»____________2012 г.


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

новое строительство
вид строительства
Подъездой железнодорожный путь

 к Прирельсовой базе Хохловского месторождения, 
расположенного в Шумихинском районе Курганской обл.
(в составе опытно-промышленных работ)

Генеральная проектная организация:  ОАО «Ведущий проектно изыскательский и научно- исследовательский институт промышленной технологии «ВНИПИпромтехнологии», г. Москва
Субподрядная проектная организация:   
2012 г.

	Перечень исходных данных и требований
	Содержание исходных данных и требований

	1. Общие требования
	

	1.1. Основание для 

проектирования
	Договор с ЗАО «Далур» на проектирование объекта капитального строительства «Прирельсовая база и площадка Управления опытно-промышленной установки (ОПУ) Хохловского месторождения»

	1.2.Исходно-разрешительные материалы
	Технические условия на организацию примыкания подъездного ж.д. пути ЗАО «Далур» к станции Шумиха, выданные филиалом ОАО «РЖД»  Южно-Уральская железная дорога


	1.3. Вид строительства
	Новое строительство


	1.4 Стадийность проектирования
	Проектная документация


	1.5. Особые условия строительства 

(уточнить по результатам изысканий)
	По трассе подъездного  ж.д пути требуется выполнить комплексные инженерные изыскания

	1.6. Сроки  строительства
	Начало строительства – 2014г., окончание - определить проектом организации строительства (далее – «ПОС»)

	1.7.Источник финансирования
	Акционерный капитал.



	1.8.Основные технико-экономические показатели проектируемого производства
	В составе подъездного  ж.д пути предусмотреть: подъездной путь, стрелочный перевод, освещение стрелочного перевода примыкания и участков пути, смотровой вышки для осмотра вагонов, дежурную связь с дежурным по станции, приёмосдатчиками станции  Шумиха, водоотводные и водопропускные сооружения.
Стоимость строительства определить проектом.

	2.Основные требования к проектным решениям


	2.1. Требования по вариантной и конкурсной разработке.
	Не требуется


	2.2.Требования  к режиму работы предприятия
	Режим работы предприятия – круглогодичный:
· на прирельсовой базе  в 2 смены по 8 часов; 



	2.3. Требования по выделению очередей и пусковых комплексов.

Требования по перспективному расширению предприятия.
	Выделение очередей и пусковых комплексов не требуется.



	2.4.Исходные данные и требования к основным разделам проекта.
	1. Перечень исходных материалов, представляемых Заказчиком, указан в приложении. 
2. Проектную документацию выполнить в соответствии с Техническими условиями  на организацию примыкания подъездного ж.д. пути  ЗАО «Далур» к станции Шумиха 

3. Состав и содержание проекта выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»,

 с дополнениями.

	2.6. Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	В соответствии с действующими нормами и правилами


	2.7.Требования ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС
	В соответствии с исходными данными Управления по делам ГО и ЧС Курганской области, представляемыми Заказчиком.

	2.8.Требования к составу сдаточной документации
	Количество  экземпляров сдаваемой проектной документации:

5 экземпляра на бумажном носителе и в электронном виде на дисках 

Текстовая часть – MicrosoftWord;

Табличная часть – Microsoft Excel;

Графическая  часть – AutoCAD, PDF
Вся документация передается на русском языке. 

Единицы измерения приводятся в системе СИ

	3.Дополнительные требования
3.1. Требования к техническим решениям
	1. Разработку проектной документации подъездного ж.д. пути выполнить проектной организации, имеющей право выполнения проектных работ при строительстве объектов железнодорожного транспорта.
2.  В установленном Законом порядке проектную документацию согласовать с Управлением Южно-Уральской железной дороги. Выполнить предварительное согласование в Управлении Южно-Уральской железной дороги проектных решений  по плану путевого развития. 
3. Проектирование выполнить в соответсвии с Правилами технической эксплуатации железных дорог (ПЭТ), действующими строительными нормами и правилами (СНиП), Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), действующими инструкциями, согласно  распоряжению ОАО РЖД №1701р от 27.10.2005,  с соблюдением габарита приближения строений, габаритов межпутий.
4. В проекте предусмотреть разделы: «Порядок подачи-уборки вагонов, организация маневровой работы», «Организация погрузочно-выгрузочных работ на подъездном пути».

	3.2.Требования к выполнению 
НИР и ОКР
	Не требуется

	3.3. Требования к разработке экономической части
	Не требуется

	3.4.Требования к составу демонстрационных материалов
	Не требуется


Приложение:

Перечень исходных материалов для проектирования

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:

1-й заместитель директора 

главный инженер предприятия                                                                           С.А. Гуськов

Главный инженер проекта                                                                                   В.Ю. Исаков

Начальник ГПиТ                                                                                                  Л.С. Кружков
ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО

СОГЛАСОВАНО

Представитель субподрядной проектной организации 

  _____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
к Техническому Заданию на проектирование

Подъездой железнодорожный путь

 к Прирельсовой базе Хохловского месторождения, 

расположенного в Шумихинском районе Курганской обл.
(в составе опытно-промышленных работ)

	№№ п/п
	Название материала



	1.
	Общая часть

Технические условия на организацию примыкания подъездного ж.д. пути ЗАО «Далур» к станции Шумиха, выданные филиалом ОАО «РЖД»  Южно-Уральская железная дорога 

	2.
	Генеральный план и транспорт

1. Схема ситуационного плана размещения проектируемых объектов;
2. Генплан площадки Прирельсовой базы  Хохловского месторождения 

	3.
	Инженерное обеспечение (Технические условия):3.1. Технические условия на подключение к системе электроснабжения 

3.2. Технические условия на подключение к телефонной связи;




Представитель генпроектной организации

ГИП  _____________________ В.Ю. Исаков 
Представитель субподрядной проектной организации 
             _____________________

