Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке электропечи камерной СНОЛ 50/12 V=50л, Т°С=1250, Р=5,0кВт

- Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Поставка электропечи камерной СНОЛ 50/12 V=50л, Т°С=1250, Р=5,0кВт в количестве - 1шт. с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.).

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Электропечи камерные СНОЛ с полезным объёмом от 15 до 1000 литров предназначены для любых видов термообработки (нагрев, закалка, обжиг) в воздушной среде до температуры 1250°C. Для повышения надежности при изготовлении нагревателей применяется толстая проволока диаметром 3,0 мм и выше. Использование массивных износостойких плит из карбида кремния в конструкции пода позволяет значительно повысить эффективность термообработки и надёжность электропечей.

Регулирование температуры электропечей производится цифровыми микропроцессорными регуляторами температуры, позволяющими проводить режим термообработки с высокой точностью по заданной программе.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| характеристики | значения | примечания |
| --- | --- | --- |
| Объём, л | 50 |  |
| Максимальная температура, °С | 1250 |  |
| Установленная мощность, кВт | 5,0 |  |
| Рабочая камера ШхДхВ, мм | 350х400х350 |  |
| Напряжение, В | 220 |  |
| Вес, кг | 200 |  |

Комплект поставки: электропечь камерная СНОЛ 50/12 V=50л, Т°С=1250, Р=5,0кВт ДН-12,5 -1 шт. Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1экз.

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, документацию на русском языке, отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствовать техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования. Оборудование   должно быть новым, не позднее 2010 г. выпуска, не бывшее в употреблении.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования. Оборудование должно быть выполнено согласно ТУ-344301639813423-2010 или эквивалент (только после  согласования эквивалента с заказчиком).

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 1 приложения №1 к договору поставки (спецификация).

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее марта 2012 года, согласно спецификации.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1 Оборудование должно новым, не позднее 2010 г. выпуска, не бывшее в употреблении.

9.2. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ, соответствовать сертификату качества.

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11.Требования к потенциальному участнику:

11.1.Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-производителя, опыт на рынке поставки оборудования более пяти лет, на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее чем 12 месяцев.

Начальник лаборатории сварки

и контроля металлов ТЭЦ

ОАО «ППГХО»                                                                    В.В. Бусоедов

Начальник ТЭЦ

ОАО «ППГХО»				                                  С.В. Гришин

Согласовано:

Заместитель главного энергетика

ОАО «ППГХО»                                                                   В.И.Юрочкин

Главный механик ОАО «ППГХО»                                    Ю.И.Абраменко