ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

запчастей для сантехнического оборудования.
том 2 «техническая часть»

2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	
	
	
	
	
	

	1
	АРМАТУРА БАЧКА С БОКОВОЙ ПОДВОДКОЙ Б/ПОКРЫТИЯ ОТВ.Ф40
	шт
	3,000
	 
	 

 

Август - сентябрь 2015 

 

 

	2
	АРМАТУРА БАЧКА С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ Б/ПОКРЫТИЯ ОТВ.
	шт
	3,000
	 
	

	3
	АРМАТУРА К СМЫВНЫМ БАЧКАМ старого образца
	шт
	2,000
	Заливной клапан старого образца (латунный), сливная колонка старого образца
	

	4
	АРМАТУРА К СМЫВНЫМ БАЧКАМ нового образца
	Шт
	2,000
	Заливной клапан боковой, сливная колонка кнопочная
	

	5
	КАМЛОК D1"(25ММ)SS НЕРЖ.СТАЛЬ АРТИКУЛ КАМL1D54
	шт
	25,000
	Давление - 16 БАР. НАЗНАЧЕНИЕ:БЫСТРОСЪЕМНАЯ МУФТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ (СОЕДИНЕНИЕ С ФИКСАТОРАМИ КУЛАЧКОВОГО ТИПА,С  ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ РУКАВОВ С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25ММ)
	

	6
	КАМЛОК DC1"(25ММ)SS НЕРЖ.СТАЛЬ АРТИКУЛ КАМL1DC54
	шт
	25,000
	Давление - 16 БАР. НАЗНАЧЕНИЕ:БЫСТРОСЪЕМНАЯ МУФТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ ( ГРЯЗЕПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК (ЗАГЛУШКА) ДЛЯ РУКАВОВ С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ  25ММ)
	

	7
	КАМЛОК DР1"(25ММ)SS НЕРЖ.СТАЛЬ АРТИКУЛ КАМL1DР54
	шт
	25,000
	Давление - 16 БАР. НАЗНАЧЕНИЕ:БЫСТРОСЪЕМНАЯ МУФТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ ( ГРЯЗЕПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК (ЗАГЛУШКА) ДЛЯ РУКАВОВ С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ  25ММ)
	

	8
	КАМЛОК F1"(25ММ)SS НЕРЖ.СТАЛЬ АРТИКУЛ КАМL1F54
	шт
	25,000
	Давление - 16 БАР. НАЗНАЧЕНИЕ:БЫСТРОСЪЕМНАЯ МУФТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ (СОЕДИНЕНИЕ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ РУКАВОВ  С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ  25ММ)
	

	9
	КАМЛОК А1"(25ММ)SS НЕРЖ.СТАЛЬ АРТИКУЛ КАМL1А54
	шт
	25,000
	Давление - 16 БАР. НАЗНАЧЕНИЕ:БЫСТРОСЪЕМНАЯ МУФТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ (СОЕДИНЕНИЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ РУКАВОВ С ВНУТРЕННИ ДИАМЕТРОМ 25ММ)
	

	10
	КАМЛОК В1"(25ММ)SS НЕРЖ.СТАЛЬ АРТИКУЛ КАМL1В54
	шт
	25,000
	Давление - 16 БАР. НАЗНАЧЕНИЕ:БЫСТРОСЪЕМНАЯ МУФТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ (СОЕДИНЕНИЕ С ФИКСАТОРАМИ КУЛАЧКОВОГО ТИПА,С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ РУКАВОВ С ВНУТРЕННИ ДИАМЕТРОМ 25ММ)
	

	11
	КАМЛОК Е1"(25ММ)SS НЕРЖ.СТАЛЬ АРТИКУЛ КАМL1Е54
	шт
	25,000
	Давление - 16 БАР. НАЗНАЧЕНИЕ:БЫСТРОСЪЕМНАЯ МУФТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ (СОЕДИНЕНИЕ СО ШТУЦЕРОМ ПОД ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР РУКАВА 25ММ)
	

	12
	КАМЛОК С1"(25ММ)SS НЕРЖ.СТАЛЬ АРТИКУЛ КАМL1С54
	шт
	25,000
	Давление - 16 БАР. НАЗНАЧЕНИЕ:БЫСТРОСЪЕМНАЯ МУФТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ (СОЕДИНЕНИЕ С ФИКСАТОРАМИ КУЛАЧКОВОГО ТИПА,СО ШТУЦЕРОМ ПОД ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР РУКАВА 25ММ)
	

	13
	КАРТРИДЖ ДЛЯ ШАРОВ.СМЕСИТЕЛЯ ЕЛОЧКА Ф35
	шт
	6,000
	 
	

	14
	КАРТРИДЖ ДЛЯ ШАРОВ.СМЕСИТЕЛЯ ЕЛОЧКА Ф40
	in/
	6,000
	 
	

	15
	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА (ШАРОВЫЙ)
	шт
	12,000
	Шаровой кран 1/2" с наружной и внутренней резьбой для смывного бачка в сборе с установленным поплавком
	

	16
	КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ К БАЧКУ "КОМПАКТ"
	шт
	17,000
	 
	

	17
	КРАН 2-Х ХОД (РАДИАТОРНЫЙ) ДУ15 Ру10
	шт
	10,000
	корпус - CW617N 
Рабочая среда - вода, вода с этиленгликолем 
Давление - 1,6МПа 
температура - жидкости от -10 до 100 град. 
максимальный перепад давления - 0,5 МПа
	

	18
	КРАН 2-Х ХОД (РАДИАТОРНЫЙ) ДУ20 Ру10
	шт
	10,000
	Корпус - CW617N 
Рабочая среда - вода, вода с этиленгликолем 
Давление - 1.6МПа 
температура - жидкости от -10 до 100 град. 
максимальный перепад давления - 0,5 МПа
	

	19
	КРАН БУКСА ДЛЯ СМЕСТИТЕЛЯ ДЛИННАЯ
	шт
	26,000
	 
	

	20
	КРАН БУКСА ДЛЯ СМЕСТИТЕЛЯ КОРОТКАЯ
	шт
	25,000
	 
	

	21
	КРАН БУКСА ЧЕРВЯЧНАЯ С ПЛАСТМАСОВЫМ МАХОВИКОМ
	шт
	25,000
	 
	

	22
	КРАН ШАРОВЫЙ ИТАЛИЯ ДУ 15
	шт
	17,000
	 
	

	23
	КРАН ШАРОВЫЙ ПП-Р Д20
	шт
	10,000
	
ГОСТ Р 52134-2003
	

	24
	ЛЕЙКА ЛОЯ ДУША ЛД-10
	шт
	5,000
	 
	

	25
	ЛЕЙКА ЛОЯ ДУША ЛДР-10
	шт
	3,000
	 
	

	26
	МАНЖЕТА ДЛЯ ТРУБ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ДЛЯ ПЕРЕХОДА С ЧУГУНА НА ПОЛИПРОПИЛЕН ДУ=50(САВ11610 22303)
	шт
	5,000
	 
	

	27
	МАНЖЕТА ДЛЯ ТРУБ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ.РЕЗИНОВАЯ ДУ=50Х40(САВ11610 22302)
	шт
	5,000
	 
	

	28
	МАНЖЕТА КОНИЧЕСКАЯ ДЛЯ СМЫВНОГО БОЧКА Д=60Х80(АРТ.465900212)
	шт
	10,000
	 
	

	29
	МАНЖЕТА ПЕРЕХОДНАЯ РЕЗИНОВАЯ Д=110 ДЛЯ УНИТАЗА (КОД9100000)
	шт
	5,000
	 
	

	30
	НИТЬ ТАНГИТ  (САНТЕХНИЧЕСКАЯ)
	шт
	4,000
	 
	

	31
	ПАТРУБОК ГОФРИРОВАННЫЙ К СМЫВНОМУ БАЧКУ
	шт
	4,000
	 
	

	32
	ПОДВОДКА ГИБКАЯ К БАЧКУ УНИТАЗА
	шт
	30,000
	 
	

	33
	ПОДВОДКА ГИБКАЯ ШТУЦЕР ГАЙКА
	шт
	6,000
	Длина - 800 ММ  1/2
	

	34
	СЕТОЧКИ ДУШЕВЫЕ
	шт
	6,000
	Излив душевой рассеивающий из нержавеющей стали с внутренней резьбой 1/2"
	

	35
	СИФОН 1 1/2"*40-50 ГОФРИРОВАННЫЙ УДЛИНЕННЫЙ АНИ G116
	шт
	5,000
	 
	

	36
	СИФОН БУТЫЛЬЧАТЫЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
	шт
	8,000
	 
	

	37
	СИФОН ГОФРИРОВАННЫЙ ДУ40
	шт
	17,000
	 
	

	38
	СЛИВ ДЛЯ УНИТАЗА ГОФРИРОВАННЫЙ
	шт
	3,000
	 
	

	39
	СМЕННАЯ АРМАТУРА СМЕСТИТЕЛЕЙ
	шт
	21,000
	 
	

	40
	ТРОС САНТЕХНИЧЕСКИЙ S-8ММ
	шт
	14,000
	 
	

	41
	ШЛАНГ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ(ГАЙКА ШТУЦЕР) ДЛИНА 60СМ
	шт
	12,000
	 
	

	42
	ШЛАНГ ДЛЯ ДУША 200СМ
	шт
	10,000
	 
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  

