Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ САРАТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

- «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ САРАТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

- Основание:

  - Утверждённая годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013 год;

  - «Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ» (НП-034-01), утвержденные Постановлением Госатомнадзора России от 16 января 2002г. №3.

- Цель:

Обеспечение выполнения действующих норм и правил эксплуатации и технического содержания аппаратуры и оборудования инженерно-технических средств охраны Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место оказания услуг:

- г. Саратов, ул. Верхняя, д. 17 (здание административное Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»);

- Саратовская область, г. Саратов, район очистных сооружений АООТ «Нитрон»;

- Саратовская область, Татищевский район,  1,7 км к югу от д. Докторовка (ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

- Сроки и график оказания услуг:

Дата начала оказания услуг – с момента подписания договора;

Дата окончания оказания услуг – по истечении 12 месяцев с даты подписания договора.

Техническое обслуживание осуществляется ежемесячно, в соответствии с графиком проведения технического обслуживания, разработанным Исполнителем после заключения договора и утвержденным Заказчиком.

- Состав предоставляемых услуг:

  - Контроль технического состояния аппаратуры и оборудования инженерно-технических средств охраны.

  - Внешний осмотр составных частей  аппаратуры и оборудования инженерно-технических средств охраны на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений и т.п.

  - Проверка соответствия аппаратуры и оборудования инженерно-технических средств охраны, в том числе их электрических и иных параметров, проекту и требованиям технической документации.

  - Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный ввод.

  - Плановые профилактические работы, согласно эксплуатационной документации на аппаратуру и оборудование инженерно-технических средств охраны.

  - Устранение неисправностей и проведение текущего ремонта.

  - Ликвидация последствий воздействия на аппаратуры и оборудования инженерно-технических средств охраны неблагоприятных климатических, производственных и иных условий.

  - Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

  - Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

  - Определение предельного состояния аппаратуры и оборудования инженерно-технических средств охраны, при которых дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования.

  - Анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых аппаратуры и оборудования инженерно-технических средств охраны и их надежности при эксплуатации.

  - Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации аппаратуры и оборудования инженерно-технических средств охраны.

Перечень аппаратуры и оборудования инженерно-технических средств охраны указан в Приложении №1.

- Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

- Лицензия Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации объектов использования атомной энергии (радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов), в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту функциональных систем и комплексов инженерно – технических средств физической защиты;

- Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

- Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование…):

На материалы и компоненты, используемые при оказании услуг, должны быть представлены сертификаты соответствия, если сертификация предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Документы должны быть представлены на русском языке.

- Требования к услугам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки):

Обслуживание аппаратуры и оборудования должно осуществляться в соответствии с РД 78.145-93 МВД России «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ", ПУЭ (правила устройства электроустановок), НПБ (нормы пожарной безопасности), технической документации предприятия-изготовителя.

Организация технической диагностики, обслуживания и ремонта аппаратуры и оборудования должна соответствовать требованиям ГОСТ 18322-78, ГОСТ 20911-89, действующей ведомственной нормативной документации в данной области.

Выезд специалиста на место оказания услуг, стоимость и доставка материалов и компонентов, используемых для оказания услуг, производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя (Участника процедуры закупки).

Гарантийный срок качества на вновь установленное и отремонтированное оборудование в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания соответствующего акта.

Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего распорядка, требования безопасности, а также пропускной режим предприятия.

Приложение №1

# ПЕРЕЧЕНЬ
аппаратуры и оборудования инженерно-технических средств охраны Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

| № п/п | Объект | Наименование аппаратуры и оборудования | Кол-во | Ед. изм-ия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Здание административное, г. Саратов, ул. Верхняя, д. 17 | Прибор Сигнал С – 20 | 1 | шт. |
|  |  | Извещатель дымовой ИП-212-48 | 80 | шт. |
|  |  | Извещатель ручной ИПР-3С | 4 | шт. |
|  |  | Извещатель объемный Астра-5 | 36 | шт. |
|  |  | Датчик магнитоконтактный | 13 | шт. |
|  |  | Блик-12С | 4 | шт. |
|  |  | Маяк-12КП | 1 | шт. |
|  |  | Видеокамера (уличного исполнения) | 1 | шт. |
|  |  | Видеодомофон: вызывная панель монитор | 2 1 | шт. шт. |
|  |  | Привод на ворота Came | 1 | шт. |
|  |  | Автоматизированное рабочее место | 1 | ПК |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 | шт. |
|  |  | Источник вторичного питания | 1 | шт. |
| 2. | Саратовская область, г. Саратов, район очистных сооружений АООТ «Нитрон» | Видеокамера (помещение) | 3 | шт. |
|  |  | Прибор Сигнал С-20 | 1 | шт. |
|  |  | Прибор Сигнал С-2000 | 1 | шт. |
|  |  | Извещатель объемный Астра-5 | 15 | шт. |
|  |  | Извещатели (дымовые, тепловые, ручные) | 60 | шт. |
|  |  | Датчик магнитоконтактный | 6 | шт. |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 | шт. |
|  |  | Источник вторичного питания | 1 | шт. |
| 3. | ПХРО, Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д. Докторовка | Видеокамера (уличного исполнения) | 26 | шт. |
|  |  | Видеокамера купольная поворотная (уличного исполнения) | 4 | шт. |
|  |  | Вибрационное средство обнаружения «Годограф» | 4 | к-та |
|  |  | Радиоволновое средство обнаружения Риф-РЛ | 4 | к-та |
|  |  | Радиоволновое средство обнаружения FMW-3T | 3 | к-та |
|  |  | Извещатель охранный радиоволновой «Агат - 6» | 1 | шт. |
|  |  | Датчики движения | 7 | шт. |
|  |  | Датчик магнитоконтактный | 30 | шт. |
|  |  | Электромагнитная защелка | 7 | шт. |
|  |  | Считыватель магнитных карт | 12 | шт. |
|  |  | Кнопка выхода | 4 | шт. |
|  |  | Сервер | 1 | шт. |
|  |  | Автоматизированное рабочее место | 1 | шт. |
|  |  | Видеомонитор | 11 | шт. |
|  |  | Прибор Гранит – 5 | 2 | шт. |
|  |  | Прибор Сигнал С – 2000 | 1 | шт. |
|  |  | Прибор Сигнал – 20 | 1 | шт. |
|  |  | Прибор Сигнал С – 2000-4 | 1 | шт. |
|  |  | Извещатели (дымовые, тепловые, ручные) | 64 | шт. |
|  |  | Извещатель пламени | 2 | шт. |
|  |  | Локальная система оповещения (проект ЗАО НПО «Сенсор»): Сервер Точки оповещения | 1 4 | шт. шт. |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 8 | шт. |
|  |  | Источник вторичного питания | 6 | шт. |