|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ОАО «СХК») СУБЛИМАТНЫЙ ЗАВОД (СЗ) ___ 11.2012 № 60-04/________ |  | И.о.главного инженера СЗ ОАО «СХК» А.П.Мурлышев ____________ 2013г. |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

от 16.11.2012г. № 1820

на выполнение работ по "Восстановлению технических параметров

погружных насосов артезианских скважин"

# Требования к включению в закупочную документацию "Информационной карты"

- Место выполнения работ Работы выполняются на территории предприятия, производящего ремонт.

- Сроки (периоды) выполнения работ Начало выполнения работ – с момента подписания договора. Работа выполняется за один этап. Окончание работ – апрель 2013 года

- Порядок оплаты Оплата выполненных работ (без аванса) производится Заказчиком путем перечисления указанной в договоре и акте приемки-сдачи выполненных работ денежной суммы платежным поручением на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ, предоставления счета и счета-фактуры.

4 .Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с гл.6 ст.12.5 ЕОСЗ, и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям Не предъявляются

5. Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с гл.6 ст.12.5.1 ЕОСЗ (если применимы к предмету закупки) Не предъявляются

6. Требования к соисполнителям Соисполнители допускаются.

Начальник ТО СЗ ОАО "СХК"						   	А.В. Медяник

Начальник службы энергетика СЗ ОАО "СХК"					И.В. Качурин

# Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

- Вид и цели выполнения работ Восстановление технических параметров погружных насосов артезианских скважин типа ЭЦВ 10-120-60 по механической и электрической части

- Наличие проектной документации Не требуется

- Перечень и объемы выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Описание работ | Количественный показатель объема подрядных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление технических параметров гидравлики погружных насосов артезианских скважин ЭЦВ 10-120-60 | Разборка, диагностика, замена изношенных элементов, сборка | Технические протоколы и акты установленной формы по выполненным работам |
| 2 | Восстановление технических параметров электродвигателей погружных насосов артезианских скважин ЭЦВ 10-120-60 | Разборка, диагностика, замена изношенных элементов, восстановление изоляции и герметичности, сборка | Технические протоколы и акты установленной формы по выполненным работам |
| 3 | Восстановление технических параметров агрегатов погружных насосов артезианских скважин ЭЦВ 10-120-60 | Разборка, диагностика, замена изношенных элементов, восстановление изоляции и герметичности, сборка | Технические протоколы и акты установленной формы по выполненным работам |

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг Доставка насосов в г.Томск осуществляется силами Заказчика. Дальнейшая транспортировка за пределы г.Томска выполняется силами и за счет Исполнителя.

- Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ При выполнении работ Исполнитель руководствуется требованиями паспорта Б2ВП-14.ПС по техническому обслуживанию и ремонту насосов и инструкции по эксплуатации насоса ЭЦВ 10-120-60

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ К безопасности выполнения работ требования не предъявляется.

7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ Технические документы, оформленные в установленном порядке, передаются Заказчику после окончания работ Исполнителем.

8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам Не предъявляются.

9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах Не предъявляются.

10. Требования по объему гарантий качества работ Исполнитель должен гарантировать качественное выполнение работ по ремонту насосов.

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ Гарантийный срок – не менее 1 года с момента подписания акта приемки-сдачи работ.

12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ Не требуется.

Все вышеперечисленные требования (за исключением п.2.) должны быть  отражены в приложенном Заказчиком проекте договора.

Начальник ТО СЗ ОАО "СХК"						   	А.В. Медяник

Начальник службы энергетика СЗ ОАО "СХК"					И.В. Качурин

# Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте

договора

- Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ Все сведения, относящиеся к производственно-хозяйственной деятельности Заказчика и переданные Исполнителю для выполнения данных работ, являются конфиденциальной информацией и не подлежат передачи третьим лицам.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт) Не предъявляются

- Порядок сдачи и приемки результатов работ После окончания работ Исполнитель предоставляет Заказчику технические акты в объеме, предусмотренном нормативными документами, акт приемки-сдачи работ по форме, установленной Заказчиком, счет на оплату, счет-фактуру, составленные в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

Начальник ТО СЗ ОАО "СХК"						   	А.В. Медяник

Начальник службы энергетика СЗ ОАО "СХК"					И.В. Качурин