	[image: image1.jpg](“OSECFIELIEHI/IE

POAU-BHUUNI D




Акционерное Общество

«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

(АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»)
607188, г. Саров, Нижегородская обл.

пр. Мира, 6

тел.(83130)7-45-00, факс (83130)7-45-75

www.obespechenie-vniief.ru
e-mail: direсtorat@obespechenie-vniief.ru
________________№_______________


	


Разъяснения положений документации открытого запроса цен на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования.

Оператор торгов: Электронная торговая площадка "Аукционный Конкурсный Дом"
Место проведения открытого конкурса: сайт Оператора торгов в сети Интернет — http://a-k-d.ru

Уникальный номер открытого запроса конкурса на указанном сайте: № Z039263
Наименование закупочной процедуры: Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования
Извещение о проведении запроса цен было размещено на сайте Оператора http://a-k-d.ru в сети Интернет 2015-06-29
             29.06.2015 г. в адрес Организатора запроса цен на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования поступил запрос на разъяснение положений Тома 2 Техническая Часть.
Вопрос: Для расценки и подачи технико-коммерческого предложения по лоту №Z039263 просим Вас заполнить и приложить в документацию опросный лист на Уровнемер Радиоволновый Барс-341И.08.
Ответ: В п.16 Раздела 1 «Перечень товаров и общих требований» Тома 2 Техническая Часть  представлен исчерпывающий перечень необходимых характеристик Уровнемера Радиоволнового Барс-341И.08. Просим обратить внимание, что в случае указания эквивалента (аналога) в своей заявке, Участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей.

