ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку извещателей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка извещателей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Все предлагаемое оборудование должно быть серийным. 
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Гарантийный срок
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Извещатель СПЭК 7-30-70
	Предназначен для обнаружения проникновения на охраняемый объект (открытая площадка, периметр, закрытое помещение) и формирования извещения о проникновении.

Дальность действия, не менее, м

 на открытой площадке

15

 в помещении

40

Число ИК-лучей, не менее
30

Число рабочих частот ИК-излучения, не менее
5

Напряжение питания постоянного тока, В

10,2 … 30

Потребляемый ток, не более, мА

55

Чувствительность, мс

50; 100; 200; 500

Помехозащищенность, мс

35 ... 350

Помехоустойчивость от электроосветительных приборов, не менее, лк

2000

Помехоустойчивость от солнца, галогенных ламп, не менее, лк

50000

Выход извещения ТРЕВОГА, оптореле

НЗ/НО

Длительность извещения ТРЕВОГА, не менее, с

0.05; 0.2; 0.5; 3; 10

Поворот оптического узла по горизонтали, °

± 90

Рабочий диапазон температур, °С

- 40 …+ 55

Габариты КИ и КФ, ШхВхГ, не более, мм

35 х 2252 х 36

Масса, не более, кг

 4


	не менее 12 месяцев
	22
	шт.


          Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]  
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
       7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

10 шт. поставляются в течение 3 дней с даты подписания договора; 12 шт. поставляются в течение 20 дней с даты подписания договора. 

        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник  подразделения                                                                                                                                                                             Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                                                                     Г.Б. Ручкина 
