## Общий
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Поставка строительного оборудования для пионерной базы АЭС "Руппур" | [13 empty] | Приложение №1 к договору _____________________от _____________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Катег. ОК | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17
1 | 13.ИСУП.1104223891 |  | Быстромонтируемый бетонный завод |  | Климатическое исполнение для влажного тропического климата, производительность 30-35 мЗ/час. Комплектация: 1) Бункер для заполнителей; 2) Дозатор для заполнителей; 3) Скиповый подъемник и ковш для инертных материалов; 4) Тарельчатый смеситель; 5) Дозатор для цемента; 6) Дозатор для воды 7) Дозатор для добавки; 8) Устройство сжатого воздуха; 9) Поддерживающие конструкции; 10) Электронная система взвешивания; 11) Кабина оператора (контрольная панель); 12) Компьютерная система; 13) Шнеки для цемента; 14) Силос для цемента; 15) Фильтр для силоса; 16) Аксесуары для силоса; 17) Фильтр грубой очистки; 18) Решетки над бункерами; 19) Датчик влажности песка; 20) Фронтальный погрузчик. Технические характеристики комплектующих - в соответстствии с прилагаемыми требованиями. Дополнительные требования по комплектации ЗИП и расходными материалами: пульт управления на английском языке, поставка оборудования не более чем в трех 40-футовых контейнерах. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировании. |  | 4 | III | 56247с/о (258-13-0014.6-ТХ.С) |  | Технические требования "БСУ (Спецификация)" (прилагаются) |  |  | 1 | компл. | 0 | 0 | Пионерная база | 2015-04-30 |  |  | ЗАО "Институт "Оргэнергострой" | оборудование |  | 1622337.88
2 | 32.ИСУП.1104223920 |  | Строительная лаборатория | - | Состав и характеристики оборудования в составе строительной лаборатории в соответсвии с опросным листом.Размещается в двух стандартных 20-футовых морских контейнерах. Размеры не более 6050х2450х2590 | - | 4 | III | 56249с/о |  | Опросный лист от 05.12.2014 |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-04-30 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 |  |  | 0
3 | 8.ИСУП.1104222879 | - | Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный | С2000-4 | - | - | 4 | III | 55921с/о (258-13-014.8.1-ПС.С) |  |  | 57303 с/о |  | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-04-30 |  |  | Отдел противопожарной автоматики, связи и сигнализации бюро комплексного проектирования №3 | оборудование |  | 558.93
4 | 8.ИСУП.1104222880 | - | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.02 | - | - | 4 | III | 55921с/о (258-13-014.8.1-ПС.С) |  |  | 57303 с/о |  | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-04-30 |  |  | Отдел противопожарной автоматики, связи и сигнализации бюро комплексного проектирования №3 | оборудование |  | 1182.79
5 | 8.ИСУП.1104222881 | - | Аккумуляторная батарея | DELTA DTM1207 | 12 В, 7 АхЧ | - | 4 | III | 55921с/о (258-13-014.8.1-ПС.С) |  |  | 57303 с/о |  | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-04-30 |  |  | Отдел противопожарной автоматики, связи и сигнализации бюро комплексного проектирования №3 | оборудование |  | 77.5
6 | 8.ИСУП.1104222883 | - | Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный | С2000-4 | - | - | 4 | III | 55929с/о (258-13-014.8.2-ПС.С) |  |  | 57304 с/о |  | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-04-30 |  |  | Отдел противопожарной автоматики, связи и сигнализации бюро комплексного проектирования №3 | оборудование |  | 558.93
7 | 8.ИСУП.1104222884 | - | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.02 | - | - | 4 | III | 55929с/о (258-13-014.8.2-ПС.С) |  |  | 57304 с/о |  | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-04-30 |  |  | Отдел противопожарной автоматики, связи и сигнализации бюро комплексного проектирования №3 | оборудование |  | 1182.79
8 | 8.ИСУП.1104222885 | - | Аккумуляторная батарея | DELTA DTM1207 | 12 В, 7 АхЧ | - | 4 | III | 55929с/о (258-13-014.8.2-ПС.С) |  |  | 57304 с/о |  | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-04-30 |  |  | Отдел противопожарной автоматики, связи и сигнализации бюро комплексного проектирования №3 | оборудование |  | 77.5
9 | 7.ИСУП.1104223665 |  | Громкоговоритель | SWS-03 | настенный, 3 Вт, 89 дБ, 150-12000 Гц | - | 4 | III | 55925с/о (258-13-014.8.1-СС.С) |  |  | 57305 с/о |  | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-04-30 |  |  | Отдел противопожарной автоматики, связи и сигнализации бюро комплексного проектирования №3 | оборудование |  | 344.35
10 | 7.ИСУП.1104223666 |  | Телефонный аппарат | KX-TS2350RU | - | - | 4 | III | 55925с/о (258-13-014.8.1-СС.С) |  |  | 57305 с/о |  | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-04-30 |  |  | Отдел противопожарной автоматики, связи и сигнализации бюро комплексного проектирования №3 | оборудование |  | 1818.11
11 | 7.ИСУП.1104223667 |  | Громкоговоритель | SWS-03 | настенный, 3 Вт, 89 дБ, 150-12000 Гц | - | 4 | III | 55931с/о (258-13-014.8.2-СС.С) |  |  | 57306 с/о |  | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-04-30 |  |  | Отдел противопожарной автоматики, связи и сигнализации бюро комплексного проектирования №3 | оборудование |  | 344.35
12 | 7.ИСУП.1104223668 |  | Телефонный аппарат | KX-TS2350RU | - | - | 4 | III | 55931с/о (258-13-014.8.2-СС.С) |  |  | 57306 с/о |  | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-04-30 |  |  | Отдел противопожарной автоматики, связи и сигнализации бюро комплексного проектирования №3 | оборудование |  | 1818.11
13 | 3.ИСУП.1104223497 |  | Сплит-система кондиционирования воздуха |  | В комплекте: 1) Наружный блок кондиционера RXS25К - 1 шт.; 2) Внутренний блок кондиционера FTXS25K - 1 шт. 3) Труба медная d 6,4х0,8 в изоляции Kaimannflex ST толщ. 10 мм - 3 пог. м; 4) Труба медная d 9,5х0,8 в изоляции Kaimannflex ST толщ. 10 мм - 3 пог. м; 5) Кронштейны - 1 компл.; 6) Труба дренажная стальная водогазопроводная d 20х2,8 - 2 пог. м; 7) Укрытие для кондиционеров из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 1,0 мм - 1 м2; 8) Пульт управления | - | 4 | III | 55824с/о ( 258-13-014.8.1-ОВ.С) |  |  | 58155 с/о (258-13-014.8.1-ОВ-СМ) |  | 1 | компл | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-04-30 | сплит-система кондиционирования воздуха |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | Оборудование |  | 0
14 | 3.ИСУП.1104223499 |  | Сплит-система кондиционирования воздуха |  | В комплекте: 1) Наружный блок кондиционера RXS25К - 1 шт.; 2) Внутренний блок кондиционера FTXS25K - 1 шт. 3) Труба медная d 6,4х0,8 в изоляции Kaimannflex ST толщ. 10 мм - 3 пог. м; 4) Труба медная d 9,5х0,8 в изоляции Kaimannflex ST толщ. 10 мм - 3 пог. м; 5) Кронштейны - 1 компл.; 6) Труба дренажная стальная водогазопроводная d 20х2,8 - 2 пог. м; 7) Укрытие для кондиционеров из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 1,0 мм - 1 м2 8) Пульт управления | - | 4 | III | 55826с/о ( 258-13-014.8.2-ОВ.С) |  |  | 58157 с/о (258-13-014.8.2-ОВ-СМ) |  | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-04-30 | сплит-система кондиционирования воздуха |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | Оборудование |  | 0
15 | 14.ИСУП.1104223786 |  | Кран козловой | - | г/п главного подъема в пролете - 16т; вспомогательного подъема в пролете и на консоли - 5т; пролет крана - 20м; высота подъема крюка главного и вспомогательного подъема - 8м; режим работы - А3; тип привода - электрический; суммарная мощность - до 26 кВт; напряжжение 380 В; токопровод - кабель (кабельный барабан в комплекте); длина кабеля - 100м; тип подкранового рельса - Р38; климатическое исполнение - Т1; управление краном - напольное | - | 4 | III | 57233с/о (258-13-014.13-ТХ.С) |  | Опросный лист |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-04-30 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 |  |  | 0
[12 empty] | Итого: |  | 15 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  | от Покупателя: | [16 empty] | от Поставщика:
|  | _______________________________ /__________________/ | [16 empty] | _______________________________ /__________________/
|  |  | м.п. | [16 empty] | м.п.