УТВЕРЖДАЮ

Директор по управлению

собственными силами АО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ №1») 

______________ Н.В. Петренко

«___» __________ 2014 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

по лоту № 116/11/2014 «Поставка промышленных газов для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2014
Техническое задание 

1. Наименование и характеристика товара:
	№ п/п
	      Наименование товара
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Кислород
	м3
	9 250,00

	2
	Газ сжиженный (пропан)
	кг
	7 200,00

	3
	Газовая смесь (Аргомикс)
	м3
	3 800,00


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС (склад Покупателя) по следующим реквизитам: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск - 28, строительная площадка энергоблоков (склад покупателя) № 3,4 Ростовской АЭС. Поставка осуществляется партиями по предварительным заявкам Покупателя.
Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
3. Сроки  поставки: 
С момента заключения договора по 30.12.2015г. партиями от 5 баллонов ежедневно, включая выходные и праздничные дни, по заявкам Покупателя в течение 1(одного) дня с момента поступления заявки.
4. Требования к поставляемому товару: 
4.1.  Газы должны поставляться ежедневно по заявкам на склад Покупателя в следующих баллонах:

- Кислород – баллон 6 м3;
- Газ сжиженный (пропан) – баллон 50 литров;

- Газовая смесь (аргомикс) – баллон 6 м3.
4.2. Гарантийный срок распространяется на товар (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») в течение всего срока исполнения обязательств по договору.
4.3. Качество товара должно соответствовать назначению товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам.

4.4. Товар при приемке Покупателем проходит входной контроль.

4.5. Качество товара должно подтверждаться паспортом и сертификатом соответствия (при необходимости: санитарно-эпидемиологические заключения; сертификаты соответствия о требованиях пожарной безопасности).

СОГЛАСОВАНО:
Инициатор закупки: _______________________________________А.Н. Ковалев
