
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	
	УТВЕРЖДЕНО

	
	Генеральный директор

_______________ В.В.Рукша

«___» ______ 20__ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку изоляционных фольгированных цилиндров (номенклатурная группа №1.69 – поставка изоляционных, прокладочных материалов, набивки разной) для нужд ФГУП «Атомфлот»»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.
                                                        УТВЕРЖДАЮ
                                    Зам.генерального директора  по ТЭФ

                                  _____________________О.Э.Дарбинян

                                  «______»_____________________2013г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет договора
Поставка изоляционных фольгированных цилиндров (номенклатурная группа №1.69 – поставка изоляционных, прокладочных материалов, набивки разной) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 
	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Изоляционные фольгированные цилиндры
	· PAROC Section AluCoat или аналог
· Размер -22*1200мм

· Фольгированный
· Не горючие

· Толщина не менее 50мм
	60
	кг

	2
	Изоляционные фольгированные цилиндры
	· PAROC Section AluCoat или аналог
· Размер 35*1200мм

· Фольгированный
· Не горючие

· Толщина не менее 30мм
	60
	кг

	3
	Изоляционные фольгированные цилиндры
	· PAROC Section AluCoat или аналог
· Размер 57*1200мм

· Фольгированный
· Не горючие

· Толщина не менее 30мм
	84
	кг

	4
	Изоляционные фольгированные цилиндры
	· PAROC Section AluCoat или аналог
· Размер 89*1200мм

· Фольгированный
· Не горючие

· Толщина не менее 30мм
	80
	кг

	5
	Изоляционные фольгированные цилиндры
	· PAROC Section AluCoat или аналог
· Размер 108*1200мм

· Фольгированный
· Не горючие

· Толщина не менее 30мм
	51
	кг

	6
	Изоляционные фольгированные цилиндры
	· PAROC Section AluCoat или аналог
· Размер 159*1200мм

· Фольгированный
· Не горючие

· Толщина не менее 30мм
	42
	кг

	7
	Скотч
	·  КRAFT или аналог
· Размер 50мм*50м

· Армированный
· Алюминиевый
	20
	Шт.


3. Порядок формирования цены
       В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течении 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика..
5. Требования к упаковке оборудования
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
6. Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7.   Место поставки продукции и условия допуска:
183017, г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
         Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки  товара предоставить информацию с указанием номера автомашины,  ее   марки и  Ф.И.О.  водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

             8.  Сроки поставки продукции:
             Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «12» апреля 2013г. по «27» апреля 2013г.

Инженер группы закупок          _____________________________                Г.Е. Щукин

Начальник ОМТС                       _____________________________                С..В. Ярема

