|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала _________________ А.В. Кононенко «_____» _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание услуг по техническому содержанию помещений энергоблока №4 Ростовской АЭС (лот № 1038)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Волгодонск

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому содержанию помещений

энергоблока №4 Ростовской АЭС

- Основание для заключения договора

  - Обеспечение выполнения оперативных поручений Генерального подрядчика по техническому содержанию зоны и помещений энергоблока №4 Ростовской АЭС.

- Состав и основные требования к производству работ и оказанию услуг

  - Содержание и уборка помещений основных объектов строительства с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.

  - Уборка мусора и строительных отходов из помещений РО и машзала энергоблока №4.

  - Вывоз складированного строительного мусора в специально отведенные Заказчиком места, с использованием грузового автопарка, находящегося в постоянном распоряжении организации.

  - Для складирования мусора и отходов строительного производства в помещениях должны быть оборудованы специально отведенные места.

  - Допускается временное складирование мусора, грунта, отходов строительного производства на территории, в специально отведенных местах, с учетом обеспечения безопасного производства работ и требований СанПиН.

  - Приемка выполненных работ осуществляется ежемесячно.

- Исходные данные для выполнения работ и оказания услуг

  - Выполнение работ распространяется на зону основных объектов строительства: помещения Реакторного, Деаэраторного отделений, Этажерки электротехнических устройств и машзала энергоблока №4.

Период выполнения работ: в течение 12 месяцев с даты подписания договора.

  - Площадь помещений основных объектов строительства, подлежащих обслуживанию, согласно прилагаемого перечня составляет:

По энергоблоку №4 – 16984,8 м2.

Приложения:

- Перечень работ (услуг) с указанием периодичности уборки – на 1л.

Заместитель директора по строительству 				   О.И. Бородин

Заместитель начальника УСМР                                                       Э.А. Балясников

Приложение № 1 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по текущей уборке помещений энергоблока №4

(к техническому заданию на период: в течение 12 месяцев с даты подписания договора)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подметание полов лестничных клеток ЛК 1,2,3,4, ДО, ЭЭТУ | м2 | 1 422,9 | 1 раз в день |
| 1.2 | Мытье полов ЛК 1,2,3,4 | м2 | 1 422,9 | 1 раз в день |
| 1.3 | Мытье стен ЛК | м2 | 2833,40 | 1 раз в неделю |
| 1.4 | Подметание полов холлов 1,2,3,4 | м2 | 1 233,30 | 1 раз в день |
| 1.5 | Мытье полов холлов 1,2,3,4 | м2 | 1 233,30 | 1 раз в неделю |
| 1.6 | Подметание полов коридоров | м2 | 3 573,00 | 1 раз в день |
| 1.7 | Мытьё полов и стен коридоров, санузлов | м2 | 9182,5 | 1 раз в неделю |
| 1.8 | Подметание полов в прочих помещениях | м2 | 10 755,60 | 1 раз в неделю |
| 1.9 | Вынос мусора из помещений холлов, лестничных клеток, коридоров в места складирования на расстояние 50 м на носилках | тн | 1,7 | ежедневно |
| 1.10 | Вывоз складированного строительного мусора в специально отведенные Заказчиком места, с использованием грузового автопарка | тн | 1,7 | ежедневно |

Заместитель начальника УСМР                                                       Э.А. Балясников