ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»






Разъяснение № 3 по запросу 
поступившему от участника процедуры закупки по извещению № 341-1664/203 
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова»

	Наименование (полное, сокращенное):
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова» (ФГУП «ВНИИА»)

	Место нахождения:
	127055, г.Москва, ул. Сущевская д. 22

	Почтовый адрес:
	101000, г.Москва, Моспочтамт, а/я 918

	Адрес электронной почты:
	zakupki@vniia.ru

	Контактное лицо:
	Ермолов Иван Валерьевич тел./факс. (499) 972-84-27

	Контактное лицо по техническим вопросам:
	Мороков Владимир Александрович  тел. (499) 400-19-48

	Время работы:
	в рабочие дни 9-00 до 17-00 (в пятницу с 9-00 до 14-00), по московскому времени


Вид процедуры закупки: открытый конкурс в электронной форме.
Предмет договора:
Поставка установки напыления тонких пленок методом электронно-лучевого испарения.
Запрос, поступивший от Участника:
1. Подложка должна крепиться обязательно по центру 100мм держателя или можно "off-set"? 

2. Максимальный размер подложки и сколько крепится за раз?

3. Толщина напыления и скорость?

Ответ Заказчика:
1. Рассматриваются предложения изготовителя.

2. Макс. разм. до 70 мм. Необходимо обеспечить равномерность по температуре и толщине напыляемого покрытия.

3. Толщина от 0,5 до 10 мкм. Скорость порядка 1 мкм/мин, должна быть регулируема.

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru
ВНИИА





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ





«ВСЕРОССИЙСКИЙ 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ 


ИМ. Н.Л.ДУХОВА»








_1069490136.unknown

