PAGE  

Приложение № 5 к Договору

Ремонтная ведомость
         Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта здания – склад экспедиции

г. Челябинск, ул. Игуменка, 37
	№

п/п
	Номер позиции норматива
	Наименование конструкций, 

основные виды ремонтно - строительных работ
	Един. измер.
	Объем

(кол-во)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Потолки 
	
	
	

	
	
	Помещения 1, 2 ,3, 9
	
	
	

	1
	
	Очистка вручную поверхности потолков от старого набела
	100м2
	0,93
	

	2
	
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором пл. отд. мест до 1м2 толщ. слоя до 20мм
	100м2
	0,27
	

	3
	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз
	100м2
	0,93
	Грунтовка ВАК-01-У

	4
	
	Шпатлевка по штукатурке потолков, подготовленных под окраску за 1 раз
	100м2

	0,93
	

	5
	
	Окраска поливенилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная потолков, подготовленных под окраску за 2 раза
	100м2
	0,93
	

	
	
	Помещения 4,5,6,7,8,13
	
	
	

	6
	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 2 раза
	100м2
	6,39
	Грунтовка ВАК-01-У

	7
	
	Окраска поливенилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная потолков, подготовленных под окраску за 2 раза
	100м2
	6,39
	

	
	
	Стены 
	
	
	

	
	
	Помещения 1,2,3,9
	
	
	

	8
	
	Очистка вручную поверхности потолков от старого набела и краски
	100м2
	3,27
	

	9
	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз
	100м2
	3,27
	Грунтовка ВАК-01-У

	10
	
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором пл. отд. мест до 1м2 толщ. слоя до 20мм
	100м2
	0,44
	

	11
	
	Шпатлевка по штукатурке стен, подготовленных под окраску за 1 раз
	100м2
	3,17
	

	12
	
	Окраска поливенилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен, подготовленных под окраску за 2 раза
	100м2
	2,11
	

	13
	
	Улучшенная окраска масляными составами стен за 2 раза
	100м2
	1,16
	

	
	
	Помещения 4,5,6,7,8,13
	
	
	

	14
	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 2 раза
	100м2
	9,68
	Грунтовка ВАК-01-У

	15
	
	Окраска поливенилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен, подготовленных под окраску за 2 раза
	100м2
	9,68
	Краска ВД-АК-104 «Универсал»

	
	
	Окна 
	
	
	

	
	
	Помещения 1,2,6,9
	
	
	

	16
	
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100м2
	0,063
	

	17
	
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5м3
	м3
	3,3
	

	18
	
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидных с площадью проема менее 2м2
	100м2
	0,024
	Блок оконный пластиковый с глухой и поворотно-откидной створкой , двухкамерный стеклопакет (32мм) площадью до 3м2

	19
	
	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах
	100п.м.
	0,026
	Доски подоконные ПВХ шир. 300мм

	20
	
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шир. до 0,4м
	100м
	
	

	21
	
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания  по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100м2
	0,027
	

	22
	
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов
	100м2
	0,027
	

	23
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски менее 35% за 2 раза
	100м2
	0,09
	

	
	
	Полы 
	
	
	

	
	
	Помещения 1,2,9
	
	
	

	24
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенной поверхности пола за 2 раза
	100м2
	0,37
	

	25
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенной поверхности плинтусов за 2 раза
	100п.м.
	0,48
	

	
	
	Помещения 4,5,6,7,8,13
	
	
	

	26
	
	Разборка бетонной стяжки вручную при помощи отбойного молотка
	м3
	8,6
	

	27
	
	Устройство бетонной стяжки с армированием, толщ. 200мм
	100м2
	0,43
	Сетка арматурная 150х150мм (Ф=8-10мм)

	28
	
	Устройство бетонной стяжки с армированием, толщ. 100мм
	100м2
	1,49
	

	29
	
	Устройство покрытий из линолеума насухо
	100м2
	0,2
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей основе

	
	
	Смотровая яма
	
	
	

	30
	
	Разборка бетонной стяжки вручную при помощи отбойного молотка
	м3
	2,3
	

	31
	
	Выемка грунта вручную
	м3
	0,19
	

	32
	
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,9
	

	33
	
	Устройство бетонной стяжки с армированием, толщ. 100мм
	100м2
	0,065
	Сетка арматурная 150х150мм (Ф=8-10мм)

	34
	
	Устройство монолитных стен с армированием, толщ. 100мм
	100м2
	0,24
	Сетка арматурная 150х150мм (Ф=8-10мм)

	35
	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз
	100м2
	0,24
	Грунтовка ВАК-01-У

	36
	
	Облицовка стен керамической глазурованной плиткой
	100м2
	0,24
	

	37
	
	Устройство покрытия на растворе из сухой смеси с приготовлении раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100м2
	0,065
	Плитка из керамогранита 300х300х8 неполированная

	38
	
	Восстановление бетонной стяжки пола толщ. 200мм
	100м2
	0,05
	

	39
	
	Монтаж металлоконструкций (лестница и отбортовка)
	т
	0,38
	

	40
	
	Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 2раза
	100м2
	0,2
	

	41
	
	Окраска составами ПФ-115  металлоконструкций за 2раза
	100м2
	0,2
	

	42
	
	Изготовление щитов деревянных толщ. 50мм
	100м2
	0,063
	

	43
	
	Покрытие деревянных щитов грунтовкой за 2раза
	100м2
	0,063
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	

	44
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей регистров и труб отопления за 2раза
	100м2
	0,94
	Краска БТ-117 с алюминиевой пудрой

	45
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических конструкций (монорельс)с расчисткой старой краски менее 35% за 2раза
	100м2
	0,38
	

	46
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц с расчисткой старой краски менее 35% за 2раза
	100м2
	0,1
	

	47
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных ворот  с расчисткой старой краски менее 35% за 2раза
	100м2
	1,56
	

	48
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей  с расчисткой старой краски менее 35% за 2раза
	100м2
	0,11
	

	49
	
	Пленка полиэтиленовая 
	100м2
	1,0
	

	50
	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках
	100т
	
	

	51
	
	Вывоз мусора на расстояние до 15 км, класс груза 1
	100т
	
	


Условия производства работ: Условия труда – нормальные для промплощадки. Продолжительность рабочей недели – 40,0час. Пенсия -на общих основаниях. Дополнительный отпуск не предоставляется. Необходимость переодевания.

