Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку источников и модулей питания.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Блок питания постоянного тока БП906-24В/8/150ма
	шт
	8

	2
	Источник питания GPR-30H10D Тайвань
	шт
	1

	3
	Блок питания постоянного тока БП906-24В/1/150ма
	шт
	2

	4
	Источник бесперебойного питания UPS SMART APC 1500VA  USB SC1500
	шт
	3

	5
	Источник питания MeenWell RPC-1000-24C
	шт
	3

	6
	Блок питания EAS 3000ASi ELECA 220V/3.15A ГОСТ Р МЭК 60065-2002
	шт
	1

	7
	Источник питания в/вольтный HR-6000N
	шт
	1

	8
	ИСТОЧНИК ПИТ ПРОМ.DR-120-24
	шт
	4

	9
	Блок питания Thorlabs 15B д/контроллера TPS001
	шт
	3

	10
	Источник питания AC/DC NES-15-12 Германия
	шт
	10

	11
	Источник питания DR-120-12 12B 120Bm DIN Тайвань
	шт
	2

	12
	Источник питания постоянного тока AD1048FS
	шт
	3

	13
	Источник питания HY3050E  0-30V-50A
	шт
	1

	14
	Источник   в/вольтного питания OLS10KD-103PC Hi-TekPower
	шт
	1

	15
	Источник питания SPS-75-12/220DC DC12B/DC220B 75Вт
	шт
	4

	16
	Модуль управления MeenWell RCP-MU (для источников питания)
	шт
	2

	17
	Источник питания AC/DC NES-15-5 Германия
	шт
	10

	18
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ SPS-3610
	шт
	1

	19
	Блок питания SMP-60WM VANSON 220V/5A ГОСТ Р МЭК60065-2002
	шт
	1

	20
	Источник бесперебойного питания UPS 500VA Back CS APC BK500EI
	шт
	2

	21
	Источник питания DC-DC M2-6000N
	шт
	1

	22
	Источник питания AC/DC NES-15-24 Германия
	шт
	10

	23
	Источник питания MeenWell RPC-1000-12C
	шт
	3

	24
	Источник питания HY5003F Mastech
	шт
	1

	25
	Источник питания на плату ECL05US24-E(XP-Power)
	шт
	5

	26
	Блок питания PUP120-17
	шт
	1

	27
	Блок питания FSP  ATX-450PNR 450W ATX
	шт
	3

	28
	Блок питания PSU5X-12 CE PFC lownoise 12см fan(20+4) SATA
	шт
	2

	29
	Источник питания GW INSTEK SPS-3610
	шт
	3

	30
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ HY3005-3 0-30V
	шт
	4

	31
	Источник питания  DPP 30-12 TDK- LAMBDA
	шт
	5

	32
	Блок питания постоянного тока БП906-24-4-150-t1060-IIIA ТУ4229-070-13282997-07
	шт
	2

	33
	Источник питания  DPP 25-5 TDK- LAMBDA
	шт
	2

	34
	Источник питания Aktakom APS-7315
	шт
	2

	35
	Преобразователь напряжения Q10-12(модуль)
	шт
	4

	36
	Источник питания пост тока GPC-6030DQ+поверка
	шт
	1

	37
	Источник питания пост тока GW INSTEK SPD-73606
	шт
	1

	38
	Источник питания ATH-2231 Тайвань
	шт
	2

	39
	ИСТОЧНИК ПИТ Q15-5
	шт
	2

	40
	Источник питания линейный MPS-3010L-1
	шт
	1

	41
	Источник питания GPS-3303
	шт
	1

	42
	Источник питания на плату ECL05US05-E(XP-Power)
	шт
	5

	43
	Источник питания пост тока GPS-3030DD+поверка
	шт
	2

	44
	Источник питания GPS-4303 Германия
	шт
	1

	45
	Блок питания постоянного тока БП906-24-2-150-t1060-IIIA ТУ4229-070-13282997-07
	шт
	2

	46
	Корзина MeenWell RCP-1U (для установки источников питания)
	шт
	2

	47
	Источник бесперебойного  питания N-PowerPro-VisionBlack 3000
	шт
	1

	48
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСН SPS-1820 0-18V 20A
	шт
	2

	49
	Источник питания высоковольтный HT-6000P Мантигора
	шт
	1

	50
	Источник питания Б5-71/1ММ ТУ6688-001-7541480209
	шт
	2

	51
	Источник питания импульсный SPS-606 Китай
	шт
	2

	52
	Источник питания АТН-2031(2*30B 3A) Тайвань
	шт
	1

	53
	Источник питания  Б5-6060М
	шт
	1


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества, технические паспорта, комплект полной технической и эксплуатационной документации на русском языке, гарантийные талоны.

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
- не допускается поставка товара восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 24.04.2014 года 2 30 55









