## Тех задание
УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. Генерального директора - Главный инженер ___________________Куликовский С.В. "____"_______2011г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Поставка ПНД труб на 4-кв. 2011г.»
п/п | Наименование Товара | Функциональные (потребительские свойства), качественные характеристики Товара | ГОСТ,ТУ (или эквивалент), каталожный номер, предприятие изготовитель. | Ед. измерения | Итоговое количество
I | ОСП Далматовское
1 | Труба 110*18 ПЭ 63 с конической резьбой (10м)* | L=10м. с конической резьбой (в соответствии с прилагаемым чертежем). Марка сырья не ниже ПЭ 63 | ТУ-2248-011-35165772-2007, ТУ 95.333-89 (или эквивалент) | шт | 1408
2 | Труба 160*18 ПЭ 63 с конической резьбой (10м) | L=10м. с конической резьбой (в соответствии с прилагаемым чертежем) . Марка сырья не ниже ПЭ 63 | ТУ-2248-011-35165772-2007 ТУ95.333-89 (или эквивалент) | шт | 109
3 | Труба ПНД Ф140х25 | Марка сырья не ниже ПЭ 63, L=2-6м, толщина стенки 25мм |  | м. | 63
4 | Труба ПНД Ф 160х42 | Марка сырья не ниже ПЭ 63, L=2-6м, толщина стенки 42мм |  | м. | 21
II | ОСП Буровой участок Хиагда
1 | Труба 110*18 пэ63 с конической резьбой (6м) | L=6м. с конической резьбой (в соответствии с прилагаемым чертежем). Марка сырья не ниже ПЭ 63 | ТУ-2248-011-35165772-2007 ТУ95.333-89 (или эквивалент) | шт. | 500
2 | Труба 160*18 пэ63 с конической резьбой (6м) | L=6м. с конической резьбой (в соответствии с прилагаемым чертежем) . Марка сырья не ниже ПЭ 63 | ТУ-2248-011-35165772-2007 ТУ95.333-89 (или эквивалент) | шт. | 300
3 | Труба 32*3,0 ПЭ63 110 SDR11 | Длинна отрезка L-250м | ГОСТ 18599-2001 | м | 500
1 | Товар должен быть сертифицирован, высокого качества и отвечать всем стандартам и требованиям действующих в Российской Федерации.
2 | Гарантия качества на Товар должна быть не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.
3 | Участник должен предоставить в составе своей заявки Гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий Поставщика (Продавца) по осуществлению поставки Товара в сроки, установленные в настоящей документации.