ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	№

п/п
	Наименование Товара (марка, модель и т.п.) 
	Производитель /страна происхождения/
	Ед.

изм.
	Кол-во, ед.

	1
	Щит распределительный навесной ЩРН-36з-1 36 УХЛ3. Арт.: MKM14-N-36-31-Z,

 Вид установки: навесной,  Номинальный ток: 63-125А, Степень защиты:  – IP 31, RAL 7035

Толщина металла: 0,8-1,0 мм.

Корпус: 540х310х120 Количество вводов: 3 отверстия 031 мм (снизу). Масса 6,9 кг
	IEK Китай 
	шт.
	1

	2
	Щит с монтажной панелью ЩМП-1-0 36 УХЛ3 Арт.: YKM40-01-31.

Вид установки: навесной, Степень защиты:  – IP 31, Корпус, мм: 395x310x220; панель, мм: 330x250. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 6,0 кг. RAL 7035
	IEK Китай  
	шт.
	2

	3
	Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/2 Арт.: MKP42-N-02-30-20. 

Вид установки наружный

Степень защиты IP30

 Класс защиты II

 Материал высококачественный

полистирол, АБС-пластик

 Цвет белый RAL 9001/9010

Количество модулей от 2 Корпус, мм:140х53х66
	IEK Китай 
	шт.
	1

	4
	ЩРН-24з-1 36 УХЛ3 1Р31, 395х310х120 Арт.: MKM14-N-24-31-Z, Вид установки: навесной,  Номинальный ток: 63-125А, Степень защиты:  – IP 31, RAL 7035 Толщина металла: 0,8-1,0 мм. Корпус: 395х310х120 Количество вводов: 3 отверстия 031 мм (снизу). Масса 4,3 кг
	IEK Китай
	шт.
	1

	5
	Корпус модульный пластиковый ЩРН-Пм-6, навесной (158х130х105) Арт.: MKM14-N-24-31-Z, 

Вид установки: навесной,  Номинальный ток: 63-125А, Степень защиты:  – IP 31, RAL 7035

Толщина металла: 0,8-1,0 мм.

Корпус: 395х310х120 Количество вводов: 3 отверстия 031 мм (снизу). Масса 4,3 кг
	IEK Китай
	шт.
	8

	6
	Выключатель Автоматический                         ВА47-29 3P 40А Арт.: MVA20-3-040-C. Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003, Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В  230/400,  Номинальный ток In, А  40, Номинальная отключающая способность, А  4 500,  Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя С, Число полюсов 3, Условия эксплуатации  УХЛ4,  Степень защиты выключателя  IP 20,  Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2  25, Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +50.
	IEK Китай
	шт.
	2

	7
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А Арт.:MVA20-1-020-C. Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003, Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В  230/400,  Номинальный ток In, А  20, Номинальная отключающая способность, А  4 500,  Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя С, Число полюсов 1, Условия эксплуатации  УХЛ4,  Степень защиты выключателя  IP 20,  Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2  25, Диапазон рабочих температур, °С  -40 ÷ +50.
	IEK Китай
	шт.
	30

	8
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А Арт.:MVA20-1-025-C. Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003, Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В  230/400,  Номинальный ток In, А  25, Номинальная отключающая способность, А  4 500,  Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя С, Число полюсов 1, Условия эксплуатации  УХЛ4,  Степень защиты выключателя  IP 20,  Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2  25, Диапазон рабочих температур, °С  -40 ÷ +50.
	IEK Китай 
	шт.
	31

	9
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А Арт.:MVA20-1-016-C Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003, Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В  230/400,  Номинальный ток In, А  16, Номинальная отключающая способность, А  4 500,  Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя С, Число полюсов 1, Условия эксплуатации  УХЛ4,  Степень защиты выключателя  IP 20,  Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2  25, Диапазон рабочих температур, °С  -40 ÷ +50.
	IEK Китай 
	шт.
	39

	10
	Выключатель автоматический S201 C16 Артикул: 2CDS251001R0164 Количество фаз: 1 фаза (1P)

Номинальный ток: 16A

Класс срабатывания: Тип C

Количество модулей: 1

Отключающая способность: 6 kA

Серия: S200
	ABB  Германия       
	шт.
	139

	11
	Выключатель автоматический S201 C25 Артикул: 2CDS251001R0254 Количество фаз: 1 фаза (1P)

Номинальный ток: 25A

Класс срабатывания: Тип C

Количество модулей: 1

Отключающая способность: 6 kA

Серия: S200
	ABB  Германия       
	шт.
	50

	12
	Светильник ЛПО  3017 

Арт.:LLP01-3017-2-18-K01 Напряжение 230 В

Корпус из металла.

Защитная решетка.

Класс защиты I.

Люминесцентная лампа T8 2х18.

Цоколь G13.

Цвет — белый. Минимальное расстояние до освещаемого объекта 0,5 м

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20

Сечение подключаемых проводников 0,75 + 1,5 мм2

Цветовая температура 6400 К

 Тип источника света лампа люминесцентная Диапазон рабочих температур -10 ÷ +40 °С
	IEK Китай
	шт.
	1

	13
	Лампа люминисцентная компактная Nakai NE FS-mini 15 W/833

Лампа компактная люминесцентная с интегрированным ПРА, Мощность: 15W,  Цветность: 833,  Цоколь:  Е-27 Напряжение: 220-240V  Срок службы: 8000 часов
	Nakai Китай
	шт.
	60

	14
	Лампа люминисцентная компактная Nakai NE FS-mini 18W/845 Лампа компактная люминесцентная с интегрированным ПРА, Мощность: 18W,  Цветность: 845,  Цоколь:  Е-27 Напряжение: 220-240V                  Срок службы: 8000 часов
	Nakai Китай


	шт.
	120

	15
	Лампа галогенная 150 Т3 Q/CL/CP PLUSLINE(PHILIPS, 150 Вт, 2400 Лм, L=78мм) 

Мнемокод

3253ЛГ150Ф78

Напряжение, В  230

Мощность, Вт  150

Цоколь  R7S

Цветовая температура, К  2900

Световой поток, лм  2400

Ток лампы, А  0,65

Светоотдача, лм/Вт  16,00

Срок службы 50%, ч  2000

Max допустимая температура цоколя, °С  350

Max допустимая температура колбы, °С  900

Номер изделия ЕОС  058348
	PHILIPS Голландия


	шт.
	30

	16
	Розетка РС16-003В Этюд 16А скрытой проводки одинарная Артикул     РС16-003В Розетка скрытой установки без шторок с заземлением белого цвета (16А, 250V, 3680W max). В индивидуальной упаковке. С изолирующей монтажной пластиной. Степень защиты IP20.
	  LEXEL "Шнайдер электрик", Россия, 
	шт.
	20

	17
	Розетка открытой установки 1- местная "Этюд"РА16-003 в 

Артикул     PA16-003B

Розетка открытой установки без шторок с заземлением белого цвета (16А, 250V, 3680W max). В индивидуальной упаковке. С изолирующей монтажной пластиной. Степень защиты IP20.
	  LEXEL "Шнайдер электрик", Россия, 
	шт.
	3

	18
	Розетка  РА-16-007b 2-х местная Этюд белая Артикул PA16-007B Двойная розетка открытой установки без шторок с заземлением белого цвета (16А, 250V, 3680W max). В индивидуальной упаковке. С изолирующей монтажной пластиной. Степень защиты IP20.
	  LEXEL "Шнайдер электрик", Россия, 
	шт.
	52

	19
	Розетка скрытой установки 1- местная "Этюд"РС16-044b

Артикул  PC16-044B

Розетки Розетка пыле- и влагозащищённая с заземлением и со шторками скрытой установки белого цвета.  Степень защиты IP44.                   
	  LEXEL "Шнайдер электрик", Россия, 
	шт.
	15

	20
	Механизм розетки Valena 774320 Артикул: 774320

Напряжение, B: 250

Номинальный ток In, А: 16

Контактная группа: 2К + "земля"

Цвет: слоновая кость

Тип зажима: винтовой    

Для скрытой проводки
	Legrand Франция, 
	шт.
	8

	21
	Механизм Valena774305 выключателя 2-х клавишного, скрытая проводка, 10А, бежевый Артикул: 774305

Напряжение, B: 250

Номинальный ток In, А: 10

Механизм 2-х клавишного выключателя

Цвет: слоновая кость

Тип зажима: винтовой    

Для скрытой проводки
	Legrand Франция, 
	шт.
	5

	22
	Рамка-1, Valena 774351        Артикул: 774351                        Рамка одинарная под механизм Valena, цвет - слон.кость 
	Legrand Франция, 
	шт.
	5

	23
	Рамка-2, Valena 774352 горизонтальная Артикул: 774352

Рамка двойная горизонтальная под механизм Valena, цвет - слон.кость
	Legrand Франция, 
	шт.
	1

	24
	Рамка-3, Valena 774353 горизонтальная Артикул: 774353

Рамка тройная горизонтальная под механизм Valena, цвет - слон.кость
	Legrand Франция, 
	шт.
	2

	25
	Выключатель открытой установки, одноклавишный "ЭТЮД" ВА10-001в Артикул  BA10-001B Напряжение 250 В,    Максимальный ток10 А,                   Однополюсный выключатель открытой установки белого цвета (10АХ, 250V, 2300W max).  С изолирующей монтажной пластиной. Степень защиты IP20. ГОСТ Р 51324.1-99 (МЭК 60669-1-98)
	LEXEL "Шнайдер электрик", Россия 
	шт.
	40

	26
	Выключатель открытой установки, 2-х клавишный "ЭТЮД" ВА10-002в Артикул  BA10-002B

Напряжение 250 В,    Максимальный ток10 А, Двухклавишный выключатель открытой установки белого цвета (10АХ, 250V, 2300W max).  С изолирующей монтажной пластиной. Степень защиты IP20.

 ГОСТ Р 51324.1-99 (МЭК 60669-1-98)
	LEXEL "Шнайдер электрик", Россия 
	шт.
	22

	27
	выключатель  скрытой установки 1-клавишный "ЭТЮД" ВС10-001в Артикул  ВС10-001в     выключатель скрытой установки белого цвета Напряжение 250 В,    Максимальный ток10 А, максимальная мощьность 2300 Вт.  Степень защиты IP20, белый, одноклавишный, скрытой проводки; ГОСТ Р 51324.1-99 (МЭК 60669-1-98)
	LEXEL "Шнайдер электрик", Россия      
	м
	52

	28
	выключатель  скрытой установки 2-х клавишный "ЭТЮД" ВС10-002в  Артикул  BС10-002B          Напряжение 250 В,    Максимальный ток10 А, IP 20, белый, двухклавишный, скрытой проводки; ГОСТ Р 51324.1-99 (МЭК 60669-1-98)
	LEXEL "Шнайдер электрик", Россия 
	м
	24

	29
	Коробка распаечная КМ41233 для о/п 100х100х50                                  Артикул: UK011-100-100-050-K41 -44 

Монтажные коробки для открытого монтажа            (6 вводов),                Размер, мм 100x100x50 Материал изготовления — полистирол.                    Цвет — RAL 7035.  Степень защиты —  IP44. Рабочая температура — от -25 до +40 °С.
	IEK Китай 
	шт.
	67

	30
	Коробка установочная для твердых стен (с саморезами) КМ400001 

Артикул: UKT10-063-040-000

Монтажные коробки для монтажа в сплошные кирпичные или бетонные стены 

Размер, мм 063x40 

Материал изготовления - полипропилен. 
Степень защиты - IP20.
	IEK Китай           
	шт.
	10

	31
	Коробка установочная для твердых стен (с саморезами) КМ400002 

Артикул: UKT10-065-040-000

Монтажные коробки для монтажа в сплошные кирпичные или бетонные стены                          

Размер, мм 065x40 

Материал изготовления - полипропилен. 
Степень защиты - IP20.
	IEK Китай           


	шт.
	10

	32
	Монтажная коробка для полых стен LEX1450414R, D=68мм 

Артикул  LEX1450414R

Коробка для ГСК, D=68 H=47, полипропилен самозатухающий
	LEXEL "Шнайдер электрик", Россия 


	шт.
	15

	33
	Монтажная коробка для кирпичных стен  LEX1420572MR, с винтами 

Артикул  LEX1420572MR

Коробка в штукатурку, D=77 H=48, ПНД, круглая, можно собирать в блоки, в комплекте с винтами, IP 20
	LEXEL "Шнайдер электрик", Россия 
	шт.
	15

	34
	Соединительная деталь LEX45135  для коробок LEX1450414R 

Арткул LEX45135 

Коробка в штукатурку, D=77 H=48, ПНД, круглая, можно собирать в блоки, в комплекте с винтами, IP 20
	LEXEL "Шнайдер электрик", Россия 


	шт.
	15

	35
	Кабель  ВВГ нг 4х6

Климатическое исполнение  УХЛ и Т, категория размеще-ния 1 и 5 по ГОСТ15150-69 Токопроводящая жила  медная, однопроволочная  круглой формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. Изоляция из поливинил-хлоридного пластиката (ПВХ). Изоляция жил с отличитель-ной расцветкой:  нулевых жил голубого цвета, жил зазем-ления  зелено-желтого цвета.                      Диапазон температур эксплу-атации: от -50°С до +50°С Длительно допустимая тем-пература нагрева жил кабе-лей при эксплуатации: +70°С Количество жил, 4        Сечение кабеля , мм2,      6 Номинальная частота 50 Гц Номинальное напряжен.660В
	Российские производите-ли кабельной продукции в соответствии с ГОСТ 16442-80 


	шт.
	200

	36
	Кабель ВВГнг(3х2.5)
Климатическое исполнение  УХЛ и Т, категория размеще-ния 1 и 5 по ГОСТ15150-69 Токопроводящая жила  медная, однопроволочная  круглой формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. Изоляция из поливинил-хлоридного пластиката (ПВХ). Изоляция жил с отличитель-ной расцветкой:  нулевых жил голубого цвета, жил зазем-ления  зелено-желтого цвета.                      Диапазон температур эксплу-атации: от -50°С до +50°С Длительно допустимая тем-пература нагрева жил кабе-лей при эксплуатации: +70°С Количество жил, 3        Сечение кабеля , мм2,      2,5  Номинальная частота 50 Гц Номинальное напряжен.660В
	Российские производите-ли кабельной продукции в соответствии с ГОСТ 16442-80 


	шт.
	1510

	37.
	Кабель ВВГнг(3х1,5),климатическое исполнение  УХЛ и Т, категория размеще-ния 1 и 5 по ГОСТ15150-69 Токопроводящая жила  медная, однопроволочная  круглой формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. Изоляция из поливинил-хлоридного пластиката (ПВХ). Изоляция жил с отличитель-ной расцветкой:  нулевых жил голубого цвета, жил зазем-ления  зелено-желтого цвета.                      Диапазон температур эксплу-атации: от -50°С до +50°С Длительно допустимая тем-пература нагрева жил кабе-лей при эксплуатации: +70°С Количество жил, 3        Сечение кабеля , мм2,      1,5  Номинальная частота 50 Гц Номинальное напряжен.660В
	Российские производите-ли кабельной продукции в соответствии с ГОСТ 16442-80 


	шт.
	1860

	38
	Провод  ПВС  (3x1,5) 
Провод гибкий, со скрученными жилами, круглый Количество жил 3 сечение провода, мм2 1,5 удельное эл. сопротивление жил постоянному току при T 20 °С, Ом·мм2/м, не менее — 0,01724 Ток, А — не более  16,0 Напряжение до 380 В Номинальная частота 50 Гц Диапазон рабочих температур — от -40 °С до +40 °С; длительно допустимая температура нагрева жил в процессе эксплуатации  не более 70 °С
	Российские производите-ли кабельной продукции в соответствии с ГОСТ 7399-97


	м
	200

	39
	Провод  ПВС  (3x2,5)

Провод гибкий, со скрученными жилами, круглый. Количество жил 3 сечение провода, мм2 2,5 удельное эл. сопротивление жил постоянному току при T 20 °С, Ом·мм2/м, не менее — 0,01724 Ток, А — не более  25,0 Напряжение до 380 В Номинальная частота 50 Гц Диапазон рабочих температур — от -40 °С до +40 °С; длительно допустимая температура нагрева жил в процессе эксплуатации  не более 70 °С
	Российские производите-ли кабельной продукции в соответствии с ГОСТ 7399-97


	м
	200

	40
	Провод  ПВС  (5x1,5)
Провод гибкий, со скрученными жилами, круглый. Количество жил 5 сечение провода, мм2 1,5, удельное эл. сопротивление жил постоянному току при T 20 °С, Ом·мм2/м, не менее — 0,01724 Ток, А — не более  16,0 Напряжение до 380 В, Номинальная частота 50 Гц, Диапазон рабочих температур — от -40 °С до +40 °С; длительно допустимая температура нагрева жил в процессе эксплуатации  не более 70 °С
	Российские производите-ли кабельной продукции в соответствии с ГОСТ 7399-97


	м
	300

	41
	Провод  ПВС  (5x2,5)

Провод гибкий, со скрученными жилами, круглый Количество жил 5 сечение провода, мм2 2,5 удельное эл. сопротивление жил постоянному току при T 20 °С, Ом·мм2/м, не менее — 0,01724 Ток, А — не более  25,0 Напряжение до 380 В Номинальная частота 50 Гц Диапазон рабочих температур — от -40 °С до +40 °С; длительно допустимая температура нагрева жил в процессе эксплуатации  не более 70 °С
	Российские производите-ли кабельной продукции в соответствии с ГОСТ 7399-97


	м
	150

	42
	Провод  ПВС  (2x1,5)
Провод гибкий, со скрученными жилами, круглый. Количество жил 2 сечение провода, мм2 1,5 удельное эл. сопротивление жил постоянному току при T 20 °С, Ом·мм2/м, не менее — 0,01724 Ток, А — не более  16,0 Напряжение до 380 В Номинальная частота 50 Гц Диапазон рабочих температур — от -40 °С до +40 °С; длительно допустимая температура нагрева жил в процессе эксплуатации  не более 70 °С
	Российские производите-ли кабельной продукции в соответствии с ГОСТ 7399-97


	м
	50

	43
	Кабель-канал серии «Элекор» 25x16

Артикул: CKK10-025-016-1-K01 соответствуют требованиям ТУ 2291-001-18461115-2010

Размеры АхБ, мм 25x16  Полезное сечение S, мм2 360                        Материал самозатухающий ПВХ,         Огнеупорность категория ПВ-0,     Удельное объёмное сопротивление не менее 1×109 Ом×см, при температуре 20 °С  Прочность не менее 5 кгс/см при температуре -32 °С Диапазон рабочих температур -32 °С - +90 °С Электрическое сопротивление не менее       1 ×109 Ом×см, при температуре +20 °С Температура монтажа от -15 °С до +60 °С                      Цвет RAL 9010 
	IEK Китай  


	м
	196

	44
	Кабель-канал серии «Элекор» 16x16

Артикул: CKK10-016-016-1-K01 соответствуют требованиям ТУ 2291-001-18461115-2010

Размеры АхБ, мм 16x16  Полезное сечение S, мм2 230                        Материал самозатухающий ПВХ,         Огнеупорность категория ПВ-0,     Удельное объёмное сопротивление не менее 1×109 Ом×см, при температуре 20 °С  Прочность не менее 5 кгс/см при температуре -32 °С Диапазон рабочих температур -32 °С - +90 °С Электрическое сопротивление не менее       1 ×109 Ом×см, при температуре +20 °С Температура монтажа от -15 °С до +60 °С                      Цвет RAL 9010
	IEK Китай  


	м
	100

	45
	Кабель-канал серии «Элекор» 40х16 Артикул: CKK10-040-016-1-K01 соответствуют требованиям ТУ 2291-001-18461115-2010
Размеры АхБ, мм 40x16  Полезное сечение S, мм2 576                        Материал самозатухающий ПВХ,         Огнеупорность категория ПВ-0,     Прочность не менее 5 кгс/см при температуре -32 °С Диапазон рабочих температур -32 °С - +90 °С Электрическое сопротивление не менее       1 ×109 Ом×см, при температуре +20 °С Температура монтажа от -15 °С до +60 °С                      Цвет RAL 9010
	IEK Китай  


	м
	8

	46
	Трубка ПВХ жесткая 20 мм (3м) 

код 63920UF

Внешний диаметр, мм 20-0,4,  Внутренний диаметр, мм 17,8+0,4, Длина отрезка, м 3, Материал  Композиция на основе не распространяющего горение поливинилхлорида (ПВХ)
ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89);
 ТУ2248-012-47022248-2009
Исполнение  УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69 Цвет  серый RAL 7035
Диэлектрическая прочность  не менее 2000В (50 Гц, в течение 15минут)
Сопротивление изоляции  не менее 100 МОм (500В, в течение 1 минуты)
Класс защиты  0 по ГОСТ 12.2.007.0
Соответствие требованиям пожарной безопасности  соответствует ГОСТ Р 53313-2009
	ЗАО "ДКС" 


	м
	51

	47
	Труба ПВХ Гофрированная с зондом (25)     Артикул CTG20-25-K41-050I

Наружный диаметр, мм 25, 

Внутренний диаметр, мм 18,3     * Материал самозатухающая композиция ПВХ
Степень защиты IP55
Прочность свыше 350 Н на 5 см при 20 °С
Диапазон рабочих температур -5 °С - +60 °С
Электрическое сопротивление не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)
Огнестойкость не поддерживает горение
 Цвет серый RAL 7035
	IEK Китай 
	м
	100

	48
	Металлорукав с ПВХ изол. РЗ-ЦП 20
серого цвета, 

Наружный диаметр, мм 26, 

Внутренний диаметр, мм 21, min эксплуатационный радиус изгиба, мм 90 Разрывное усилие, Н(кгс), не менее 784,6(80)
	Южная Корея
	м
	600

	49
	Металлорукав в ПВХ оболочке           Р3-ЦП 32, серого цвета, 

Наружный диаметр, мм 41, 

Внутренний диаметр, мм 34, min эксплуатационный радиус изгиба, мм 110 
	Южная Корея
	м
	300

	50
	Скоба металлическая двухлапковая d31-32, Артикул: CMA11-31-100

ТУ 4833-001 -07393008-2007 

Материал: оцинкованная сталь 

Цвет: белый 

Внутренний диаметр скобы, мм 31-32 Размер крепежного отверстия, мм 6,5x10 Для крепления металорукава с условным проходом, мм 25 1уп.=100шт.
	IEK Китай  


	шт.
	100

	51
	Лента изоляционная ХБ600гр. 2 ППЛ – 20, двухсторонняя ТУ38 305-8-392-2000
Согласно ГОСТа 2162-97 ППЛ – двусторонняя повышенной липкости разрывная нагрузка не менее 6 кН/м;
- испытательное напряжение без пробоя – 1 кВ. шириной 20мм вес 700 г.
	Россия


	шт.
	2

	52
	Изолента ПВХ 0,18x19, 

Артикул: UIZ-20-10-K07

толщина 0,18мм, Ширина 19 мм,  длина 20 м, цвет синий.
	IEK Китай  


	шт.
	15

	53
	Изолента ПВХ 0,18x19

  Артикул: UIZ-20-10-K05

Толщина 0,18мм, Ширина 19 мм,  длина 20 м, цвет желтый.
	IEK Китай  
	шт.
	5

	54
	Изолента ПВХ 0,18x19 

Артикул: UIZ-20-10-K04

Толщина 0,18мм, Ширина 19 мм,  длина 20 м, цвет красный.
	IEK Китай  


	шт.
	5

	55
	Изолента ПВХ 0,18x19 

Артикул: UIZ-20-10-K01

толщина 0,18мм, Ширина 19 мм,  длина 20 м, цвет белый.
	IEK Китай  


	шт.
	5

	56
	Изолента ПВХ 0,18x19 

Артикул: UIZ-20-10-K06

толщина 0,18мм, Ширина 19 мм,  длина 20 м, цвет зелёный.
	IEK Китай  


	шт.
	5

	57
	Хомут-стяжка гибкая, белая 4,8х400 Артикул: UHH31-D048-400-100

Ширина, мм 4,8 Длина, мм 400  Цвет белый Материал нейлон
	IEK Китай  


	шт.
	1000

	58
	Хомут-стяжка гибкая, белая 4,8х120

Артикул: UHH31-D048-120-100

Ширина, мм 4,8 Длина, мм 120  Цвет белый Материал нейлон
	IEK Китай  


	шт.
	200

	59
	Хомут-стяжка гибкая черная 4,8х250 мм 

Артикул: UHH32-D048-250-100

Ширина, мм 4,8 Длина, мм 250  Цвет чёрный Материал нейлон
	IEK Китай  


	шт.
	1000

	60
	Хомут-стяжка гибкая, белая 3,6х150 Артикул: UHH31-D036-150-100

Ширина, мм 3,6 Длина, мм 150  Цвет белый Материал нейлон
	IEK Китай  


	шт.
	1000

	61
	Хомут-стяжка гибкая, белая 3,6х200 Артикул: UHH31-D036-200-100

Ширина, мм 3,6 Длина, мм 200  Цвет белый Материал нейлон
	IEK Китай  


	шт.
	1000

	62
	Клемма строительная WAGO 224-111

Ток (А) 25, Число подкл. проводн. 2, Сечение проводн/ (мм2), 0,5-2,5, с контактной пастой
	"WAGO" (Германия)


	шт.
	250

	63
	Клемма WAGO 224-122

Ток (А) 25, Число подкл. проводн. 3, Сечение проводн/ (мм2), 0,5-2,5, с контактной пастой
	"WAGO" (Германия)


	шт.
	250

	64
	Зажим Wago 773-302 (2 х 0,75-2,5)

Ток (А) 25, Число подкл. проводн. 2, Сечение проводн/ (мм2), 1,0-2,5, с контактной пастой
	"WAGO" (Германия)


	шт.
	750

	65
	Зажим Wago 773-304 (4 х 0,75-2,5)

Ток (А) 25, Число подкл. проводн. 4, Сечение проводн/ (мм2), 1,0-2,5, с контактной пастой
	"WAGO" (Германия)


	шт.
	750

	66
	Зажим Wago 773-306 (6 х 0,75-2,5)

Ток (А) 25, Число подкл. проводн. 6, Сечение проводн/ (мм2), 1,0-2,5, с контактной пастой
	"WAGO" (Германия)


	шт.
	100

	67
	Зажим Wago 222-412 (2 х 0,08-2,5)

Ток (А) 32, Число подкл. проводн. 2, Сечение проводн/ (мм2), 0,8-4,0, без контактной пасты
	"WAGO" (Германия)


	шт.
	500

	68
	Зажим Wago 222-413 (3 х 0,08-2,5)

Ток (А) 32, Число подкл. проводн. 3, Сечение проводн/ (мм2), 0,8-4,0, без контактной пасты
	"WAGO" (Германия)


	шт.
	500

	69
	Зажим Wago 222-415 (5 х 0,08-2,5)

Ток (А) 32, Число подкл. проводн. 5, Сечение проводн/ (мм2), 0,8-4,0, без контактной пасты
	"WAGO" (Германия)


	шт.
	100

	70
	Знак электробезопасности "Символ молния" Артикул: YPC30-M0LNI-2-110

Треугольник 50х50х50 мм - наклейка
	IEK Китай  
	шт.
	50

	71
	Знак электробезопасности "Символ молния" Артикул: YPC30-M0LNI-5-100

Треугольник 130х130х130 мм в виде наклейки
	IEK Китай  


	шт.
	50

	72
	Контактор модульный КМ20-20, 230В, 20А Артикул: MKK10-20-20

Номинальное рабочее напряжение, В 230, Номинальная частота, Гц  50, Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 6, Количество полюсов  2,  Номинальное напряжение катушки управления Uc, В~  230, Степень защиты  IP20, Тип монтажа  На DIN-рейку.
	IEK Китай  


	шт.
	8

	73
	Лоток перфорированный ЛП 35х100х3000 0,7мм 

Артикул: CLP10-035-100-070-3
Материал оцинкованная сталь,  Цвет белый,
Гарантия на покрытие  до 10 лет, Размеры, мм: Длина 3000, Высота 35,  Ширина 100, Толщина металла 0,7, Вес, кг/м 1,05, Полезная нагрузка, кг/м 74,7.
	IEK Китай  


	шт.
	20


