ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»
ОАО «Саровская Теплосетевая Компания»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый запрос предложений в электронной форме 
на право заключения договора на выполнение работ по восстановлению благоустройства территории после ремонтов на тепловых сетях города.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
                                              Техническое задание

                      на выполнение строительно-монтажных работ

   при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

                    (капитального и незавершенного строительства, 

     объектов временного назначения и инженерных систем) по объекту

(Тепловые сети ОАО «СТСК» с нарушенным благоустройством после

ремонтов на тепловых сетях города  )
                                                 СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

            Подраздел 2.1  Сведения о строительно-монтажных работах при 

                                      строительстве, реконструкции и капитаном ремонте

                                      объектов.

            Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах

            Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ

            Подраздел 2.4  Требования к разработке проекта производства работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

                    РАБОТ

            Подраздел 3.1  Технические требования при выполнении работ

            Подраздел 3.2  Требования к оформлению и составу проекта 

                                      производства работ

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ

                    ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ 

                    ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. 

                    ВЕДОМОСТЬ МАТРИАЛОВ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

                    ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ

                      ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ

                      ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

                      ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 

                      ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

                      РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Восстановление нарушенного благоустройства после ремонтов на тепловых сетях города
                      РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при 

                        строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Основанием проведения данных работ является - выполнение требований ордера на земляные работы.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Объём восстановительных работ определяется по согласованным сторонами сметам на  основании фактических работ отражённых в акте передачи территории под восстановление благоустройства и содержит следующие виды:

	Восстановление автодорог
	

	Восстановление внутриквартальных проездов
	

	Восстановление плиточных тротуаров
	

	 Восстановление асфальтовых тротуаров
	

	 Восстановление газонов
	

	 Установка нового бордюрного камня
	

	 Монтаж нового поребрика
	

	Устройство шва-стыка в асфальтовом покрытии
	


Объём выполняемых работ может корректироваться на основании предписаний и 

 по  согласованию с владельцем территории.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

г.Саров

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

---

                       РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ

                                           ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

По акту передачи территории под восстановление благоустройства. 

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства 

                         работ (ППР)       

---

      РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, 

	Восстановление автодорог
	

	Планировка площадей
(1000 м2 спланированной площади)
	0,0603

	Уплотнение грунта оснований
(100 м2 уплотненной площади основания)
	0,603

	Устройство оснований городских проездов из бетона толщиной слоя 18 см
(1000 м2 основания)
	0,0603

	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
(1000 м2 покрытия)
	0,0603

	Восстановление внутриквартальных проездов
	

	Планировка площадей
(1000 м2 спланированной площади)
	0,06321

	Уплотнение грунта оснований
(100 м2 уплотненной площади основания)
	0,6321

	Устройство оснований толщиной 18 см из щебня 
(1000 м2 основания)
	0,06321

	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 
(1000 м2 покрытия)
	0,06321

	Восстановление плиточных тротуаров
	

	Планировка площадей
(1000 м2 спланированной площади)
	0,023

	Уплотнение грунта оснований
(100 м2 уплотненной площади основания)
	0,23

	Устройство подстилающих слоев: бетонных
(1 м3 подстилающего слоя)
	1,725

	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
	0,23

	Устройство бетонных плитных тротуаров из плит 50х50см с заполнением швов: песком
(100 м2 тротуара)
	0,23

	 Восстановление асфальтовых тротуаров
	

	Планировка площадей
(1000 м2 спланированной площади)
	0,0827

	Уплотнение грунта оснований
(100 м2 уплотненной площади основания)
	0,827

	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
(100 м2 дорожек и тротуаров)
	0,827

	Устройство асфальтобетонных покрытий  толщиной 4 см
(100 м2 покрытия)
	0,827

	 Восстановление газонов
	

	Уплотнение грунта оснований
(100 м2 уплотненной площади основания)
	3,994

	Планировка участка: вручную
(100 м2)
	4,015

	Очистка участка от мусора
(100 м2)
	4,015

	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
(100 м2)
	4,015

	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
(100 м2)
	4,015

	 Установка нового бордюрного камня
	

	Установка бортовых камней бетонных
(100 м бортового камня)
	0,32

	 Монтаж нового поребрика
	

	Установка бортовых камней бетонных
(100 м бортового камня)
	0,42

	Устройство шва-стыка в асфальтовом покрытии
	

	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
(100 м шва)
	0,75


                      РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И

                                          ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ 

                                          ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. 

                                          ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

---
                       РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ

                                           ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)                                                           Таблица №3
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Количество     листов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                      РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 

                                          ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

---

                      РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало проведения работ:    07.10.2014г.;                                                                                         Окончание проведения работ: 31.10.2014г.
                       РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

                                           ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы выполняются в соответствии с нормативно-технической документацией и СНиП.

Контроль за выполняемыми работами – технический и авторский надзор заказчика.

                      РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

                                             РАБОТ

Работы должна выполнять специализированная организация, имеющая допуск СРО

на выполнение данного вида работ.

                       РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ  К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ

                                             ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные обязательства предоставляет подрядная организация сроком на один год  с   момента подписания сторонами акта приёмки выполненных работ и выполнения в полном объёме условий договора.

                       РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 

                                             ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:                                                                                                                                                        - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22.07.2008г.;                                                                                                                                      - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30.12.2009г.; - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;                                                                                                                             - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;                        – ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;                                                                                                                     - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»                                            - СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;                                       - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;                                                                                                                           - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»                                                                                 
                        РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И 

                                              ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Ежемесячно, по счету-фактуре, не позднее 24 числа отчётного месяца на основании  

 предъявленных и подписанных актов КС-2 и справки КС-3.

Сдача объекта оформляется актом приёмки работ восстановленного благоустройства.  

Акт в обязательном   порядке подписывается владельцем территории.

                        РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 

                                              ИНФОРМАЦИИ

---

                        РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ 

                                              ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

---

                        РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ 

п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


                        РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер

приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


89
99

