# Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

# аппарата лазерной терапии "Мустанг-Био 2000"

# с комплектом головок, насадок и защитных очков

1. Наименование поставляемого товара

# 1.1. Один аппарат лазерной терапии "Мустанг-Био 2000" с комплектом головок,  насадок и защитных очков.

2. Описание товаров

# 2.1. Оборудование для Санаторий-профилакторий  «Горняк».

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. На период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

Оборудование должно быть новым, не используемым ранее, выпуска не позднее 2010 года.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Лазерный аппарат "Мустанг-Био 2000"

ГОСТ Р-50723-94

Аппарат лазерной терапии «Мустанг-2000» представляет собой устройство, состоящее из базового блока (блока питания и управления ) и сменных выносных излучателей (излучающих головок). Аппарат имеет 2 канала для подключения излучающих головок с возможностью независимой установки параметров (частоты, мощности излучения и времени процедуры) для каждого канала. Наличие независимых каналов позволяет повысить эффективность работы врача-физиотерапевта, поскольку для реализации различных методик не требуется менять излучатели, достаточно выбрать нужный канал простым нажатием кнопки.

Аппарат лазерной терапии «Мустанг-2000» содержит встроенный фоторегистратор, который позволяет измерять мощность излучения всех типов головок. При измерении мощности излучения аппарат автоматически определяет тип используемой головки, длину волны излучения и выводит на цифровой дисплей значение мощности излучения в ваттах (для импульсных головок) или в милливаттах (для непрерывных головок).

В аппарате лазерной терапии «Мустанг-2000» предусмотрена возможность внешней модуляции излучения, в том числе режим БИО , меняющий мощность лазерного излучения во время процедуры синхронно с частотой пульса и дыхания пациента.

Аппарат «Мустанг-2000» комплектуется различными сменными излучающими головками:

- ЛО-200 (1 шт.)

- ЛОЗ -200 (2 шт.)

- КЛОЗ-2000 (1 шт.)

- МЛО 1К (1 шт.) специализированные излучающие головки, имеющая большую площадь излучения (0,89 мкм, максимальная мощность 50-60 Вт);

Все непрерывные головки могут работать в режиме модуляции излучения.:

С головками могут применяться различные магнитные, зеркальные, акупунктурные и внутриполостные насадки.

Комплект поставки должны входить насадки:

- ЗМ-50 (1 шт.)

- ММ-50 (1 шт.)

- ЗН-35 (1 шт.)

- ЗН-50 (1 шт.),

а так же стандартные защитные очки ОЗ-1 (С3С22) (2 пары).

Технические характеристики аппаратов лазерной терапии «Мустанг-2000»:

| Режимы излучения | Импульсный, непрерывный, модулированный |
| --- | --- |
| Количество каналов излучения Аппарат лазерной терапии "Мустанг-2000" 2-канальный | 2 |
| Длина волны излучения, мкм | Определяется типом сменного выносного излучателя |
| Способ установки частоты следования импульсов, Гц | Фиксированный или произвольный |
| Фиксированные частоты следования импульсов "быстрого выбора", Гц | 10, 80, 600, 3000 |
| Диапазон установки частот "произвольного выбора" | 0.5 - 3000 |
| Длительность импульсов лазерного излучения, нс | 70 - 180 |
| Выбор времени экспозиции | Фиксированный или произвольный |
| Фиксированные значения времени экспозиции "быстрого выбора", мин | 1, 10 |
| Диапазон установки значений времени экспозиции "произвольного выбора" | 1 с - 90 мин |
| Диапазон контролируемой импульсной мощности излучения, Вт | 2 - 99 |
| Электропитание: напряжение, В частота, Гц | 200...240 50...60 |
| Максимальная потребляемая мощность, ВА | 28 |
| Время установления рабочего режима, с, не более | 4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +10 ... +35 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Аппарат лазерной терапии "Мустанг-2000" 2-канальный | 275 х 196 х 105 |
| Масса, кг | 1,5 |

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленными производителем данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 1.1 и 2.2 Технического задания

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее ноября 2011 года, согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору)

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течении гарантийного срока несет исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: 674673, г. Краснокаменск, Забайкальский край. ОАО "Приаргунское  производственное горно-химическое объединение".

Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТ,  ТУ  в  РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ.

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 1 года со дня принятия работ.

12. Требования к потенциальному участнику:

12.1 Опыт работы на рынке подобного рода не менее трёх лет.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта | Кузьмин В.Ф. |