# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

на выполнение работ по обследованию строительных конструкций корпуса 11 площадки "Новослободская" ФГУП «ВНИИА»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг

Подраздел 3.5 Технические требования при выполнении работ

Подраздел 3.6 Срок выполнения работ

Подраздел 3.7 Порядок сдачи и приемки работ

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Выполнение работ по обследованию строительных конструкций корпуса 11 площадки "Новослободская" ФГУП «ВНИИА»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Провести комплекс необходимых работ по обследованию технического состояния зданий и сооружений для оценки возможности их дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимости их восстановления и усиления конструкций. Работы проводятся на охраняемой территории ФГУП "ВНИИА", расположенной по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, вл. 22. Технические данные здания (корпус 11): - Год постройки 1909-1977 г. – нежилое; - Этажность – 3-х, 2-х и 1-ное, без подвала; - Фундаменты – под стенами ленточный бутовый, под колоннами - монолитный бетонный; - Стены – кирпичные; перегородки – частично кирпичные, частично деревянные; - Несущий каркас пристройки – металлический; - Междуэтажные и чердачные перекрытия – частично металлические, частично деревянные; - Несущий элемент кровли – частично сб. ж/б, частично деревянный; - Материал кровли (водоизолирующий слой) – частично металлическая, площадью 662,6 м2; частично мягкая на битумной мастике, площадью 66,74 м2; общая площадь кровли 729,34 м2; - Площадь наружных кирпичных стен за вычетом проемов 1332,64 м2 ; - Лестницы – бетонные камни по металлическим косоурам; - Объем здания – 7761,84 м3; - Общая площадь помещений – 1828,64 м2; - Площадь застройки – 814,84 м2.

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг

- Этап 1. Выезд экспертов для предварительного ознакомления с объектом, определения объемов работ и их состава с целью накопления информации, определения фактического состояния отдельных конструкций, коммуникаций, сложности и объема работ. - Этап 2. Проведение визуального обследования отдельных конструкций, с фотофиксацией видимых дефектов и снятием необходимых размеров. - Этап 3. Инструментальное обследование технического состояния здания. Лабораторные или иные необходимые анализы полученных проб и замеров. - Этап 4. Проведение расчетов и обработки данных по результатам технического обследования сооружения. Расчеты выполняются с учетом информации о выявленных дефектах, фактическом износе конструкций, отклонениях от проектных размеров, имеющихся прочностных характеристиках материала и т.д. Подготовка и представление заказчику технического заключения.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

В соответствии с требованиями межгосударственного стандарта «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» ГОСТ 31937-2011, введённого в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012г. № 1984-ст., обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Для уникальных зданий и сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга. Комплексное обеспечение безопасности эксплуатации зданий или сооружений характеризуется набором групп показателей, к числу важнейших из которых относятся: - состояние грунтов основания; - состояние строительных конструкций.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Работы должны быть проведены в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» ГОСТ 31937-2011, СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих и строительных конструкций зданий и сооружений» и других действующих нормативных правовых документов.

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

3.3.1 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны. 3.3.2 Требования п. 3.3.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законом. Однако, даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации. 3.3.3 Любой ущерб, причиненный стороне несоблюдением требований подраздела 3.3 данного технического задания, подлежит полному возмещению виновной стороной.

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг

Требования предъявляются к обеспечению производства работ по обследованию строительных конструкций согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

Подраздел 3.5 Технические требования при выполнении работ

В ходе проведения работ и до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик. Огневые работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска от эксплуатирующей организации. Производить работы только в отведённой зоне работ. После окончания работ Подрядчиком производится: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования. Для выполнения работ, Подрядчик использует таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и качественное выполнение работ, являющихся гражданами РФ, а также имеющих необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером выполняемых работ. Данные о проходе людей и заезде автотранспорта на территорию предприятия передаются Заказчику не менее чем за 12 часов, порядок передачи данных согласовывается с Заказчиком после заключения договора.

Подраздел 3.6 Срок выполнения работ

Сроки выполнения работ составляют не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора. Конкретное время проведения работ на объекте согласовывается с Заказчиком. Сроки начала и окончания работы переносятся на период задержки исполнения Заказчиком обязательств по договору.

Подраздел 3.7 Порядок сдачи и приемки работ

- Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется представителем Заказчика и оформляется Актом приемки выполненных работ. Работа считается выполненной с даты передачи Заказчику технического заключения и технического отчета, выпущенных по результатам обследования и подписания Акта приемки выполненных работ. Подрядчик представляет Заказчику в установленном порядке счет-фактуру согласно Главе 21 НК РФ, акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за месяцем завершения работ, сертификаты, гарантийные талоны, счет на окончательный платеж. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных на используемые в производстве работ материалы и оборудование. - Приемочная комиссия назначается Заказчиком с участием представителей Заказчика, Подрядчика и других необходимых организаций. - Подрядчик берет на себя обязательства по завершению всего объема работ, устранению всех нарушений, подготовке и сдаче завершенного обследованного объекта приемочной комиссии. - По окончании выполнения работ Подрядчик должен предоставить полный комплект исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы). - Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр акта выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. - Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их обнаружения. - Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, назначенные Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом. - Право собственности на результаты выполненных работ переходят от Подрядчика Заказчику после подписания акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Результатом обследования здания, является техническое заключение, выпускаемое Подрядчиком и предоставляемое Заказчику, включающее в себя: - Описание существующего строения, и его объемно-планировочные и конструктивные решения. - Графическая часть с чертежами здания, включающая обмерочные чертежи. - Результаты технического обследования важнейших узлов и конструкций сооружения с рекомендациями по усилению (если необходимо) и дальнейшей эксплуатации. - Результаты лабораторных испытаний и исследований. - Расчетная часть с поверочными расчетами отдельных конструкций. - Выводы по результатам проведенного обследования. - Фотофиксация дефектов, обнаруженных в ходе обследования. - Копия свидетельства СРО, на работы по обследованию зданий и сооружений. - Копия планов БТИ.

Подраздел 4.2 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Результатом работы Подрядчика является "Техническое заключение", которое передается Заказчику в 4-х печатных экземплярах (документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения) и в 1-ом экземпляре на оптическом или электронном (USB-флеш-накопитель) носителе.