УТВЕРЖДАЮ

Директор по управлению

собственными силами ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ №1») 

______________ Н.В. Петренко

«___» __________ 2014 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

по лоту № 074/07/2014 «Поставка материалов для кровли для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №3 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2014
Техническое задание 

1. Наименование и характеристика товара:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	Уреплен-Жидкая Кровля ТУ 2294-001-51088901-2002
	кг
	1030

	2
	ГАМБИТ ФРЕЗ(Н-1) ТУ 2294-001-51088901-2002
	кг
	170

	3
	Уреплен-Герметик ТУ 2294-001-51088901-2002
	кг
	15

	4
	Укреплен 111-01 ТУ 2294-001-51088901-2002
	кг
	395

	5
	Кварцевый песок фр.0,1-0,3 ГОСТ 22551-77
	тн
	4,35

	6
	Алюминиевая пудра ГОСТ5494-95
	кг
	24

	7
	Ацетон ГОСТ 2768-84
	кг
	395

	8
	Изопласт П (ЭПП-4) - битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал ТУ 5774-005-05766480-95
	м2
	1780

	9
	Изопласт ХПП-3 ТУ 5774-005-057
	м2
	580

	10
	Мастика-праймер битумный для грунтования бетонных поверхностей перед устройством изоляционных слоев ТУ 5775-005-05766480-99
	кг
	806,5

	11
	Бензин "Калоша" ГОСТ Р 51866-2002
	кг
	570

	12
	Стекловолокно Т-11-ГВС-9 ГОСТ 19170-2001
	м2
	1486

	13
	Утеплитель "РУФ БАТТС В", толщ. 80 мм
	м2
	813,7

	14
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2мм ГОСТ10354-82
	м2
	1000

	15
	Мастика герметизирующая УМС-50 ТУ 267-64
	кг
	135


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка (склад покупателя) энергоблока № 3 Ростовской АЭС.
3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 01.09.2014г. отдельными партиями по заявкам Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента подачи Заявки.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленные материалы в том числе на материалы, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. 
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  3-го энергоблока Ростовской АЭС 11.07.2015 г.

5.  Требования к поставляемому товару: 

- соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

-  прохождение процедуры входного контроля;

В момент поставки с товаром должны быть представлены:

- паспорта продукции;

- сертификаты соответствия;

- санитарно- эпидемиологические заключения;

- сертификаты соответствия о требованиях пожарной безопасности.

СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: _______________________________________А.Н. Ковалев
