УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор ОАО «СаровГаз»

___________________Г.Г. Вертей

_________________2014г.

ОАО «СаровГаз»

607188, г. Саров, Нижегородская обл.

пр. Мира,6,тел.(83130)7-45-00,факс (83130)7-45-75

e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru

Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки:

Экспертиза промышленной безопасности объектов газораспределительной сети

г. Саров

2014 г.

Техническое задание

на оказание услуг «Экспертиза промышленной безопасности объектов газораспределительной сети»

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Экспертиза промышленной безопасности объектов газораспределительной сети

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Нет

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Экспертиза промышленной безопасности подземных газопроводов протяженностью 20 064,10 метров и одного газораспределительного пункта с регистрацией заключений экспертизы по каждому газовому объекту в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

В объем работ входит: • анализ технической документации (проектной, строительной и эксплуатационной); • определение технического состояния; • расчет остаточного срока службы, выдача заключения экспертизы промбезопасности • регистрация заключений по экспертизе промышленной безопасности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. по газопроводу: • разработка программы диагностирования газопровода без вскрытия грунта; • диагностирование без вскрытия грунта; • диагностирование в базовом шурфе; • разработка программы шурфового диагностирования (при необходимости); • диагностирование по программе шурфового диагностирования; по ГРП: • проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры; • проверка параметров работы оборудования; • проверка качества сварных соединений методами неразрушающего контроля, ультразвуковая толщинометрия • проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

• Работы должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с прилагаемым графиком. Срок выполнения работ август – ноябрь 2014 года. • Последовательность выполнения работ согласно графику. • При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Работы по проведению ЭПБ проводить в соответствии с нормативными документами, действующими на момент проведения работ (ПБ 12-529-03, РД 12-411-01, РД 153-39.1-059-00, РД 12-608-03 и др.)

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Требуется необходимость обеспечения исполнения договора (форма обеспечения - банковская гарантия, либо залог денежных средств в размере не менее 10% от цены договора).

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Обеспечить конфиденциальность предоставленной информации. Не копировать, не передавать, не показывать третьим лицам документы, предоставляемые для оказания услуги.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Нести ответственность за соблюдение своим персоналом требований действующих на момент производства работ нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности, обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты и всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

нет

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

- Иметь лицензию на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах (ОПО), выданную Ростехнадзором. - Иметь свидетельство об аттестации и аккредитации испытательной лаборатории в области неразрушающего, разрушающих и других видов контроля при проведении экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО - Иметь приборно-техническую базу: 1.Комплект для визуального контроля 2.Дефектоскоп ультразвуковой 3.Толщиномер ультразвуковой 4.Твердомер 5.Виброметр 6.Измеритель адгезии 7. Магнитный толщиномер 8.Мультиметр - Иметь опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ. - Иметь достаточное количество квалифицированного, аттестованного персонала, необходимого для выполнения всего комплекса работ (в количестве не менее 2-х человек) и имеющих действующие квалификационные удостоверения, а именно: 1) Эксперта, аттестованного в соответствии с «Правилами аттестации (сертификации) экспертов» (СДА-12-2009) осуществляющих экспертизу промышленной безопасности объектов газораспределения и газопотребления с правом выполнения расчетов остаточного ресурса, 2) Специалиста, аттестованного в области неразрушающего контроля (визуально-измерительного контроля (ВИК), ультразвукового контроля (УК), магнитного контроля (МК), вихретокового контроля (ВК)), контроля изоляционных покрытий.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Начальная (максимальная) цена договора (лота) в текущих ценах: 1 555 240 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч двести сорок) российских рублей 00 копеек включая НДС

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

В результате оказанных услуг должны быть предоставлены утвержденные в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора заключения экспертизы промышленной безопасности, по одному на каждый ОПО.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка оказанных услуг осуществляется на основании подписанного сторонами акта приемки выполненных работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Заключения экспертизы промышленной безопасности ОПО должны соответствовать действующей на момент оказания услуг нормативно-технической документации, быть зарегистрированы в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора заключения экспертизы промышленной безопасности, по одному на каждый ОПО.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Нет

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности |
| 2 | ОПО | Опасный производственный объект |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

7.1. График.

| Перечень объектов газораспределительной сети, подлежащих ЭПБ в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Год ввода | Наименование газопровода | Ед.изм | Количество | Сроки проведения обследования | Сроки предоставления заключения экспертизы | Примечание (дата предыдущей ЭПБ) |
| 1 | Газопровод высокого давления |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 22.12.66 | к. 1-14 - АБЗ | п.м | 1070 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2007 |
| 3 | 30.12.66 | к.3-1 - КПП-3 | п.м | 5111 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2007 |
| 5 | 30.12.74 | к. 1-10 - ГРП-7 | п.м | 263 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г |  |
| 6 |  | ИТОГО газопроводов высокого давления | п.м | 6444 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г |  |
| 7 | Газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 03.06.64 | кв. 19, от ГРП-2 до Пионерская 18,20,22,24,26,26а,28; Ленина 42,44,46,48, 50; Победы 17; Северный 1,4,6 | п.м | 978,6 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2004 |
| 9 | 29.10.64 | кв. 19, Ленина 54,56,58,60, Харитона 2,3 | п.м | 506 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2004 |
| 10 | 29.10.64 | кв. 21 и по ул. К.Маркса и Куйбышева | п.м | 1760 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2004 |
| 11 | 28.12.64 | кв. 19, Северный пер 1 | п.м | 20,4 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2004 |
| 12 | 17.02.66 | кв. 20 От №1 К.Маркса до №№45, 49 и 51 по Ленина. От №59 к №№55 и 53 по Ленина | п.м | 355,8 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2007 |
| 13 | 28.06.66 | кв. 26 | п.м | 1054 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2007 |
| 14 | 10.09.66 | кв. 1 | п.м | 773 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2007 |
| 15 | 10.09.66 | кв. 14 | п.м | 1049 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2007 |
| 16 | 14.10.66 | кв. 20, от дома №59 Ленина до №1 Харитона | п.м | 11,3 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2007 |
| 17 | 26.11.66 | кв. 19, Харитона 13 | п.м | 12 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2007 |
| 18 | 27.12.66 | кв. 24 | п.м | 1135 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2007 |
| 19 | 27.12.66 | кв. 25 | п.м | 983 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2007 |
| 20 | 28.09.67 | кв. 19, Северный 2,3,5,8,10, Харитона 8 | п.м | 625 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2008 |
| 21 | 12.07.68 | кв. 8 | п.м | 836,35 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2009 |
| 22 | 22.08.68 | кв. 3, кв. 11 | п.м | 1196,3 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2009 |
| 23 | 23.12.68 | кв. 20, от дома №1 Харитона до №№53а, 53, 51а, 51, 47а Ленина и к №1 К.Маркса | п.м | 315,45 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2009 |
| 24 | 28.08.69 | кв. 9, к школе 10 | п.м | 51 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2009 |
| 25 | 17.11.69 | ИТР Победы вводы в дома №№14-27 | п.м | 407 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г | 2009 |
| 26 | 28.06.74 | мкр. 1 Закольцовка ГРП-7 и ГРП-4 и к домам №№12, 14 Силкина | п.м | 671,9 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г |  |
| 27 | 30.12.74 | мкр. 1 Силкина 16 | п.м | 85 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г |  |
| 28 | 31.12.74 | мкр. 1 Силкина 20, 18 и переход между кв.1 и кв.2 мкр.№1 | п.м | 794 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г |  |
| 29 |  | ИТОГО газопроводов низкого давления | п.м | 13620,10 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по газопроводам | п.м | 20064,10 |  |  |  |
| 29 | Газорегуляторные пункты |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 01.12.74 | Газорегуляторный пункт №2 | шт | 1 | Август-Октябрь 2014г | Ноябрь 2014г |  |

Лист согласования закупочной документации

«______» ________________ 2014 г._________________________________ А.Н. Звонцов

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ С.Ю.Ермаков

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ Г.Г. Вертей