Приложение №4 к Договору
Техническое задание
на приобретение электронных тахеометров «Nicon Nivo 2М (две панели)» или эквивалента с комплектами оборудования
1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
1.1 Электронный тахеометр «Nicon Nivo 2М (две панели)» (здесь и далее читать со словами «или эквивалент»);

Комплект оборудования электронный тахеометра «Nicon Nivo 2М (две панели) »:
1.1.1 Штатив деревянный универсальный, 
1.1.2 Отражатель     однопризменный с маркой,
1.1.3 Веха телескопическая 2,6м.
2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1  Требуемые технические и функциональные характеристики и комплектность  для тахеометра Nikon Nivo 2М (две панели).
2.1.1. Тип прибора


        Тип: электронный тахеометр
2.1.2. Угловые измерения

-Угловая точность: 2";
-Метод определения отсчета: Абсолютное считывание;
-Разрядность дисплея: 1" / 5" / 10";
2.1.3. Измерения расстояний

- Дальность измерения расстояний без отражателя: до 300 м;
- Дальность измерения расстояний с отражателем: до 3000 м;
-Точность, без отражателя: ±(3+2 ppm);
-Точность, на отражатель: ± (2 мм +2 ррм);
-Время, на отражатель:1,6 / 0,8 сек.;
-Время, без отражателя: 2,1 / 1,2 сек.;
-Дальность на плёнку: 300 м;
-Минимальный отсчет (точно/нормально)1" / 5" / 10";
2.1.4. Компенсатор

[image: image1]-Тип: Двухосевой;
-Диапазон работы: ±3,5;
-Метод: Жидкостно-электрический;
2.1.5. Зрительная труба

-Увеличение: 30х; 
-Угол поля зрения: 1°20';
-Подсветка сетки нитей: Есть;
-Минимальное фокусное расстояние: 1,5;
2.1.6. Питание

-Батарея: Li-ion аккумулятор 3,8 В/5,2 Ач (2 шт);
-Время зарядки: 4часа;
-Время работы 10 - 31 час.
2.1.7. Коммуникации

-Порты: 1 x RS-232C, 2;
-Bluetooth: встроенный модуль;
-USB: нет;
2.1.8 Общие характеристики

- Дисплей: Графический LCD, 128x64, с подсветкой;
- Второй дисплей: Графический LCD, 128x64, с подсветкой;
- Клавиатура: буквенно-цифровая;
- Внутренняя память: 10000 строк;
- Треггер: есть
- Тип центрира: Оптический
- Указатель створа: Есть;
- Защита от пыли и влаги: IP66;
- Рабочая температура:от -20 до +50°C

- Габариты прибора 149 x 145 x 306
- Вес кейса: 2,3 кг;
- Вес с аккумулятором: 3,9;
- Гарантия: 2 года;
- Сертификация в РФ: Сертифицирован
2.2. Соответствие утверждённому типу средств измерений.

Наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений
3. Требования к количеству поставляемого товара 

3.1. Согласно Приложению№1 к договору (спецификация) и в точном соответствии п.п. 2.1.1.-2.1.8. настоящего технического задания

4. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

4.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
5. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
5.1.Оборудование должно быть новым, не ранее 2011 -2012 года выпуска, не используемым ранее. Не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

5.2. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

6. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
6.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

6.2. Иметь свидетельство об утверждении типа средств измерений федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 
6.3. Оборудование поставляется со свидетельством о прохождении метрологической поверки на момент поставки.
6.4. Оборудование должно быть новым,  не ранее 2011 -2012 года выпуска, не используемым ранее. Не допускается поставка выставочных образцов, а так же оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.
7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
7.1. Гарантия предоставляется на весь объём товара по контракту. Осуществление гарантии незамедлительно, по первому требованию заказчика. 
7.2. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.
7.3. При необходимости гарантийного ремонта приобретаемого оборудования в сервисном центре расходы, связанные с транспортировкой до сервисного центра и ремонтом оборудования несет исполнитель.
8. Требования к потенциальному участнику:                                                                                          

8.1. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметами настоящего договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не являться организацией на имущество которой наложен арест по решению суда, экономическая деятельность которой приостановлена.
8.2.Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода-изготовителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода более 3 (трёх) лет (с предоставлением справки о заключённых и выполненных договорах сопоставимого характера).
[image: image3.jpg]


[image: image2]
3

