	[image: image1.jpg][€] D/1epoH



[image: image2.png][CCENMPVHA e e 20 2T OPANA < PUTCATO M




	
	

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

(ФГУП «СНПО «ЭЛЕРОН»)
ул. Генерала Белова, 14, Москва, 115563

Тел.:(495) 393-9072, Факс:(495) 393-9163

E-mail: info@eleron.ru
www.eleron.ru
	
	Участникам открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку дизельных контейнерных электростанций и энергоконтейнеров


	
	
	


О разъяснении положений
конкурсной документации
(zakupki.gov.ru № 31401131387;
zakupki.rosatom.ru № 140506/0455/329;
ЭТП «Аукционный конкурсный дом» № C020594)

Уважаемые господа!
В соответствии с п. 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госпорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), ФГУП «СНПО «Элерон», являющееся организатором открытого конкурса, в ответ на запрос участника конкурса, сообщает следующее:
Вопрос: 

В конкурсной документации в разделе №1 «Технические характеристики и состав ДЭС» указана маркировка ЭД-48, 60, 80, 120, что по ГОСТУ 23162-78 изменение IV-87 соответствует ДЭС в контейнере, установленном на шасси, т.е. передвижная. В техническом задании нигде более на шасси не указано. 
Просим Вас дать разъяснения, в каком исполнении должны быть изготовлены станции.
Ответ:
Согласно ГОСТу 23162-78 (с изм. 87 года) структура системы условных обозначений электростанций: ЭД48-Т400-2РН  Э – электростанция, Д – дизельная, 48 – мощность номинальная в кВт, Т – трехфазная, 400 – номинальное напряжение, 2 – степень автоматизации, Р – водовоздушный (радиаторный) способ охлаждения первичного двигателя, Н – контейнерное исполнение.
Заместитель директора ТЦСБ-

начальник ОМТО                                                                                       В.А. Шумкин
