	   Приложение 1

	к Договору № _______

 от    «___ » ________ 2011 г. 




	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	Руководитель организации-Исполнителя
	Директор ОАО «ГНЦ НИИАР»

	
	

	_____________________И.О. Фамилия
	_____________________ В.М. Троянов

	«_____»__________________2011 г.
	«_____»_____________________2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы
«Разработка методов аналитического контроля технеция-99 в технологических продуктах переработки плотного ОЯТ»
1. Предмет разработки:

Разработка методов аналитического контроля технеция-99 в технологических продуктах переработки плотного ОЯТ.

2. Цель работы

Разработка эффективных методов вскрытия образцов сорбентов кассетных фильтров, методов выделения, концентрирования технеция и его количественного определения методом жидкостной сцинтилляционной спектрометрии (ЖСС).
3. Требования к работе

3.1. В рамках работы должны быть выполнены экспериментальные исследования:

3.1.1. Определение физико-химических характеристик материала кассетного фильтра, включая рентгенофазовый анализ, определение размера частиц и пор методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и удельном поверхности методом БЭТ.
3.1.2. Испытание кассетного фильтра при температуре 700°С для улавливания радионуклидов технеция из воздушных потоков при остаточных давлениях от 1.33 до 1,01.105 Па на лабораторной установке.
3.1.3. Разработка метода вскрытия сорбента кассетного фильтра для выделения технеция и его определения методом ЖСС. Определение химического состояния адсорбированного технеция.
3.1.4. Исследование влияния легколетучих продуктов деления на примере 137Cs в отходящих газах на аналитические характеристики метода количественного определения технеция после улавливания в кассетных фильтрах. 
3.2 Проведение расчетных и экспериментальных работ влечет за собою требования к исполнителю работы:

3.3.1 Высококвалифицированный персонал, обладающий знаниями в области физической и аналитической химии, имеющий практический опыт обращения с радиоактивными продуктами на лабораторных установках (не менее 10 лет).
3.3.2 Опыт экспериментальных и расчетных разработок методов аналитического контроля технеция в рамках национальных и международных проектов.
3.3.3 Не менее 50 публикаций по исследованиям в области химии технеция в отечественных и зарубежных научных журналах и трудах конференций.
3.3.4 Комплекс специализированных установок с оборудованием и методиками для физико-химических методов анализа.
3.3.5 Сертификат системы менеджмента качества научно-исследовательской деятельности в соответствии требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).
4. В результате выполнения работы должны быть представлены аннотационный отчет, отчет о НИР, отчет о патентных исследованиях и сведения о РНТД.

5. Перечень этапов, их содержание и стоимость:
	№ п/п
	Наименование основных этапов работы
	Результаты работ
	Сроки выполнения
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	начало
	окончание
	

	1
	Подготовка экспериментального участка, оборудования и реактивов
	Аннотационный отчет
	дата заключения договора
	31.07.2011
	

	2
	Разработка методов аналитического контроля технеция-99 в технологических продуктах переработки плотного ОЯТ
	Отчет о НИР.

Отчет о патентных исследованиях.

Сведения о РНТД
	01.08.2011
	31.10.2011
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	


� Техническое задание оформляется в соответствии с требованиями ОСТ 95 18-2001.





