Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке термопреобразователей Метран – 2700, датчиков давления Метран -150ТG   расширения опытной установки ЦНИЛ.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Термопреобразователи Метран – 2700, датчики давления Метран -150ТG   расширения опытной установки ЦНИЛ.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 10(десяти) термопреобразователей Метран – 2700, 4(четырех) датчиков давления Метран -150ТG   с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Термопреобразователи Метран – 2700, датчики давления Метран -150ТG    расширения опытной установки ЦНИЛ.

(Техническая характеристика)

| № | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом В комплекте: Гильза защитная Гильза защитная | Метран – 2700 – (-50…+180) - 025-(4-20)мА-100М-А02-800-80-Н10-А1-С-Н-У1.1-ГП ТУ 4211-018-51453097-2008 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-800мм 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н13-800мм | шт. шт шт | 7 6 1 |
| 2. | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом В комплекте: Гильза защитная | Метран – 2700 – (-50…+120) - 025-(4-20)мА-100М-А02-500-80-Н10-А1-С-Н-У1.1-ГП ТУ 4211-018-51453097-2008 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-500мм | шт. шт | 3 3 |
| 3. | Датчик давления интеллектуальный Предел измерения, кгс/см2 0...16 | Метран -150ТG3 (0…16кгс/см2) 2G 3 1 А МS В1 С1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 | шт | 1 |
| 4. | Датчик давления интеллектуальный Предел измерения, кгс/см2 0...1,5 | Метран -150ТG1 (0…1,5кгс/см2) 2G 2 1 А В1 С1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 | шт | 2 |
| 5. | Датчик давления интеллектуальный Предел измерения, кгс/см2 0...1 | Метран -150ТG1 (0…1кгс/см2) 2G 2 1 А МS В1 С1 К01 ТУ 4212-022-51453097-2006 | шт | 1 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику   не позднее августа месяца 2011года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.

| Куратор проекта Начальник ОГМЦ ЦНИЛ | Морозов А.П. Черный К.Г. |
| --- | --- |