5

                                                                УТВЕРЖДАЮ
                                                                Заместитель директора
                                                                по безопасности ОАО «ВНИИХТ»

                                                                _________________В.И. Хныкин 
                                                                « ___ »________________ 20___г.  

                                    Техническое задание
    на производство монтажных и пусконаладочных работ по реализации
        рабочего проекта ЦКДИ.1227 по совершенствованию инженерно-
              технических средств физической защиты ОАО «ВНИИХТ»
1. Местоположение объекта.
г. Москва, Каширское шоссе, д. 33, территория важного государственного объекта ОАО «ВНИИХТ».

2. Характеристика и объем требуемых работ по закупке, поставке, 

монтажу и пуско-наладке оборудования.
2.1. СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ.
          2.1.1. В качестве системы сбора и обработки информации (ССОИ) для системы контроля и управления доступом использовать систему «Тобол-АСБ».
ССОИ включает в себя:

·  Комплекс средств автоматизации бюро пропусков в составе:
 -  АРМ бюро пропусков (АРМ «Бюро пропусков Тобол-АСБ»);

 -   сетевое оборудование;

·  Комплекс средств автоматизации пункта управления безопасностью в составе:

 -  сервер базы данных (СБД «Тобол-АСБ»);

 -  два  сервера  реального  времени  (СРВ «Тобол-АСБ») (основной  и
    резервный);

 -  концентратор центральный КЦ-М4;

 -  сетевое оборудование;

 -  АРМ дежурного оператора (АРМ «Охрана Тобол-АСБ»);
 -  АРМ администратора, совмещенный с сервером базы данных (с
     комплектом мебели для АРМ).

2.1.2. В   качестве  системы   сбора  и  обработки  информации системы 

охранной и тревожно-вызывной сигнализации используется существующая на объекте система «Орион».

2.1.3.  Для   системы   оптико – электронного   наблюдения  в  качестве 
станционной аппаратуры использовать систему «Тобол-ТВ» с установленным специальным программным обеспечением.
         В состав ССОИ входят:

         -  АРМ   оператора  «АРМ – О  Тобол - ТВ», совмещенный   с  АРМ 

 администратора;
           -  видеосервер «Мастер-32/4 Тобол-ТВ»;

           -  сервер резервного копирования «СРК Тобол-ТВ»;

           -  видеорегистратор DigitaI Sprite 2 Plus;

           -  сетевой коммутатор СК;

           -  источники бесперебойного питания;

           -  консольный переключатель;

           -  передатчики видеосигнала по витой паре;

           -  приемник видеосигнала по витой паре;

           -  мониторы аналоговые.

           2.1.4. Для системы оперативной телефонной связи используется существующая на объекте система прямой телефонной связи, станционная часть которой установлена в карауле охраны.
2.2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
2.2.1. Доступ проходящих лиц в охраняемое помещение осуществляется по правилу «двух лиц» с использованием вновь устанавливаемых считывающих устройств, электромагнитных замков и терминалов периферийных систем «Тобол-АСБ», а также биометрических считывателей и станционарного обнаружителя РВ и предметов из металла.

          Оснащение режимного помещения выполняется на базе системы «Тобол-АСБ» с дополнительной установкой периферийных устройств.

          2.2.2. В составе периферийной аппаратуры СКУД на объекте использовать:

          -  устройство   БСЧ1.АМ,   считывающие  информацию   с   карточек-

             пропусков;
          -  комбинированное    кодонаборное    и   считывающее    устройство      

             БСЧ2.АМ;

          -  биометрический считыватель Hand Key II;
          -  электромагнитный замок «AL-400-24-Premium»;

          -  кнопка аварийного выхода ТЦ СБ, КАВ 2-01;

          -  терминал периферийный ТП-2М;
          -  карты Proximity (HID) – 50 шт.
2.2.3. Смонтированная СКУД должна обеспечивать:
          -  санкционированный проход персонала в режимное помещение; 
          - идентификацию персонала объекта, посетителей, командированных лиц;

         -  предотвращение несанкционированного проноса ядерных материалов, холодного и огнестрельного оружия, других запретных металлических предметов;

        - автоматический контроль и учет времени нахождения персонала на объекте;

        - запись всей поступающей информации в архив системы с последующим доступом к ней дежурного оператора, а также возможность доступа должностных лиц, допущенных к пользованию этой информаций;

        - печать по запросу оператора разнообразных справочных данных о текущем состоянии объекта;

        - возможность расширения системы при сохранении состава станционной аппаратуры;

        -  возможность адаптации системы к изменению конфигурации объекта с помощью ввода в нее дополнительных исходных данных и возможность корректировки исходных данных без нарушения работоспособности остальных составляющих системы;

        -  использование постоянных, временных и разовых пластиковых документов допуска (карточек-пропусков). 

2.3 .  СРЕДСТВА ТРЕВОЖНО-ВЫЗЫВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
           В качестве средств ТВС использовать устройство кнопочное КТ-4 установленное в режимном помещении, сигнал от которого выводятся на существующую систему «Орион» через приборы «Сигнал-20».

2.4. СИСТЕМА ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
 Периферийная аппаратура СОЭН состоит из двух телевизионных камер ТКЭ-65П для качественного изображения видеосигналов предусмотрена ИК-подсветка в местах установки телекамер.

          Передача   видеоинформации   от телекамер   осуществляется   на ана-
логовые мониторы, подключаемые к видеорегистратору DigitaI Sprite 2 Plus, устанавливаемому в помещении охраны.
2.5. СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

                     И ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА
   Для   контроля   за   перемещением   ЯМ   и   различных   источников 
ионизирующего излучения, а также одновременную регистрацию проносимых людьми металлических предметов и взрывчатых веществ в тамбуре режимного помещения устанавливается прибор «Спектр».
        Сигнал тревоги выводится на терминал кабины ТК-1М.

2.6. КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ И СИСТЕМА КАБЕЛЕПРОВОДА
         2.6.1. Для соединения отдельных частей ИТСФЗ между собой, передачи электрических сигналов и электропитания используется кабельная сеть. Расстояния от режимного помещения к местам установки оборудования не более 400 метров.

         Кабельные линии выполняются кабелями с медными жилами в изоляции, соответствующей условиям прокладки по нормативам ПУЭ и ОСТН-600-93.
2.6.2. Кабельные соединительные ИТСФЗ прокладываются в существующей и проектируемой системе кабелепровода с учетом исключения влияния на другие сети и системы объекта.

В помещении пультовой караула охраны кабели магистральной и распределительной сетей прокладываются в существующей системе кабелепровода.   
3.  Условия оплаты, сроки и последовательность выполнения работ
В соответствии с заключенным договором между ОАО «ВНИИХТ» и Госкорпорацией «Росатом» финансирование монтажных и пусконаладочных работ производится из средств специального резервного фонда Корпорации.

Работы разбиты на два этапа:  

    Первый этап: 

приобретение оборудования и строительно-монтажные работы со сро-
ком завершения   -  30 июня 2012 года.
    Второй этап: 

пусконаладочные работы на комплексе смонтированных технических
средств ФЗ со сроком завершения до 30 ноября 2012 года.
Объем финансирования составляет 8 890 000 рублей (без НДС). 
По условиям договора Госкорпорация «Росатом» осуществляет первоначальное финансирование в объеме 30% суммы договора, последующее финансирование по завершении этапов работ на основании утвержденного отчета о целевом использовании полученных средств.
Строительно-монтажные и наладочные работы будут проводится в рабочие дни согласно регламента рабочего времени института с 08.00 до 17.00. Работники подрядной организации допускаются к работе на территории института при наличии справки о допуске к государственной тайне не ниже формы № 3.
В период пусконаладочных работ силами подрядчика обеспечивается:

1) обучение персонала, эксплуатирующего ИТСФЗ (администратора системы и операторов);

2) проведение предварительных испытаний ИТСФЗ согласно разработанной и утвержденной установленным порядком программы комплексных испытаний ИТСФЗ;

3) проведение опытной эксплуатации модернизированной СФЗ;

4) проведение аттестации СФЗ по требованиям безопасной информации;

5) проведение приемочных испытаний ИТСФЗ, согласно разработанной и утвержденной установленным порядком программы испытаний;

6) приемка СФЗ назначенной межведомственной комиссий.
4. Условия участи в конкурсе
Предварительное знакомство с проектной документацией возможно при условии соблюдения требований защиты сведений, составляющих государственную тайну. Представление технико-экономического предложения должно быть осуществлено с обязательным приложением детальной сметы оказания услуг. 

5. Требования к гарантии и качеству выполненных работ
5.1. Гарантийные сроки на монтажные работы и материалы Подрядчика – не менее 12 месяцев с момента завершения работ и приемки в эксплуатацию.
           5.2. При поставке аппаратуры и оборудования ИТСФЗ на объект силами Подрядчика производится входной технический контроль и обеспечиваются требования эксплуатационной документации по транспортировке и хранению аппаратуры и оборудования.
6. Требования к подрядной организации

           6.1. Организация должна быть специализирована в области ремонта и монтажа слаботочных систем (технических средств охраны) и иметь допуск к работам с электрическим оборудованием.

           6.2.  Организация должна иметь опыт работы на рынке оказания услуг по монтажу систем безопасности, обладать достаточными финансовыми ресурсами позволяющими финансировать необходимый объем закупок и поставку оборудования и материалов для монтажных работ, иметь профессионально подготовленный персонал в количестве достаточном для выполнения монтажных и пусконаладочных работ в установленные договором сроки.
          6.3. Организация должна иметь:
· лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление монтажа, ремонта и обслуживания охранно-пожарной сигнализации;
· свидетельство саморегулируемой  организации, подтверждающее право на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

· лицензию ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

· лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору дающей право на эксплуатацию стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных веществ, в части выполнения работ и предоставления услуг по монтажу и пуско-наладке систем и оборудования физической защиты.

        7. Суммарная стоимость работ
        7.1. Суммарная сметная стоимость всех работ определяется технико-экономическим предложением и проектом сметы организации предложившей лучшие условия выполнения договора на поставку и монтаж оборудования физической защиты.
Начальник отдела режима

(2 отдел) ОАО «ВНИИХТ»                                                          Н.Ф. Ивашевич

