	Приложение № 1 к извещению о проведении 

	запроса ценовых котировок

	      №  63-28/219  от 26 апреля 2010 г


Техническое задание

1.  Технические условия, количество, срок поставки:
	№ п/п
	Наименование
	ЕИ
	Количество

	1
	Эл.лампа ртутно-вольфрамовая Philips ML 500 W E 40 225-235V. Год выпуска 2010.
	Шт.
	1650

	2
	Эл.лампа ртутно-вольфрамовая  Philips ML 100 W E 27 225-235V. Год выпуска 2010.
	Шт.
	700


Либо эквивалент, отвечающий следующим тех.хратеристикам: 
Лампа: 

  Газонаполненная эллипсоидная стеклянная колба с внутренним люминофорным покрытием 
Особенности: 

  Кварцевая ртутная горелка высокого давления последовательно соединена с вольфрамовой нитью накала, которая одновременно выполняет функции источника света и балласта, ограничивающего ток 

  Высокий световой поток в сочетании с хорошей цветопередачей 

  Сочетает непрерывный спектр лампы накаливания и линейчатый спектр ртутного разряда высокого давления 

  Светорегулирование невозможно 

  Рабочее положение: цоколем вверх или вниз +/-30° (лампы ML 100 Вт и 160 Вт); допустимо произвольное рабочее положение, однако в местах, где может быть пониженное напряжение, рекомендуется вертикальное рабочее положение +/-45° (лампы ML 250 Вт и 500 Вт) 
Преимущества: 

  Возможна прямая замена ламп накаливания в светильниках 
Области применения: 

  Улицы, площади, авто парковки, заправочные станции, мастерские, гаражи и магазины 


Срок службы при 50% отказов 10 000 часов.
Тех. характеристики

	  Тип
	Мощность
	Цоколь
	Напряжение
	Тип упаковки
	Форма упаковки
	Индекс цветопередачи (Ra)
	Цветовая температура (K)
	Световой поток лампы EM/CuFe (lm)
	Положение горения
	Светорегулирование
№

	ML
	100W
	E27
	225-235V
	SLV
	24
	72
	3300
	1100
	ЛЮБОЙ
	1

	ML
	500W
	E40
	225-235V
	SLV
	6
	50
	3700
	13000
	ЛЮБОЙ
	7


	
	


Дополнительные тех.характеристики

	
	Наименование продукта 
	Напряжение (V)
	Напряжение лампы (V)
	Ток в лампе (A)
	Форма колбы 
	Покрытие колбы 
	Температура колбы (макс.) (°C)
	Цоколь - макс. Температура (°C)

	ML 100W E27 225-235V
	225-235
	230
	- 
	B70
	Покрытый
	350
	200

	ML 500W E40 225-235V
	225-235
	225
	- 
	BD120
	Покрытый
	350
	250


	
	
	


	
	
	


	Срок поставки май 2010 г.
	
	
	

	
	
	
	


2. Требования к гарантии, упаковке, комплекту, технической документации  поставки:

      а)  полное соответствие товара и сопроводительной документации заявленным параметрам и техническим условиям;
      б) наличие сертификатов производителя заверенного подлинной  печатью поставщика обязательно;
      в) упаковка должна соответствовать ГОСТ 12127.4-78 с обертыванием каждого бунта в водонепроницаемую бумагу     по ГОСТ 8828-75 и хлопчатобумажную ткань или мешковину и обеспечивать защиту от воздействий климатических факторов внешней среды в соответствии с требованиями транспортировки и хранения по ГОСТ 15150-69;
     с) приемка товара происходит в соответствии с Инструкциями Госарбитража при СМ СССР NN П-6 от 15.06.65 и П-7 от 25.04.66 г. с      изменениями и дополнениями от 29.12.73 г. и от 14.11.74 г.

     Начальник ОМТС    

____________
В.И. Денисов
Начальник бюро КИП и А
_____________
И.В. Васильев
Исполнитель


______________
С.В. Ромашев



