Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
(вид процедуры закупки)

 Шкаф сушильный
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Лабораторный сушильный шкаф 
с естественной конвекцией 
Типа Binder ED 400 или эквивалент


	Объем камеры - 400 - 600 л,  температура в камеры - не менее 200 °С, количество полок - не менее 2, потребляемая мощность - не более 5 кВт, питание - 380В/50 Гц (3N), масса - не более 200кг
	Германия
	шт
	1


