| Объект: Реконструкция базы специальных перевозок "ОАО "Атомспецтранс" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |
| Смета в сумме: 3 500 094.22 руб. |  |  |  |  | Смета в сумме: 3 500 094.22 руб. |  |
| Согласована |  |  |  |  | Утверждена |  |
| Подрядчик |  |  |  |  | Заказчик |  |
|  | (должность, подпись ) |  |  |  |  | (должность, подпись ) |
| “______” _________________ _____г. |  |  |  |  | “______” __________________ _____г. |  |

# ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА N 88

Наружные сети водоснабжения

Сметная стоимость в ценах 2011г.: 3 500 094.22 руб.

| Основание: ЦКДИ.1201.00-ВС Том 4.5, ЦКДИ.1201.00-ВС Том4.4 Составлена: без стоимости труб-(кроме футляров и гильз), фасонных частей, бетона, ж.б. изделий, песка, щебня, изоляционных материалов. | Составлена в ценах III квартала 2011г. |
| --- | --- |

| N/N | Шифр, N | Наименование | Кол- | Стоимость ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по | позиции | работ и затрат, | во | Всего | Эксп.маш | Материалы | Всего | Основной | Эксп.маш, | Материалы | на ед./ |
| пп |  | единица измерения |  | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты |  |  | зарплаты | в т.ч. зарплаты |  | Всего |
| Разборка асфальтобетонного покрытия (1530м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр 68-12-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 100 м3 | 1.53 | 6 008.44 2 022.24 | 3 986.2 423.83 |  | 9 192.92 | 3 094.03 | 6 098.89 648.46 |  | 243.35 372.33 |
| 2 | ФЕРр 68-12-05 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных 100 м3 | 3.06 | 2 556.57 628.75 | 1 927.82 231.52 |  | 7 823.11 | 1 923.98 | 5 899.13 708.45 |  | 77.72 237.82 |
| 3 | ФЕР 01-01-013-09 | (Прим. Разборка щебня и песка асфальтобетонного покрытия) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 1000 м3 | 0.5355 | 5 096.14 116.69 | 4 974.03 593.64 | 5.42 | 2 728.98 | 62.49 | 2 663.59 317.89 | 2.9 | 14.96 8.01 |
| 4 | 311-1-148-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 т | 1 020 | 3.02 | 3.02 0.32 |  | 3 080.4 |  | 3 080.4 326.4 |  |  |
| 5 | 310-3060-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера: дальность, км 60, класс груза 1 т | 1 720 | 31.47 | 31.47 |  | 54 128.4 |  | 54 128.4 |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 76 953.81 | 5 080.5 | 71 870.41 2 001.2 | 2.9 | 618.16 |
| Итого с отклонением по заработной плате (по позициям 3 - K=1.15 (от 380.38)) |  |  |  |  |  |  | 77 010.87 | 5 089.87 | 71 918.1 2 048.88 | 2.9 |  |
| Итого с отклонением по эксплуатации машин (по позициям 3 - K=1.25 (от 2711.27)) |  |  |  |  |  |  | 77 688.69 | 5 089.87 | 72 595.92 2 140.27 | 2.9 | 620.16 |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ (по позициям 1-4 - K=1.15 (от 23557.38)) |  |  |  |  |  |  | 3 533.61 | 763.48 | 2 770.13 321.04 |  | 93.02 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 81 222.3 | 5 853.35 | 75 366.05 2 461.31 | 2.9 | 713.18 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 1-2 - 104% (от 7331.16); 3 - 95% (от 608.14); 4 - 100% (от 375.36)) |  |  |  |  |  |  | 8 577.51 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 1-2,4 - 60% (от 7706.52); 3 - 50% (от 608.14)) |  |  |  |  |  |  | 4 927.99 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 94 727.8 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=5.94 |  |  |  |  |  |  | 562 683.13 |  |  |  |  |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия (1060м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 100 м3 | 2.12 | 2 281.99 126.07 | 2 143.72 177.53 | 12.2 | 4 837.82 | 267.27 | 4 544.69 376.36 | 25.86 | 15.72 33.33 |
| 7 | ФЕР 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 100 м3 | 1.59 | 3 554.06 195.7 | 3 341.28 280.98 | 17.08 | 5 650.96 | 311.16 | 5 312.64 446.76 | 27.16 | 24.19 38.46 |
| 8 | ФЕР 27-06-002-02 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя 20 см 1000 м2 | 1.06 | 195 508.23 1 780.7 | 10 330.31 1 417.9 | 183 397.22 | 207 238.72 | 1 887.54 | 10 950.13 1 502.97 | 194 401.05 | 162.77 172.54 |
| 9 | ФССЦ 4010131 | Исключен: Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400) м3 | - 216.24 | 878 |  | 878 | - 189 858.72 |  |  | - 189 858.72 |  |
| 10 | ФЕР 27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 | 1.06 | 52 091.02 368.45 | 2 386.22 262.54 | 49 336.35 | 55 216.48 | 390.56 | 2 529.39 278.29 | 52 296.53 | 38.3 40.6 |
| 11 | ФССЦ 4100006 | Исключен: Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б т | - 101.548 | 512.4 |  | 512.4 | -52 033.2 |  |  | -52 033.2 |  |
| 12 | ФЕР 27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03 К=4 1000 м2 | 1.06 | 24 619.84 3.48 | 11.68 | 24 604.68 | 26 097.03 | 3.69 | 12.38 | 26 080.96 | 0.36 0.38 |
| 13 | ФССЦ 4100006 | Исключен: Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б т | -50.88 | 512.4 |  | 512.4 | -26 070.91 |  |  | -26 070.91 |  |
| 14 | ФЕР 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 | 1.06 | 54 732.4 368.45 | 2 386.22 262.54 | 51 977.73 | 58 016.34 | 390.56 | 2 529.39 278.29 | 55 096.39 | 38.3 40.6 |
| 15 | ФССЦ 4100001 | Исключен: Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А т | - 102.396 | 535.5 |  | 535.5 | -54 833.06 |  |  | -54 833.06 |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 34 261.46 | 3 250.78 | 25 878.62 2 882.67 | 5 132.06 | 325.91 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 35 181.48 | 3 738.38 | 26 311.04 3 315.06 | 5 132.06 |  |
| Итого с отклонением по эксплуатации машин K=1.25 |  |  |  |  |  |  | 41 759.23 | 3 738.38 | 32 888.79 4 143.83 | 5 132.06 | 407.4 |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 5 494.07 | 560.75 | 4 933.32 621.58 |  | 61.1 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 47 253.3 | 4 299.13 | 37 822.11 4 765.41 | 5 132.06 | 468.5 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 6-8,10,12,14 - 142% (от 9064.54)) |  |  |  |  |  |  | 12 871.64 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 6-8,10,12,14 - 95% (от 9064.54)) |  |  |  |  |  |  | 8 611.32 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 68 736.26 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=5.94 |  |  |  |  |  |  | 408 293.38 |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР 22-04-001-02 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых общие положения 3.3.1а 10 м3 | 1.43 | 3 694.32 1 125.95 | 2 568.37 235.44 |  | 5 282.88 | 1 610.11 | 3 672.77 336.68 |  | 121.2 173.32 |
| 17 | ФЕРр 66-01-02 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм 100 м | 4.1 | 722.28 722.28 |  |  | 2 961.35 | 2 961.35 |  |  | 92.6 379.66 |
| 18 | ФЕРр 66-01-01 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм 100 м | 0.2 | 611.99 611.99 |  |  | 122.4 | 122.4 |  |  | 78.46 15.69 |
| 19 | 311-1-148-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 т | 42 | 3.02 | 3.02 0.32 |  | 126.84 |  | 126.84 13.44 |  |  |
| 20 | 310-3060-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера: дальность, км 60, класс груза 1 т | 42 | 31.47 | 31.47 |  | 1 321.74 |  | 1 321.74 |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 9 815.21 | 4 693.86 | 5 121.35 350.12 |  | 568.67 |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ (по позициям 16-19 - K=1.15 (от 8493.47)) |  |  |  |  |  |  | 1 274.02 | 704.07 | 569.95 52.52 |  | 85.3 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 11 089.23 | 5 397.94 | 5 691.29 402.64 |  | 653.97 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 16 - 130% (от 2238.81); 17-18 - 74% (от 3546.31); 19 - 100% (от 15.46)) |  |  |  |  |  |  | 5 550.18 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 16 - 89% (от 2238.81); 17-18 - 50% (от 3546.31); 19 - 60% (от 15.46)) |  |  |  |  |  |  | 3 774.98 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 20 414.39 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=5.94 |  |  |  |  |  |  | 121 261.48 |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР 01-01-003-01 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 1000 м3 | 1.122 | 1 551.97 43.99 | 1 507.98 165.65 |  | 1 741.31 | 49.36 | 1 691.95 185.86 |  | 5.64 6.33 |
| 22 | ФЕР 01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 100 м3 | 0.1 | 1 047.5 1 047.5 |  |  | 104.75 | 104.75 |  |  | 125 12.5 |
| 23 | ФЕР 01-02-057-02 | Доборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 100 м3 | 0.3 | 1 201.2 1 201.2 |  |  | 360.36 | 360.36 |  |  | 154 46.2 |
| 24 | ФЕР 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 100 м3 | 0.1 | 663.75 663.75 |  |  | 66.38 | 66.38 |  |  | 88.5 8.85 |
| 25 | ФЕР 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1184м3 - 535,5м3 = 648,5м3) 1000 м3 | 1.152 | 466.56 | 466.56 102.6 |  | 537.48 |  | 537.48 118.2 |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 2 810.28 | 580.85 | 2 229.43 304.06 |  | 73.88 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 2 943.02 | 667.97 | 2 275.05 349.67 |  |  |
| Итого с отклонением по эксплуатации машин K=1.25 |  |  |  |  |  |  | 3 511.78 | 667.97 | 2 843.81 437.09 |  | 92.35 |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 526.77 | 100.19 | 426.58 65.57 |  | 13.85 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 4 038.55 | 768.16 | 3 270.39 502.66 |  | 106.2 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 21,25 - 95% (от 567.93); 22-24 - 80% (от 702.89)) |  |  |  |  |  |  | 1 101.85 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 21,25 - 50% (от 567.93); 22-24 - 45% (от 702.89)) |  |  |  |  |  |  | 600.28 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 5 740.68 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=5.94 |  |  |  |  |  |  | 34 099.64 |  |  |  |  |
| Прокладка водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод водопровода 2ф300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР 23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы щебеночного 10 м3 | 0.32 | 1 611.72 83.33 | 45.89 5.13 | 1 482.5 | 515.75 | 26.67 | 14.68 1.64 | 474.4 | 10.2 3.26 |
| 27 | ФССЦ 4080022 | Исключен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм м3 | -4 | 118.6 |  | 118.6 | - 474.4 |  |  | - 474.4 |  |
| 28 | ФЕР 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного 10 м3 | 0.32 | 722.69 83.33 | 31.5 3.52 | 607.86 | 231.27 | 26.67 | 10.08 1.13 | 194.52 | 10.2 3.26 |
| 29 | ФССЦ 4080122 | Исключен: Песок природный для строительных работ средний м3 | -3.52 | 55.26 |  | 55.26 | - 194.52 |  |  | - 194.52 |  |
| 30 | ФЕР 22-05-002-14 | (Прим. Бурение футляра) Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 400 мм 100 м | 0.32 | 87 148.51 3 914.93 | 28 508.5 4 880.66 | 54 725.08 | 27 887.53 | 1 252.78 | 9 122.72 1 561.81 | 17 512.03 | 401.12 128.36 |
| 31 | ФССЦ 1030218 | Исключен: Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм м | -32.128 | 542.3 |  | 542.3 | -17 423.01 |  |  | -17 423.01 |  |
| 32 | ФССЦ 1030216 | Добавлен: Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм м | 5.5 | 443.49 |  | 443.49 | 2 439.2 |  |  | 2 439.2 |  |
| 33 | ФССЦ 1030219 | Добавлен: Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм м | 5 | 672.75 |  | 672.75 | 3 363.75 |  |  | 3 363.75 |  |
| 34 | ФССЦ 1030221 | Добавлен: Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм м | 21.5 | 741.5 |  | 741.5 | 15 942.25 |  |  | 15 942.25 |  |
| 35 | ФЕР 22-02-001-10 | Нанесение антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм 1 км трубопровода | 0.032 | 26 619.08 2 099.54 | 15 753.24 1 243.21 | 8 766.3 | 851.81 | 67.19 | 504.1 39.78 | 280.52 | 226 7.23 |
| 36 | ФЕР 22-05-003-02 | Протаскивание в футляр труб диаметром 150 мм 100 м | 0.32 | 2 106.22 862.91 | 42.38 | 1 200.93 | 673.99 | 276.13 | 13.56 | 384.3 | 89.7 28.7 |
| 37 | ФЕР 22-01-007-04 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 150 мм 1 км трубопровода | 0.03 | 213 594.03 3 423.2 | 742.27 48.39 | 209 428.56 | 6 407.83 | 102.7 | 22.27 1.45 | 6 282.86 | 377.42 11.32 |
| 38 | ФССЦ 1030636 | Исключен: Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9,2 мм м | -30 | 205.76 |  | 205.76 | -6 172.8 |  |  | -6 172.8 |  |
| 39 | ФЕР 22-01-011-05 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм 1 км трубопровода | 0.009 | 128 107.04 4 843.8 | 8 802.4 955.15 | 114 460.84 | 1 152.96 | 43.59 | 79.22 8.6 | 1 030.15 | 468 4.21 |
| 40 | ФССЦ 1030175 | Исключен: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм м | -9.036 | 112 |  | 112 | -1 012.03 |  |  | -1 012.03 |  |
| 41 | ФЕР 22-02-001-05 | Нанесение антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм 1 км трубопровода | 0.009 | 8 235.76 1 410 | 3 509.01 162.73 | 3 316.75 | 74.12 | 12.69 | 31.58 1.46 | 29.85 | 150 1.35 |
| 42 | ФЕР 22-03-007-03 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 150 мм 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 | 4 519.2 31.58 | 41.61 3.14 | 4 446.01 | 9 038.4 | 63.16 | 83.22 6.28 | 8 892.02 | 3.44 6.88 |
| 43 | ФССЦ 3021713 | Исключен: Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм шт. | -2 | 4 410 |  | 4 410 | -8 820 |  |  | -8 820 |  |
| 44 | ФЕР 22-03-001-02 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм 1 т | 0.074 | 8 471.91 321.92 | 385.5 28.99 | 7 764.49 | 626.92 | 23.82 | 28.53 2.15 | 574.57 | 37.74 2.79 |
| 45 | ФССЦ 1030747 | Исключен: Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм т | -0.074 | 7 204.5 |  | 7 204.5 | - 533.13 |  |  | - 533.13 |  |
| 46 | ФЕР 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм 1 т | 0.0168 | 24 283.05 3 923.64 | 14 011.25 1 392.66 | 6 348.16 | 407.96 | 65.92 | 235.39 23.4 | 106.65 | 353.8 5.94 |
| 47 | ФССЦ 1031009 | Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм т | -0.0168 | 5 500 |  | 5 500 | -92.4 |  |  | -92.4 |  |
| 48 | ФЕР 24-01-027-02 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 150 мм 1 компенсатор | 1 | 1 029.31 55.23 | 196.25 16.91 | 777.83 | 1 029.31 | 55.23 | 196.25 16.91 | 777.83 | 5.26 5.26 |
| 49 | ФССЦ 3013052 | Исключен: Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 150 мм шт. | -1 | 771.28 |  | 771.28 | - 771.28 |  |  | - 771.28 |  |
| 50 | ФЕР 22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов 10 фасонных частей | 0.3 | 388.35 43.54 | 262.25 35.24 | 82.56 | 116.51 | 13.06 | 78.68 10.57 | 24.77 | 4.8 1.44 |
| 51 | ФССЦ 5070775 | Исключен: Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм 10 шт. | -0.3 | 82.56 |  | 82.56 | -24.77 |  |  | -24.77 |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 35 241.22 | 2 029.61 | 10 420.28 1 675.18 | 22 791.33 | 210 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 35 796.94 | 2 334.04 | 10 671.57 1 926.47 | 22 791.33 |  |
| Итого с отклонением по эксплуатации машин K=1.25 |  |  |  |  |  |  | 38 464.83 | 2 334.04 | 13 339.46 2 408.09 | 22 791.33 | 262.53 |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 2 351.03 | 350.09 | 2 000.94 361.19 |  | 39.37 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 40 815.86 | 2 684.13 | 15 340.38 2 769.28 | 22 791.35 | 301.9 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 26,28,30,35-37,39,41-42,44,46,48,50 - 130% (от 5453.41)) |  |  |  |  |  |  | 7 089.42 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 26,28,30,35-37,39,41-42,44,46,48,50 - 89% (от 5453.41)) |  |  |  |  |  |  | 4 853.55 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 52 758.83 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=5.94 |  |  |  |  |  |  | 313 387.45 |  |  |  |  |
| Заводомерная сеть водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФЕР 23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы щебеночного 10 м3 | 2.36 | 1 611.72 83.33 | 45.89 5.13 | 1 482.5 | 3 803.66 | 196.66 | 108.3 12.11 | 3 498.7 | 10.2 24.07 |
| 53 | ФССЦ 4080022 | Исключен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм м3 | -29.5 | 118.6 |  | 118.6 | -3 498.7 |  |  | -3 498.7 |  |
| 54 | ФЕР 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного 10 м3 | 2.36 | 722.69 83.33 | 31.5 3.52 | 607.86 | 1 705.55 | 196.66 | 74.34 8.31 | 1 434.55 | 10.2 24.07 |
| 55 | ФССЦ 4080122 | Исключен: Песок природный для строительных работ средний м3 | -25.96 | 55.26 |  | 55.26 | -1 434.55 |  |  | -1 434.55 |  |
| 56 | ФЕР 23-01-005-06 | (Прим. устройство футляра)Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 400 мм 100 м | 1.32 | 20 540.71 1 390.7 | 2 975.93 264.96 | 16 174.08 | 27 113.74 | 1 835.72 | 3 928.23 349.75 | 21 349.79 | 153.33 202.4 |
| 57 | ФССЦ 1030738 | Исключен: Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 400 мм м | - 133.056 | 100.33 |  | 100.33 | -13 349.51 |  |  | -13 349.51 |  |
| 58 | ФССЦ 1030216 | Добавлен: Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм м | 133 | 443.49 |  | 443.49 | 58 984.17 |  |  | 58 984.17 |  |
| 59 | ФЕР 22-02-001-10 | Нанесение антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм 1 км трубопровода | 0.132 | 26 619.08 2 099.54 | 15 753.24 1 243.21 | 8 766.3 | 3 513.72 | 277.14 | 2 079.43 164.1 | 1 157.15 | 226 29.83 |
| 60 | ФЕР 22-05-003-02 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 160 мм 100 м | 1.32 | 2 106.22 862.91 | 42.38 | 1 200.93 | 2 780.21 | 1 139.04 | 55.94 | 1 585.23 | 89.7 118.4 |
| 61 | ФЕР 22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм 1 км трубопровода | 0.57 | 140 532.39 2 630.25 | 4 765.51 574.06 | 133 136.63 | 80 103.46 | 1 499.24 | 2 716.34 327.21 | 75 887.88 | 286.52 163.32 |
| 62 | ФССЦ 5070598 | Исключен: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм 10 м | -57.57 | 1 317 |  | 1 317 | -75 819.69 |  |  | -75 819.69 |  |
| 63 | ФЕР 22-05-002-19 | (Прим. Бурение футляра) Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 300 мм 100 м | 0.42 | 70 075.05 3 861.74 | 30 477.53 5 252.35 | 35 735.78 | 29 431.52 | 1 621.93 | 12 800.56 2 205.99 | 15 009.03 | 395.67 166.18 |
| 64 | ФССЦ 1030202 | Исключен: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм м | -42.168 | 353.94 |  | 353.94 | -14 924.94 |  |  | -14 924.94 |  |
| 65 | ФССЦ 1030203 | Добавлен: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм м | 42.168 | 372.56 |  | 372.56 | 15 710.11 |  |  | 15 710.11 |  |
| 66 | ФЕР 22-02-001-08 | Нанесение антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм 1 км трубопровода | 0.042 | 13 962.08 2 030.4 | 5 310.81 243.32 | 6 620.87 | 586.41 | 85.28 | 223.05 10.22 | 278.08 | 216 9.07 |
| 67 | ФЕР 22-05-003-01 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм 100 м | 0.42 | 1 772.36 811.93 | 40.64 | 919.79 | 744.39 | 341.01 | 17.07 | 386.31 | 84.4 35.45 |
| 68 | ФЕР 22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм 1 км трубопровода | 0.074 | 69 071.31 2 090.62 | 3 304.26 406.05 | 63 676.43 | 5 111.29 | 154.71 | 244.52 30.05 | 4 712.06 | 225.04 16.65 |
| 69 | ФССЦ 5070595 | Исключен: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм 10 м | -7.474 | 630 |  | 630 | -4 708.62 |  |  | -4 708.62 |  |
| 70 | ФЕР 22-05-002-14 | (Прим. Бурение футляра) Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 400 мм 100 м | 0.23 | 87 148.51 3 914.93 | 28 508.5 4 880.66 | 54 725.08 | 20 044.16 | 900.43 | 6 556.96 1 122.55 | 12 586.77 | 401.12 92.26 |
| 71 | ФССЦ 1030218 | Исключен: Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм м | -23.092 | 542.3 |  | 542.3 | -12 522.79 |  |  | -12 522.79 |  |
| 72 | ФССЦ 1030219 | Добавлен: Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм м | 23.092 | 672.75 |  | 672.75 | 15 535.14 |  |  | 15 535.14 |  |
| 73 | ФЕР 22-05-003-02 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 160 мм 100 м | 0.23 | 2 106.22 862.91 | 42.38 | 1 200.93 | 484.43 | 198.47 | 9.75 | 276.21 | 89.7 20.63 |
| 74 | ФЕР 22-02-001-10 | Нанесение антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм 1 км трубопровода | 0.042 | 26 619.08 2 099.54 | 15 753.24 1 243.21 | 8 766.3 | 1 118 | 88.18 | 661.64 52.21 | 368.18 | 226 9.49 |
| 75 | ФЕР 22-01-011-05 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм 1 км трубопровода | 0.03 | 128 107.04 4 843.8 | 8 802.4 955.15 | 114 460.84 | 3 843.21 | 145.31 | 264.07 28.65 | 3 433.83 | 468 14.04 |
| 76 | ФССЦ 1030175 | Исключен: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм м | -30.12 | 112 |  | 112 | -3 373.44 |  |  | -3 373.44 |  |
| 77 | ФЕР 22-02-001-05 | Нанесение антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм 1 км трубопровода | 0.04 | 8 235.76 1 410 | 3 509.01 162.73 | 3 316.75 | 329.43 | 56.4 | 140.36 6.51 | 132.67 | 150 6 |
| 78 | ФЕР 06-01-015-09 | Установка гильз 1 т | 0.176 | 7 032.83 197.73 | 35.1 2.03 | 6 800 | 1 237.78 | 34.8 | 6.18 0.36 | 1 196.8 | 21.8 3.84 |
| 79 | ФССЦ 2040064 | Исключен: Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно т | -0.176 | 6 800 |  | 6 800 | -1 196.8 |  |  | -1 196.8 |  |
| 80 | ФССЦ 1030189 | Добавлен: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм м | 0.9 | 198 |  | 198 | 178.2 |  |  | 178.2 |  |
| 81 | ФССЦ 1030195 | Добавлен: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм м | 4.6 | 230.72 |  | 230.72 | 1 061.31 |  |  | 1 061.31 |  |
| 82 | ФЕР 24-01-027-02 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 150 мм 1 компенсатор | 3 | 1 029.31 55.23 | 196.25 16.91 | 777.83 | 3 087.93 | 165.69 | 588.75 50.73 | 2 333.49 | 5.26 15.78 |
| 83 | ФССЦ 3013052 | Исключен: Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 150 мм шт. | -3 | 771.28 |  | 771.28 | -2 313.84 |  |  | -2 313.84 |  |
| 84 | ФЕР 22-03-011-03 | Установка гидрантов пожарных 1 шт. | 6 | 1 213.05 16.89 | 4.85 0.27 | 1 191.31 | 7 278.3 | 101.34 | 29.1 1.62 | 7 147.86 | 1.98 11.88 |
| 85 | ФССЦ 3021113 | Исключен: Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм шт. | -6 | 1 148.4 |  | 1 148.4 | -6 890.4 |  |  | -6 890.4 |  |
| 86 | ФЕР 22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм 1 задвижка (или клапан обратный) | 4 | 1 184.67 21.02 | 4.36 | 1 159.29 | 4 738.68 | 84.08 | 17.44 | 4 637.16 | 2.29 9.16 |
| 87 | ФССЦ 3021712 | Исключен: Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм шт. | -4 | 1 135.2 |  | 1 135.2 | -4 540.8 |  |  | -4 540.8 |  |
| 88 | ФЕР 22-03-007-03 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 150 мм 1 задвижка (или клапан обратный) | 3 | 4 519.2 31.58 | 41.61 3.14 | 4 446.01 | 13 557.6 | 94.74 | 124.83 9.42 | 13 338.03 | 3.44 10.32 |
| 89 | ФССЦ 3021713 | Исключен: Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм шт. | -3 | 4 410 |  | 4 410 | -13 230 |  |  | -13 230 |  |
| 90 | ФЕР 22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов 10 фасонных частей | 3.9 | 388.35 43.54 | 262.25 35.24 | 82.56 | 1 514.57 | 169.81 | 1 022.78 137.44 | 321.98 | 4.8 18.72 |
| 91 | ФССЦ 5070775 | Исключен: Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм 10 шт. | -3.9 | 82.56 |  | 82.56 | - 321.98 |  |  | - 321.98 |  |
| 92 | ФЕР 22-03-001-02 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм 1 т | 0.635 | 8 471.91 321.92 | 385.5 28.99 | 7 764.49 | 5 379.66 | 204.42 | 244.79 18.41 | 4 930.45 | 37.74 23.96 |
| 93 | ФССЦ 1030747 | Исключен: Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм т | -0.635 | 7 204.5 |  | 7 204.5 | -4 574.86 |  |  | -4 574.86 |  |
| 94 | ФЕР 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм 1 т | 0.0252 | 24 283.05 3 923.64 | 14 011.25 1 392.66 | 6 348.16 | 611.93 | 98.88 | 353.08 35.1 | 159.97 | 353.8 8.92 |
| 95 | ФССЦ 1031009 | Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм т | -0.0252 | 5 500 |  | 5 500 | - 138.6 |  |  | - 138.6 |  |
| 96 | ФЕР 23-04-011-01 | Установка люка 1 шт. | 4 | 587.47 11.32 | 6.1 | 570.05 | 2 349.88 | 45.28 | 24.4 | 2 280.2 | 1.31 5.24 |
| 97 | ФССЦ 1012536 | Исключен: Люки чугунные тяжелый шт. | -4 | 569.52 |  | 569.52 | -2 278.08 |  |  | -2 278.08 |  |
| 98 | ФЕР 22-03-011-03 | Установка гидрантов пожарных 1 шт. | 3 | 1 213.05 16.89 | 4.85 0.27 | 1 191.31 | 3 639.15 | 50.67 | 14.55 0.81 | 3 573.93 | 1.98 5.94 |
| 99 | ФССЦ 3021113 | Исключен: Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм шт. | -3 | 1 148.4 |  | 1 148.4 | -3 445.2 |  |  | -3 445.2 |  |
| 100 | ФЕР 23-04-011-01 | Установка люка 1 шт. | 3 | 587.47 11.32 | 6.1 | 570.05 | 1 762.41 | 33.96 | 18.3 | 1 710.15 | 1.31 3.93 |
| 101 | ФССЦ 1012536 | Исключен: Люки чугунные тяжелый шт. | -3 | 569.52 |  | 569.52 | -1 708.56 |  |  | -1 708.56 |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 147 068.64 | 9 819.85 | 32 324.76 4 571.55 | 104 924.03 | 1 049.55 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 149 227.35 | 11 292.82 | 33 010.48 5 257.27 | 104 924.05 |  |
| Итого с отклонением по эксплуатации машин K=1.25 |  |  |  |  |  |  | 157 479.97 | 11 292.82 | 41 263.16 6 571.59 | 104 923.99 | 1 311.96 |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 7 883.4 | 1 693.9 | 6 189.5 985.73 |  | 196.77 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 165 363.37 | 12 986.72 | 47 452.64 7 557.32 | 104 924.01 | 1 508.73 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 52,54,56,59-61,63,66-68,70,73-75,77,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100 - 130% (от 20497.43); 78 - 105% (от 46.61)) |  |  |  |  |  |  | 26 695.56 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 52,54,56,59-61,63,66-68,70,73-75,77,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100 - 89% (от 20497.43); 78 - 65% (от 46.61)) |  |  |  |  |  |  | 18 273.02 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 210 331.95 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=5.94 |  |  |  |  |  |  | 1 249 371.78 |  |  |  |  |
| Транзитные трубопроводы водопровода по зданию 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ФЕР 16-02-005-07 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм 100 м | 0.58 | 14 812.81 1 097.83 | 255.29 8.78 | 13 459.69 | 8 591.43 | 636.74 | 148.07 5.09 | 7 806.62 | 115.44 66.96 |
| 103 | ФССЦ 3021322 | Исключен: Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм м | -58 | 132.8 |  | 132.8 | -7 702.4 |  |  | -7 702.4 |  |
| 104 | ФЕР 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных диаметром 150 мм 1 т | 0.042 | 24 283.05 3 923.64 | 14 011.25 1 392.66 | 6 348.16 | 1 019.88 | 164.79 | 588.47 58.49 | 266.62 | 353.8 14.86 |
| 105 | ФССЦ 1031009 | Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм т | -0.042 | 5 500 |  | 5 500 | - 231 |  |  | - 231 |  |
| 106 | ФЕР 26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 1 м3 | 1.64 | 928.64 137.49 | 44.89 | 746.26 | 1 522.97 | 225.48 | 73.62 | 1 223.87 | 14.8 24.27 |
| 107 | ФССЦ 1040012 | Исключен: Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм м3 | -2.0336 | 492.8 |  | 492.8 | -1 002.16 |  |  | -1 002.16 |  |
| 108 | ФЕР 26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными 100 м2 | 0.4065 | 8 692.28 1 019.28 | 76.46 | 7 596.54 | 3 533.41 | 414.34 | 31.08 | 3 087.99 | 107.18 43.57 |
| 109 | ФССЦ 1040077 | Исключен: Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В 1000 м2 | -0.047154 | 22 020 |  | 22 020 | -1 038.33 |  |  | -1 038.33 |  |
| 110 | ФССЦ 5060879 | Исключен: Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм кг | -15.2844 | 60.23 |  | 60.23 | - 920.58 |  |  | - 920.58 |  |
| 111 | ФССЦ 5060878 | Исключен: Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм кг | -13.605555 | 52.86 |  | 52.86 | - 719.19 |  |  | - 719.19 |  |
| 112 | ФЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 | 0.055 | 644.48 69.48 | 12.44 0.2 | 562.56 | 35.44 | 3.82 | 0.68 0.01 | 30.94 | 7.66 0.42 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 3 089.47 | 1 445.17 | 841.92 63.59 | 802.38 | 150.08 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 3 315.78 | 1 661.95 | 851.45 73.12 | 802.38 |  |
| Итого с отклонением по эксплуатации машин K=1.25 |  |  |  |  |  |  | 3 528.64 | 1 661.94 | 1 064.32 91.4 | 802.38 | 187.61 |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 408.94 | 249.29 | 159.65 13.71 |  | 28.14 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 3 937.58 | 1 911.23 | 1 223.97 105.11 | 802.38 | 215.75 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 102 - 128% (от 850.5); 104 - 130% (от 314.63); 106,108 - 100% (от 846.15); 112 - 90% (от 5.06)) |  |  |  |  |  |  | 2 348.37 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 102 - 83% (от 850.5); 104 - 89% (от 314.63); 106,108,112 - 70% (от 851.21)) |  |  |  |  |  |  | 1 581.78 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 7 867.73 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=5.94 |  |  |  |  |  |  | 46 734.32 |  |  |  |  |
| Узел учета холодной воды в здании поз.103. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ФЕР 16-05-001-03 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм 1 шт. | 2 | 170.64 26.39 | 8.83 0.27 | 135.42 | 341.28 | 52.78 | 17.66 0.54 | 270.84 | 2.91 5.82 |
| 114 | ФССЦ 5070986 | Исключен: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм шт. | -4 | 45 |  | 45 | - 180 |  |  | - 180 |  |
| 115 | ФЕР 16-05-001-05 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм 1 шт. | 2 | 316.35 60.95 | 15.29 0.54 | 240.11 | 632.7 | 121.9 | 30.58 1.08 | 480.22 | 6.72 13.44 |
| 116 | ФССЦ 5070988 | Исключен: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм шт. | -4 | 75 |  | 75 | - 300 |  |  | - 300 |  |
| 117 | ФЕР 16-02-005-07 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм 100 м | 0.4 | 14 812.81 1 097.83 | 255.29 8.78 | 13 459.69 | 5 925.13 | 439.13 | 102.12 3.51 | 5 383.88 | 115.44 46.18 |
| 118 | ФССЦ 3021322 | Исключен: Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм м | -40 | 132.8 |  | 132.8 | -5 312 |  |  | -5 312 |  |
| 119 | ФЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 | 0.15 | 644.48 69.48 | 12.44 0.2 | 562.56 | 96.67 | 10.42 | 1.87 0.03 | 84.38 | 7.66 1.15 |
| 120 | ФЕР 26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 1 м3 | 0.5 | 928.64 137.49 | 44.89 | 746.26 | 464.33 | 68.75 | 22.45 | 373.13 | 14.8 7.4 |
| 121 | ФССЦ 1040012 | Исключен: Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм м3 | -0.62 | 492.8 |  | 492.8 | - 305.54 |  |  | - 305.54 |  |
| 122 | ФЕР 26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными 100 м2 | 0.12 | 8 692.28 1 019.28 | 76.46 | 7 596.54 | 1 043.07 | 122.31 | 9.18 | 911.58 | 107.18 12.86 |
| 123 | ФССЦ 5060879 | Исключен: Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм кг | -4.512 | 60.23 |  | 60.23 | - 271.76 |  |  | - 271.76 |  |
| 124 | ФССЦ 5060878 | Исключен: Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм кг | -4.0164 | 52.86 |  | 52.86 | - 212.31 |  |  | - 212.31 |  |
| 125 | ФССЦ 1040077 | Исключен: Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В 1000 м2 | -0.01392 | 22 020 |  | 22 020 | - 306.52 |  |  | - 306.52 |  |
| 126 | ФЕР 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм 1 т | 0.103 | 24 283.05 3 923.64 | 14 011.25 1 392.66 | 6 348.16 | 2 501.15 | 404.13 | 1 443.16 143.44 | 653.86 | 353.8 36.44 |
| 127 | ФССЦ 1031009 | Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм т | -0.103 | 5 500 |  | 5 500 | - 566.5 |  |  | - 566.5 |  |
| 128 | ФЕР 16-05-001-05 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм 1 шт. | 1 | 316.35 60.95 | 15.29 0.54 | 240.11 | 316.35 | 60.95 | 15.29 0.54 | 240.11 | 6.72 6.72 |
| 129 | ФССЦ 5070988 | Исключен: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм шт. | -2 | 75 |  | 75 | - 150 |  |  | - 150 |  |
| Водомерная вставка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | ФЕР 16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм 1 счетчик (водомер) | 1 | 1 177.56 3.85 | 0.87 | 1 172.84 | 1 177.56 | 3.85 | 0.87 | 1 172.84 | 0.41 0.41 |
| 131 | ФССЦ 3013165 | Исключен: Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм шт. | -1 | 1 172 |  | 1 172 | -1 172 |  |  | -1 172 |  |
| 132 | ФЕР 18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром 50 мм 10 фильтров | 0.1 | 8 415.26 92.16 | 76.74 0.68 | 8 246.36 | 841.53 | 9.22 | 7.67 0.07 | 824.64 | 9.92 0.99 |
| 133 | ФССЦ 3011216 | Исключен: Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм шт. | -1 | 823.6 |  | 823.6 | - 823.6 |  |  | - 823.6 |  |
| 134 | ФЕР 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм 1 т | 0.0053 | 24 283.05 3 923.64 | 14 011.25 1 392.66 | 6 348.16 | 128.71 | 20.8 | 74.26 7.38 | 33.65 | 353.8 1.88 |
| 135 | ФССЦ 1031009 | Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм т | -0.0053 | 5 500 |  | 5 500 | -29.15 |  |  | -29.15 |  |
| 136 | ФЕР 16-05-001-01 | Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 1 шт. | 1 | 75.85 13.33 | 3.71 | 58.81 | 75.85 | 13.33 | 3.71 | 58.81 | 1.47 1.47 |
| 137 | ФЕР 18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном 1 компл. | 1 | 226.72 2.18 |  | 224.54 | 226.72 | 2.18 |  | 224.54 | 0.22 0.22 |
| 138 | ФССЦ 3011465 | Исключен: Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 компл. | -1 | 223.7 |  | 223.7 | - 223.7 |  |  | - 223.7 |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 3 917.97 | 1 329.75 | 1 728.82 156.59 | 859.4 | 134.98 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 4 140.92 | 1 529.21 | 1 752.31 180.08 | 859.4 |  |
| Итого с отклонением по эксплуатации машин K=1.25 |  |  |  |  |  |  | 4 579 | 1 529.21 | 2 190.39 225.11 | 859.4 | 168.75 |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 557.94 | 229.38 | 328.56 33.77 |  | 25.32 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 5 136.94 | 1 758.59 | 2 518.95 258.88 | 859.4 | 194.07 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 113,115,117,128,130,132,136-137 - 128% (от 939.66); 119 - 90% (от 13.83); 120,122 - 100% (от 252.68); 126,134 - 130% (от 811.3)) |  |  |  |  |  |  | 2 522.59 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 113,115,117,128,130,132,136-137 - 83% (от 939.66); 119-120,122 - 70% (от 266.51); 126,134 - 89% (от 811.3)) |  |  |  |  |  |  | 1 688.53 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 9 348.06 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=5.94 |  |  |  |  |  |  | 55 527.48 |  |  |  |  |
| Узел учета холодной воды в здании поз.102. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ФЕР 16-05-001-03 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм 1 шт. | 3 | 170.64 26.39 | 8.83 0.27 | 135.42 | 511.92 | 79.17 | 26.49 0.81 | 406.26 | 2.91 8.73 |
| 140 | ФССЦ 5070986 | Исключен: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм шт. | -6 | 45 |  | 45 | - 270 |  |  | - 270 |  |
| 141 | ФЕР 16-05-001-05 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм 1 шт. | 2 | 316.35 60.95 | 15.29 0.54 | 240.11 | 632.7 | 121.9 | 30.58 1.08 | 480.22 | 6.72 13.44 |
| 142 | ФССЦ 5070988 | Исключен: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм шт. | -4 | 75 |  | 75 | - 300 |  |  | - 300 |  |
| 143 | ФЕР 16-02-005-07 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм 100 м | 0.2 | 14 812.81 1 097.83 | 255.29 8.78 | 13 459.69 | 2 962.57 | 219.57 | 51.06 1.76 | 2 691.94 | 115.44 23.09 |
| 144 | ФССЦ 3021322 | Исключен: Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм м | -20 | 132.8 |  | 132.8 | -2 656 |  |  | -2 656 |  |
| 145 | ФЕР 16-02-002-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 100 м | 0.02 | 12 021.9 703.1 | 199.5 6.62 | 11 119.3 | 240.44 | 14.06 | 3.99 0.13 | 222.39 | 76.59 1.53 |
| 146 | ФССЦ 3020895 | Исключен: Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм м | -2 | 109.74 |  | 109.74 | - 219.48 |  |  | - 219.48 |  |
| 147 | ФЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 | 0.03 | 644.48 69.48 | 12.44 0.2 | 562.56 | 19.33 | 2.08 | 0.37 0.01 | 16.88 | 7.66 0.23 |
| 148 | ФЕР 26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 1 м3 | 0.5 | 928.64 137.49 | 44.89 | 746.26 | 464.33 | 68.75 | 22.45 | 373.13 | 14.8 7.4 |
| 149 | ФССЦ 1040012 | Исключен: Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм м3 | -0.62 | 492.8 |  | 492.8 | - 305.54 |  |  | - 305.54 |  |
| 150 | ФЕР 26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными 100 м2 | 0.12 | 8 692.28 1 019.28 | 76.46 | 7 596.54 | 1 043.07 | 122.31 | 9.18 | 911.58 | 107.18 12.86 |
| 151 | ФССЦ 5060879 | Исключен: Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм кг | -4.512 | 60.23 |  | 60.23 | - 271.76 |  |  | - 271.76 |  |
| 152 | ФССЦ 5060878 | Исключен: Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм кг | -4.0164 | 52.86 |  | 52.86 | - 212.31 |  |  | - 212.31 |  |
| 153 | ФССЦ 1040077 | Исключен: Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В 1000 м2 | -0.01392 | 22 020 |  | 22 020 | - 306.52 |  |  | - 306.52 |  |
| 154 | ФЕР 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм 1 т | 0.109 | 24 283.05 3 923.64 | 14 011.25 1 392.66 | 6 348.16 | 2 646.86 | 427.68 | 1 527.23 151.8 | 691.95 | 353.8 38.56 |
| 155 | ФССЦ 1031009 | Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм т | -0.109 | 5 500 |  | 5 500 | - 599.5 |  |  | - 599.5 |  |
| 156 | ФЕР 16-05-001-05 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм 1 шт. | 1 | 316.35 60.95 | 15.29 0.54 | 240.11 | 316.35 | 60.95 | 15.29 0.54 | 240.11 | 6.72 6.72 |
| 157 | ФССЦ 5070988 | Исключен: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм шт. | -2 | 75 |  | 75 | - 150 |  |  | - 150 |  |
| Водомерная вставка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | ФЕР 16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм 1 счетчик (водомер) | 1 | 1 177.56 3.85 | 0.87 | 1 172.84 | 1 177.56 | 3.85 | 0.87 | 1 172.84 | 0.41 0.41 |
| 159 | ФССЦ 3013165 | Исключен: Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм шт. | -1 | 1 172 |  | 1 172 | -1 172 |  |  | -1 172 |  |
| 160 | ФЕР 18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром 50 мм 10 фильтров | 0.1 | 8 415.26 92.16 | 76.74 0.68 | 8 246.36 | 841.53 | 9.22 | 7.67 0.07 | 824.64 | 9.92 0.99 |
| 161 | ФССЦ 3011216 | Исключен: Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм шт. | -1 | 823.6 |  | 823.6 | - 823.6 |  |  | - 823.6 |  |
| 162 | ФЕР 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм 1 т | 0.0055 | 24 283.05 3 923.64 | 14 011.25 1 392.66 | 6 348.16 | 133.55 | 21.58 | 77.06 7.66 | 34.91 | 353.8 1.95 |
| 163 | ФССЦ 1031009 | Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм т | -0.0055 | 5 500 |  | 5 500 | -30.25 |  |  | -30.25 |  |
| 164 | ФЕР 16-05-001-01 | Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 1 шт. | 1 | 75.85 13.33 | 3.71 | 58.81 | 75.85 | 13.33 | 3.71 | 58.81 | 1.47 1.47 |
| 165 | ФЕР 18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном 1 компл. | 1 | 226.72 2.18 |  | 224.54 | 226.72 | 2.18 |  | 224.54 | 0.22 0.22 |
| 166 | ФССЦ 3011465 | Исключен: Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 компл. | -1 | 223.7 |  | 223.7 | - 223.7 |  |  | - 223.7 |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 3 752.12 | 1 166.63 | 1 775.95 163.86 | 809.54 | 117.6 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 3 951.69 | 1 341.63 | 1 800.52 188.43 | 809.54 |  |
| Итого с отклонением по эксплуатации машин K=1.25 |  |  |  |  |  |  | 4 401.82 | 1 341.63 | 2 250.65 235.54 | 809.54 | 147.01 |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 538.84 | 201.25 | 337.59 35.32 |  | 22.07 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 4 940.66 | 1 542.88 | 2 588.24 270.86 | 809.54 | 169.08 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 139,141,143,145,156,158,160,164-165 - 128% (от 700.56); 147 - 90% (от 2.76); 148,150 - 100% (от 252.68); 154,162 - 130% (от 857.74)) |  |  |  |  |  |  | 2 266.95 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 139,141,143,145,156,158,160,164-165 - 83% (от 700.56); 147-148,150 - 70% (от 255.44); 154,162 - 89% (от 857.74)) |  |  |  |  |  |  | 1 523.66 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 8 731.27 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=5.94 |  |  |  |  |  |  | 51 863.74 |  |  |  |  |
| ИТОГО (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 316 910.18 | 29 397 | 152 191.54 12 168.82 | 135 321.64 |  |
| Пересчет в текущие цены K=5.94 |  |  |  |  |  |  | 2 843 222.4 |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2.48% |  |  |  |  |  |  | 70 511.92 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 2 913 734.32 |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 1.8% |  |  |  |  |  |  | 52 447.22 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 2 966 181.54 |  |  |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 533 912.68 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ N 88 |  |  |  |  |  |  | 3 500 094.22 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  | 3 500 094.22 |  |  |  |  |

| Согласовано: | ______________________ | И.П. Зимаков |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: | ______________________ | В.Н. Антонов |
| Проверил: | ______________________ | С.В. Холопов |
| Составил: | ______________________ | С.В. Кудряшов |