Приложение № 3

к Договору № __________________________________________________________________________________

от «____»___________ ______ г.

Требования к обеспечению качества

Покупатель:		Поставщик:

___________________________________                    _________________________________

_____________ /____________________/                     ____________ /___________________ /
Содержание

1. Общие положения	3

2. Термины и определения	3

3. Требования к документам программы обеспечения качества или системы менеджмента качества	4

4. Аудиты обеспечения качества 	6

5. Оценка соответствия.	7

5.1. Общие положения.	7

5.2. Оценка соответствия в форме приемки.	7

5.3. Оценка соответствия в форме испытаний.	8

5.4. Оценка соответствия в форме подтверждения соответствия	8

5.5. Оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора)	9

6. Взаимодействие между Покупателем и Поставщиком в случае обнаружения несоответствий (дефектов) изделий установленным требованиям в процессе изготовления	9

7. Требования к Поставщику в отношении Субпоставщиков	10

«Требования к содержанию Отчета об анализе качества»	12

# 1. Общие положения

  - Настоящие требования разработаны с целью организации деятельности Поставщика в области обеспечения качества оборудования, поставляемого в соответствии с Договором.

  - Настоящие требования могут уточняться и/или дополняться, по мере выполнения работ по Договору, без корректировки цены Договора.

  - Поставщик обеспечит обязательное наличие в Договорах со своими Субпоставщиками (в случае их привлечения) требований к обеспечению качества, в объеме настоящего Приложения

# 2. Термины и определения

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:

| Аудит обеспечения качества | Документируемые действия, а именно - исследование, осмотр и оценка, определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам |
| --- | --- |
| Аудитор | Специалист, осуществляющий действия по исследованию, осмотру и оценке, определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам |
| Заказчик | ОАО «Концерн Росэнергоатом» |
| Закупочная документация | Настоящий Договор и документы, подготовленные и взаимно согласованные Покупателем и Поставщиком на основании условий Договора |
| Записи | Документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности |
| Инспекция | Проверка соответствия процесса или оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС установленным требованиям |
| Обеспечение качества | Планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы все работы по изготовлению оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, проводились установленным образом, а их результаты удовлетворяли предъявленным к ним требованиям |
| Общая программа обеспечения качества | Программа обеспечения качества для блока АЭС или АЭС, организующая и координирующая деятельность эксплуатирующей организации АЭС, АЭС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АЭС |
| Оценка соответствия | Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту |
| Несоответствие | Невыполнение требования |
| Покупатель | ОАО «НИАЭП» |
| Поставщик | Организация, поставляющая Оборудование Покупателю |
| Приемочная инспекция | Комплекс действий для готового оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, по результатам которых принимается решение об их пригодности к поставкам и (или) использованию |
| Программа обеспечения качества | - Документ (комплект документов), устанавливающий совокупность организационно-технических и других мероприятий по обеспечению качества, направленных на реализацию установленных критериев и принципов обеспечения безопасности АЭС. |
| Процедура | Документированный установленный способ осуществления деятельности или процесса |
| Рассмотрение | Изучение документов для информации и комментариев |
| Система менеджмента качества | Система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству |
| Согласование Специализированная организация | Письменное одобрение и/или подтверждение со стороны Покупателя, Заказчика Организация, компетентная проводить аудиты обеспечения качества, экспертизу ПОКАС и других документов по обеспечению качества, рассмотрение конструкторской документации. |
| Специальные процессы | Процессы, соблюдение технологии которых влияет на качество, но не может быть в полной мере проверено при приемочной инспекции оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС (например, сварка, термообработка и т.д.). |
| Субпоставщик | Организация, привлекаемая Поставщиком к исполнению его обязательств по настоящему Договору. Поставщик выступает в роли Покупателя по отношению к Субпоставщику |
| Представитель Покупателя, Заказчика | Физическое или юридическое лицо, представляющее Покупателя, Заказчика, которому предоставлена часть полномочий Покупателя, Заказчика в соответствии с документом о передаче полномочий за подписью руководящих лиц Покупателя, Заказчика |
| Уполномоченная организация | Организация, уполномоченная Заказчиком осуществлять оценку соответствия оборудования, комплектующим, материалов и полуфабрикатов |

Примечание – Термины, выделенные жирным шрифтом, требуют расшифровки при использовании в Договорах

# 3. Требования к документам программы обеспечения качества или системы менеджмента качества

  - Поставщик должен осуществлять деятельность по настоящему Договору в соответствии с разработанной и внедренной программой обеспечения качества (далее - ПОКАС) или системой менеджмента качества (далее - СМК).

  - Поставщик разработает следующую документацию:

    - Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС 1, 2 и 3 классов безопасности*:

- ПОКАСы в соответствии с требованиями НП-011-99.

- Комплект документов, определяющих порядок выполнения работ по разделам ПОКАС.

* Класс безопасности оборудования устанавливается в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии. Если какой-либо элемент одновременно содержит признаки разных классов, то он должен быть отнесен к более высокому классу.

    - Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, 4 класса безопасности:

- Руководство по качеству в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001-2008);

- Комплект документированных процедур в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001-2008).

- В течении 20 (двадцати) дней со дня подписания Договора Покупатель направит ПОКАС (О) Поставщику.

- Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС 1, 2 и 3 классов безопасности Поставщик разработает одну или несколько ПОКАС в соответствии с осуществляемой по договору деятельностью:

- ПОКАС (Р) - программа обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС - для организаций-разработчиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС;

- ПОКАС (И) - программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС - для организаций-изготовителей оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС;

- Программу обеспечения качества АС на оказываемые услуги - для организаций - поставщиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС (в случае, если организация-поставщик не является непосредственным изготовителем).

- В рамках работ по одной АЭС допускается применение разработанных и согласованных с Покупателем ранее ПОКАС и документов, в том числе и для оборудования 4 класса безопасности, при условии, если выполняются требования, указанные ниже.

- Поставщик до начала работ по договору должен разработать и направить Покупателю на согласование свои частные ПОКАС или на рассмотрение Руководство по качеству. Результаты согласования или рассмотрения документов Покупателем должны быть направлены письмом в адрес Поставщика.

- Покупатель имеет право поручить исполнение своих функций по обеспечению и контролю качества работ и услуг Специализированным организациям при этом общая ответственность  за надлежащее осуществление этих работ остается за Покупателем. Покупатель обязан  уведомить Заказчика и Поставщика в течение 10 дней с момента передачи функций.

- В случае внесения изменений в ПОКАС или в Руководство по качеству в процессе выполнения работ Поставщиком, содержание этих изменений или откорректированные документы должны быть направлены Покупателю для согласования. Порядок рассмотрения содержания изменений или откорректированных документов аналогичен процедуре, изложенной в п.3.6.

- Документы, определяющие порядок выполнения работ по разделам ПОКАС или Руководства по качеству, применяемые Поставщиком для работ по настоящему Договору, должны быть разработаны Поставщиком и представлены по запросу Покупателя или Специализированной организации для рассмотрения.

- Утвержденные ПОКАС или Руководство по качеству с приказами о введении в действие, должны направляться Покупателю или Специализированной организации в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

- Перечень документов, определяющих порядок выполнения работ по разделам ПОКАС, должен быть в обязательном порядке представлен в одном из приложений ПОКАС или отдельным документом в качестве приложения к Руководству по качеству.

- Документы, определяющие порядок выполнения работ по разделам ПОКАС или Руководства по качеству, должны быть разработаны и утверждены в соответствии с установленным на предприятии Поставщика порядком до начала соответствующей деятельности по конструированию, изготовлению и поставке на АЭС оборудования.

- В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Поставщик обязан их устранить в течение 30 дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению.

- Поставщик обязан предоставлять Покупателю, Заказчику и/или Уполномоченной организации возможность проверять ход и качество выполнения всех видов Работ и услуг, качество поставляемых и применяемых материалов и оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики изготавливаемого оборудования и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Поставщика от каких-либо обязательств по Договору. При получении замечаний по процессам деятельности, технологии изготовления и/или контроля оборудования, сделанных представителями Покупателя, Заказчика и/или Уполномоченной организации, Поставщик обязан представить обоснованные ответы на замечания с приложением (по запросу) любых документов, которые должны быть представлены в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

- Покупатель, Заказчик и/или Уполномоченная организация имеют право требовать проведения дополнительного контроля или испытаний, кроме тех, которые включены в инструкции, методические документы, технологические регламенты, маршрутные и технологические карты, карты контроля и т.д., при этом данные требования должны быть обоснованы и согласованы с Разработчиком оборудования.

- В процессе исполнения работ по настоящему Договору Поставщик ежеквартально, в течении 10 дней с начала квартала, следующего за отчетным, должен направлять Покупателю Отчет об анализе качества. Требования к содержанию и форме Отчета об анализе качества приведены в Дополнении А.

- В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Поставщик обязан их устранить в течении 30 дней (срок может быть изменен по согласованию с Покупателем) с момента представления результатов рассмотрения.

- Покупатель, Заказчик и Уполномоченная организация имеют право привлекать организации для выполнения работ по контролю качества работ и услуг. Покупатель обязан уведомить Поставщика о назначении таких организаций в течении 10 дней с момента их назначения.

# 4. Аудиты обеспечения качества

- Покупатель имеет право проводить аудиты обеспечения качества или поручить деятельность по проведению аудитов Специализированной организации. Аудиты обеспечения качества проводятся с целью получения объективных свидетельств, что деятельность Поставщика ведется в соответствии с условиями договора, а также для проверки проводимых Поставщиком корректирующих действий и их результативности.

- К проведению аудита допускается персонал, прошедший обучение в области аудита систем менеджмента качества, обладающий необходимыми знаниями и имеющий практический опыт проведения аудитов качества.

- О дате начала проведения аудита обеспечения качества Покупатель или Специализированная организация уведомит Поставщика за 14 дней до проведения аудита. При этом Покупатель  или специализированная организация направляет План аудита обеспечения качества. В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления Поставщиком письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане аудита обеспечения качества, или сообщит приемерные сроки.

- Представители Заказчика и Уполномоченной организации имеют право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Покупателем у Поставщика.

- Покупатель или Специализированная организация в ходе проведения аудитов обеспечения качества имеет право ознакомиться с любыми документами, определяющими порядок выполнения работ по разделам ПОКАС.

- Все обнаруженные в ходе проведения аудита обеспечения качества несоответствия должны быть задокументированы аудиторами. Ответственный представитель Поставщика должен подписать документы с описанием несоответствий для подтверждения выявленных несоответствий.

- По результатам проведения аудита обеспечения качества Покупателем или Специализированной организацией составляется Отчет о проведении аудита обеспечения качества с описанием обнаруженных несоответствий, один экземпляр которого представляется Поставщику в течении 14 дней с момента проведения аудита.

- Поставщик обязан подготовить План проведения корректирующих действий, содержащий описание несоответствий и их причин и мероприятия по устранению несоответствий и их причин, и реализовать эти корректирующие действия. Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены Покупателю или Специализированной организации не позднее, чем через 14 дней после получения Отчета о проведении аудита.

- После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Покупатель или Специализированная организация в течение 14 дней имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые Поставщик обязан учесть.

- Результаты проведения корректирующих действий должны быть задокументированы и направлены Покупателю или специализированной организации по мере их реализации.

- Покупатель имеет право провести повторный аудит Поставщика. Порядок проведения повторного аудита соответствует описанному в пп.4.2 - 4.9.

- Поставщик должен направить в течение 60 дней со дня подписания настоящего Договора (или до 01 февраля в случае, если работы по Договору выполняются дольше одного календарного года) годовые графики внутренних и внешних аудитов Покупателю для информации. По запросу Покупателя Поставщик должен представить отчеты об аудитах.

# 5. Оценка соответствия.

## 5.1. Общие положения.

      - Оценка соответствия должна осуществляться в соответствии с НП-071-06 и требованиями изложенными ниже.

      - Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС применяются следующие формы оценки соответствия:

    - оценка соответствия в форме приемки;

    - оценка соответствия в форме испытаний;

    - оценка соответствия в форме подтверждения соответствия.

    - оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора).

## 5.2. Оценка соответствия в форме приемки.

5.2.1 Оценка соответствия в форме приемки является обязательной для:

    - оборудования и изделий, являющихся элементами 1, 2 и 3 классов безопасности, устанавливаемых в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, кроме оборудования 3 класса безопасности, имеющего сертификат соответствия в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, необходимость и объем приемок которого устанавливает эксплуатирующая организация;

    - полуфабрикатов и комплектующих, применяемых при изготовлении (ремонте оборудования 1 и 2 классов безопасности;

    - материалов, применяемых для изготовления полуфабрикатов и оборудования, 1 и 2 классов безопасности.

    - Оценка соответствия в форме приемки должна осуществляться в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 «Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций» и методическими указаниями «Организация контроля качества изготовления оборудования для атомных станций». Взаимодействие организаций, участвующих в проведении оценки соответствия, должно осуществляться с учетом требований «Регламента взаимодействия ОАО «Концерн «Росэнергоатом» и Генподрядчика при организации и проведении оценки соответствия при изготовлении оборудования для строящихся АЭС». Указанные документы будут представлены Покупателем Поставщику при подписании  Договора.

    - Перед оценкой соответствия до начала изготовления Поставщик должен представить в Уполномоченную организацию для рассмотрения и анализа на соответствие требованиям нормативных документов в области использования атомной энергии конструкторскую и технологическую документацию, технические условия и программы испытаний.

    - По требованию Покупателя для оборудования 4 класса безопасности крупногабаритного, технологически сложного в изготовлении, а также оборудования, отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии, оценка соответствия проводится в форме приемки по планам качества в порядке, установленном для оборудования важного для безопасности. Для остального общепромышленного оборудования 4 класса безопасности оценка соответствия проводится в форме приемочной инспекции перед отгрузкой потребителю (по согласованию с Покупателем).

## 5.3. Оценка соответствия в форме испытаний.

    - Оценка соответствия в форме испытаний проводится:

    - для впервые изготавливаемого, модернизированного и модифицированного оборудования, предполагаемого к серийному изготовлению, в виде приемочных испытаний по ГОСТ Р 15.201-2000;

    - для серийного оборудования, перерыв в изготовлении которого составил более 3-х лет, в виде квалификационных испытаний по ГОСТ Р 15.201-2000;

    - для серийного оборудования в виде приемо-сдаточных испытаний в объеме требований технических условий и конструкторской документации;

    - для изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации, в виде испытаний по ГОСТ 15.005-86.

## 5.4. Оценка соответствия в форме подтверждения соответствия

5.4.1. Оценка соответствия в форме подтверждения соответствия должна обеспечиваться Исполнителем и проводиться органами по сертификации Системы сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (далее - Система ОИТ) в виде обязательной сертификации для оборудования, включенного в документ «Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему.

5.4.2. Оценку соответствия материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, предназначенных для изготовления (ремонта) оборудования 3 класса безопасности, осуществлять в виде обязательной сертификации в Системе ОИТ.

5.4.3. До аккредитации соответствующих испытательных лабораторий в Системе ОИТ применение указанных в п.5.4.2 материалов, полуфабрикатов и комплектующих осуществлять по результатам входного контроля у Покупателя.

5.4.4. Оценку соответствия кабельной продукции и проводов, применяемых для оборудования и систем, относящихся к 1 и 2 классу безопасности, осуществлять аналогично оборудованию 1 и 2 класса безопасности, или/и в виде обязательной сертификации в Системе ОИТ в соответствии с утвержденным Росатомом и Ростехнадзором перечнем допущенных к применению на атомных станциях кабельных изделий. Форму проведения оценки соответствия определяет Покупатель.

5.4.5. Оценку соответствия изделий и комплектующих, применяемых в управляющих системах и системах электроснабжения 3 класса безопасности, осуществляется в виде сертификации в Системе ОИТ или в форме приемки. Форму проведения оценки соответствия определяет Покупатель.

## 5.5. Оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора)

    - Оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора) осуществляется подразделениями межрегиональных территориальных округов по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора посредством проведения инспекций по проверке выполнения требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и условий действия лицензий применительно к условиям производства и организации производственных процессов. Порядок и периодичность проведения инспекций определяются руководящими документами Ростехнадзора.

# 6. Взаимодействие между Покупателем и Поставщиком в случае обнаружения несоответствий (дефектов) изделий установленным требованиям в процессе изготовления

- Поставщик в случае обнаружения несоответствия продукции установленным требованиям обязан обеспечить идентификацию этой продукции, ее изоляцию от годной продукции, регистрацию поступления на хранение и сохранность до принятия решения о дальнейшем использовании.

- Управление несоответствиями осуществляется в соответствии с документом Заказчика - методические указания «Управление несоответствиями при изготовлении оборудования для АЭС», который будет представлен Покупателем Поставщику в течение 20 дней после подписания Договора.

- Решения по отступлениям от требований конструкторской и технологической документации, не оказывающим влияния на параметры эксплуатации оборудования, ядерную и радиационную безопасность блока атомной станции принимается совместно Заказчиком, Исполнителем, материаловедческой организацией (при необходимости) и Уполномоченной организацией.

- Решения по отступлениям от требований федеральных норм и правил, а также по отступлениям, влияющим на ядерную и радиационную безопасность блока атомной станции, принимаются совместно Заказчиком, Поставщиком, конструкторской и проектной организацией, материаловедческой организацией и Ростехнадзором.

- Принимаемые решения по несоответствиям должны содержать:

- обоснование допустимости несоответствий;

- компенсирующие мероприятия (при необходимости);

- меры по оборудованию, находящемуся в заделе;

- меры по оборудованию, находящемуся в эксплуатации;

- меры по исключению несоответствий в дальнейшем.

- Информация о принятых решениях по п. 6.3 и копии решений должны в течении 3-х дней после принятия предъявляться в соответствующее подразделение межрегионального территориального округа по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора для анализа и учета при проведении государственного контроля и надзора.

# 7. Требования к Поставщику в отношении Субпоставщиков

  - Поставщик обязан обеспечить выполнение Субпоставщиками требований к обеспечению качества работ и услуг, указанных в настоящем Договоре, включая деятельность по оценке соответствия.

  - В случае изменения требований к обеспечению качества работ и услуг, указанных в настоящем Договоре, Поставщик обязан учесть данные изменения в договорах с Субпоставщиками в течении 30 дней с момента внесения изменений в Договор.

  - Требования к обеспечению качества работ и услуг Поставщика к своим Субпоставщикам должны содержать:

    - для организаций-разработчиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – необходимость разработки и предоставления на согласование Поставщику программы обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – ПОКАС(Р);

    - для организаций-изготовителей оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – необходимость разработки и предоставления на согласование Поставщику программы обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – ПОКАС(И);

    - для организаций – поставщиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – необходимость разработки и предоставления на согласование Поставщику программы обеспечения качества при поставках оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС (в случае, если организация-поставщик не является непосредственным изготовителем);

    - для прочих категорий организаций, привлекаемых к выполнению работ по разработке, изготовлению и поставке оборудования, изделий и систем, не влияющих на безопасность АС – необходимость разработки и предоставления на рассмотрение Поставщику Руководства по качеству в соответствии с требованиями стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).

  - Покупатель и Заказчик имеют право давать свои замечания по объему и содержанию требований к обеспечению качества, предъявленных Поставщиком к своим Субпоставщикам, а Поставщик обязуется учесть такие замечания, в течение 1 месяца с момента их получения. Поставщик обязан обеспечить выполнение Субпоставщиками требований к обеспечению качества.

  - Программы обеспечения качества Субпоставщиков должны быть разработаны в соответствии с требованиями НП-011-99 и действующей общей программы обеспечения качества атомной станции ПОКАС (О).

  - Поставщик должен согласовать ПОКАС или рассмотреть Руководство по качеству Субпоставщиков.

  - Поставщик по согласованию с Покупателем имеет право поручить работы по проведению аудитов  обеспечения качества, рассмотрению и согласованию ПОКАС, рассмотрению и согласованию документации по качеству Субпоставщиков Специализированной организации, при этом общая ответственность за надлежащее осуществление этих работ остается за Поставщиком.

  - По запросу Поставщик должен представить Покупателю на рассмотрение ПОКАС или Руководство по качеству своих Субпоставщиков.

  - В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Поставщик обязан организовать их устранение в течении 30 дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению.

  - Поставщик должен контролировать наличие требований по обеспечению качества, устанавливаемых в договорах между Субпоставщиками и их подрядными организациями (Субпоставщиками второго уровня).

  - Поставщик обязан обеспечить контроль выполнения Субпоставщиками требований к обеспечению качества.

  - Поставщик обязан проводить аудиты обеспечения качества у Субпоставщика.

  - Покупатель, Заказчик и Уполномоченная организация имеют право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Поставщиком на предприятиях Субпоставщика.

  - По запросу Покупателя Поставщик обязан предоставить Планы проведения корректирующих действий и Справку о реализации корректирующих действий Субпоставщиков по результатам аудитов обеспечения качества, проведенных Поставщиком у Субпоставщиков в рамках выполнения работ по данному Договору.

  - Оценка соответствия продукции изготавливаемой Субпоставщиком должна осуществляться в соответствии с требованиями раздела 5.

  - По согласованию с Покупателем Поставщик может изменить требования к обеспечению и контролю качества работ и услуг, предъявляемые к Субподрядчикам и Поставщикам.

Дополнение А к приложению № __

к Договору № __________________

от «____»____________ ___ 20___ г.

# «Требования к содержанию Отчета об анализе качества»

Отчет об анализе качества должен содержать информацию, представленную ниже

Раздел 1

| (Наименование) АЭС, Блок № … |  |  | Договор №________________ от «__»_____ 20__ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Поставщика: |  |  |  |  |  |
| Наименование документа: |  | Отчет об анализе качества |  |  |  |
| Отчетный период: | С _________________ по ____________________ . |  |  |  |  |
| Дата | Подготовил |  |  | Рассмотрел | Утвердил |

Раздел 2 Информация о ходе выполнения работ по обеспечению качества

- Сведения о состоянии дел с обеспечением качества оборудования, включая результаты входного контроля. - Сведения по проведенным испытаниям оборудования (приемочным, квалификационным, типовым, приемо-сдаточным); - Сведения об оборудовании 3-го класса безопасности, прошедшем процедуру подтверждения соответствия в системе сертификации ОИТ (с выдачей сертификатов соответствия), без оценки соответствия в форме приемки; - До заключения договоров копии лицензий, разрешений, свидетельств об аккредитации, необходимых для разработки РКД и/или изготовления оборудования Поставщика и Субпоставщиков; - Справка о проведенных аудитах обеспечения качества Субпоставщиков, включая следующую информацию: - Перечень Субпоставщиков, у которых был проведен аудит - Описаний выявленных несоответствий - Корректирующие действия, предпринятые для устранения несоответствий и их причин

Раздел 3 Анализ несоответствий:

- Перечень несоответствий, возникших в ходе производства и контроля, в том числе влияющих на безопасность с указанием их класса, типа и вида. - Перечень несоответствий, обнаруженных по результатам внутренних аудитов подразделений, участвующих в выполнении ПОКАС. - Информация о ходе выполнения Плана корректирующих действий по результатам внешних и внутренних аудитов. - Описание повторяющихся несоответствий. - Причины повторяющихся несоответствий. - Корректирующие действия по устранению повторяющихся несоответствий и их причин. - Результаты анализа информации о несоответствиях, включая принятые решения по результатам аудита.