## Спец-я на разовую поставку
Приложение № 1
к Договору поставки № 100-10-05/________от " "______20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № _________ от ____________ г.
к Договору поставки между ОАО "ППГХО" и __________________________
№ 100-10-05/________ от " "_____20__г.
Основание: заявка 2 квартала 2012 года
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие ТМЦ:
№ п/п | Код ЕБК | Номенклатурный номер ТМЦ Покупателя | Наименование ТМЦ | ТМЦ должны соответствовать (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.п.) | Изготовитель (производитель), страна происхождения | Ед.изм. | Количество | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | 06.01.2.166 | 3113000005 | БЛОК ЗАЖИМОВ БЗН24-П25-10 | ТУ16-91 ИГФР.687222.035 ТУ |  | шт. | 12
2 | 06.01.2.166 | 3424200006 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВТФ-6, 6А С ДЕРЖАТЕЛЕМ ППТ-10 | ГОСТ 15150-69 |  | шт. | 26
3 | 06.01.2.166 | 3424200007 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВТФ-10, 10А С ДЕРЖАТЕЛЕМ ППТ-10 | ГОСТ 15150-69 |  | шт. | 12
4 | 06.01.2.205 | 3428200007 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПМОВФ 133663102/Д120 | ГОСТ 16708-84 |  | шт. | 5
5 | 06.01.2.205 | 3428200008 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПМОВФ 136663102/Д124 | ГОСТ 16708-84 |  | шт. | 5
6 | 06.01.2.205 | 3428200009 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПМОФ 45-222222/IД9 У3 | ГОСТ 16708-84 |  | шт. | 5
7 | 06.01.2.205 | 3428200014 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПМОВФ 1366₃9₂/Д126 | ГОСТ 16708-84 |  | шт. | 5
8 | 06.01.2.166 | 3428300004 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВ.ВК-200 | ГОСТ 15543.1-89 |  | шт. | 38
9 | 06.01.2.166 | 3428300005 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВ.ВК-300 | ГОСТ 15543.1-89 |  | шт. | 12
10 | 06.01.2.166 | 3428300009 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВ.ВПК-2110БУ2 | ГОСТ 15543.1-89 |  | шт. | 12
11 | 06.01.2.166 | 3428300012 | ДАТЧИК ВПВ-4-22(КОНЦЕВОЙ) | ГОСТ 15543.1-89 |  | шт. | 6
12 | 06.01.2.166 | 3428300020 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВП15Д-21Б-231-54У2.8 | ТУ 16-526.470-80 |  | шт. | 16
13 | 06.01.2.166 | 3428300030 | КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВК-200 | ГОСТ 15543.1-89 |  | шт. | 20
14 | 06.01.2.166 | 3428300069 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ КОНЦЕВОЙ ВПК-4142 А-21Б | ТУ 18-526.488-81 |  | шт. | 3
15 | 06.01.2.166 | 3428600035 | МУФТА ЭТМ 142-2А | ГОСТ 632-80; 633-80 |  | шт. | 2
16 | 06.01.2.205 | 3429700003 | ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204 | 0 |  | шт. | 100
17 | 06.01.2.166 | 3433300002 | ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ЗВП-220 | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 5
18 | 06.01.2.051 | 3433300008 | СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ СС-1 (127В) | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 9
19 | 06.01.2.051 | 3433300009 | СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ СС-1 220В | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 8
20 | 06.01.2.166 | 3433310001 | СИСТЕМА ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ СЗКУ-1 В СБОРЕ С ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ (ДЛЯ ЯКУ-1) | ГОСТ 15150-69 |  | шт. | 2
21 | 06.01.2.205 | 3434000007 | МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП-1107 ИСП.1 | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 11
22 | 06.01.2.205 | 3434000020 | ШУНТ 75ШИС 30А | ГОСТ 15150-69 |  | шт. | 2
23 | 06.01.2.047 | 3442000003 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПЭТ-4/1.0-220В | ГОСТ 15543.1-89 |  | шт. | 16
24 | 06.01.2.047 | 3442000004 | ПЕЧЬ ПЭТ-1-220В 1.2КВТ | ГОСТ 15543.1-89 |  | шт. | 20
25 | 06.01.2.047 | 3442000007 | ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТПЦ-3 | ГОСТ 15543.1-89 |  | шт. | 4
26 | 06.01.2.166 | 3442440002 | ЭЛ.КАЛОРИФЕР ЭКВ-40 | ГОСТ 15543.1-89 |  | шт. | 2
27 | 06.01.2.051 | 3443500004 | ТЭН-100А13/1.0 220В Ф7 | ГОСТ 13268-88 |  | шт. | 8
28 | 06.01.2.051 | 3443500017 | ТЭН 100/1.6-О-380 R30 | ГОСТ 13268-88 |  | шт. | 3
29 | 06.01.2.051 | 3443500021 | ТЭН 100/3.5 Р-220 R30 Ш | ГОСТ 13268-88 |  | шт. | 20
30 | 06.01.2.051 | 3443500024 | ТЭН 120/5.0 Р-220 R30 Ш | ГОСТ 13268-88 |  | шт. | 20
31 | 06.01.2.051 | 3443500031 | ТЭН 140/4.0 Р-220 R30 Ш | ГОСТ 13268-88 |  | шт. | 10
32 | 06.01.2.051 | 3443500035 | ТЭН 170/5.0 Р-220 Ф.7 Ш | ГОСТ 13268-88 |  | шт. | 6
33 | 06.01.2.051 | 3443500036 | ТЭН 200/3.15 О-220 R30 | ГОСТ 13268-88 |  | шт. | 20
34 | 06.01.2.051 | 3443500045 | ТЭН 60/0.4-S-220 R 30 | ГОСТ 13268-88 |  | шт. | 160
35 | 06.01.2.051 | 3443500049 | ТЭН 60/2.5-Р-220 R30 Ш | ГОСТ 13268-88 |  | шт. | 6
36 | 06.01.2.051 | 3443500055 | ТЭН 84/4.0 Р-220 R30 Ш | ГОСТ 13268-88 |  | шт. | 20
37 | 06.01.2.051 | 3443500058 | ТЭНР-52/2.5 220 | ГОСТ 13268-88 |  | шт. | 38
38 | 06.01.2.051 | 3443500075 | ТЭН 52Р-13/2,5 220В ОРЕБРЕННЫЙ | ГОСТ 13268-88 |  | шт. | 40
39 | 06.01.2.045 | 3449660006 | МУФТА ТРОЙНИКОВАЯ ШАХТНАЯ ТМШ-60.01 IP54 | ГОСТ 14254-96 |  | шт. | 46
40 | 06.01.2.051 | 3449660057 | КОРОБКА У996 МУЗ | ГОСТ 14254-96 |  | шт. | 150
41 | 06.01.2.045 | 3449660065 | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10 IP65 С САЛЬНИКАМИ | ТУ 4218-001-01407979-07 |  | шт. | 30
42 | 06.01.2.045 | 3449660066 | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20 IP65 С САЛЬНИКАМИ | ТУ 4218-001-01407979-07 |  | шт. | 10
43 | 06.01.2.205 | 3449950002 | ТАБЛО ТСМ | ТУ 16-535.424-79 |  | шт. | 200
44 | 06.01.2.166 | 3458110001 | КОНТРОЛЛЕР ЭК-8212А | ГОСТ 51317.6.2-99 |  | шт. | 1
45 | 06.01.2.166 | 3458110003 | КОНТРОЛЛЕР ЭК-8213А | ГОСТ 51317.6.2-99 |  | шт. | 1
46 | 06.01.2.166 | 3458110004 | КОНТРОЛЛЕР КП-1228 | ГОСТ 51317.6.2-99 |  | шт. | 1
47 | 06.01.2.166 | 3458120005 | КОНТРОЛЛЕР ККТ-62 | ГОСТ 51317.6.2-99 |  | шт. | 2
48 | 06.01.2.166 | 3458120006 | КОНТРОЛЛЕР ККТ-61 КУ2 | ТУ 3458-002-49620168-2006 |  | шт. | 3
49 | 06.01.2.166 | 3458120007 | КОНТРОЛЛЕР ККТ-62 У2 | ТУ 3458-002-49620168-2006 |  | шт. | 1
50 | 06.01.2.166 | 3458320002 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ТЯНУЩИЙ МИС6100 380В | ГОСТ 28244-96 |  | шт. | 4
51 | 06.01.2.166 | 3458490007 | ЭЛ.МАГНИТ МИС-4100/380В | ГОСТ 28244-96 |  | шт. | 2
52 | 06.01.2.166 | 3458490013 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ МО 200Б 380В | ГОСТ 28244-96 |  | шт. | 4
53 | 06.01.2.166 | 3458490014 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ МО 100Б 380В | ГОСТ 28244-96 |  | шт. | 4
54 | 06.01.2.051 | 3461800007 | СВЕТОДИОД ЗЕЛЕН.АЛ307М | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 20
55 | 06.01.2.166 | 3481100010 | КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ЭК-8257 | ТУ 16-524.029-76 |  | шт. | 4
56 | 06.01.2.051 | 3482300001 | БАТАРЕЯ 3 KCSL 11 | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 6
57 | 06.01.2.051 | 3482900008 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ HAZE СЕРИИ HZB12 12 В 70А*Ч | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 1
58 | 06.01.2.051 | 3482900009 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ДЛЯ SMART WINNER 3000 IPPON SMART WINNER 3000 BP | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 1
59 | 06.01.2.051 | 3482900014 | АККУМУЛЯТОР DURACELL HR6-2BL 2450MAH AA. ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ — 2450МАЧ; НАПРЯЖЕНИЕ — 1,2 В; ОСОБЕННОСТИ — 1000 ЦИКЛОВ ЗАРЯД/РАЗРЯД; | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 20
60 | 06.01.2.051 | 3482900015 | АККУМУЛЯТОР АА 2500 | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 75
61 | 06.01.2.051 | 3482900016 | АККУМУЛЯТОР SVEN SV1250 (12V, 5AH ) ДЛЯ UPS | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 8
62 | 06.01.2.051 | 3483400003 | БАТАРЕЯ "КВАРЦ"10 РЦ 73 | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 20
63 | 06.01.2.051 | 3483400004 | ЭЛЕМЕНТ 373 GP | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 422
64 | 06.01.2.163 | 3483400006 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ВАТ(АА)ER14505-AX | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 98
65 | 06.01.2.051 | 3483400009 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ CAMILION R 20 | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 800
66 | 06.01.2.051 | 3483400011 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ CAMILION R 6 | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 20
67 | 06.01.2.051 | 3483400012 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ CAMILION SUPRA 3R 12 | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 80
68 | 06.01.2.051 | 3483400016 | ЭЛЕМЕНТ 343 | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 82
69 | 06.01.2.051 | 3483400017 | ЭЛЕМЕНТ 316 | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 82
70 | 06.01.2.051 | 3483400020 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL PLUS AA ALKALINE 1.5V MN 1500 LR6 | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 6
71 | 06.01.2.051 | 3483400021 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL TURBO AA ALKALINE 1.5V MN 2400 LR03 | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 6
72 | 06.01.2.051 | 3483400022 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL PROCELL ALKALINE MN 160 6LR61 9V | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 6
73 | 06.01.2.051 | 4013900797 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АБН-80 УХЛ 2 | ГОСТ 29216-91 |  | шт. | 10
74 | 06.01.2.163 | 4219710002 | ИСП. МЕХАНИЗМ МЭО-630/25 | ГОСТ 8711-78 |  | шт. | 2
75 | 06.01.2.163 | 4219710004 | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МЭО 1600/25-0,25-Н92КУ2 | ГОСТ 8711-78 |  | шт. | 1
Итого:
НДС ХХ%:
Всего:
Итого с учетом НДС :___ (___) в т.ч. НДС (ХХ%): __
2. Способ доставки: ж/д транспортом до ст. Краснокаменск, Забайкальской ж/д
3. Срок поставки: в течение 70 дней с момента заключения договора
4. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену ТМЦ.
5. Грузополучатель: ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", 674674, г. Краснокаменск, Забайкальский край, ГОС-4, а/я 89, ИНН 7530000048, КПП 753001001,
ОКПО 07621060. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.
От Поставщика | [6 empty] | от Покупателя
_____________________________ | [6 empty] | ОАО "ППГХО"
Генеральный директор ОАО "ППГХО"
________________ /________________/ | [6 empty] | ________________ /В.С. Святецкий/
м.п | " "______________2012 г | [5 empty] | м.п. " "_______________2012 г