Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

3 Вопрос (добавлен 21.04.2014): Входит ли в комплект поставки «Автоматизированной системы управления пневмогидравлической ударной установкой» комплект КИП, ЗИП и кабельной продукции.

Ответ: в комплект поставки «Автоматизированной системы управления пневмогидравлической ударной установкой» должны входить комплекты КИП, ЗИП и кабельной продукции.