	
	
	

	
	
	



Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»


Разъяснения требований закупочной документации открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по созданию автоматизированной информационно-измерительной системы технического учета электроэнергии,
                                         www.zakupki.gov.ru  рег. № 1207794,
http://zakupki.rosatom.ru рег. № 131007/0498/156,
                                         http://www.a-k-d.ru  рег. № R022103:
Вопрос: 

Прошу пояснить какое оборудование (контроллер какого производителя) предпочтительно при реализации проекта.

Ответ:
            При реализации проекта допустимо применение контроллеров различных производителей при условии соответствия контроллеров и системы в целом требованиям Технического задания на создание АИИС ТУЭ (пункты 4.1.1.6.1,  4.1.4.3.6,  4.3.5.2.6   и др.).   


При создании  системы предпочтительным является применение контроллеров производства «Прософт-системы», «Системы и технологии»
Вопрос: 

           Прошу пояснить входят ли в цену договора затраты на проезд и проживание специалистов исполнителя.
Ответ:
           Затраты на проезд и проживание специалистов исполнителя входят в цену договора.
Жильем специалистов исполнителя ОКБ «ГИДРОПРЕСС» не обеспечивает.
Заместитель директора по закупкам – 

начальник отделения 11.00                                                                           П.А. Ведерников

И.о. начальника отдела 11.02                                                                        А.С. Усова

