от 19.08.2015 г. № 7284/435 К2-1-15-Р-3
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7284/435 К2-1-15 «Поставка КРУ 10 кВ в модульном здании для ПС 330/10 кВ для сооружения энергоблока №1 Курской АЭС-2 (подготовительный период)»:
Вопрос:
1) Габаритные размеры здания указанные в проекте 6750х18000, наше оборудование размещается в габаритах 6750х14100, можно ли оставить наши габариты?

Ответ:
2) Участник может предложить свои габариты модульного здания, при условии полного соответствия техническим требованиям к оборудованию и соответствии техническим нормам размещения электротехнического оборудования.
