том II «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

документации открытого запроса предложений по лоту: №044ИТ/ЗП-012 «Поставка систем хранения данных и коммутационного оборудования для проектирования Нижегородской АЭС»
том II «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Спецификация
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии не менее 

	
	 
	Серверный шкаф с электрооборудованием в составе:
	 
	

	1
	Универсальная удароуст-я стойка HP 10642 G2 Universal Rack Shock Rack [AF002A]
	Размеры (Ш x Г x В):
90,32 x 121,92 x 219 см
Вес:
200,58 кг. Материал-металл, карбон.
	1
	3 года

	2
	Опция HP Factory Express Base Racking  [AF002A      001]
	Инсталляция HP Factory Express Base Racking
	1
	3 года

	3
	ИБП HP R8000/3 R12000/3 модуль увеличенного ресурса  [AF434A]
	Модуль  для увеличения времени работы от резервной батареи для  ИБП HP R8000/3 R12000/3 

Вес  73 кг

Гарантия три года, при этом на первом году в неё включены комплектующие и работа.
	3
	3 года

	4
	Система бесперебойного питания HP R8000/3 6U, междунар. стандарт (INTL)   [AF432A]
	Электрическое соединение на входе IEC 60309 516P6
Электрические разъёмы на выходе        (1) IEC 60309 516C6
Коммуникационные последовательные порты        Модуль управления ИБП входит в комплект поставки
Тип батареи        Не требующая обслуживания, герметезированная, свинцово-кислотная с клапанным регулированием
Батареи с возможностью горячей замены        Да
Коммуникационное ПО        Модуль управления ИБП входит в комплект поставки
Светодиодные индикаторы        Две строки по 20 символов, четыре кнопки с заданием функций через меню, четыре светодиодных индикатора состояния
Рабочее напряжение        380-415 В
Размеры (Ш x Г x В)        441 x 660 x 261 мм
Вес        140 кг
	1
	3 года

	5
	Модульный РЩП HP 16A 3PH [AF513A]
	Максимальный ток        16 А, 380-415 В, трехфазный
Электрическое соединение на входе        Одна IEC60309 516P6
Электрические разъёмы на выходе        (6) C-19
Размеры и вес    Размеры (Ш x Г x В)        44,45 x 14,22 x 4,11 см
Вес        8,16 кг
	2
	3 года

	6
	HP 2, 7X C-13 Stk Intl Modular PDU
2 панели расширения HP для C13 РЩП [AF500A]
	Блок распределения питания HP 2, 7X C-13 Stk Intl Modular
 PDU (AF500A), Размеры (ШхГхВ): 541 x 304 x 89 mm , Вилка: 
C20 coupler , Размер: 3.5 x 12.0 x 21.30 "
	4
	3 года

	7
	Боковая панель HP 10642 G2 [AF054A]
	Боковая панель для шкафа 42U
	1
	3 года

	8
	Комплект распределения питания  HP EVA PDU [AG730A]
	Комплект распределителей питания для системы хранения данных EVA 
	1
	3 года

	
	 
	Коммутатор в составе:
	 
	

	9
	Коммутатор HP 5820-24XG-SFP+ [JC102A]
	24 порта SFP+ 10-GbE, дуплексный режим: только полнодуплексный; 4 порта RJ-45 10/100/1000 с автоматическим согласованием скорости и режима работы (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T); 1 последовательный порт консоли RJ-45; Поддержка до 24 портов SFP+ и 4 портов 10/100/1000 с автоматическим определением скорости
Память и процессор 512 МБ SDRAM, размер пакетного буфера: 2 МБ, флэш-память 512 МБ
Время ожидания: 2,02 мкс (без буферизации пакетов)2,02 мкс, (хранение и направление) (пакеты 64 байта)
Пропускная способность до 363 млн. пакетов в секунду (размер пакета 64 байта)
Производительность маршрутизации/коммутации 488 Гб/с
Размер таблицы маршрутизации 12000 записей
Функции управления IMC - Intelligent Management Center; интерфейс командной строки; веб-браузер; SNMP Manager; Telnet; HTTPS; RMON1; FTP
Напряжение на входе 100-120/200-240 В переменного тока Входная частота 50/60 Гц
Безопасность UL 60950-1; EN 60825-1, безопасность лазерных устройств - часть 1; EN 60825-2, безопасность лазерных устройств - часть 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 № 60950-1; Anatel; ULAR; ГОСТ; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Подглава J; NOM; соответствие ROHS
Электромагнитная совместимость VCCI Класс A; EN 55022 Класс A; ICES-003 Класс A; ANSI C63.4 2003; AS/NZS CISPR22 Класс A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; директива EMC 2004/108/EC; FCC (CFR 47, часть 15) класс A
Диапазон температур при эксплуатации 0° - 45 °C Влажность при эксплуатации от 10 до 90% без конденсации
Акустическое давление шумовой эмиссии 48,4 дБ (низкоскоростной вентилятор), 59,7 дБ (высокоскоростной вентилятор) Тепловыделение 631 БТЕ/ч (665,71 кДж/ч)
Размеры (Ш x Г x В) 42,7 x 44,0 x 4,4 см
Вес 8,5 кг
	2
	3 года

	10
	Сервисная опция HP 3y Nbd Onsite 582x  Switch HW support [HS549E]
	Расширенная поддержка  аппаратного обеспечения  HP 5820 с выездом к заказчику на след рабочий день. Срок действия 3 года.
	2
	-

	11
	Сервисная опция HP Networks 5810/5800 installation SVC

Сервисный пакет HP Care Pack Installation Service [UX120E]

	Расширенная поддержка по установке оборудования HP 5820
	2
	-

	12
	Блок питания постоянного тока HP 5800 300 Вт [JC087A]


	Блок питания постоянного тока для коммутатора HP 5820
Выходная мощность 300 W 
Совместимость с коммутаторами  HP A5800 Switch 
	4
	3 года

	13
	Трансивер HP X130 10G SFP+ LC SR [JD092B]
	Оптический модуль-трансивер для маршрутизаторов и коммутаторов HP. 10GBASE-SR
Сменный Миниатюрный форм-фактор (SFP)
Длина волны передатчика на 850 нм
Соединитель LC, многомодовое оптоволокно (MMF)
дальность до 300 метров
	12
	3 года

	
	 
	Коммутатор в составе:
	 
	

	14
	Коммутатор HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch  [AM868A]
	Производительность порта  8 Гб/с Fibre Channel
Количество портов 16 - 24 Fibre Channel
Сетевые протоколы  Fibre Channel
Функции управления Data Center Fabric Manager серии B. Интеграция с Storage Essentials
 Технология типа носителя  SFP серии B 4 Гбит и 8 Гбит
 Форм-фактор  1U
 ПО (обязательное)  Advanced Fabric OS, улучшенное зонирование, веб-интерфейс
ПО (опциональное) обновление портов, Full Fabric, ISL Trunking, Fabric Watch, Advanced Performance Monitoring, Server Application Optimization
	2
	3 года

	15
	Опция  сервисной поддержки HP B-Series 8/8 and 8/24 Switch Support [UL105E]
	Расширенная поддержка  аппаратного обеспечения  HP 5820 с выездом к заказчику на след рабочий день. 

Поддержка аппаратного обеспечения HP B-Series 8/8 and 8/24 Switch  с выездом к заказчику на следующий день после обращения.• Обслуживание на месте установки оборудования предоставляется в пределах стандартного рабочего времени в стандартные рабочие дни, кроме официальных выходных и праздничных  дней, с 9:00 по 18:00 часов, бесплатые замены запчастей и материалы.
	2
	-

	16
	Сервисная опция HP LowEnd SAN/Edge Switch/HAFM Installation  [U5988E]
	Расширенная поддержка по установке оборудования HP 5820,  HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch [AM868A]
	2
	-

	17
	Оптический кабель HP Premier Flex LC/LC 1 (2 м) [BK839A]
	Оптический кабель HP Premier Flex LC/LC 1 (2 м) 
	16
	3 года

	18
	Оптический кабель HP Premier Flex LC/LC 1 (15 м) [BK841A]
	Оптический кабель HP Premier Flex LC/LC 1 (15 м) 
	4
	3 года

	19
	Трансивер 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack [AJ716A]
	Тип приемопередающий модуль для коммутатора
Устройство ЛВС 1 порт (Fibre Channel)
Пропускная способность 8 Гбит/сек.
Поддерживаемые стандарты IEEE 802.8 (Fibre Channel)
Совместимость для систем хранения HP StorageWorks 4400EVA и коммутаторов StorageWorks 4/8 SAN/ 4/32B SAN/ 8/40 SAN/ 8/8 SAN/ 8/80 SAN/ DC SAN Backbone Director
Интерфейсы 1 x Fibre Channel ∙ SFP
Системные требования Mini-GBIC
	32
	3 года

	
	 
	Система хранения данных в составе
	 
	

	20
	Начальный комплект HP P6300 EVA (8) 600 ГБ 10000 об./мин SFF SAS (устанавливается на месте эксплуатации) [AP892A]
	Ёмкость 4,8 ТБ Включено в комплект поставки
Описание накопителя
Поддерживается до
(250) дисков SAS малого типоразмера или
(120) дисков SAS большого типоразмера
начальный комплект накопителей 8  шт. двухпортовых дисков ENT 6 Гбит/с SAS 600 ГБ, 10000 об/мин, малый типоразмер
Полки
До 10 M6612s или до 10 M6625s поддерживается
Количество накопителей на одну полку
25; Максимум для M6625; Максимум 12 для M6612
Интерфейс массива (8) портов Fibre Channel 8 Гбит/с
Кэш-память 4 Гб
Контроллер хранилища (2) HSV340; Включено в комплект поставки
Совместимые операционные системы: HP-UX HP OpenVMS Linux Sun Solaris, Windows Server 2003, Windows Server 2008, VMware, IBM AIX, Apple Mac OS X, Xen
Размеры (Ш x Г x В) 121,92 x 101,6 x 102,87 см
Вес 66,22 кг
	1
	3 года

	21
	Сервисная опция HP Startup EVA Starter Kit SVC  [HA114A1     5JU]
	Расширенная поддержка аппаратного обеспечения по вводу в эксплуатацию и внедрению в существующую инфраструктуру Заказчика
Расширенная поддержка HP по запуску и настройке  EVA Starter KitСервис Installation & StartUp (HA114A1) включает в себя:  

Установку оборудования (Installation) 

Pемонт или замену поврежденных компонентов (в случае необходимости) 

Проверку и обновление (при необходимости) версий микрокодов дискового массива и хост-адаптеров HP 

Установку утилит управления 

Kраткая консультация заказчика по возможности конфигурации массива в зависимости от требований заказчика к производительности и доступности массива 

Pазработка топологии логических томов (LUN), соответствующей требованиям заказчика к массиву 

Pазвертывание массива в существующей сети SAN на уровне 4 портов SAN для интеграции EVA. 

Проведение необходимых тестов, подтверждающих нормальное функционирование системы 

Демонстрацию работоспособности конфигурации системы 

Документирование конфигурации массива 

инструктаж для заказчика
	1
	-

	22
	Жесткий диск SAS 600GB HP EVA M6625 6G SAS 10K SFF Dual port HDD [AW611A]
	Общие характеристики
Линейка AW611A
Тип HDD
Назначение для сервера
Форм-фактор HDD 2.5"
Характеристики накопителя
Объем 600 Гб
Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс
Подключение SAS
Внешняя скорость передачи данных 600 Мб/с
	42
	3 года

	23
	 Опция для  систем хранения HP P6000 CV v10.0 E-Software Suite [T5494HAE]
	Программное обеспечение управления системой хранения данных. Совместимость HP P6000.
	1
	-

	24
	 Опция для систем хранения HP P6300 Continuous Access SW E-LTU [TA823AAE]
	Электронная версия, лицензии на использование, удаленной репликации между массивами HP Enterprise Virtual Array P6000 Continuous Access.
	1
	-

	25
	 Опция для систем хранения HP P6300 Business Copy SW E-LTU [TA826AAE]
	Электронная версия, лицензии на использование, локальной репликации данных в семействе систем хранения P6000 с целью обеспечения непрерывности бизнес-процессов и соответствия нормативным требованиям.
	1
	-

	26
	Опция сервисной поддержки Business Copy P6300 EVA Unlimited  SWSup 
[HN777E]
	Расширенная подержа HP на ПО  Business Copy .Сертификат на сервисную поддержку Business Copy P6300 EVA Unlimited SWSup. Сервис Care Pack Support Plus 24 доступен по телефону 24 часа 7 дней в неделю время реакции 2 часа в течение 3х лет.
	1
	-

	27
	Опция сервисной поддержки Continuous Access P6300 EVA Unlim  SWSup 
[HN782E]
	Расширенная поддержа HP на ПО  Continuous Acces. Сертификат на сервисную поддержку Business Copy P6300 EVA Unlimited SWSup. Сервис Care Pack Support Plus 24 доступен по телефону 24 часа 7 дней в неделю время реакции 2 часа в течение 3х лет.
	1
	-

	28
	Опция сервисной поддержки P6300/P6500 HDD Support HW Supp 
[ HN713E]
	Расширенная Поддержка компонентов СХД HP 6300 , жесткие диски. Стоимость запчастей и материалов, необходимых для обслуживания, включена в стоимость сервиса.
	42
	-

	29
	Опция сервисной поддержки P6300 Starter Kit  JW Supp 
[ HN755E]
	Круглосуточная системная поддержка HP  Оборудование
• Дистанционная поддержка и диагностика проблем оборудования
• Техническая поддержка оборудования на месте эксплуатации
• Стоимость запчастей и материалов, необходимых для обслуживания, включена в стоимость сервиса
• Быстрое время реакции при обслуживании оборудования с выездом к Заказчику Заказчика
• Работа до полного устранения неисправностей при технической поддержке оборудования
Программное обеспечение
• Техническая поддержка программного обеспечения
• Привлечение дополнительных ресурсов для разрешения сложных проблем
• Лицензия на использование и копирование обновленных версий программных продуктов
• Обновленные версии программных продуктов и документации
• Доступ к электронной информации о поддержке и обслуживании
• Дистанционная поддержка через электронные средства связи
	1
	-

	30
	Опция сервисной поддержки  HP 3Y 4h 24x7 P6300 Encl HW Supp [HN690E]


	Поддержка оборудования:

 Бесплатные неограниченные консультации по восстановлению работоспособности оборудования

Время реакции – 4 часа 

Визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости 

Выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования 

Бесплатная замена вышедших из строя деталей 

График обслуживания 24x7 (круглосуточно, 7 дней в неделю). Обслуживание предоставляется 24 часа в сутки, с понедельника по воскресенье, включая официальные выходные и праздничные дни.
	1
	-

	31
	Кабель HP PDU Cable - 10A, IEC320 -C14 to IEC 320 -C13 (4.5ft/1.37m) [142257-006]
	Соединительный кабель для модуля распределения питания (1,37 м)
	4
	3 года

	32
	Трансивер HP 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack [AJ716A]
	Тип приемопередающий модуль для коммутатора
Устройство ЛВС 1 порт (Fibre Channel)
Пропускная способность 8 Гбит/сек.
Поддерживаемые стандарты IEEE 802.8 (Fibre Channel)
Совместимость для систем хранения HP StorageWorks 4400EVA и коммутаторов StorageWorks 4/8 SAN/ 4/32B SAN/ 8/40 SAN/ 8/8 SAN/ 8/80 SAN/ DC SAN Backbone Director
Интерфейсы 1 x Fibre Channel ∙ SFP
Системные требования Mini-GBIC
	8
	3 года

	33
	Дисковая полка HP M6625 SAS, 2,5" [AJ840A]
	Совместимость с HP EVA 6300
Форм-фактор 2U 19"
Емкость 25 дисков малого типоразмера SFF (2,5")
	1
	3 года

	
	 
	Дополнительное оборудование в составе
	 
	

	34
	Жесткий диск 300GB 6G 10K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war [507127-B21]
	Применение для сервера
Форм фактор 2,5''
Объём 300 Гб
Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS
двухпортовый
Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
Временные характеристики
Среднее время доступа, чтение 4 мс
Время доступа full stroke 7.45 мс
Время доступа track to track 0.2 мс
Дополнительная информация hot plug

	10
	3 года

	35
	Дисковая полка HP StorageWorks M6412A Fibre Channel Drive Enclosure  [AG638B]
	Совместимость с HP EVA 4400
Форм-фактор 2U 19"
Емкость 12 дисков
Интерфейс дисков FC и FATA
Включает комплект кабелей для соединения с другими дисковыми полками и контроллерами HSV300
	1
	3 года

	36
	Жесткий диск для дискового массива HP EVA M6412A 450GB 15K 4Gb Fibre Channel Dual Port Hard Disk Drive [AG803B]
	Совместимость с HP EVA 4400 
High Performance Fibre Channel DualPort диск
Объем 450 Гб
Скорость вращения 15000 rpm
Интерфейс FC
Hot Plug
	12
	3 года

	37
	Трансивер HP X132 10G SFP+ LC LRM (J9152A)  [J9152A]
	Трансивер                                                                                                                                                                      Порты:  1 LC 10-GbE порта (IEEE 802.3ae Type 10Gbase-LR); Дуплекс: только полный 
Разъем подключения: LC
Длина волны: 1310 нм 
Размеры: 2.19 (г) х 0,54 (Ш) х 0,47 (ч) дюйма (5,57 х 1,38 х 1,19 см) 
Вес: 0,04 фунта (0,02 кг) 
Форм фактор: SFP + 
Тип: Низкое содержание металла, одномодовых волоконно-оптические, соответствующие ITU-T G.652 и ISO / IEC 793-2 Type B1;
Максимальное расстояние:  2m-10 км с 9 / 125 мкм одномодовый кабель 
Длина кабеля: 2 м до 10 км.
Тип волокна: Одномодовый.
	2
	3 года

	38
	Комплект дисковой полки HP D2600 450GB 6G SAS LFF 5.4TB Bundle [AW522A]

	Комплект HP D2600 с 12 двухпортовыми жесткими дисками 6G SAS LFF 450 ГБ, 15000 об./мин, 5,4 ТБ (AW522A)

Технические характеристики

Ёмкость: 5,4 ТБ

Описание накопителя: поддерживаются 12 дисков LFF SAS

Тип накопителя: входят в комплект поставки 12 двухпортовых дисков ENT SAS 450 ГБ, 6G, 15000 об/мин, большой типоразмер

Интерфейс массива:6 Гб/с SAS

Поддерживаемые контроллеры хранилища: Smart Array P411/256 МБ; Smart Array P411/256 МБ; Smart Array P411/512 МБ; Smart Array P411/1 ГБ с FBWC; Smart Array P812; 

Варианты расширения емкости хранения: Каскадирование 1+3 с одним портом x4 SAS

Поддержка Systems Insight Manager

Совместимые операционные системы: Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows 2008, Novell NetWare, Red Hat Linux,Xen, SUSE Linux, VMware, Microsoft Windows Hyper-V,HP-UX

Форм-фактор: 2U

Размеры (Ш x Г x В):

41,91 x 59,69 x 76,2 см

Вес:35,45 кг

Гарантия – лет (детали/качество изготовления/обслуживание у заказчика):3/0/0

Комплектация: Корпус D2600, (12) отсеков для 3,5-дюймовых дисков, (2) кабеля mini-SAS 0,5 м, (2) соединительных кабеля для РЩП, два блока питания и вентилятора. В комплект входит (12) двухпортовых дисков SAS 450 ГБ большого типоразмера.


	1
	3 года

	39
	Кабель соединительный HP Ext Mini SAS 2m Cable [407339-B21]
	Кабель HP Ext MiniSAS(SFF8088) to MiniSAS(SFF8088) длина 2 м

	1
	3 года

	40
	Контроллер  HP P411 w/1G Flash Back Cache Ctrlr [572531-B21]
	Контроллер HP Smart Array P411/1G FBWC 2-ports Ext PCIe x8 SAS Controller
6Gb/s SAS (600MB/s bandwidth per physical link)

8x 6Gb/s SAS physical links (compatible with 3Gb/s SATA)

Eight (8) SAS physical links distributed across 2 external x4 miniSAS connectors.
Поддержка RAID: 0, 1, 1+0, 5 ,5+0 

Кэш контроллера 1ГБ  


	1
	3 года

	41
	Источник бесперебойного питания
APC Smart-UPS RT 5000VA RM 230V [SURTD5000RMXLI]
	Технические характеристики
Тип с двойным преобразованием
Выходная мощность 5000 ВА / 3500 Вт
Время работы при полной нагрузке 5 мин
Время работы при половинной нагрузке  15.4 мин
Форма выходного сигнала синусоида
Макс. поглощаемая энергия импульса 480 Дж
Количество выходных разъемов питания 10
Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный)
Возможность установки в стойку есть
Вход / Выход
На входе 1-фазное напряжение
На выходе 1-фазное напряжение
Входное напряжение 100 - 280 В
Входная частота 45 - 65 Гц
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) + 3 %
Выходная частота 47 - 63 Гц
	2
	2 года

	42
	Аккумулятор APC SURT192RMXLBP [SURT192RMXLBP]
	Описание: аккумулятор APC SURT192RMXLBP
Производитель APC
Модель SURT192RMXLBP
Входит в комплект батарея - Battery   4 шт.
аксессуар - Front Cover   1 шт.
аксессуар - bail   3 шт.
аксессуар - screw   6 шт.
документация - user manual   1 шт.
Основные характеристики
Тип аккумулятор для ИБП
Технология кислотно-свинцовый (lead-acid)
Срок службы 3 года
Цвет корпуса черный
Условия эксплуатации 0°C - 45°C при 0-95% влажности
Совместимость для ИБП Back-UPS Series
Размеры, вес 43.18 x 12.95 x 66.04 см, 90.91 кг
Гарантия производителя 2 года
	2
	2 года


Оборудование поставляется в сборе с соответствующими компонентами. 
В спецификации могут содержаться названия марок оборудования конкретных производителей. В соответствии с приказами ГК «Росатом» от 10.08.2010г. №1/167-П и ОАО «НИАЭП» от 22.12.2010г. «О стандартизации оснащения рабочих мест пользователей и серверного оборудования вычислительной техникой и программным обеспечением» аналоги других производителей заявленного к закупке оборудования не допускаются. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование
