
ТОМ 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и контролю за техническим состоянием внутренних инженерно-технических коммуникаций, оборудования, электроприёмников цехов и подразделений, миникотельных ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»
г. Снежинск

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Выполнение работ по техническому обслуживанию, надлежащему содержанию  и ремонту, а также осуществлению контроля за техническим состоянием внутренних инженерно-технических коммуникаций, оборудования, электроприёмников цехов и подразделений, миникотельных ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

1. Техническое обслуживание и контроль за техническим состоянием оборудования и сетей включает в себя следующие виды услуг:

- планово-предупредительный ремонт (осмотр, техническое обслуживание, текущий ремонт);

- аварийный ремонт;

- оперативное обслуживание инженерно-технических коммуникаций и узлов учета воды и тепла;

- капитальный ремонт, не связанный с полной заменой оборудования;

- осуществление производственного контроля за работой и состоянием обслуживаемого оборудования объектов, относящихся к опасным производственным объектам

2. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией: «Технический регламент о безопасности лифтов», ГОСТ Р.53780-2010, ГОСТ Р.52624-2006, иной действующей нормативно-технической документации, и включать в себя:

- проведение текущих ремонтов;

- аварийно-техническое обслуживание в целях поддержания и восстановления работоспособности и  безопасных условий эксплуатации лифтов.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	1. Для исполнения работ по п. 1 раздела 2.1 настоящего задания Исполнитель обязуется:

1.1. Оказывать услуги, являющиеся предметом договора качественно и в соответствии с требованиями ПТЭ и ПТБ на данные виды работ.

1.2. Выполнять функции ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию:

- систем газораспределения и газопотребления;

- сосудов, работающих под давлением;

- трубопроводов пара и горячей воды;

- тепловых энергоустановок и тепловых сетей;

- вентсистем.

1.3. Выполнять функции ответственного:

- за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии;

- за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений;

- за электрохозяйство.

1.4. Составлять графики планово-предупредительных ремонтов (ППР) в соответствии с «Положением о ППР энергетического оборудования и энергосетей в подразделениях РФЯЦ-ВНИИТФ». Объем работ ППР по каждому виду оборудования рассчитывать по действующим нормам и правилам. Графики ППР составляются Исполнителем в срок до 01 июня предшествующего ремонту года и направляются в ЭМО института для согласования и утверждения главным инженером института. 

Планово-предупредительные ремонты проводить в соответствии с графиками ППР. Необходимая корректировка работ по графику ППР должна проводиться своевременно. 

1.5. Своевременно подготавливать оборудование Заказчика к осенне-зимнему сезону, согласно плану мероприятий, составленному Исполнителем и согласованному с  Заказчиком  в срок до 15 мая  текущего года.

1.6. Снимать измерительные приборы и сдавать их в поверку согласно графику, устанавливать их после поверки. Оформлять акты на списание бракованных измерительных приборов и оформлять акты приема-сдачи установленных взамен забракованных приборов. Поверка, приобретение новых КИП и узлов учета Заказчика производится за счет Заказчика.

1.7. Обеспечивать в соответствии с годовым графиком ППР оказание регламентных услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации согласно перечню (Приложение 1 к договору). 

1.8. В срок до 31 января по результатам выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору провести анализ работы обслуживаемого оборудования и сетей и предоставить Заказчику отчеты с разработанными мероприятиями по улучшению работы оборудования и обслуживающего персонала.

1.9. Рассматривать и выдавать заключение по проектам на новые и реконструируемые объекты.

1.10. Разрабатывать эксплуатационные инструкции и инструкции по охране труда на обслуживаемых объектах.

1.11. В срок до 15 мая текущего года представлять на согласование Заказчику план мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

1.12. Своевременно подготавливать оборудование, являющееся предметом договора, к осенне-зимнему отопительному сезону, согласно плану мероприятий, согласованному с Заказчиком. В том числе выполнить очистку, опрессовку котлов и бойлеров в котельных, проверить исправность дымоотводящих систем, провести ревизию арматуры, проверить настройки котлов и т.д.

1.13. Поддерживать оборудование миникотельных в состоянии, обеспечивающем надёжную выработку тепловой энергии. Заполнение теплового контура выполнять привозной химочищенной водой или водопроводной при условии добавления антикоррозийных ингибиторов. Помещение котельных поддерживать в соответствии с санитарными и противопожарными нормами, с комплектом первичных средств пожаротушения. Огнетушители для комплектации предоставляет Заказчик.

1.14. Поддерживать оборудование, задействованное при использовании резервного топлива, в рабочем состоянии; использовать резервное топливо на котельном оборудовании или резервные котлы по согласованию с Заказчиком. Наличие резервного топлива обеспечивает Заказчик.

1.15. Совершать осмотры миникотельных не реже 2-х раз в неделю.

1.16. Содержать систему автоматизации и сигнализации работы котлов с выводом сигнала в помещение с постоянным присутствием персонала Заказчика в исправном состоянии. При поступлении заявки от Заказчика (по телефону) о срабатывании сигнализации, при неполадках, возникновении аварийной ситуации Исполнитель приступает к работе немедленно при температуре наружного воздуха ниже -15 градусов Цельсия. При температуре наружного воздуха выше -15 градусов Цельсия работы выполняются в минимально возможные сроки, но не боле 2-х суток. При этом ответственность за состояние системы отопления на период проведения ремонта возлагается на Исполнителя. При проведении аварийных работ Исполнитель производит замену комплектующих или оборудования на аналогичное и предъявляет Заказчику их стоимость.

1.17. Возмещать Заказчику причиненные убытки в случае утраты обслуживаемого оборудования, произошедшей по вине Исполнителя.

1.18. Составлять и оформлять акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон между Заказчиком и транзитными потребителями электрической, тепловой энергии, воды, для которых Заказчик является сетевой организацией, а Исполнитель производит обслуживание оборудования заказчика, граничащих с транзитными потребителями на основании данных о таких потребителях, предоставленных Заказчиком.

1.19. Обеспечивать эксплуатацию приборов учета энергоносителей, установленных на обслуживаемом оборудовании и сетях, вести запись показаний приборов учёта:

- снимать показания приборов на 25-26 число каждого месяца, оформлять ведомость показаний и передавать в договорной отдел энергоснабжающей организации до 17 часов 26-го числа нарочным; копию ведомости показаний направлять главному энергетику предприятия - Заказчик до 28 числа каждого месяца;

- при выявлении  каких-либо нарушений в функционировании приборов учета, а также выявлении  факта нарушения сохранности пломб, в течение суток известить об этом главного энергетика Заказчика, оформить акт и направить его в договорной отдел энергоснабжающей организации и Заказчику;

- снимать и устанавливать пломбы на приборы учета в присутствии представителей Заказчика.

1.20. Разрабатывать мероприятия по энергосбережению для внедрения на оборудовании, обслуживаемом по данному договору. 

1.21. Предоставлять Заказчику ежеквартально сведения о фактически израсходованных за отчетный период материалах при оказании услуг по настоящему договору, с указанием количества и стоимости материалов

2. Для исполнения работ по п. 1 раздела 2.1 настоящего задания Исполнитель обязуется: 

2.1. Выполнять функции ответственного:

- за электрохозяйство;

- за организацию эксплуатации лифтов;

- за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов.

2.2. Обеспечить оказание услуг по содержанию лифтов в исправном состоянии своим персоналом с соблюдением действующих «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов».

2.3. Обеспечить круглосуточную работу диспетчерской связи и диспетчера на тех объектах лифтового хозяйства, которые оборудованы диспетчерской связью. При этом Исполнитель производит освобождение пассажиров не позднее 30 минут со времени поступления сигнала диспетчеру.

2.4. Самостоятельно обеспечить необходимое количество запасных частей для проведения технического обслуживания лифтов.

2.5. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика паспортов лифтов.

2.6. Обеспечить подготовку лифтов к техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении, при этом уведомить Заказчика о дате освидетельствования не позднее 3-х дней до его проведения.

2.7. Совместно с Заказчиком осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

2.8. Принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования лифтов, проводимых контролирующими органами, специалистами инженерных центров и других уполномоченных на это организаций.

2.9. Своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены морально или физически устаревших лифтов, а так же отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов

2.10.Своевременно информировать Заказчика об изменении требований к эксплуатации лифтов, а так же давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях.

2.11.Проводить аварийно-техническое обслуживание лифтов, в том числе необходимость в котором возникла вследствие нарушения правил пользования лифтами или актов вандализма, при условии, если аварийно-техническое обслуживание не требует капитальной замены оборудования.

2.12. Составлять план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов.

2.13. Предоставлять Заказчику ежеквартально сведения о фактически израсходованных за отчетный период материалах при оказании услуг по настоящему договору, с указанием количества и стоимости материалов.

2.14. Назначать в соответствии с требованиями ПУБЭЛ лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов.

2.15. Обеспечить работающие лифты, не оборудованные диспетчерской связью, необходимым количеством лифтеров (операторов) и проведение ими ежесменного осмотра лифтов, а так же освобождение пассажиров из этих лифтов.

2.16. Организовать обучение лифтеров (операторов), периодическую проверку знаний и обеспечить их производственными инструкциями.

2.17. Передать Исполнителю техническую документацию, в том числе паспорта лифтов, переданных на обслуживание по настоящему договору.

2.18. Представить (обеспечить) Исполнителю беспрепятственный круглосуточный доступ к обслуживаемому оборудованию.

2.19. Обеспечить надежное электроснабжение лифтов  и постоянное содержание в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств до вводного устройства в машинном помещении, в случае обслуживание системы электроснабжения персоналом заказчика.

2.20. Производить необходимый ремонт машинных помещений и шахт лифтов, в том числе по заявкам Исполнителя.

2.21. Обеспечить температурный режим в машинных помещениях и шахтах лифтов в соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя (+1 ÷ 40 °C).

2.22. Исключить попадание влаги на оборудование лифтов, а в случае затопления приямков, машинных помещений, своими силами производить устранение причин, удаление воды, их осушение.

2.23. Обеспечить в соответствии с требованиями нормативной документации содержание подходов к машинным помещениям, постоянное закрытие их дверей замками, а так же обеспечить достаточное электрическое освещение подходов к данным помещениям и посадочных площадок перед дверями шахты.

2.24. Производить уборку кабин лифтов.

2.25. Обеспечить проведение технического диагностирования, обследования и вывод лифтов из эксплуатации по истечении установленного срока эксплуатации.

2.26. Приостанавливать эксплуатацию лифтов самостоятельно или по предписанию Ростехнадзора в случае угрозы жизни людей. Немедленно уведомлять Уральское управление Ростехнадзора и исполнителя об авариях, происшедших на лифтах, обеспечить сохранность места аварии или несчастного случая до прибытия инспектора (если нет опасности для жизни или здоровья людей) и принимать участие в работе комиссии по расследованию.

2.27. Выполнять предписания Ростехнадзора.

2.28. Разрабатывать мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий и несчастных случаев на лифтах.

2.29. Вести учет аварий, инцидентов и несчастных случаев на лифтах.

2.30. Совместно с Исполнителем составлять план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	I. Оборудование здания РФЯЦ-ВНИИТФ.

1. Технологическое оборудование - 30 ед.,

2. Энергетическое оборудование и сети:

вводные устройства, щиты освещения - 20 ед., трансформаторы - 6 ед.,

вентиляторы - 22 ед., насосы  - 12 ед.,

розетки - 178 ед., выключатели - 20 ед.,

светильники - 206 ед., переключатели - 39 ед.,

силовые и осветительные сети - 64,4 м,

холодильное оборудование - 12 ед., обогреватель Gelonghi - 1ед.,

станки - 3 ед., ящик ЯТП220/24.

3. Вентиляционное оборудование -111 ед.,

воздуховоды - 2421,5 м, т/проводы - 40м,

комплектующие систем вентиляции - 1239 ед.

4. Система кондиционирования:

наружные и внутренние блоки - 21 ед.,

трубопроводы - 233 м, виброизоляторы - 40 ед.

5. Система холодоснабжения:

чиллер 126 кВт - 1 ед. с комплектом вспомогательного оборудования - 5 ед,

трубопроводы - 10м.

6. Чиллер-конденсаторный блок:

комплект оборудования - 110 ед.,трубопроводы - 92 м, теплоизоляция - 140м.

7. Комплект оборудования чиллер-охладителя - 9 ед., трубопроводы - 11 м.

8. Чиллеры 22,9 кВт - 1 ед. и 60кВт - 2ед. 

с комплектом вспомогательного оборудования - 47 ед., комплектующими - 101 ед.,, трубопроводами - 222 м.

9. Паровая система:

пароувлажнители - 4 ед, с вспомогательным оборудованием и комплектующими - 40 ед., трубопроводы - 16 м, шланг армированный - 44 м.

10. Тепловое оборудование:

теплообменник пластинчатый - 1 ед., деаэратор SAS 11/2 - 1 ед.,

комплект вспомогательного оборудования - 226 ед,

трубопроводы - 72 м, теплоизоляция - 117 м.

11. Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод - 550 м.

12. Узел учета воды - 1 комплект, 

кран пожарный с рукавом, стволом РС-50 L=20м - 19 комплектов, 

шкаф пожарный ШПК - 19 ед.,

сантехническое оборудование - 108 ед., трубопроводы - 185 м.

13. Бытовая канализация - 295 м, сантехническое оборудование - 51 ед.

14. Спецканализация - 171 м, сантехническое оборудование - 16 комплектов и 4 ед.

15. Система НК13 - 9 ед. оборудования и 20 м трубопроводов.

16. Система К2 - 8 ед. оборудования и 138 м трубопроводов.

17. Система отопления: 

радиаторы чугунные - 793 секции, регистры из гладких труб - 2 шт.,

сантехническое оборудование - 321 ед., трубопроводы - 1190,5 м, теплоизоляция - 72 м.

18. ИТП: комплект оборудования - 53 ед.

19. Пожарная сигнализация - 296 ед.

20. Охранная сигнализация - 69 ед.

21. Система оповещения о пожаре - 30 ед.

II.  Оборудование, внутренние инженерно-технические коммуникации и электроприемники объектов РФЯЦ-ВНИИТФ. 

1. Лифты:

-Лифт пассажирский г/п 500 кг - 5 шт.;

-Лифт пассажирский г/п 400 кг - 11 шт.;

-Лифт пассажирский г/п 320 кг  - 3 шт.;

-Лифт грузовой г/п 500 кг - 12 шт.;

-Лифт грузовой г/п 3000 кг - 1 шт.;

-Лифт грузовой г/п 1000 кг - 1 шт.;

-Лифт грузовой г/п 100 кг - 9 шт.;

2. Кондиционеры и холодильное оборудование - 278 ед.

3. Автомат для напитков - 1 шт.;

4. Сантехническое оборудование - 30881,51 ед.;

5. Станция охлаждения воды для станка – 1 шт.;

6. Станция охлаждения масла для пресса - 1 шт.;

7. Механическое (станочное) оборудование - 29 ед.;

8. Технологическое оборудование - 44 ед.;

9. Пожарная сигнализация - 2631 ед.;

10. Электрооборудование:

- вводные устройства с приборами учёта, распределительные, силовые щиты, щиты освещения  - 504 ед., 

сети осветительные, силовые - 101194 м, 

-светильники, люстры с люминесцентными лампами и лампами накаливания - 7508 шт.;

-электродвигатели приточной и вытяжной вентиляции - 30 шт.;

-электроводонагреватели, электрокотлы, эл.печки - 7 шт.;

-электрическая часть технологического оборудования - 577 ед.;

- шкафы управления холодильными установками - 3 шт.;

-электроплиты - 494 шт.

11. Вентиляционное оборудование, в т.ч. вытяжные вент.системы с вентилятором, приточная вентиляция – 214,9 ед.;

12. воздуховоды - 2155 м;

13. 3 миникотельных, в т.ч: газовые котлы – 3 шт.,  насосы – 9 шт., бак расширительный -3- шт., бойлер – 2 шт., бак радиаторный и дренажный – 2шт., ШРУ– 3 шт., приборы КИП и А, счетчики газа - 3шт., средства контроля и сигнализации:

14. Металлообрабатывающее оборудование -13 ед.;

15. Гаражное оборудование - 30 шт.;

16. Манометры - 43 шт.;

17. Громкоговорители, усилители диспетчерской связи - 6 ед.;

18. Динамик абонентский - 5 шт.;

19. Кабельные линии связи, пожарной сигнализации - 2,9 км.;

20. Сварочное оборудование - 1 ед.;

21. Грузоподъемное оборудование - 2 ед.
Годовое количество нормо-часов – 159 453.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Исполнитель обязуется оказывать услуги в объеме, указанном в подразделе 2.2. настоящего задания и в соответствии с требованиями:

- действующих для каждого вида сетей, сооружений и оборудования правил технической эксплуатации и нормативной документации;

- действующего на предприятии Заказчика «Положения о планово-предупредительном ремонте энергетического оборудования и энергосетей в подразделениях РФЯЦ-ВНИИТФ» и утвержденными в соответствии с ним «Годовыми графиками планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования и энергосетей на 2015-2016 г.г.», обслуживаемых по настоящему договору;

- технических регламентов к договору на оказание услуг.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Техническое обслуживание оборудования должно проводится своевременно, в соответствии с ППР на обслуживаемое оборудование и обеспечивать его безаварийную работу в течение срока гарантии на оказываемые услуги.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Гарантийный срок на оказанные услуги должен быть не менее 2(двух) лет (первый год – период исполнения обязательств по договору, второй год – гарантия безаварийности после окончания срока действия договора).

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Требования о конфиденциальности (в случае наличия). Для заказчиков первой группы требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	-

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Персонал исполнителя должен быть обучен и аттестован на право выполнения работ на оборудовании, указанном в договоре.

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Участник процедуры закупки должен предоставить заверенные копии:

а) лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

б) свидетельства СРО о допуске к работам, являющихся предметом настоящего конкурса в электронной форме, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 (с изменениями). Форма свидетельства СРО должна соответствовать форме, утверждённой приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 года № 356 (с изменениями). Иметь допуск к видам работ, согласно Перечню видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, утверждённому приказом Министерства регионального  развития РФ от 30.12.2009 № 624 (с изменениями), (в части видов оборудования, передаваемого на обслуживание):
- по теплоизоляции строительных конструкций и оборудования;

- по устройству внутренних  инженерных систем и оборудования;

- по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций;

- по монтажу технологического оборудования;

- по проведению пусконаладочных работ;

в) документов, прямо подтверждающих право саморегулируемой организации, выдавать свидетельства на данные виды работ (выписка из реестра или иной документ);

г) решения о регистрации электролаборатории, выданным Ростехнадзором, с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением 0,4 кВ;
д) документов, подтверждающих наличие аттестованного персонала на право выполнения работ на оборудовании указанном в договоре (в свободной форме);

е) документов, подтверждающих сведения о производственной базе, материальных запасах, специализированных машинах, механизмах, средствах малой механизации, имеющихся у участника для выполнения услуг, являющихся предметом договора (в свободной форме);
ж) сертификата, удостоверяющего Систему Менеджмента Качества (СМК).

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Требования
	Документы

	Обеспеченность финансовыми ресурсами (оборотными средствами)
	Копия бухгалтерского баланса за истекший год и за истекший период (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года)

	Наличие опыта оказания аналогичных услуг
	Справка о перечне и объемах выполнения договоров за последние 3 года.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Безаварийная, проектная работа оборудования, обслуживаемого по договору

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Исполнитель 1 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру на оплату. Заказчик до 8 числа месяца, следующего за расчетным, возвращает оформленный акт сдачи-приемки оказанных услуг и производит окончательный расчет за оказанные в расчетном месяце услуги с учетом внесенного аванса, до 15 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Аналогично подразделу 4.2 настоящего задания.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Аналогично требованиям подраздела 3.6 настоящего задания. Специальных требований ко времени и месту обучения не предъявляется.


РАЗДЕЛ 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


