ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку комплекта СПО АРМ Дежурного оператора, АРМ-ДО из состава АСУТП и БЖ «АССаД-М5».
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка комплекта СПО АРМ Дежурного оператора, АРМ-ДО из состава АСУТП и БЖ «АССаД-М5» для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, потребительским свойствам, техническим характеристикам товара, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1.
	Специальное ПО АРМ Дежурного оператора, АРМ-ДО из состава АСУТП и БЖ «АССаД -М5» (без эквивалента,  в соответствии со статьей 25.1.1.3 Единого отраслевого стандарта закупок) 
	Для установки на АРМ дежурного оператора в составе СУДОС «АССаД 32МО», предназначено для исполнения функций часового, контроля состояния системы противопожарной защиты, контроля параметров климатических условий в помещениях, контроля доступа персонала и автотранспорта, выдачи на экран АРМ сигналов тревоги, автоматического ведения  системного журнала.


	18 месяцев
	2
	компл.


      3.  Порядок формирования цены
       Цена договора включает в себя: налоги и другие обязательные платежи, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
       Порядок оплаты – безналичный расчет. 

Аванс – не предусмотрен. 100 % оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН).
5. Требования к упаковке оборудования
       Оригинальная упаковка. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

       6. Требования к технической документации
       Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным.
       7. Место поставки продукции и условия допуска
       Место поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Москва, ул. Генерала Белова, д. 14.
       8. Сроки поставки продукции
       Начало поставки с момента подписания договора. Поставка осуществляется не позднее 7 дней с момента подписания договора.
       9. Дополнительные (обязательные) условия
      Обеспечение интеграции (подключения)  поставляемого оборудования в состав уже действующей СУДОС «АССаД 32МО».  
Начальник подразделения                                                                                   Матвеев В.В.
