1

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
                                          для размещения заказа путем проведения

                                          запроса цен в электронной форме

                                                Кабины и места для курения 
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	№  п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	Ед.

Изм
	Ко-личество

	1
	Место для курения


	Габаритные размеры 2500 х 2480 х 3330мм  (Ш*Г*В)
(± 10мм. точные размеры согласовываются с

заказчиком до начала изготовления).
Одна стена, состоящая из соединенных между собой алюминиевых профилей.

Одинарный витраж сечение 62x11, (RAL9006)

Длина стены 2500мм ± 10мм. (точные размеры согласовываются с

заказчиком до начала изготовления).

Несущей конструкцией стены является 8мм закаленное стекло. Стеклянная стена конструкции должна быть матированной. Курительное  место должно быть оборудовано распашной дверью с ручкой и доводчиком. Размер дверной створки должен быть 800x2000 мм. Дверная ручка должна находиться на высоте 1053 мм. Курительное место должно быть оборудовано фильтро-вентиляционным блоком (фвб), состоящей из 1 (одного) вентилятора производительность 2110 мЗ/час и 4 (четырех) фильтров.

Габаритные размеры ФВБ 1010*820*2400 (Ш*Г*В) (± 10мм точные размеры согласовываются с заказчиком до начала изготовления). Фильтро-вентиляционный блок должен быть оснащен технологическим люком для обслуживания блока из 10 мм матированного закаленного стекла 700*700мм и столешницей из 10 мм матированного закаленного стекла 910* 1006мм (точные размеры согласовываются с заказчиком до начала изготовления). Фильтро-вентиляционный блок должен быть оснащен датчиком присутствия с таймером отключения искусственным освещением, дежурной подсветкой.

Фильтро-вентиляционный блок использует стандартные электрические сети общего назначения, переменное напряжение 220 Вольт, 50 Гц.

Фильтро-вентиляционный блок должен быть оснащен пепельницей
и контейнером для окурков объемом 43 литров.
Курительное место должно быть оснащено кронштейном для
огнетушителя и наглядной агитацией о вреде курения.


	шт.
	1

	2
	Кабина для курения


	Кабина для курения, вместительностью до 6 человек, должна иметь полностью разборную конструкцию, состоящую из одного фильтро-вентиляционного блока и цельностеклянной кабины с раздвижной дверью.

· Габаритные размеры кабины для курения должны быть 
 2200мм х 1300мм х 2400мм (ШхГхВ) ± 10мм. точные размеры согласовываются с заказчиком до начала изготовления.
· Несущая конструкция курительной кабины должна состоять из закаленного стекла толщиной не менее 10мм.

Соединительные элементы должны быть изготовлены из коррозионно-стойкой жаропрочной стали марки 14X17Н2 с

полимерными ABS-прокладками, соединительные элементы должны иметь плотность материала не ниже 7750 кг/м3, твердость материала не ниже 285 МПа.

- Стекла в нижней части конструкции устанавливаются в зажимные алюминиевые профили с декоративными накладками из нержавеющей стали. Крыша кабины должна быть изготовлена из сотового поликарбоната толщиной 10 мм и крепиться на F-образные профили ПВХ. Курительная кабина должна быть оборудована раздвижной дверью, подвешенной на стальной трек диаметром не менее 30мм, с двумя каретками, двумя стопорами, нижней направляющей и ручкой, изготовленными из стали 14Х17Н2 с ABS-прокладками. Кабина должна быть оснащена датчиком присутствия с таймером отключения, искусственным освещением, дежурной подсветкой и использовать стандартные электрические сети общего назначения -220 Вольт 50 Гц. Кабина должна быть оснащена системой индикации о загрязненности фильтров. При пороговом загрязнении фильтров, на блоке для фильтрации должен загораться световой индикатор. Облицовочный материал блока для курения должен иметь максимальные показатели износостойкости и негорючести, долговечности, быть легким. Должны использоваться современные композитные материалы из экструдированного пластика и алюминия. Характеристики материала должны быть не менее: Коэффициент теплопередачи к (Вт/м 2 К) - 5,72; Температурная устойчивость от -50 до +80°С; Линейное температурное расширение 2,4 мм/м при разнице 100°С; Вес не более 2,9 кг/м2; Срок наружного (уличного) применения не менее 5 лет. Толщина не более 3 мм. При производстве кабины и блока для фильтрации не должны использоваться горючие материалы, такие как ДСП, ДВП, фанера и другие, содержащие дерево материалы, даже если они покрыты противопожарными средствами. Блок для фильтрации должен иметь удобный люк для обслуживания из закаленного матированного стекла 10мм 570*680мм и удобную столешницу из закаленного матированного стекла 10мм 895*817мм. Люк для обслуживания, столешница и облицовочные материалы блока для фильтрации должны крепиться только на специальные «антивандальные» крепежи из коррозионно-стойкой жаропрочной стали марки 14Х17Н2, открутить которые возможно только при наличии специального инструмента.

Кабина должна комплектоваться наглядной агитацией о вреде
курения, знаком «Место для курения» в соответствии с ГОСТ Р
12.4.026-2001. ФВБ должен иметь габариты не более 619x547x2450
(ГхШхВ). Фильтро-вентиляционный блок (ФВБ) должен состоять из
1 (одного) вентилятора производительностью не менее 2110 мЗ/час
и набором из 4-х фильтров. Уровень шума внутри кабины < 48 Дб.
Потребляемая мощность в рабочем режиме не более 250 Вт.
Потребляемая мощность в ждущем режиме не более 15 Вт.

	шт.
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной и технической документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная,  паспорта ,  руководства по эксплуатации на русском языке);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);

· гарантийный срок – не менее установленного производителем;

· другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам)

