	УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- директор по проектированию ОАО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов
____________________________

                       подпись 


«__»  _________  2014 года
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-9.14 «Оценка и анализ результатов инженерных изысканий, выполненных для разработки проектной документации по объекту «Курская АЭС-2. Энергоблоки № 1 и № 2» на соответствие действующим нормативно-техническим актам»

том 2 «техническая часть»

2014 год
1. Общие положения

1.1 Наименование объекта: Курская АЭС-2 в составе 2х энергоблоков.

1.2 Основание для заключения договора:

1.2.1 Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом" на долгосрочный период (2009 - 2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2008г. № 705.

1.2.2 Проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 03 июня 2010 года;

1.2.3 Сводная инвестиционная программа ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2012 год (по состоянию на 21.03.2012) п. I.A.2.4.9.

1.2.4 Приказ генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.04.2012 №9/378-П «О введении в действие Плана мероприятий по подготовке сооружения э/б №1 и 2 Курской АЭС-2».

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор №5885 от 15.11.2012
1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Оценка и анализ результатов инженерных изысканий, выполненных для разработки проектной документации по объекту «Курская АЭС-2. Энергоблоки № 1 и № 2» на

соответствие действующим нормативно-техническим актам
	2 месяца после заключения договора
	Аналитический отчет


2. Цель работы

Работа выполняется с целью проверки «Технического отчёта по результатам выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации», устранения выявленных несоответствий, перед последующим представлением их на Государственную экспертизу.

3. Ожидаемые результаты работы

В результате работы ожидается получить аналитический отчет по результатам рассмотрения результатов инженерных изысканий на предмет полноты и достаточности информации о выполненных работах, о соответствии требованиям технических норм и правил, а также требованиям по комплектности.
4. Исходные данные для проведения работ

Заказчик обеспечит Исполнителя всеми исходными данными и материалами для выполнения работы. Перечень исходных данных и материалов согласовывается между Заказчиком и - Исполнителем в рабочем порядке перед началом работы (этапа работы).
5. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее
результаты

При выполнении работ и предоставлении услуг необходимо руководствоваться нормативно-техническими документами, действующими в области атомной энергетики России, отраслевыми нормами, правилами и стандартами, руководящими документами.
1. Федеральный закон РФ «Об использовании атомной энергии». № 170-ФЗ or 21.11.95 г. (с изменениями на 7 ноября 2011 года).

2. Федеральный закон РФ «О радиационной безопасности населения». № 3-ФЗ от 09.01.96 г. (с изменениями на 19 июля 2011 года).

3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (с изменениями на 19 июля 2011 года).

4. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. (с изменениями на 19 июля 2011 года).

5. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха». № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. (с изменениями на 19 июля 2011 года).

6. Федеральный закон «О животном мире». № 52-ФЗ от 24.04.1995 г. (с изменениями на 19 июля 2011 года).

7. Федеральный закон «Об экологической экспертизе». № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. (с изменениями на 19 июля 2011 года).

8. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-Ф3 от 30 декабря 2009 г.

9. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями на 19 июля 2011 года);

10. Федеральный закон «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 11.07.2011 № 190-ФЗ.
11.  Земельный кодекс Российской Федерации, № 136-Ф3 от 25.10,2001 г. (с изменениями на 21 июля 2011 года).

12. Градостроительный кодекс Российской Федерации. № 190-ФЗ от 29,12.2004 (с изменениями на 21 июля 2011 года).

13. Водный кодекс РФ. № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (с изменениями на 21 июля 2011 года).

14. СП
АС-03. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций. (СанПиН 2.6.1.24-03).
15. НП-032-01. «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.

16. НП-001-97. Общие положения обеспечения безопасности. АС ОПБ-88/97.
17. НРБ-99/2009. Нормы радиационной безопасности. СанПиН 2.6.1.2523-09 от 07.07.2009.

18. ОСПОРБ-99-2010. Основные правила обеспечения радиационной безопасности. СП 2.6.1.2612-10 от 11 августа 2010 г.

19. ОСР-97. Комплект карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации.

20. п. 4.1. СППНАЭ-87. Основные требования по составу и объему инженерных изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АС.

21. п. 4.2. СППНАЭ-93. Требования к разработке ТЭО строительства атомных станций. Положение о порядке выбора площадки строительства.

22. НП-006-98. (ГТНАЭ Г-01-036-95), Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности атомной станции с реактором типа ВВЭР.

23. НП-011-99. Требования к программе обеспечения качества для атомных станций.

24. НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких АС.

25. НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

26. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды (утв. приказом МНР РФ № 511 от 15.06.2001 г.).

27. ПиНАЭ-5.6. Нормы строительного проектирования атомных станций с реакторами различного типа.

28. ПиНАЭ 5.10-87. Основания реакторных отделений атомных станций.

29. ПиНАЭ-5.10-92, Основания реакторных отделений атомных станций.

30. РБ-046-08 «Мониторинг метеорологических и аэрологических условий в районах размещения объектов использования атомной энергии».

31. РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла».

32. ГОСТ 2.004-68. ЕСКД. Основные надписи.

33. ГОСТ 18963-73. Отбор воды.

34. ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения.

33. ГОСТ 17.1.2.04-77. Гидросфера. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов (принят постановлением Госстандарта СССР от 27.06.1977 № 1609).

34. ГОСТ 12536-79. Грунты. Метод лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава.

35. ГОСТ 24143-80. Грунты. Метод лабораторного определения характеристик набухания и усадки.

36. ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертежные.

37. ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

38. ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков.

39. ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

40. ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.

41. ГОСТ 2.321-84. ЕСКД. Обозначения буквенные.

42. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

43. ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

44. ГОСТ 27065-86. Качество воды. Термины и определения.

45. ГОСТ 24846-86. Грунты. Методы измерений деформаций оснований и сооружений.

46. ГОСТ 23061-90. Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности.

47. ГОСТ 25584-90. Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.

48. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация.

49. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

50. ГОСТ 21.302-96. СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям.

51. ГОСТ 12248-2010. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

52. ГОСТ 30416-96. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

53. ГОСТ 20 522-96. Грунты. Метод статистической обработки результатов определений характеристик.

54. ГОСТ 30416-96. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

55. ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации

56. ГОСТ 20276-99. Грунты. Метод полевого определения характеристик прочности и деформируемости.

57. ГОСТ 12 071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка, хранение образцов.

58. ГОСТ 19912-2001. Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.

59. ГОСТ 22733-2002. Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.

60. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.

61. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений.

62. СНиП 2.02,02-85, Основания гидротехнических сооружений.

63. СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.

64. СНиП 2.06.04-82. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов).

65. СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

66. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

67. СНиП 11-7-81*. Строительство в сейсмических районах.

68. СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий.

69. СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.

70. CП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.

71. СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

72. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.

73. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства.

74. СП 2.1.5.1059-01. Водоотведение населенных «мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.

75. СП 2.1.7.1386-03. «Определение класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

76. СП 2.2.1.1312-03. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

77. СП 33-101-03. Определение основных расчетных гидрологических характеристик.

78. СП 50-101-04. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.

79. СП 2.6.6.2572-2010. Обеспечение радиационной безопасности при обращении с промышленными отходами атомных станций, содержащими техногенные радионуклиды.

80. СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

81. СанПиН 2.1.7.2197-07. «Изменение № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. СанПиН

2.1.7.1287-03».

82. СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

83. СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

84. ГН 2.1.5.1315-03. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

85. ГН 2.1.5.1316-03. «Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

86. ГН 2.1.7.2041-06. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве».

87. ГН 2.1.7.2042-06. «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

88. СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

89. СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

90. РБ-006-98. Определение исходных сейсмических колебаний грунта для проектных основ.

91. РБ-019-01. Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно-опасных объектов на основании геодинамических данных.

92. РД 95 10444-91. Рекомендации по определению расчетных характеристик смерчей при размещении атомных станций.

93. РД 07-07-97. Надзор за обеспечением радиационной безопасности при проведении геофизических и геологических работ с применением аппаратуры и приборов, содержащих Р.В.ИМУ.

94. РД 153-34.1-21.325-98. Методические указания по контролю за режимом подземных вод на строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанциях.

95. РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы.

96. МУ 210.001-89. Руководство по инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для атомных станций.

97. МУ 210.002-90. Руководящий технический материал. Методические указания по комплексному изучению современных движений земной коры в районах строительства АЭС.

98. МУ 2.6.1.2398-08. Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности.

99. РСН 74-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых горнопроходческих работ.

100.  ГЭСН-2001. Изменения и дополнения к государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, часть 1.

101.  ГКИНП - 10-186-84. Руководящий технический материал по изучению деформации земной поверхности геодезическими методами на полигонах атомных станций.

102.  ГКИНП (ГНТА) - 17-004-99. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ.

103.  ГКИНП (ГНТА) - 01-014-02. Инструкция по составлению и изданию каталогов геодезических пунктов.

104. ГКИНП (ОНТА) - 02-262-02. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.

105.  Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Москва, ЦНИИГАиК, 2003 г.

106.  Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. Недра. М., 1982.

107. Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций. Недра. М., 1978.

108. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, картографических и топографических работ, Москва, 1999 г.

109. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. Правила закладки центров пунктов спутниковой геодезической сети.

110. Инструкция по вычислению нивелировок, Недра, 1971 г.

111. Инструкция, по нивелированию I, II, III, IV классов, Москва, ЦНИИГАиК, 2004 г.

112. Условные знаки для топографических планов М 1:10000, Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации. Утв. приказом от 16.05.2000 № 372 Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды.

113. Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей, М., Картгеоцентр. Геодезиздат, 1993 г.

114. Методические указания по построению ФАГС, ВГС и СГС-1, Москва, 2001 г.

115. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. Недра. М., 2004.

116. Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. постановлением Правительства РФ № 20 от 19.01.2006 с изменениями на 22.04.2009).

117. Приказ Ростехнадзора № 688 от 10.10.2007 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке представляемых на государственную экологическую экспертизу материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии».

118. Приказ Росрыболовства № 20 Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (утв. приказом Росрыболовства РФ № 20 oт 18.01. 2010).

119. СТО 1.1.1.01.999.0466-2008 (приказ № 240 18.11.08 концерна РЭА) «Основные правила обеспечения охраны окружающей среды на атомных станциях». Разработан ФГУП «ВНИИХТ» Федерального агентства по атомной энергии. Взамен РД ЭО 0466-03.

Стандарты МАГАТЭ

121. 50-SG-S9 «Изыскание площадок для атомных электростанций».

122. NS-R-3 «Оценка площадок для ядерных установок».

123. GS-G-4.1 «Формат и содержание отчета по обеспечению безопасности атомных электростанций».
124. NS-G-1.5 «Учет внешних воздействий, исключая землетрясения, при проектировании АЭС».

125.  NS-G-1.6 «Сейсмостойкое проектирование и сейсмическая аттестация для АЭС».

126. NS-G-1.12 «Design of the Core for Nuclear Power Plants».

127. NS-G-3.1. «Внешние события техногенного происхождения в оценке площадки для атомных электростанций».

128.  NS-G-3.2. «Рассеяние радиоактивных материалов в воздухе и воде и учет распределения населения при оценке площадки для атомных электростанций».

129.  NS-G-3.4 «Учет метеорологических явлений при оценке площадок АЭС».

130.  NS-G-3.5 «Учет опасности наводнений для площадок АЭС, расположенных на берегах морей и рек».

131.  NS-G-3.6 «Geotectonical Aspects of Site Evalution and Foundation for Nuclear Power Plant».

132.  SRS №19. Generic Models for Use in Assessing the Impact of Discharges of Radioactive Substances to the Environment., 2001.

133.  50-SG-S1. Учет землетрясений и связанных с ними явлений при выборе площадок для атомных электростанций. 1994 г.

6. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ

Результаты работ будут использоваться Заказчиком для доработки результатов инженерных изысканий перед направлением на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
7. Перечень технической документации, передаваемой по окончании работы

По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику аналитический отчет с результатами выполненных работ.

Отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

Оформление разрабатываемой документации принять в соответствии со стандартам серии СТО СМК ПКФ-018.

6. Порядок приема и передачи работ

Приемка выполненных работ производится на основании Актов сдачи-приемки в соответствии с календарным планом к договору.

7. Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при инженерных изысканиях для строительства АЭС, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.

Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.
































































































































































































































































































































































































































































