
Техническое задание

 на оказание услуг
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Поверка технических манометров, приборов учета тепла, водосчетчиков ХВС.


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 



	Поверка технических манометров, приборов учета тепла, водосчетчиков ХВС.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	Исполнитель обязуется осуществить демонтаж приборов на объектах заказчика, поверку, с последующим монтажом и наладкой.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	- СТП961 – 3 шт.;
- КТСПР001 – 19 шт.;

- УРЖ 2КМ – 10 шт.;
- Тех. манометр 1,6 МРа типа МП4-УУ2 – 65 шт.;

- Водосчетчик ХВ, ГВ – 1шт.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	- поверка технических манометров и приборов учета тепловой энергии должна выполняться на специализированном сертифицированном оборудовании;

        - в случае нахождения Исполнителя не на территории г.Саров, расходы по доставке оборудования до места нахождения Исполнителя (места оказания услуг), оплачиваются Исполнителем самостоятельно и Заказчиком не возмещаются.

         - аккредитация лаборатории Исполнителя в области обеспечения единства измерений.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Качество работ должно соответствовать требованиям «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденной приказом Министерства энергетики РФ 24.03.2003г.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Предоставление свидетельств о поверке с установленным сроком действия

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Не требуется


	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не требуется

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	---

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	        Должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, право на заключение которого является предметом настоящей закупки:

· аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.




РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Качественное выполнение услуг по поверки технических манометров, приборов учета тепла, водосчетчиков ХВС.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Услуги должны соответствовать требованиям «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденной приказом Министерства энергетики РФ 24.03.2003г.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	По окончании выполненных работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию:
-свидетельство о поверке;

-акт проведенных работ;

-справка о стоимости выполненных работ.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	нет
	


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	нет
	

	
	
	


