Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект»

Приложение № 1

к распоряжению ОАО «Атомэнергопроект»

от ____________20__  №_________________

	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора – директор по сооружению объектов 

_______________ С.П. Батухтин
 «___»_________ 2013



ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 без квалификационного отбора на право заключения договора 

на выполнение строительно-монтажных работ на объектах «00UNA. Теплораспределительный пункт», «00UNE. Установка подпитки теплосети», «01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа» (устройство отопления и вентиляции)
от «___» ______________ 2014 № ГПЗ 5255/41
Извещение на сайте http://zakupki.rosatom.ru №_______________________

Извещение на сайте http://zakupki.gov.ru №______________________

Извещение на сайте http://www.a-k-d.ru  №______________________

том 1 «общая и коммерческая части»

2014
Лист согласования

документации процедуры закупки

	Согласующий
	ФИО, должность
	Подпись
	Примечание

	Управляющий НСМФ


	В.А. Любимов
	
	

	Начальник ПТУ
	В.В. Тарасов
	
	

	Начальник УОиСЗД
	А.Б. Потапов
	
	

	Заместитель начальника УОиСЗД
	М.А. Новиков
	
	

	Начальник ООПЗ УОиСЗД
	Г.А. Дубцова
	
	

	Начальник ОТСЗД УОиСЗД
	М.П. Евстешин
	
	

	Составил:

	Куратор
	А.Г. Конограй
	
	


СОДЕРЖАНИЕ

5ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА


7ЧАСТЬ 1


71.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


8СОКРАЩЕНИЯ


92.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


92.1.
Форма и вид процедуры закупки, предмет аукциона


92.2.
Участие в процедуре аукциона


102.3.
Правовой статус документов


102.4.
Особые положения в связи с проведением аукциона через ЭТП


102.5.
Затраты на участие в аукционе


112.6.
Отказ от проведения аукциона.


112.7.
Официальный источник информации о ходе и результатах аукциона


112.8.
Прочие положения


123.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ


123.1.
Требования к участникам аукциона


123.2.
Дополнительные требования к участникам аукциона указаны в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта аукциона».


123.3.
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в аукционе


143.4.
Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта аукциона».


143.5.
Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.


153.6.
Преференции


164.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА


164.1.
Получение аукционной документации


164.2.
Разъяснение положений аукционной документации


164.3.
Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию


164.4.
Общие требования к заявке на участие в аукционе


174.5.
Требования к содержанию первой части заявки на участие в аукционе


174.6.
Требования к содержанию второй части заявки на участие в аукционе


184.7.
Срок действия заявки на участие в аукционе


184.8.
Официальный язык аукциона


184.9.
Валюта аукциона


184.10.
Начальная (максимальная) цена договора


194.11.
Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в аукционе (обеспечение заявки на участие в аукционе)


204.12.
Подача и прием заявок на участие в аукционе


204.13.
Изменение заявок на участие в аукционе или их отзыв


204.14.
Опоздавшие заявки на участие в аукционе


204.15.
Открытие доступа к поданным заявкам на участие в аукционе


214.16.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе, проведение аукциона, подведение итогов аукциона


284.17.
Заключение договора по результатам аукциона


324.18.
Обеспечение исполнения договора


344.19.
Требования к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций


354.20.
Требования к поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.


365.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА


526.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ


52ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (Форма 1)


54ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)


56ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (Форма 3)


59АНКЕТА УЧАСТНИКА АУКЦИОНА (Форма 4)


68ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ выполнения работ/ оказания услуг МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНА И поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (Форма 5)


70СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 6)


73БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ (Форма 7)


75ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (Форма 8)


75Форма 8.1 «Договор Поручительства  (Госкорпорация — Поручитель)»


78Форма 8.2 «АДРЕСНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА»


81Справка о соответствии поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя выполняющего 5% и более % объема выполняемых работ/оказываемых услуг требованиям документации процедуры закупки (Форма 9)


82ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»


83ТОМ 2 «Техническая часть»


ЧАСТЬ 1:

ЧАСТЬ 2:

ЧАСТЬ 3:

130Приложение А


136Приложение Б





ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора.
2. Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект»

Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1


Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1
Тел.: (499) 261-41-87

Факс: (499) 265-09-74

эл. почта: info@aep.ru
3. Организатор аукциона в электронной форме: ОАО «Атомэнергопроект» 

Место нахождения: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д. 2.

Почтовый адрес: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д. 2.
Контактное лицо:

Контактное лицо: Лукашова Екатерина Александровна

тел.: (495) 633-50-50 доб. 38-64

адрес электронной почты: lukashova_ea@aep.ru
4. Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ на объектах «00UNA. Теплораспределительный пункт», «00UNE. Установка подпитки теплосети», «01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа» (устройство отопления и вентиляции).
Состав и объем работ/услуг: все необходимые сведения приведены в аукционной документации - в томе 2 «Техническая часть».

Срок выполнения работ/ оказания услуг: все необходимые сведения приведены в аукционной документации - в томе 2 «Техническая часть».

5. Место выполнения работ/ оказания услуг: все необходимые сведения приведены в аукционной документации - в томе 2 «Техническая часть».
6. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, определении лица, выигравшего аукцион:
Аукцион проводится на электронной торговой площадке Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом  в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/ в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями аукционной документации.

Для участия в аукционе участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям аукционной документации.
7. Начальная (максимальная) цена договора: 9 309 584 (Девять миллионов триста девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 коп., включая НДС (18%) 1 420 106 (Один миллион четыреста двадцать тысяч сто шесть) рублей 03 коп. 

Порядок формирования цены: в соответствии с условиями настоящей документации и Частью 2 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации.
8. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации.
На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) аукционная документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и аукционной документации. Порядок получения аукционной документации на электронной торговой площадке Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом http://www.a-k-d.ru/ определяется правилами данной электронной торговой площадки.

9. Обеспечение заявки на участие в аукционе: не требуется.
10. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в аукционе предоставляются на электронную торговую площадку Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом http://www.a-k-d.ru/, начиная с даты размещения настоящего извещения и аукционной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее:
                  09-00 (время московское) «12» марта 2014 года. 

11. Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: «19» марта 2014 года по месту нахождения организатора аукциона в электронной форме: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2.

12. Дата и время начала проведения аукциона: 
09-00 (время московское) «24» марта 2014 года. 
13. Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и подведения итогов аукциона:
            «31» марта 2014 года по месту нахождения организатора аукциона в электронной форме: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2.
14. Срок заключения договора после определения победителя аукциона: заключение договора по итогам аукциона в электронной форме осуществляется  не ранее чем через 10 и не позднее чем через 40 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте. 

15. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: все необходимые сведения приведены в аукционной документации – в п. 4.17 и 4.18 части 2 тома 1 «Проект договора» настоящей документации.
16. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, не неся никакой ответственности перед участниками аукциона или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

17. Преференции: не применяются.

18. Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в аукционной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
ЧАСТЬ 1
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аукционная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором аукциона для принятия решений в рамках данного аукциона.
Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта аукциона», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).
Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в аукционной документации, на которую в рамках аукциона подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в аукционной документации и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор аукциона – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта аукциона», непосредственно выполняющая действия по проведению аукциона.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Победитель – участник аукциона, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям аукционной документации.
Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник аукциона – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в аукционе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший аукционную документацию или запросивший разъяснения аукционной документации в срок до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, либо своевременно подавший заявку на участие в аукционе. Участник аукциона утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в аукционе.
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету аукциона, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного аукциона.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение аукциона в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения аукциона – проведение аукциона с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ - электронное сообщение, подписанное электронной подписью.

Преференция - преимущество, которое предоставляется определенным группам участников закупки при проведении закупок.

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.
СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭП — электронная подпись 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет аукциона
2.1.1. Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий аукцион проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг  указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей аукционной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей аукционной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам аукциона, приведен в Части 2 Тома 1.
2.1.3. Предметом настоящего аукциона является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

2.2. Участие в процедуре аукциона
2.2.1. Принять участие в аукционе может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
2.2.2. Для участия в процедуре аукциона участник аукциона должен
· быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

· удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

· предоставить заявку на участие в аукционе согласно требованиям настоящей аукционной документации.

2.2.3. Для всех участников аукциона устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в аукционе требований, не предусмотренных аукционной документацией, не допускается.

2.2.4. Решение о допуске участника аукциона к дальнейшему участию в аукционе либо об отказе в допуске по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации принимает аукционная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.16.2. 

2.2.5. Решение о соответствии участника аукциона и его заявки на участие в аукционе в целом, либо отклонении его заявки на участие в аукционе, по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе  в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации принимает аукционная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.16.4. 
2.2.6. В любой момент вплоть до подписания договора аукционная комиссия должна отстранить участника аукциона, в том числе допущенного до участия в аукционе и/или признанного соответствующим требованиям аукционной документации, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений об участнике аукциона, а также привлекаемых поставщиках/ субподрядчиках/ соисполнителях в заявке на участие в аукционе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.16.4.5, существенных для допуска данного участника к аукциону;

2) получения заключения ЦАК или Контрольной комиссии (пункт 28 раздела 5 «Информационная карта аукциона») об отмене процедуры аукциона, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником аукциона на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора аукциона или заказчика.

2.2.7. В случае отстранения всех участников аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.6, аукцион признается несостоявшимся.

2.2.8. После подведения итогов аукциона до подписания договора аукционная комиссия вправе отстранить любого участника аукциона, в том числе победителя аукциона, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в аукционе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.16.4.5, существенных для допуска участника аукциона к участию в аукционе, не указанных в подпункте а) пункта 2.2.6, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.

2.3. Правовой статус документов

2.3.1. Данная процедура аукциона проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

2.3.2. Извещение о проведении аукциона, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП, вместе с настоящей аукционной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора аукциона и должны рассматриваться участниками аукциона в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения аукциона.

2.3.3. Заявка на участие в аукционе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором аукциона в соответствии с этим. В случае признания аукциона несостоявшимся, подача участником аукциона заявки на участие в аукционе будет означать его согласие заключить договор по начальной (максимальной) цене или, если стороны это согласуют, по более низкой цене.
2.3.4. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении аукциона и настоящей аукционной документацией, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

2.3.5. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам аукциона, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая аукционная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в аукционе победителя аукциона будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.4. Особые положения в связи с проведением аукциона через ЭТП
2.4.1. Участник аукциона должен в сроки, указанные в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта аукциона», подать заявку на участие в аукционе через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

2.4.2. Правила регистрации и аккредитации участника аукциона на ЭТП, правила проведения процедур аукциона на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в аукционе) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

2.4.3. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона.

2.5. Затраты на участие в аукционе

2.5.1. Участник аукциона несет все расходы, связанные с участием в аукционе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в аукционе, иной документации, а организатор аукциона не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов аукциона, а также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5.2. Участники аукциона не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения аукциона.

2.6. Отказ от проведения аукциона.
2.6.1. Организатор аукциона, по решению заказчика или аукционной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП, извещение о проведении аукциона и аукционную документацию, вправе отказаться от проведения аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и пункте 9 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

2.6.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается организатором аукциона в день принятия решения об отказе от проведения аукциона, в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона.
2.7. Официальный источник информации о ходе и результатах аукциона
2.7.1. На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей аукционной документацией, размещаются: извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальная публикация указанной информации производится на сайте, указанном в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта аукциона». Иные публикации указанных документов являются копиями.
2.7.2. Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе аукционной комиссии и данных о персональном голосовании членов аукционной комиссии.

2.7.3. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах аукциона является официальный сайт и участники аукциона самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения аукционной документации, информацию о принятых в ходе аукциона решениях аукционной комиссии и организатора аукциона.

2.8. Прочие положения
2.8.1. Участник аукциона вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии в связи с проведением данного аукциона, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

2.8.2. Заказчик, организатор аукциона, аукционная комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников аукциона сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в аукционе. Предоставление этой информации другим участникам аукциона или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, поручениями Правительства Российской Федерации либо нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или настоящей аукционной документацией.
2.8.3. Заседания аукционной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены аукционной комиссии, дистанционно участвующие в заседании аукционной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов аукционной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания аукционной комиссии.
2.8.4. При проведении аукциона какие-либо переговоры аукционной комиссии по предмету аукциона с участником аукциона не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, аукционной документацией и регламентом ЭТП.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Требования к участникам аукциона
Участник аукциона должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам аукциона, в том числе:
3.1.1. быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

3.1.2. быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

3.1.3. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, действующими на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок - действующими на момент изначально установленного в извещении о проведении аукциона и настоящей аукционной документации срока окончания подачи заявок), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

3.1.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

3.1.5. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;

3.1.6. соответствовать требованиям, указанным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта аукциона», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
3.1.7. не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
3.2. Дополнительные требования к участникам аукциона указаны в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

3.3. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в аукционе

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник аукциона в составе второй части заявки на участие в аукционе должен приложить следующие документы:

3.3.1. отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3.3.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в аукционе от имени участника аукциона (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в аукционе подписывается по доверенности). Если заявка на участие в аукционе согласно пункту 4.4.1 и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого из подписавшего в соответствии с полномочиями;

3.3.3. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

3.3.4. отсканированные оригиналы специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), если такие указаны в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта аукциона». 
3.3.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником аукциона упрощенной системы налогообложения (для участников аукциона, применяющих ее);

3.3.6. подтверждение по форме, указанной в подпункте 1 пункта 18 раздела 5 «Информационная карта аукциона», о ненахождении участника аукциона в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника аукциона решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника аукциона, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника аукциона, об отсутствии задолженности у участника аукциона по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, о соответствии иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

3.3.7. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника аукциона о том, что данная сделка для такого участника аукциона не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;
3.3.8. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника аукциона выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника аукциона о том, что данная сделка для такого участника аукциона не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник аукциона обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем аукциона представить вышеуказанные решения до момента заключения договора. 
3.3.9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

3.4. Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта аукциона».
3.5. Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.
3.5.1. Если пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта аукциона» установлены требования к привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям, то участник аукциона должен подтвердить, что каждый из привлекаемых поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, осуществляющее/выполняющее/оказывающее часть поставок/ работ / услуг по договору), осуществляющий/выполняющий/оказывающий поставки / работы / услуги более объема, указанного в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта аукциона»:
1) осведомлен о привлечении его в качестве поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя;

2) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг;

3) отвечает требованиям настоящей аукционной документации (пункт 14 раздела 5 «Информационная карта аукциона») в объеме осуществляемых поставок/ выполняемых работ/ оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем.

3.5.2. В связи с вышеизложенным участник аукциона готовит заявку на участие в аукционе с учетом следующих дополнительных требований:

1) для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в аукционе включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в аукционе указанных договоров, документы, представленные на такого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в аукционе;

2) заявка на участие в аукционе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 18 раздела 5 «Информационная карта аукциона». Соответствующие формы раздела 6 заполняются поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя и участника аукциона и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.6.2, 4.6.3;

3) заявка на участие в аукционе должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/услуг между участником аукциона и поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником аукциона поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению. 

В случае если участником аукциона является бюджетное учреждение, и порядок выбора поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», требования о соответствии поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей такому участнику аукциона не предъявляются. Участник аукциона, в случае если он является бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в аукционе представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. При этом, в случае выбора аукционной комиссией участника аукциона – бюджетного учреждения победителем аукциона, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии бюджетного учреждения по размещению заказа по определению поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника аукциона включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа также должно содержаться в гарантийном письме.

3.5.3. При рассмотрении поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника аукциона и поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

3.6. Преференции

3.6.1 Преференции применяются в случаях, порядке, а также в отношении круга лиц, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3.6.2 В случае, если Правительством Российской Федерации установлены особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчик предусматривает в документации о закупке:

а) возможность предоставления субъектом малого и среднего предпринимательства обеспечения исполнения обязательств, связанных с участием в процедуре (обеспечение заявки) в любой форме, среди допустимых в соответствии с ЕОСЗ;

б) следующие условия возврата обеспечения заявок участникам закупки и срок, начиная с которого участник закупки получает возможность возврата ему обеспечения: всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших первое и второе место (если соответствующая ранжировка проводилась), в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупки. Участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, занявшим первое и второе место (если соответствующая ранжировка проводилась), в течение 7 рабочих дней после подписания договора;

в) срок заключения договора по итогам закупочной процедуры с лицом из числа субъектов малого и среднего предпринимательства не более 20 рабочих дней от даты подведения итогов закупки;

г) срок оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства – не более 10 рабочих дней, а для договоров, предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) – не более 10 рабочих дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом;

д) возможность обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов малого и среднего предпринимательства с заказчиками в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг)».

Условия применения преференций указаны в разделе 5 «Информационная карта аукциона».

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
4.1. Получение аукционной документации

4.1.1. Аукционная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения аукционной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

4.2. Разъяснение положений аукционной документации

4.2.1. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе любой участник аукциона вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП.

4.2.2. Организатор аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника аукциона, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором аукциона, то такой ответ должен быть размещен в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика. Если организатор аукциона не успел разместить ответ на запрос за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, то организатор аукциона переносит окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее чем 5 (пять) рабочих дней. Разъяснение положений аукционной документации не изменяет ее сути.
4.2.3. Организатор аукциона вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений аукционной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.4. Участник аукциона не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора аукциона.

4.3. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию

4.3.1. Организатор аукциона по решению заказчика, аукционной комиссии или лица, утвердившего аукционную документацию, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок.
4.3.2. Любое изменение аукционной документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона.

4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета аукциона — 20 (двадцать) календарных дней.

4.4. Общие требования к заявке на участие в аукционе

4.4.1. Для целей настоящей аукционной документации под заявкой на участие в аукционе понимается предоставляемое участником аукциона с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в аукционе, оформленное в виде двух частей, каждая часть которого состоит из электронных документов, содержащих сведения в соответствии с разделами 4.5, 4.6 настоящей документации. 
4.4.2. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки на участие в аукционе таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника, не рассматриваются.

4.4.3. Предоставляемые в составе заявки на участие в аукционе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником аукциона, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника аукциона.

4.4.4. При подготовке заявки на участие в аукционе участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в аукционе были пронумерованы.
4.4.5. Каждая часть заявки подготавливается и подается посредством программных и технических средств ЭТП в форме одного электронного документа или нескольких электронных документов согласно регламенту работы ЭТП.

4.4.6. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей аукционной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные аукционной документацией, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в аукционе должны быть предоставлены участником аукциона через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в аукционе, размещенные участником аукциона на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в аукционе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.3 – 4.4.4, 4.6.2 – 4.6.3. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
4.4.7. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в аукционе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.8. Заказчик/организатор аукциона вправе запросить у участника аукциона, с которым по итогам закупки заключается договор, оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.3 настоящей аукционной документации.
4.5. Требования к содержанию первой части заявки на участие в аукционе

4.5.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна быть представлена в виде электронных документов, включающих документы и сведения, указанные в пункте 18.1 раздела 5 «Информационная карта аукциона», содержание которых соответствует требованиям настоящей аукционной документации.
4.5.2. В случае, если Томом 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» [либо указывается № раздела «Техническая часть», если указанный раздел входит в том 1] предусмотрено выполнение/оказание двух или более видов работ/услуг участник аукциона в составе первой части заявки на участие в аукционе указывает начальные (максимальные) цены по каждому виду товара/работ/услуг в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей цены договора согласно пункту 4.17.9. При этом указанные в заявке начальные (максимальные) цены должны учитывать установленный в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона» и Частью 2 Тома 1 [либо указывается № раздела «Проект договора», если Проект договора является разделом Тома 1] порядок формирования цены договора.

4.6. Требования к содержанию второй части заявки на участие в аукционе

4.6.1. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна быть представлена в виде электронных документов, включающих документы и сведения, указанные в пункте 18.2 раздела 5 «Информационная карта аукциона», содержание которых соответствует требованиям настоящей аукционной документации.

4.6.2. При подготовке заявки на участие в аукционе, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий во вторую часть заявки на участие в аукционе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника аукциона без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается ко второй части заявки на участие в аукционе.

4.6.3. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий во вторую часть заявки на участие в аукционе, был скреплен печатью участника аукциона.

4.6.4. Рекомендации пунктов 4.6.2 и 4.6.3 не распространяются на официальные документы, выданные участнику аукциона третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

4.7. Срок действия заявки на участие в аукционе

4.7.1. Заявка на участие в аукционе должна быть действительна в течение срока, указанного участником аукциона в данной заявке (раздел 6, соответствующая форма), но не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

4.8. Официальный язык аукциона
4.8.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником аукциона, а также вся корреспонденция и документация, связанная с аукционом, которыми обмениваются участники аукциона и организатор аукциона, должны быть написаны на русском языке. 

4.8.2. Любые вспомогательные документы, представленные участником аукциона, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается аукционной комиссией как предоставление участником аукциона недостоверных сведений в составе заявки на участие в аукционе.
4.8.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.8.1, 4.8.2, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным аукционной документацией.

4.9. Валюта аукциона
4.9.1. Цены, заявляемые участниками аукциона, должны быть выражены в валюте, указанной в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.9.2. Все суммы денежных средств, указанные в формах к заявке на участие в аукционе, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта аукциона», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.9.3. Документы, оригиналы которых выданы участнику аукциона третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта аукциона», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.9.4. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.9.1 – 4.9.3 может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным аукционной документацией.

4.10. Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении аукциона и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.11. Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в аукционе (обеспечение заявки на участие в аукционе)
4.11.1. В случае, если извещением о проведении аукциона и пунктом 13 раздела 5 «Информационная карта аукциона» установлено требование обеспечения заявки на участие в  аукционе, участник аукциона должен предоставить обеспечение заявки на участие в аукционе в размере и валюте, указанными в извещении о проведении аукциона в и в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.11.2. В качестве обеспечения заявки на участие в аукционе используются только денежные средства.

4.11.3. Факт внесения участником аукциона денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией).

4.11.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть перечислено организатору аукциона в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет организатора аукциона не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в извещении о проведении аукциона и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.11.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона – всем участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве участником аукциона заявки на участие в аукционе – участнику аукциона, отозвавшему заявку в соответствии с условиями аукционной документации;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания процедуры аукциона – участникам, допущенным до аукциона, но не принявшим участие в нем;

4) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику аукциона, заявка которого отклонена;

5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона по результатам состоявшегося аукциона и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю аукциона и всем остальным участникам аукциона, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

6) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником аукциона согласно пунктам 4.17.10, 4.17.18,  4.17.19, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику аукциона;

7) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику аукциона, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

4.11.6. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии срок в соответствии с пунктом  4.11.5, начиная с которого участник аукциона получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.11.7. Обеспечение заявки на участие в аукционе может быть удержано в следующих случаях:

1) при отзыве либо изменении поданной заявки участником аукциона, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного в извещении о проведении аукциона и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

2) уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым принято решение о заключении договора согласно пунктам 4.17.10, 4.17.18, 4.17.19, от заключения договора (пункт 4.17.20).
4.11.8. При наступлении случая, указанного в пункте 4.11.7, организатор аукциона/заказчик уведомляет такого участника аукциона об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

4.12. Подача и прием заявок на участие в аукционе

4.12.1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.
4.12.2. Заявки на участие в аукционе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении аукциона и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.12.3. Заявка на участие аукционе, подается участником аукциона на электронную торговую площадку в виде двух частей, каждая часть которой состоит из электронных документов, подписанных ЭП, содержащих все документы и сведения в соответствии с требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта аукциона», оформленные в соответствии с рекомендациями подразделов 4.4 – 4.6. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.12.4. В соответствии с регламентом работы ЭТП, электронная торговая площадка автоматически присваивает участнику аукциона, подавшему заявку на участие в аукционе, уникальный в рамках данного аукциона идентификационный номер (далее – номер участника аукциона).
4.13. Изменение заявок на участие в аукционе или их отзыв

4.13.1. Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в аукционе, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта аукциона».
4.13.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в аукционе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.
4.13.3. Если организатором аукциона продлен срок подачи заявок, то участник аукциона, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

1) отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

2) продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

3) не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки аукционная комиссия успевает выбрать победителя, то аукционная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

4.13.4. Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.13.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе второй части заявки на участие в аукционе, подавшим ее участником аукциона, письма о ее продлении.
4.14. Опоздавшие заявки на участие в аукционе

4.14.1. У участника аукциона отсутствует возможность подать заявку на участие в аукционе на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

4.15. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в аукционе

4.15.1. В срок, установленный в извещении о проведении аукциона и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта аукциона» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору аукциона к поданным первым частям заявок на участие в аукционе и содержащимся в них документам и сведениям.

4.15.2. Незамедлительно после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе организатору аукциона ЭТП открывает доступ к сведениям и документам, содержащимся в первых частях поданных заявок. При этом ЭТП не раскрывает организатору наименований участников, в том числе указанных в сертификатах ключа ЭП, которыми подписаны заявки, электронные документы, входящие в заявку.

4.15.3. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в аукционе не позднее следующего рабочего дня после дня открытия доступа к заявкам на участие в аукционе формируется организатором аукциона с указанием количества поданных заявок и номеров участников, подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП.
4.15.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

4.15.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе ЭТП незамедлительно после окончания срока подачи заявок открывает организатору аукциона доступ к сведениям и документам, содержащимся в первой и второй частях такой заявки. Аукционная комиссия по согласованию с заказчиком проводит рассмотрение первых и вторых частей заявки в порядке, предусмотренном подразделами 4.16.2 и 4.16.4.

4.16.  Рассмотрение заявок на участие в аукционе, проведение аукциона, подведение итогов аукциона
4.16.1. Общие положения

4.16.1.1. Рассмотрение заявок, проведение аукциона, подведение итогов аукциона осуществляется в следующем порядке:

1) проведение отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок (пункт 4.16.2);
2) проведение аукциона (пункт 4.16.3);

3) проведение отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок (пункт 4.16.4);

4) подведение итогов аукциона (пункт 4.16.5).
4.16.1.2. При рассмотрении первых и вторых частей заявок организатор аукциона, по решению аукционной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в аукционе. При этом аукционная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения. 
4.16.1.3. Заявка на участие в аукционе (первая и вторая части) должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей аукционной документацией требований или быть лучше, то есть установленные в аукционной документации требования являются минимально допустимыми.

4.16.2. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе. Допуск к участию в аукционе.

4.16.2.1. Аукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта аукциона» осуществляет рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и настоящей аукционной документацией.

4.16.2.2. В соответствии с установленными в аукционной документации требованиями, критериями отбора при рассмотрении первых частей заявки являются:

1) соответствие первой части заявки требованиям аукционной документации по существу по своему составу, согласно пункту 18 раздела 5 «Информационная карта аукциона», и оформлению;

2) достоверность сведений и действительность документов, приведенных в первой части заявки;

3) соответствие предлагаемых участником аукциона товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 16 раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

4) соответствие предлагаемых участником аукциона договорных условий (в том числе наличие начальных (максимальных) цен по каждому виду товара [единичных расценок по каждому виду работ/услуг], установленных в случае и в порядке согласно пункту 4.5) требованиям, установленным в пунктах 3, 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона».
4.16.2.3. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника аукциона принимает решение о допуске к дальнейшему участию в аукционе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации, по следующим основаниям:

1) несоответствие первой части заявки требованиям подпункта а) пункта 4.16.2.2 по составу и содержанию, в том числе представленного технического предложения. Если в заявке на участие в аукционе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении аукциона и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта аукциона» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в аукционе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой рассмотрения вторых частей заявок, указанной в извещении о проведении аукциона и пункте 24 раздела 5 «Информационная карта аукциона» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении аукциона и пункте 25 раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

2) предоставление участником аукциона в составе первой части заявки на участие в аукционе недостоверных сведений (подпункт б) пункта 4.16.2.2);

3) несоответствие товара, работ, услуг, указанных в первой части заявки на участие в аукционе, согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.16.2.2;
4) несоответствие договорных условий, указанных в первой части заявки на участие в аукционе, согласно критерию отбора подпункта г) пункта 4.16.2.2.
4.16.2.4. Отказ в допуске к участию в аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок по иным основаниям, нежели предусмотрены п. 4.16.2.3, не допускается. При поступлении документов в нечитаемом виде или подразумевающих двойное трактование заявки участника организатор аукциона по решению аукционной комиссии вправе уточнять аукционные заявки в порядке, предусмотренном п.4.16.2.4.1 - 4.16.2.4.7; при этом обмен документами и сведениями производится в форме электронных документов посредством программных и технических средств ЭТП (при соблюдении ЭТП принципов конфиденциальности, предусмотренных п.4.15.2)

4.16.2.4.1. Исправлять выявленные в заявке арифметические и грамматические ошибки и запрашивать исправленные документы. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Исправление иных ошибок не допускается.
4.16.2.4.2. Запрашивать о разъяснении положений заявок на участие в аукционе. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником аукциона продукции. 

4.16.2.4.3. При уточнении заявок на участие в аукционе (п.4.16.2.4) организатором аукциона не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам аукциона. Предусмотренные в подпункте а) пункта 4.16.4.5 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
4.16.2.4.4. Допускается не направлять участнику запросы (п.4.16.2.4), если в соответствии с п.4.16.2.3 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в аукционе такого участника.
4.16.2.4.5. Решение Единой комиссии об уточнении заявок на участие в аукционе (п.4.16.2.4) отражается в протоколе заседания Единой комиссии, который размещается на официальном сайте о закупках атомной отрасли в течение 1 дня после подписания указанного протокола.
4.16.2.4.6. Запросы об уточнении заявок на участие в аукционе направляются участникам аукциона после размещения на официальном сайте протокола, указанного в п. 4.16.2.4.5. Все направленные участникам аукциона запросы и полученные от них ответы регистрируются организатором аукциона в журнале запросов-ответов.
4.16.2.4.7. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в аукционе (п.4.16.2.4) устанавливается одинаковый для всех участников и не может превышать 5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочного этапа рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в аукционе  по причине несоответствия заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям документации о закупке по существу (п.4.16.2.3 а).
4.16.2.5. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в аукционе (в том числе единственная заявка) была признана соответствующей условиям аукциона, или ни одна заявка не была признаны соответствующей условиям аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
4.16.2.6. Решения аукционной комиссии по итогам рассмотрения первых частей заявок оформляются протоколом заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок, в который вносятся следующие сведения:

1) наименование и реквизиты аукциона;

2) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;
3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

4) сведения о сроке исполнения договора;

5) номер участника аукциона и решение о его допуске к аукциону либо об отказе в допуске с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

6) о результатах голосования членов аукционной комиссии, принявших участие в голосовании;

7) информация о признании аукциона несостоявшимся (пункт 4.16.2.4), а также рекомендации заказчику по дальнейшим действиям, если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям аукциона.

4.16.2.7. Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания аукционной комиссии. Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок размещается на официальном сайте и на ЭТП в день подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2. 

4.16.2.8. В случае если аукцион признан несостоявшимся и по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в аукционе была признана соответствующей условиям аукциона. ЭТП в порядке определенном пунктом 4.16.4.1 открывает доступ организатору аукциона ко второй части заявки на участие в аукционе участника аукциона, подавшего такую заявку. В сроки, установленные извещением о проведении аукциона и пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта аукциона», аукционная комиссия осуществляет рассмотрение второй части такой заявки в порядке, установленном подразделом 4.16.4.

4.16.2.9. Незамедлительно после размещения протокола согласно п. 4.16.2.7 ЭТП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения первой части его заявки.

4.16.2.10. Любой участник аукциона после размещения протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в аукционе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора аукциона направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.
4.16.3. Процедура проведения аукциона

4.16.3.1. В аукционе могут участвовать только участники аукциона, допущенные к нему по результатам рассмотрения первых частей заявок участию.
4.16.3.2. Аукцион проводится на сайте ЭТП, в день и во время, указанные в извещении о проведении аукциона и в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта аукциона», в соответствии с регламентом работы ЭТП.

4.16.3.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона».
4.16.3.4. В процессе аукциона его участники   подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на произвольную величину в пределах «шага аукциона».

4.16.3.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.16.3.6. При проведении аукциона ЭТП с помощью программных и технических средств обеспечивает конфиденциальность данных об участниках данного аукциона.

4.16.3.7. Участники аукциона в день и во время, указанные в извещении о проведении аукциона и в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта аукциона», подают предложения о цене договора, учитывая, что с помощью программных и технических средств ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене договора 

1) участник аукциона может снизить текущее минимальное предложение о цене договора как минимум на 0,5% и как максимум на 5% от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

2) участник аукциона не может подать предложение о цене договора выше чем ранее поданное им же;

3) участник аукциона не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора;

4) участник аукциона не может подать предложение о цене договора равное нулю.

4.16.3.8. Если в течение 30 (тридцати) минут после начала проведения аукциона не подано ни одного предложения о цене договора, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается и признается несостоявшимся.

4.16.3.9. Если в течение 30 минут не подано ни одного нового минимального предложения о цене договора, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается.

4.16.3.10. В течение тридцати минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 4.16.3.9 любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами б) - г) пункта 4.16.3.7.

4.16.3.11. Протокол хода аукциона с помощью программных и технических средств ЭТП размещается на такой площадке в течение 30 минут после завершения аукциона, и в течение того же рабочего дня (а если аукцион завершился после 18 часов по месту нахождения организатора аукциона — в течение следующего рабочего дня) размещается организатором аукциона на официальном сайте. В протоколе хода аукциона указываются следующие сведения:

1) наименование ЭТП, ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) дата и время начала и окончания аукциона;

3) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

4) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

5) сведения о сроке исполнения договора;

6) все поступившие предложения о цене договора и время их поступления с указанием номеров участников, их подавших.

4.16.3.12. В случае признания аукциона несостоявшимся в соответствии с пунктом 4.16.3.8 в протоколе, формируемом в порядке согласно пункту 4.16.3.11, также указывается информация о признании аукциона несостоявшимся. 
4.16.4. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе
4.16.4.1. Одновременно с размещением на ЭТП протокола хода аукциона в соответствии с пунктом 4.16.3.11 или размещения протокола, содержащего информацию о признании аукциона несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 4.15.5, с помощью программных и технических средств ЭТП организатору аукциона открывается доступ ко вторым частям заявок всех участников аукциона, а также к документам по аккредитации на ЭТП таких участников. 

4.16.4.2. Аукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта аукциона» осуществляет рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе и участников аукциона на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и настоящей аукционной документацией.

4.16.4.3. В ходе рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе организатор аукциона имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в аукционе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в аукционе сведений.

4.16.4.4. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор аукциона вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник аукциона в установленный в запросе разумный срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.16.4.5. В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона, по решению аукционной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в аукционе в следующем порядке:

а) затребовать у участника аукциона отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника аукциона, учредительные документы, разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы о крупной сделке, документы о сделке с заинтересованностью, документы, подтверждающие обладание участником аукциона необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника аукциона предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, документы подтверждающие опыт участника аукциона, указанный им в своей заявке.
б)  направить участникам аукциона запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в аукционе и направлении организатору аукциона исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в аукционе применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами. Исправление иных ошибок не допускается;

в)  направить участникам аукциона запросы по разъяснению положений вторых частей заявок на участие в аукционе, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки;

г)  направить участникам аукциона запросы о замене субподрядчика/ поставщика/ соисполнителя, если сведения о таком субподрядчике/ поставщике/ соисполнителе находятся в реестре недобросовестных поставщиков, при условии, что такая замена не изменит предмет и условия договора и заявки на участие в аукционе, и такое требование было установлено в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.16.4.6. При уточнении заявок на участие в аукционе организатором аукциона обмен документами и сведениями осуществляется в форме электронных документов посредством программных и технических средств ЭТП, при этом не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам аукциона. Предусмотренные подпунктом а) пункта 4.16.4.5 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

4.16.4.7. Допускается не направлять участнику аукциона запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.16.4.13 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в аукционе такого участника.

4.16.4.8. Решение аукционной комиссии об уточнении заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 4.16.4.5 отражается в протоколе заседания аукционной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.16.4.9. В случае принятия аукционной комиссией решения о направлении участникам аукциона запросов в соответствии с пунктом 4.16.4.5, такие запросы направляются участникам аукциона после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.16.4.8. Все направленные участникам аукциона запросы и полученные ответы регистрируются организатором аукциона в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствующих запросах достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, но не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов, в установленный в запросе срок может служить основанием для отклонения заявки на участие в аукционе.
4.16.4.10. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе может быть продлен по решению аукционной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или только ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении), но в любом случае общий срок рассмотрения не может превышать 60 (шестьдесят) дней. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении о проведении аукциона и аукционной документации срока окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе.

4.16.4.11. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в отношении каждого участника, вторая часть заявки которого рассматривается, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям аукционной документации, либо отклонении его заявки. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, начиная с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену договора, до выполнения одного из следующих условий:

а) определены пять участников аукциона, принявших участие в аукционе, соответствующие требованиям аукционной документации;

б) рассмотрены все заявки на участие в аукционе, поданные участниками, принявшими участие в аукционе.
4.16.4.12. Если согласно протоколу хода аукциона зафиксировано два и более предложения с одинаковой ценой, рассмотрение начинается с ранее поступившего предложения.

4.16.4.13. По итогам отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника аукциона, вторая часть заявки которого рассматривалась, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям аукционной документации, либо отклонении его заявки в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации, по следующим основаниям:

1) несоответствие второй части заявки по составу и содержанию; 
2) предоставление участником в составе заявки недостоверных сведений;
3) несоответствие участника аукциона требованиям аукционной документации;
4) несоответствие субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей), предприятий-изготовителей требованиям аукционной документации, если они были установлены;

5) отсутствие или несоответствие размера обеспечения заявки (за исключением случая отсутствия в составе заявки документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет, указанный в документации об аукционе, при условии, что денежные средства в требуемом объеме были своевременно получены в установленном порядке). При отсутствии документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на расчетный счет организатора аукциона, в случае установления такого требования в аукционной документации, но своевременном поступлении на расчетный счет организатора аукциона денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе за данного участника, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.

4.16.4.14. Отказ в допуске к участию в аукционе по результатам рассмотрения вторых частей заявок по иным основаниям, нежели предусмотрены п.4.16.4.13 не допускается.
4.16.4.15. При признании аукциона несостоявшимся в случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка (в том числе единственно поданная) была признана соответствующей (пункт 4.16.2.4) и при условии соответствия участника и его заявки в целом требованиям аукционной документации в соответствии с пунктом 4.16.4.13, аукционная комиссия вправе рекомендовать заказчику заключить договор с единственным участником либо рекомендовать заказчику не заключать договор с таким участником. В рекомендацию о заключении договора также могут быть включены рекомендации заказчику о проведении преддоговорных переговоров в соответствии с пунктом 4.17.12.

4.16.5. Подведение итогов

4.16.5.1. По результатам рассмотрения вторых частей заявок в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта аукциона» аукционная комиссия присваивает участникам, заявки которых были признаны соответствующими условиям аукциона, места, начиная с первого; при этом первое место присваивается участнику, который предложил минимальную цену договора.

4.16.5.2. По результатам рассмотрения вторых частей заявок и подведению итогов аукциона оформляется/ются протокол/ы по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона, в который/ые вносятся как минимум следующие сведения:

1) наименование и реквизиты аукциона ;

2) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;
3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

4) сведения о сроке исполнения договора;

5) номера, наименования и адреса участников, чьи заявки были рассмотрены согласно пункту 4.16.4.11, с указанием последнего сделанного им предложения по цене договора, и решение о признании каждого такого участника соответствующим либо об отклонении с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

6) наименования и адреса участников, которым присвоены места с первого по пятое; 

7) результаты голосования членов аукционной комиссии, принявших участие в голосовании;

8) если по результатам рассмотрения вторых частей заявок ни одна заявка не была признана соответствующей условиям аукциона, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

4.16.5.3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе и данная заявка и подавший ее участник аукциона отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, либо принято решение о соответствии единственного допущенного до аукциона участника аукциона и его заявки требования аукционной документации в протоколе по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона указываются рекомендации заказчику по дальнейшим действиям. 

4.16.5.4. Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания аукционной комиссии. Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона размещается на официальном сайте и на ЭТП в день подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2. 

4.16.5.5. 
Незамедлительно после размещения на электронной торговой площадке протокола, указанного в пункте 4.16.5.4, оператор ЭТП направляет каждому участнику аукциона уведомление о результатах рассмотрения второй части его заявки. 

4.16.5.6. Любой участник аукциона после размещения протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении причин отклонения его заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора аукциона направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.
4.17. Заключение договора по результатам аукциона
4.17.1. Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона в срок, установленный пунктом 25 раздела 5 «Информационная карта аукциона», передает победителю аукциона проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации с учетом преддоговорных переговоров (пункт 4.17.12). 

Победитель аукциона обязан предоставить заказчику:

1) подписанный и заверенный печатью со стороны победителя аукциона договор в срок, установленный пунктом 25 раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

2) обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 14.1.2 раздела 5 «Информационная карта аукциона», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в аукционе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель аукциона  представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

4.17.2. Договор с победителем аукциона или участником аукциона, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.17.10, 4.17.18, 4.17.19 будет заключен в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.17.3. Победитель аукциона после заключения договора до выплаты авансовых платежей, а в случаях их отсутствия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора, должен представить заказчику документы, подтверждающие соответствие требованию пункта 3.1.7 настоящей документации, а именно:

· копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 


При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых  налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:

· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

· копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя аукциона либо лица, с которым по результатам закупки принято решение заключить договор.
4.17.4. В случае непредставления победителем аукциона документов в соответствие с пунктом 4.17.2 либо в случае выявления заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, указанный в пункте 3.1.7 настоящей документации, заказчик вправе расторгнуть заключенный договор.

4.17.5. После расторжения договора по основаниям, указанным в пункте 4.17.4 заказчик вправе заключить договор с другим участником аукциона, занявшим следующее место, а также провести с ним переговоры по уменьшению цены его заявки.

4.17.6. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.
4.17.7. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4.17.8. Если по результатам проведенного аукциона по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам аукциона в рамках каждого лота, должны остаться неизменными. [пункт в данной документации не применяется]
4.17.9. Если договор, предусматривает поставку/выполнение/оказание двух и более видов товаров/работ/услуг, то цены каждой единицы товара [расценки на каждый вид работ/услуг] определяются путем пропорционального снижения указанных в заявке победителя начальных цен в соответствии с пунктом 4.5 по каждому виду товара [единичных расценок по каждому виду работ/услуг] пропорционально снижению общей цены договора. При этом проводится округление согласно правилам арифметики с уточнением общей цены договора. 

4.17.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе и данная заявка и подавший ее участник аукциона отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, либо принято решение о соответствии только одного участника аукциона и его заявки требования аукционной документации, заказчик вправе при наличии рекомендации аукционной комиссии о заключении договора с таким  участником аукциона в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания аукционной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника аукциона и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, принять решение о заключении или об отказе от заключения договора с данным участником.
В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником аукциона порядок и сроки заключения договора с таким участником аукциона производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.
4.17.11. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем аукциона или участником аукциона, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.17.10, 4.17.18, 4.17.19 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в аукционной документации или заявке победителя аукциона или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.17.12. Преддоговорные переговоры допускаются:
1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

2) по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен (расценок);

3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, аукционной документации и заявке победителя аукциона или участника, с которым принято решение заключить договор;
5) направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или в Федеральной антимонопольной службе России.

4.17.13. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя аукциона или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.

4.17.14. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем аукциона или участником аукциона, с которым принято решение заключить договор. Протокол преддоговорных переговоров подлежит размещению на официальном сайте, если в их ходе поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении аукциона, аукционной документации и заявке на участие в аукционе победителя аукциона или участника, с которым принято решение заключить договор
4.17.15. [В случае проведения аукциона на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ] При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

4.17.16. Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту 4.17.2) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней рассмотрения жалобы или одобрения коллегиальным органом управления заказчика.

4.17.17. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам аукциона, за исключением следующих случаев:

1) по согласию сторон в связи с обстоятельствами непреодолимой силы или в случае изменения потребностей заказчика;

2) при непредоставлении участником, с которым заключается договор, лицензий и (или) свидетельств о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, в случае если требуемая в соответствии с пунктом 3.3.4 аукционной документации лицензия и (или) свидетельство о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя аукциона.

4.17.18. В случае отказа от заключения договора по основанию, указанному в подпункте б) пункта 4.17.17, заказчик имеет право заключить договор с участником, занявшим второе место.

4.17.19. В случае отказа победителя аукциона от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника аукциона, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

4.17.20. Победитель аукциона или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.17.10, 4.17.18, 4.17.19 признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении аукциона и в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта аукциона»:
1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.17.1;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в аукционной документации было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в аукционной документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;
5) непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.

4.17.21. В случаях, когда победитель аукциона уклоняется от заключения договора на условиях настоящей аукционной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру аукциона.

4.17.22. В случае уклонения победителя аукциона или участника, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.17.10, 4.17.18, 4.17.19, от подписания договора, заказчик должен в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направить предложение о включении сведений о таком участнике аукциона в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

1) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

2) удержать обеспечение заявки такого участника аукциона.

4.17.23. Сведения об участнике аукциона будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник аукциона:

· будучи признанным победителем аукциона уклонился от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.17.10, 4.17.18, 4.17.19, уклонился от заключения договора;

· будучи победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается договор отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в аукционной документации;

2) если договор, заключенный с участником аукциона по результатам аукциона, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
4.18. Обеспечение исполнения договора

4.18.1. В случае, если указано в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта аукциона», победитель аукциона или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.17.10, 4.17.18, 4.17.19 должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора») обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

1) обязательства по возврату аванса;

2) исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

3) исполнение гарантийных обязательств,

в одной или нескольких из следующих форм:

1) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

2) поручительство;
4.18.2. Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, форма, размер, срок предоставления и срок действия таких обеспечений указаны в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта аукциона». 

4.18.3. Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке, в сроки и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора») [либо в случае отсутствия в проекте договора, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»].

4.18.4. Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным распорядительным документом Госкорпорации «Росатом», к поручителям/гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, и размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам», а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).
4.18.5. Обеспечение договорных обязательств может быть предоставлено в следующем виде:

4.18.5.1. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.
4.18.5.2. Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

4.18.5.3. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта.
4.18.5.4. Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

В случае, если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 4.18.5.1. и/или 4.18.5.2.

При представлении обеспечения договорных обязательств согласно пунктам 4.18.5.3. и 4.18.5.4. настоящего Порядка к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:
· заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

· заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

· подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

· подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом). 

При отсутствии указанных в настоящем пункте документов обеспечение данного лица, выдающего обеспечение, не принимается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.18.6 настоящей документации. 

4.18.6. По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 4.18.5 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.
4.18.7. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

· для обеспечения возврата аванса (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

· для обеспечения договора (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

· для обеспечения исполнения гарантийных обязательств (кроме поручительства) - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения возврата аванса, исполнения договора или исполнения гарантийных обязательств, должен составлять срок исполнения соответствующего обязательства плюс 1 (один) год.

4.18.8. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору аукциона иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

4.18.9. [при необходимости, в случае если заказчик допускает уменьшение размера, либо отказ от авансового платежа] Если в заявке участника аукциона содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем аукциона или с участником аукциона, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.17.10,  4.17.18,  4.17.19  достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя аукциона или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

4.19. Требования к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций

4.19.1. С целью снижения финансовых рисков Госкорпорации «Росатом» и ее организации принимают от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

           банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

           наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

           величина собственного капитала  на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

4.19.2. Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

4.19.3. Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

4.20. Требования к поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.

Поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.Fitchratings.com)   на уровне не ниже «BBB» по шкале Standard & Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Baa2» по шкале Moody’s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Следующие условия проведения аукциона являются неотъемлемой частью настоящей аукционной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 аукционной документации
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет аукциона 
Состав и объем работ/услуг
	Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объектах «00UNA. Теплораспределительный пункт», «00UNE. Установка подпитки теплосети», «01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа» (устройство отопления и вентиляции.

Состав и объем работ/услуг: все необходимые сведения приведены в аукционной документации - в томе 2 «Техническая часть»

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится аукцион
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 03 декабря 2013 № 54

	3. 
	Условия договора:

Сроки выполнения работ/ оказания услуг
Место выполнения работ/ оказания услуг
Условия оплаты 


	Срок: все необходимые сведения приведены в аукционной документации - в томе 2 «Техническая часть».
Место: все необходимые сведения приведены в аукционной документации - в томе 2 «Техническая часть».
Условия оплаты и порядок формирования цены: в соответствии с условиями настоящей документации и Частью 2 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации 

Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	4. 
	Количество лотов 
	1

	
	Преференции
	Не применяются

	5. 
	Заказчик
	Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» 

место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

адрес электронной почты: info@aep.ru
тел.: (499) 261-41-87

факс: (499)265-09-74 

	6. 
	Организатор аукциона
	Управление организации и сопровождения закупочной деятельности (УОиСЗД) ОАО «Атомэнергопроект»

Контактное лицо: Лукашова Екатерина Александровна

тел.: (495) 633-50-50 доб. 38-64

адрес электронной почты: lukashova_ea@aep.ru
Место нахождения: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.

	7. 
	Информационное обеспечение проведения аукциона
	Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru), официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru
Настоящий аукцион проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/ 

	8. 
	Дата опубликования извещения о проведении аукциона
	«___» __________ 2014 года

	9. 
	Отказ от проведения аукциона 
	Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, не неся никакой ответственности перед участниками аукциона или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки

	10. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	9 309 584 (Девять миллионов триста девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 коп., включая НДС (18%) 1 420 106 (Один миллион четыреста двадцать тысяч сто шесть) рублей 03 коп.
Цена договора включает в себя: все необходимые сведения приведены в аукционной документации – в п. 3.3 части 2 тома 1 «Проект договора»
В связи с тем, что в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг) - в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС.

	11. 
	Официальный язык аукциона
	русский

	12. 
	Валюта аукциона
	российский рубль

	13. 
	Обеспечение заявки на участие в аукционе:

Форма обеспечения

Размер и валюта обеспечения заявки на участие в аукционе 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе
	Не требуется


	14. 
	Требования, предъявляемые к участникам аукциона/ поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг
	14.1. Требования к участникам аукциона

14.1.1. должен раскрывать в составе заявки на участие в аукционе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); 
В отношении участников аукциона, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников аукциона, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

14.1.2. отсутствие сведений об участнике аукциона в следующих реестрах недобросовестных поставщиков 
· в реестре, ведущегося в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

· в реестре, ведущегося в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

· в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».

14.1.3.  [при необходимости, в случае если возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта аукциона» и в проекте договора] участник аукциона должен выполнить собственными силами не менее 50% от общего объема осуществляемых поставок/ выполняемых работ/ оказываемых услуг по договору (в денежном выражении от общей стоимости договора) [в размере, указанном в проекте договора];

14.1.4. должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора:

- должен иметь заключенные договор(ы) по строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту объектов, относящихся, согласно части 1 статьи 48.1. Градостроительного кодекса РФ к особо опасным, технически сложным объектам с завершенными в 2011-2014 гг. строительно-монтажными работами на общую сумму не менее 4 600 000 рублей в том числе НДС.
14.2. Требования к участникам аукциона/ поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг:

14.2.1 должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей аукционной документации, в том числе в обязательном порядке не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

14.2.2 должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего аукциона, в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения объемов выполнения работ /оказания услуг, в том числе:

а) лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающую право на сооружение ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг, являющихся предметом процедуры закупки;

б) свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, предусмотренных документацией аукциона, а именно:
10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

23. Монтажные работы

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов

в) в случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков - свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, включая объекты использования атомной энергии, выполняемым собственными силами согласно плану распределения объемов работ и наличия допуска на осуществление функций генерального подрядчика:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.12. Объекты использования атомной энергии

г) в случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков - свидетельство СРО субподрядчика (-ов) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, (включая объекты использования атомной энергии) с перечнем видов работ, выполняемых субподрядчиком (-ами), согласно плана распределения объема работ;

д) решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, подтверждающее право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии; 
е) лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, дающую право на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
14.2.3  наличие системы управления охраной труда (СУОТ);

14.2.4 наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), соответствующей международному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) либо аналог.
Аукционная комиссия рассматривает как равноценные собственным материально-технические и кадровые ресурсы аффилированного с участником аукциона предприятия (дочернего либо предприятия-учредителя, акционера), при условии, что в составе заявки на участие в аукционе предоставлено соглашение между участником аукциона и аффилированным с ним предприятием о его согласии оказать содействие в выполнении работ на объекте/оказании услуг путем предоставления материально-технических ресурсов и/или персонала, с обязательным указанием необходимых сведений согласно соответствующим формам аукционной документации. Кроме того, в составе заявки на участие в аукционе в обязательном порядке предоставляются документы (копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров), подтверждающие факт аффилированности предприятий.

	15. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами 
	Не установлен

	16. 
	Требования к выполняемым работам /оказываемым услугам
	Требования к выполняемым работам/оказываемым услугам приводятся в томе 2 «Техническая часть».

Участник аукциона должен принять во внимание, что ссылки в аукционной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник аукциона может представить в своей заявке на участие в аукционе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты). Данное примечание актуально в случае, если иное не предусмотрено в томе 2 «Техническая часть» аукционной документации.

	17. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам аукциона/ привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям [при предъявлении к ним соответствующих требований и включаемые участником в состав заявки на участие в аукционе 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам аукциона, привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам указаны в пункте 18 раздела 5 настоящей документации.

	18. 
	Состав заявки на участие в аукционе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в аукционе
	Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

18.1 Состав первой части заявки на участие в аукционе:

1. часть 1 заявки на участие в аукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (раздел 6, форма 1),

2. техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования (том 2), в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (раздел 6, Форма 2).
3. [при необходимости] эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, поставка которого является предметом договора.

18.2 Состав второй части заявки на участие в аукционе:

А) Документы, предоставляемые участником аукциона:

1.  часть 2 заявки на участие в аукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (раздел 6, форма 3);

2.  анкета (раздел 6, соответствующая форма): Таблица 1 «Сведения об участнике аукциона»;

3.  анкета (раздел 6, соответствующая форма): Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».
Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации и представлена в составе заявки на участие в аукционе в двух форматах: *.pdf и *.xls. Все сведения и документы, подтверждающие информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) обязательны к предоставлению. 
4. анкета (раздел 6, соответствующая форма): Таблица 3. Сведения об отнесении/не отнесении к субъектам малого или среднего предпринимательства.
5. план распределения объемов поставки товара/ выполнения работ / оказания услуг (раздел 6, соответствующая форма);

6. документы, указанные в пункте 3.3 настоящей аукционной документации 
7. копии разрешающих документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора (если разрешающий документ на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего аукциона, заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя аукциона, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в аукционе включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа):

· лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающую право на сооружение ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг, являющихся предметом процедуры закупки;

- свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, предусмотренных  документацией аукциона, а именно:
10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

23. Монтажные работы

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов

· в случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков - свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, включая объекты использования атомной энергии, выполняемым собственными силами согласно плану распределения объемов работ и наличия допуска на осуществление функций генерального подрядчика:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.12. Объекты использования атомной энергии
- решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, подтверждающее право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии;
- лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, дающую право на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
8. документ, подтверждающий наличие СУОТ, из следующего списка:

· утвержденное руководителем организации Положение о службе по охране труда, разработанное на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ  от 08.02. 2000 №14);

· сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности);

· сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;

· сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации»;

· сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента;

· сертификат соответствия требованиям стандарта OHSAS 18001 «Система профессиональной безопасности и охраны здоровья».

9. документы, подтверждающие наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), а именно копия сертификата соответствия системы менеджмента качества на работы, составляющие предмет закупки в соответствии с международным стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) либо аналог;
10. Справка о перечне и объемах выполнения договоров по строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту объектов, относящихся, согласно части 1 статьи 48.1. Градостроительного кодекса РФ к особо опасным, технически сложным объектам с завершенными в 2011-2014 гг. строительно-монтажными работами на общую сумму не менее 4 600 000 рублей в том числе НДС. Форма справки установлена в разделе 6, форма 6. Во время рассмотрения заявок к учету будут приниматься сведения о фактически выполненных работах, по которым получены подтверждающие документы, а именно: 

         скан-копии договоров, указанных в справке;
         скан-копии документов оформленных надлежащим образом, подтверждающих исполнение данных работ  (акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3 или т.п.).
При проверке на соответствие данному требованию применяется следующий порядок:

Опыт участника учитывается в полном объеме (100 %). Если у участника недостаточно опыта для соответствия данному требованию, то также учитывается, указанный в заявке участника, соответствующий опыт привлекаемых субподрядчиков в объеме выполняемых ими работ согласно плану распределения работ, но не более опыта, рассчитываемого по следующей формуле: учитываемый опыт субподрядчика = (сумма данного требования, руб.) х (объем работ, выполняемых субподрядчиком, в %) / 100%
11.  [при необходимости, в случае привлечения поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя] для каждого привлекаемого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя отсканированный оригинал договора (в том числе предварительный или под условием) согласно подпункту а) пункта 3.5.2. в объеме выполняемых/ оказываемых поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем поставок, работ/услуг);
Б) Документы, предоставляемые поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем выполняющим 5% и более %  объема выполняемых работ/оказываемых услуг:

1. Справка о соответствии поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя выполняющего 5% и более % объема выполняемых работ/оказываемых услуг требованиям документации процедуры закупки (раздел 6, соответствующая форма)
2. анкета (раздел 6, соответствующая форма): Таблица 1 «Сведения об участнике аукциона»;
3. документы, указанные в пункте 3.3 настоящей аукционной документации;
4. копии разрешающих документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора (если разрешающий документ на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего аукциона, заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя аукциона, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в аукционе включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа):

· лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающую право на сооружение ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг, являющихся предметом процедуры закупки;
· свидетельство СРО субподрядчика (-ов) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, (включая объекты использования атомной энергии) с перечнем видов работ, выполняемых субподрядчиком (-ами), согласно плана распределения объема работ;
· решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, подтверждающее право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии;
· лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, дающую право на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
5. документ, подтверждающий наличие СУОТ, из следующего списка:

· утвержденное руководителем организации Положение о службе по охране труда, разработанное на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ  от 08.02. 2000 №14);

· сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности);

· сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;

· сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации»;

· сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента;

· сертификат соответствия требованиям стандарта OHSAS 18001 «Система профессиональной безопасности и охраны здоровья».

6. документы, подтверждающие наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), а именно копия сертификата соответствия системы менеджмента качества на работы, составляющие предмет закупки в соответствии с международным стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) либо аналог;
Участник аукциона вправе приложить к заявке на участие в аукционе иные документы, которые, по мнению участника аукциона, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в аукционе.

	19. 
	Привлечение поставщиков/ субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от общего объема выполняемых работ /оказываемых услуг по договору, выше которого требуется представление документов на поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей 
	допускается 
5%  
В случае привлечения поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей объем работ, выполняемых подрядчиком собственными силами должен составлять не менее 50% 

	20. 
	Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона»)
	от 0,5 до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора 

	21. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в аукционе
	ЭТП: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/
 09-00 (время московское) «12» марта 2014 года

	22. 
	Место и дата окончания отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
	Адрес: по месту нахождения организатора аукциона в электронной форме - 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2. 

 «19» марта 2014 года

	23. 
	Дата и время проведения аукциона:
	В 09-00 (время московское) «24» марта 2014 года 

	24. 
	Место и дата окончания отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и подведения итогов аукциона
	Адрес: по месту нахождения организатора аукциона в электронной форме - 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2.
 «31» марта 2014 года

	25. 
	Срок заключения договора


	Заказчик передает победителю аукциона проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Победитель аукциона обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя аукциона договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора.

Договор заключается в течение 40 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения протокола подведения итогов аукциона на официальном сайте и на ЭТП

До заключения договора, победитель аукциона представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем аукциона справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

	26. 
	Обеспечение исполнения договора 
	Размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора указаны в части 2 «Проект договора» аукционной документации.

1) Вид обеспечения: обеспечение возврата аванса

Форма обеспечения: безотзывная банковская гарантия либо договор поручительства на возврат авансового платежа.
Размер обеспечения: на сумму не менее суммы авансовых платежей.
Предоставляется: согласно условиям п. 4.18 части 2 тома 1 «Проект договора».
2) Вид обеспечения: обеспечение обязательств по договору

Форма, размер и порядок предоставления обеспечения: согласно условиям, указанным в Части 2 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации.
Победителем или участником, с которым принято решение о заключении договора, к обеспечению исполнения договора (возврат аванса и/или обеспечение исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств) в форме банковской гарантии или поручительства в обязательном порядке должны быть приложены документы согласно пункту 4.18.5 настоящей документации.

	27. 
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	Не требуется



	28. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии при проведении аукциона могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения аукциона, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона, протокола о признании аукциона не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения аукциона.

Условия и положения аукционной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.

	29. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении аукциона
	О фактах злоупотреблений участник аукциона может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(форма 1 и форма 3 подлежат заполнению, но не изменению! В случае изменения остальных форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником в состав заявки на участие в аукционе, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме)

Форма 1

«___» __________ 20___ года №______

ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (Форма 1)

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе выражает согласие на выполнение работ/оказание услуг, принимая требования и условия, установленные в извещении о проведении аукциона на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом  на сайте http://www.a-k-d.ru/, аукцион № ___ [указывается номер аукциона на ЭТП] и  аукционной документации. 

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части аукционной документации, влияющими на стоимость выполнения работ/оказания услуг.

Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в соответствии с условиями части 2 «Проект договора» Тома 1 документации об аукционе (извещение №____) [указать номер извещения на официальном сайте].
Нами будет предоставлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на возврат аванса/ поручительства] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму __ [вид, срок, сумма обеспечения возврата аванса указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 26 раздела 5 «Информационная карта аукциона» аукционной документации]
Предложение по уменьшению аванса, либо отказ от аванса, в случае, если участник аукциона предлагает уменьшение или отказ от аванса.
Мы согласны выполнить работы/оказать услуги, предусмотренные аукционной документацией в соответствии с Техническим предложением, и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей части заявки по предложенной на аукционе цене договора или, в случае признания аукциона несостоявшимся, по начальной (максимальной) цене договора или иной согласованной сторонами цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в аукционной документации, информация по сути наших предложений в данном аукционе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе:

Опись документов первой части  заявки в соответствии с требованиями пункта 18.1 раздела 5 «Информационная карта аукциона». 

	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Техническое предложение (форма 2)
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

2. Участник аукциона присваивает заявке на участие в аукционе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3. Участник аукциона должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в аукционе документов, входящих в первую часть заявки на участие в аукционе и определяющих суть технико-коммерческого предложения участника аукциона, согласно требованиям пункта 18.1 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

Форма 2.

Приложение к части 1 заявки на участие в аукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)

Суть технического предложения

В данном разделе участник процедуры закупки должен описать свое техническое предложение, заполненное согласно инструкции, приведенной ниже
	Условия договора

	Наименование показателя
	Предложения участника электронного аукциона

	Срок выполнения работ/оказания услуг:
- по объекту 00UNA…

- по объекту 00UNE…

- по объекту 00UGV…
	

	Срок и объем предоставления гарантий качества:
	

	ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ прописать иные условия

….

….
	


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

2. Участник аукциона приводит номер и дату заявки на участие в аукционе, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

4. Техническое предложение участника аукциона, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

- описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

- указание количества объема работ или услуг или порядка его определения;
- ЛИБО в описании сути технического предложения возможно указание участника аукциона на согласие выполнить работы/оказать услуги в полном соответствии с требованиями Тома 2 «Техническая часть» аукционной документации. В этом случае Заказчик оценивает такое предложение как согласие на 100% исполнение требований, указанных в Томе 2 настоящей документации, включая наименования и объемы выполняемых работ/услуг, обеспечение материалами и оборудованием для производства работ/услуг, требования к техническим характеристикам, месту выполнения, требования к качеству/безопасности/результатам работ или услуг и другими требованиями в составе Технической части настоящей документации.

5. Желательно, чтобы участник аукциона в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника аукциона (ПП), где приведены подробные объяснения


Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Предлагаемое участником аукциона

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, производителя и страны происхождения товара, с приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, если требуется в аукционной документации, с указанием для предлагаемого оборудования:

- сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

- сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

- сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Форма 3.

Фирменный бланк участника аукциона

«___» __________ 20___ года №______

ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (Форма 3)

Изучив извещение о проведении аукциона на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом  на сайте http://www.a-k-d.ru/, аукцион № ___ [указывается номер аукциона на ЭТП], аукционную документацию, и принимая установленные в них требования и условия аукциона, ___________________________________________________________________, 

(полное наименование участника аукциона с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника аукциона)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника аукциона)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника аукциона)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к  настоящей заявке.

Настоящая заявка на участие в аукционе в электронной форме имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что:

· против ____________ (наименование участника аукциона) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________ (наименование участника аукциона) банкротом, деятельность ____________ (наименование участника аукциона) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;
· [участнику аукциона необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность _____________ (наименование участника аукциона) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

задолженность _____________ (наименование участника аукциона) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование участника аукциона) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший  _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).]
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника аукциона», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором аукциона), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

для физических лиц: Настоящим даю свое согласие на обработку заказчиком (организатором аукциона) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем аукциона, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

1) подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашей заявки на участие в аукционе;

2) представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в аукционе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон);

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в аукционе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут. 

Нами будут представлены в течение ___ с момента заключения договора [указать срок предоставления подтверждающих документов] документы, указанные в пункте 4.17.2 документации и проекте договора (часть 2 аукционной документации), подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов.

В случае, если нашей заявке на участие в аукционе будет присвоен второй номер, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашей заявки на участие в аукционе и предложения по цене.

Мы, _____________________________________________________________ 

 
(наименование организации или Ф.И.О. участника аукциона)

осведомлены и согласны с условием, что будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных пунктом 4.17.17 аукционной документации, сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в  случаях, предусмотренных пунктом 4.17.20 аукционной документации. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в аукционной документации, информация по сути наших предложений в данном аукционе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе:

Опись документов второй части заявки в соответствии с требованиями пункта 18.2 раздела 5 «Информационная карта аукциона» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	
	

	2. 
	Отсканированный оригинал документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
	
	

	3. 
	…
	
	

	4. 
	…
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	…
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

4. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

5. Вторую часть заявки на участие в аукционе следует оформить на официальном бланке участника аукциона. 

6. Участник аукциона присваивает заявке на участие в аукционе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

7. Участник аукциона должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

8. Участник аукциона должен указать срок действия заявки на участие в аукционе согласно требованиям пункта 4.7.1.

9. Участник аукциона должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в аукционе документов,  согласно требованиям пункта 18.2 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

10. Участнику аукциона рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в аукционе в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.6.2, 4.6.3.

Форма 4.
Приложение к заявке на участие в аукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА АУКЦИОНА (Форма 4)

Участник аукциона: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике аукциона.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике аукциона

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника аукциона – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника аукциона – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника аукциона в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника аукциона, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника аукциона – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего аукциона и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника аукциона с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

2. Участник аукциона приводит номер и дату заявки на участие в аукционе, приложением к которой является данная анкета участника аукциона.

3. Участник аукциона указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника аукциона для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором аукциона.

5. Заполненная участником аукциона анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник аукциона: ________________________________________________________ 

                                                                                наименование организации участника аукциона

	№ п/п
	Информация об участнике аукциона
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в аукционе в двух форматах *.pdf и *.xls;

4. В столбце 2 участнику аукциона необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику аукциона необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником аукциона указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику аукциона необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником аукциона заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

	№ п/п
	Информация об участнике аукциона

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Таблица 3. Сведения об отнесении/не отнесении к субъектам малого или среднего предпринимательства

Фирменный бланк участника аукциона

«___» __________ 20___ года №______

Настоящим подтверждаем, что наименование организации участника процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

	№ п/п
	Критерий отнесения
	Показатель

	1
	2
	3

	1.
	только для юридических лиц:

Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений)
	Указывается в процентах

	2.
	только для юридических лиц:

Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	Указывается в процентах

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) 
	Указывается

количество человек

	4.
	выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год
	Указывается в миллионах рублей


В случае, если организация участника процедуры закупки не является субъектом малого или среднего предпринимательства:

Настоящим подтверждаем, что наименование организации участника процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») не обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам малого или среднего предпринимательства.
_________________________________
_____

____________________________

             (Подпись руководителя организации)
                               
(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

2. Обязательно предоставление справки на бланке организации с подписью руководителя и печатью.
3. Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства:
	Критерии
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Возможный источник данных

	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале:

- РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;

- иностранных юридических лиц и граждан;

- общественных и религиозных организаций (объединений);

- благотворительных и иных фондов
	Не более 25%
	Устав предприятия

	Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	Не более 25%
	Устав предприятия

	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера)
	До 100 человек
	От 101 до 250 человек
	Пенсионный фонд

	
	До 15 человек - микропредприятия
	
	

	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке установленном 249 НК РФ)
	400 млн. руб.
	1 000 млн. руб.
	Баланс предприятия

	
	60 млн.руб. - микропредприятия
	
	


Категория субъекта предпринимательства изменяется только в том случае, когда отклонение от предельных значений численности и выручки наблюдается в течение двух календарных лет подряд.

Форма 5.

Приложение к заявке на участие в аукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на _______________________

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ выполнения работ/ оказания услуг МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНА И поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (Форма 5)

Участник аукциона (генподрядчик): ______________________________ 
Поставщики/ субподрядчики/соисполнители 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование работ/ услуг
	Наименование организации, выполняющей/оказывающей данный объем работ и услуг
	Стоимость работ, услуг
	Сроки выполнения/ оказания (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб. 

(без НДС)
	в % от общей стоимости работ и услуг
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

2. Участник аукциона приводит номер и дату заявки на участие в аукционе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник аукциона указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей.
4. В данной форме участник аукциона указывает:

· перечень выполняемых/оказываемых участником (генподрядчиком) и каждым поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем поставок, работ и услуг. В данной форме указываются все поставщики/ субподрядчики/соисполнители, привлекаемые для выполнения/оказания поставок / работ / услуг по договору, независимо от объема выполняемых/оказываемых поставок / работ / услуг данными поставщиками/ субподрядчиками/соисполнителями. [В случае наличия работ и услуг, которые выполняются изготовителями товаров указывается - Работы и услуги, выполняемые изготовителями товаров (например, конструирование, изготовление товаров и т.п.,) должны быть включены в стоимость поставляемого товара, отнесены на счет поставщика и отдельно не выделены];
5. К данной форме участник аукциона должен приложить:

· отсканированный оригинал договора (в том числе предварительный или под условием), с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/соисполнителя.

· документы на поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей согласно подпункту 4) пункта  18.2 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником аукциона поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению».

7. Для участников аукциона – бюджетных учреждений, в случае, если в соответствии с пунктом 3.5.2 определение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей до срока окончания подачи заявок на участие в аукционе невозможно, данная форма заполняется без указания наименований организаций, осуществляющих/выполняющих/оказывающих указанные объемы поставок, работ, услуг. К данной форме участник аукциона – бюджетное учреждение прикладывает гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) пункта 3.5.2 после окончания процедуры размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Также гарантийное письмо должно содержать безусловное согласие включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.
Форма 6.

Приложение к заявке на участие в аукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на __________________

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 6)

Участник аукциона: ________________________________
	№ п/п
	Сроки выполнения        (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав работ и услуг, описание основных условий договора)
	Признак:

объект, на котором проводились работы, относится, согласно части 1 статьи 48.1. Градостроительного кодекса РФ к особо опасным, технически сложным объектам
(ДА/НЕТ)
	Стоимость работ по договору
	Процент завершенности выполнения 

(и срок завершения, если договор завершен полностью)
	Сведения о рекламациях по перечислен-ным договорам 
	Представляемые подтверждающие документы

	
	
	
	
	
	Сумма договора, рублей
	В т.ч. стоимость выполненных за 2011-2014 гг. работ по строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту, руб. с НДС
	
	
	

	1.
	Договор № 1 от 12.06.2011 г.
	
	
	
	
	
	

	
	Договор № 1 от 12.06.2011 г.

Срок исполнения: 12.06.2011-15.12.2012 гг.
	
	Выполнение работ:

…

…
	ДА
	
	
	100 %

(15.12.12 г.)
	
	1.копия договора

2. копия акта выполненных работ

	2.
	Договор № 2 от 10.03.2012 г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	

	…
	Договор …
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	….
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	
	
	
	Х
	

	1.
	Договор № 123 от 12.06.2011 г.
	
	
	
	
	
	

	
	Договор № 123 от 12.06.2011 г.

Срок исполнения: 12.06.2011-15.12.2012 гг.
	
	Выполнение работ:

…

…
	НЕТ
	
	
	100 %

(15.12.12 г.)
	
	1.копия договора

2. копия акта выполненных работ

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	
	
	
	Х
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО: 
	
	
	
	
	Х
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

2. Участник аукциона приводит номер и дату заявки на участие в аукционе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник аукциона указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В этой форме участник аукциона указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом аукциона.

5. Участник аукциона может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 

6.  Участник аукциона может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

7. Участникам аукциона необходимо приложить копии указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копии документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты выполненных работ и т.п.).

Форма 7
Приложение к заявке на участие в аукционе
от «___» __________ 20___ г. № ______

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ (Форма 7)

{Оформляется на фирменном бланке банка}
Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

г. Москва  





{указание даты банковской гарантии}
Мы информированы о том, что {указание даты заключения Договора} {указание полного наименования Подрядчика} (ИНН {указание ИНН Подрядчика}, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения Подрядчика}), именуемое в дальнейшем «Принципал» заключило с Открытым акционерным обществом «Атомэнергопроект» (Юридический адрес: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1) именуемым в дальнейшем «Бенефициар», Договор № {указание номера Договора}, именуемый в дальнейшем «Договор» ​​​​​_____________________________________________________________________на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, на сумму (указание цены договора с учетом НДС в числовой форме( ((в скобках указание цены договора с учетом НДС прописью)( рублей с учетом НДС. 

В соответствии с условиями Договора Бенефициар намерен выплатить Принципалу аванс в сумме (указание суммы авансового платежа с учетом НДС в числовой форме( ((в скобках указание суммы авансового платежа с учетом НДС прописью)( рублей с учетом НДС. Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение возврата Авансового платежа в виде Банковской гарантии.

1. Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, {указание полного наименования банка}, Лицензия Центрального Банка Российской Федерации/ Федеральной службы страхового надзора России на осуществление банковских операций № {указание номера и даты лицензии Центрального Банка Российской Федерации/ Федеральной службы страхового надзора России}, ОГРН {указание ОГРН банка}, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения банка}, в лице {указание лица, уполномоченного банком на совершение данной сделки}, действующего на основании {указание правового акта, наделяющего указанное выше лицо, представляющее банк, полномочиями по совершению данной сделки}, именуемое в дальнейшем «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное и безусловное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие (указание суммы авансового платежа с учетом НДС в числовой форме( ((в скобках указание суммы авансового платежа с учетом НДС прописью)( рублей, в случае неисполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа. В соотвествии с Договором, обязанность по возврату аванса наступает в случае невыполнения {указание полного наименования Подрядчика} своих обязательств по Договору. Порядок и условия истребования авансового платежа, в случае возникновения обязанности его возврата указаны в Договоре.

2. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением оригинала либо нотариально удостоверенной копии указанной доверенности, а также сопровождаться оригиналом нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Бенефициара и оттиска печати Бенефициара. На требовании должен быть проставлен оттиск печати Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательства по Договору перед Бенефициаром, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия.

К требованию Бенефициара должны быть приложены заверенные печатью Бенефициара копии следующих документов:

· настоящей Гарантии; 

· Договора; 

· платежного поручения Бенефициара на перечисление Принципалу суммы авансового платежа с отметкой кредитной организации, в которой открыт счет Бенефициара, с которого осуществлялось перечисление суммы авансового платежа, о принятии данного платежного поручения к исполнению. 

Платеж будет осуществлен Гарантом в течение (_)___ банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара.

3. Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование, либо приложенные к нему документы, не соответствуют условиям настоящей Гарантии.

4. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, указанной в п.1 настоящей Гарантии.

5. Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право (требование) к Гаранту может быть переуступлено третьему лицу с предварительного письменного согласия Гаранта. В этом случае третье лицо становится Бенефициаром по Гарантии. Гарант должен быть уведомлен новым Бенефициаром о заключении соглашения об уступке прав по настоящей гарантии в течение 10 (десяти) дней с даты такой уступки  с приложением экземпляра Соглашения об уступке права требования .

6. Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

7. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по (указание срока действия Гарантии(. 

8. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

9. Утратившая силу Гарантия возвращается Бенефициаром Гаранту без каких-либо дополнительных требований и запросов Гаранта.

________________            ____________________    _________________________________

Руководитель 


Подпись                             ФИО полностью

________________            ____________________    _________________________________

Главный бухгалтер 

Подпись                             ФИО полностью

М.П.

	
	


Форма 8.

Приложение к заявке на участие в аукционе
от «___» __________ 20___ г. № ______
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (Форма 8)

Форма 8.1 «Договор Поручительства  (Госкорпорация — Поручитель)»

г. Москва
«___» __________ 20___ г.
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», именуемая в дальнейшем «Поручитель», в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны и 

_______________ именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице _______________, действующего на основании _______________, с Другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор поручительства (далее — «Договор поручительства») о нижеследующем с целью обеспечения исполнения _______________ (далее именуемого «Контракт»), заключаемого между Кредитором и _______________, именуемым далее «Должник»:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

1.1.
В пределах, определенных в пункте 1.4 Договора поручительства, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за надлежащее исполнение Должником перечисленных ниже и вытекающих из Контракта обязательств.

1.2.
Поручитель надлежащим образом информирован обо всех существенных условиях Контракта, в том числе:

· предмет Контракта - _______________;

· общая стоимость Контракта - _______________;

· сумма аванса - _______________;

· срок уплаты - _______________;

· условия окончательных расчетов - _______________;

· иные существенные условия Контракта - _______________;

1.3.
Основанием ответственности Поручителя по Договору поручительства является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником вытекающих из Контракта обязательств, включая дополнительные и гарантийные обязательства: по оплате, по возврату аванса, уплате процентов, штрафов, неустоек, возмещению убытков, расходов, судебных издержек по взысканию долга.

1.4.
Обязательства Поручителя по Договору поручительства не превысят _______________ рублей.

1.5.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником вытекающих из Контракта денежных обязательств Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором субсидиарно.

Статья 2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанных в пункте 1.3 Договора поручительства обязательств, Кредитор предъявляет письменное требование к Поручителю.

2.2.Требование Кредитора обязательно должно содержать:

· дату предъявления требования;

· указание на то, в чем состоит нарушение, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Должника;

· расчет требуемой к оплате Поручителем суммы;

· платежные реквизиты Кредитора.

2.3. Требование Кредитора должно быть подписано руководителем Кредитора или уполномоченным им лицом и заверено печатью Кредитора. К требованию должны быть приложены:

· документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование (оригинал или нотариально заверенная копия);

· документы, подтверждающие выплату Должнику аванса в размере, предусмотренном Контрактом (копия заверенного банком платежного поручения);

· документы, подтверждающие предварительное предъявление аналогичного требования Должнику и неисполнение его Должником в течение не менее десяти дней (оригиналы почтовых или курьерских квитанций и уведомлений о доставке, дубликат требования).

2.4. Поручитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им требования Кредитора рассмотреть его и, если оно соответствует требованиям Договора поручительства, уплатить Кредитору сумму, указанную в требовании.

2.5. Датой оплаты по Договору поручительства считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

2.6. К Поручителю, исполнившему обязательство, переходят права Кредитора поэтому обязательству и права, принадлежавшие Кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

По исполнении Поручителем обязательства, Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня исполнения обязательства Поручителем.

Статья З. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

3.1. Договор поручительства вступает в силу с «___» __________ 20___ г. и действует по «___» __________ 20___ г. включительно.

3.2. Поручительство по Договору поручительства прекращается в случае, когда сумма платежей Поручителя по Договору поручительства достигает предела, определенного пунктом 1.4 Договора поручительства, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Если какое-либо положение Договора поручительства будет признано недействительным или ничтожным, такое положение (в силу его недействительности или ничтожности) не будет иметь юридической силы и будет считаться не включенным в Договор поручительства, что никак не повлияет на действительность других положений Договора поручительства.

4.2. Во всем, что не урегулировано Договором поручительства, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

4.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора поручительства или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

4.4. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

4.4.1. Сторона вправе заключать и исполнять Договор поручительства;

4.4.2. Заключение и/или исполнение Стороной Договора поручительства не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

4.4.3. Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора поручительства (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

4.5. В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в статье 5 Договора поручительства, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. Такое уведомление должно быть подписано надлежаще уполномоченным представителем Стороны. До момента получения другой Стороной такого уведомления, исполнение такой Стороной своих обязательств по прежнему адресу и/или прежним банковским реквизитам считается надлежащим.

4.6. Договор поручительства подписан в двух экземплярах одинаковой юридической силы, по одному для каждой из Сторон.

Статья 5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	«Поручитель»:
	«Кредитор»:

	
	

	
	


Форма 8.2 «АДРЕСНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА»

	Договор поручительства с использованием типовой формы адресной безотзывной оферты может заключиться только между Корпорацией и (или) организациями атомной отрасли с учетом требований пунктов 1.6 и 1.8 распоряжения генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 02.05.2012 №1-1/104-Р  (касательно предоставления информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров,  в том числе конечных)


г. Москва
«___» __________ 20___ г.
Настоящая оферта (далее по тексту — «Оферта») является предложением _______________, расположенного по адресу: _______________, (далее по тексту — «Оферент» или «Поручитель»), ОГРН _______________,  ИНН _______________, _______________ расположенному по адресу: _______________,

_______________, ОГРН _______________, ИНН _______________ (далее «Заказчик» или «Акцептант») заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, в целях обеспечения исполнения _______________ расположенным по адресу: _______________, ОГРН _______________, ИНИ _______________ (далее «Исполнитель») своих обязательств по  _______________ (далее по тексту — «Договор»), заключенному между Заказчиком и Исполнителем.

1. Термины и определения

1.1. «Договор» - договор, заключенный между Заказчиком и Исполнителем со следующими основным и условиями:

· реквизиты и предмет Договора - _______________;

· общая стоимость Договора - _______________;

· сумма аванса - _______________;

· срок уплаты - _______________;

· условия окончательных расчетов - _______________;

· иные существенные условия Договора - _______________.

1.2. «Требование об исполнении обязательств» - требование Акцептанта к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.4 Оферты (далее также —  «Требование»).

1.3. «Период действия Оферты» - настоящая Оферта вступает в силу с даты подписания и действует до «___» __________ 20___ г. включительно. В течение Периода действия Оферта не может быть отозвана Оферентом.

2. Порядок акцента Оферты

2.1. Оферта считается акцептованной в случае, если в течение Периода действия Оферты Оферентом будет получено уведомление Акцептанта о полном и безоговорочном акцепте настоящей Оферты. Уведомление об акцепте должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и содержать согласие Акцептанта считать договор поручительства заключенным строго на условиях, установленных настоящей Офертой. Уведомление об акцепте Оферты должно быть направлено Оференту заказным письмом с уведомлением о вручении либо с курьером по указанному выше адресу.

2.2. К акцепту, подписанному представителем Акцептанта по доверенности, должен прилагаться оригинал такой доверенности.

2.3. Уведомление об акцепте Оферты в случае направления его почтовой связью или курьерской службой считается полученным в дату вручения, указанную на уведомлении о вручении, подписанном представителем Оферента.

2.4. Договор поручительства считается заключенным в момент получения Оферентом полного и безоговорочного акцепта Акцептанта.

З. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Заказчиком в том же объеме, что и Исполнитель. Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем вытекающих из Договора обязательств, включая дополнительные и гарантийные обязательства: по оплате, по возврату аванса, уплате процентов, штрафов, неустоек, возмещению убытков, расходов, судебных издержек по взысканию долга.

3.2. Ответственность Поручителя и Исполнителя является солидарной. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств перед Заказчиком по Договору, Заказчик вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Исполнителя и/или Поручителя.

3.3. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Исполнителем.

3.4. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Заказчиком Поручителю в письменной форме с указанием на то обстоятельство, относительно которого оно заявлено, а также должно содержать расчет требуемой к оплате Поручителем суммы на дату предъявления требования.

Требование об исполнении обязательств должно быть направлено Поручителю по указанному выше адресу заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом датой предъявления Требования об исполнении обязательств считается дата направления Заказчиком соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, направленные Поручителю позднее срока, указанного в п. 5.1 настоящей Оферты.

3.5. Поручитель обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения Требования об исполнении Поручителем обязательств уплатить Заказчику сумму, указанную в требовании Заказчика (в том числе начисленную неустойку (штраф, пени), предусмотренную Договором, а также убытков в размере, предусмотренном Договором).

3.6. Обязательства Поручителя по настоящей Оферте считаются исполненными с момента зачисления денежных средств от Поручителя на указанный в Требовании об исполнении обязательств счет Заказчика.

3.7. К Поручителю, исполнившему обязательства Исполнителя по Договору, переходят права Заказчика по этому обязательству (в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Заказчика). По исполнении обязательств Исполнителя Заказчик обязан вручить Поручителю все документы, удостоверяющие требование к Исполнителю.

4. Прочие условия

4.1. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не увеличивающие объем ответственности Поручителя, не освобождают Поручителя от обязательств, предусмотренных настоящей Офертой.

4.2. Уступка прав (требований) по договору, заключенному посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по договору поручительства, заключенному в результате акцепта настоящей Оферты, в сроки, указанные в п. 3.5 Оферты, Заказчик вправе потребовать, а Поручитель обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании Заказчика, за каждый календарный день просрочки его исполнения.

4.4. Поручитель отказывает Заказчику в удовлетворении его Требования, если это Требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Оферты либо направлены Поручителю по окончании определенного в Оферте срока. Поручитель должен немедленно уведомить Заказчика об отказе удовлетворить его требование.

4.5. Настоящая Оферта подчинена законодательству Российской Федерации. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Оферты и в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

5. Срок действия поручительства

Предусмотренное Офертой поручительство Оферента прекращается:

5.1. «___» __________ 20___ г.;

5.2. с прекращением обязательств Исполнителя по Договору;

5.3. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

_______________

Местонахождение: ______________________

Почтовый адрес: _________________________

ИНН_______________, КПП _______________

Расчетный счет № _______________ в _______________
Тел.: _______________

Факс: _______________

Электронный адрес: _______________

________________            ____________________    _________________________________

М.П.

Форма 9.

Приложение к заявке на участие в аукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Фирменный бланк поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя выполняющего 5% и более % объема выполняемых работ/оказываемых услуг

 «___» __________ 20___ года    

Исх.№______

Справка о соответствии поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя выполняющего 5% и более % объема выполняемых работ/оказываемых услуг требованиям документации процедуры закупки (Форма 9)
 ___________________________________________________________________, 

(полное наименование поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя)

зарегистрированное по адресу ___________________________________________________________________________,

(юридический адрес поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя)

фактический адрес _____________________________________________________.

(фактический адрес поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя)

Настоящим подтверждаем, что:

- против _____________ (наименование поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя) банкротом, деятельность _____________ (наименование поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

поставщику/ субподрядчику/ соисполнителю необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

- задолженность _____________ (наименование поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.
либо

- задолженность _____________ (наименование поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).]

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.
ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Проект договора, который будет заключен по результатам процедуры закупки, приведен отдельным файлом Часть 2 Тома 1 «Проект договора».
ТОМ 2 «Техническая часть»

ЧАСТЬ 1:
Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных работ 

по объекту 00UNA «Теплораспределительный пункт».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

 Подраздел 5.1Оборудование поставляемое заказчиком.

             Подраздел 5.2 Материалы поставляемые подрядчиком.
РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций
	                                Теплораспределительный пункт 00UNA.
  Монтаж систем вентиляции, отопления и теплоснабжения 00UNA



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	Техническое задание разработано на монтаж систем отопления, вентиляции и теплоснабжения в помещениях теплораспределительного пункта 00UNA.


	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся НВАЭС-2.

Климатический район IIв:


- расчётная зимняя температура наружного воздуха -26ºС,


- для наиболее холодной пятидневки -30ºС,


- вес снегового покрова -180кг/м2,


- скоростной напор ветра – 30 кг/м2.


- нормативная глубина промерзания грунта 1,3м.
Теплораспределительный пункт (00UNA) относятся:

- к классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПН АЭ Г-01-001-97);

- к II категории сейсмостойкости по НП-031-01 (ПН АЭ Г-5-006-87);



	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	Подрядчик до начала выполнения работ обязан разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2» (далее - СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция).


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	В проекте предусмотрены центральное и электрическое отопление. Расчетные температуры внутреннего воздуха указаны на планах. Во вспомогательных помещениях и венткамерах запроектировано водяное отопление конвекторами по типу " Комфорт 20". Параметры теплоносителя  150/70°С; 0,96 МПа. Для электротехнических помещений предусмотрено водяное отопление печами электронагревательными по типу ПЭТ 4. 

Предусмотрена система теплоснабжения приточных установок. Параметры теплоносителя  150/70°С; 0,96 МПа.

       Для помещений здания предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Приток воздуха в рабочую зону от приточных установок с подогревом воздуха в холодный период, вытяжка из верхней зоны радиальными вентиляторами. Кроме этого для технических помещений предусмотрено приток осевыми вентиляторами в рабочую зону в теплый период и в верхнюю зону- в холодный период.
         Перед  изготовлением воздуховодов должен быть разработан проект КМД (Конструкции Металлические  Деталировочные) .
       Места прохода воздуховодов через вентиляционные проемы в стенах, перегородках и перекрытиях зданий уплотнить негорючим материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения.

Трубопроводы системы теплоснабжения диаметром до 50 мм выполнить из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75, больше 50мм – из труб электросварных по ГОСТ 10704-91. "Соединения сварных стальных трубопроводов" электродами 342 ГОСТ 9467-75. Крепление трубопроводов выполнить по месту. Металл для крепления учтен в спецификации.

Места прохода трубопроводов через проемы в стенах, перегородках и перекрытиях здания уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения.

Монтаж, пуск и наладку систем отопления и теплоснабжения производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы".

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения после монтажа подлежат гидравлическим испытанием давлением  1,44 МПа.
Поверхности опорных конструкций для крепления воздуховодов и изделий систем вентиляции, выполненные из углеродистой стали, подлежат антикоррозионному покрытию. 

    Поверхности трубопроводов и опорных конструкций для крепления трубопроводов, выполненных из углеродистой стали, окрасить по очищенной поверхности двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по одному слою грунтовки ГФ-0119  ГОСТ 23343-78. Общая толщина покрытия 60 мкм.

Транзитные воздуховоды, наружные поверхности корпусов клапанов противопожарных и участки воздуховодов от клапанов противопожарных до строительных конструкций подлежат противопожарной изоляции с пределом огнестойкости 0,5 часа.

     Трубопроводы систем теплоснабжения и узла управления подлежат теплоизоляции.



	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Проект производства работ должен содержать мероприятия по наиболее эффективной организации строительства с использованием прогрессивных технологий строительства, способствующие улучшению качества, сокращению сроков сооружения и себестоимости работ, а так же обеспечивающие безопасное выполнение работ.

Оформление ППР должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 2.105-95. Обозначения всех разрабатываемых ППР для НВАЭС-2 должно выполняться в соответствии с документами: «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС-2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001.
При составлении ППР необходимо руководствоваться следующими нормативными документыми:
СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности».
СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и  кондиционирование»
              Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Постановление от 25 апреля 2012 г. №390 Правила противопожарного режима в РФ.

ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества».

ГОСТ 25880-83 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры». 
ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»;

ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

ГОСТ 12.3.016-87 «Работы антикоррозионные»;

ГОСТ 12.3.005-75 «Работы окрасочные»;

ГОСТ 9.010-80 «Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля»;

ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

СП 53-101-98 «Контроль качества стальных строительных конструкций».
ГОСТ 10922-90 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия». 

NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001 «Соглашение по применению системы кодирования ККS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС- 2». 

СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ".
 Состав ППР и содержание разделов ППР – в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция. «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2»


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	                                                                                                                                       Таблица 1

№ п.п.

Наименование видов работ

Единица измерения

Кол-во

00SAM23  1. Вытяжная система вентиляции  санузла и помещения уборочного инвентаря

1

Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм

10 узлов

0,2

2

Установка зонтов  круглого сечения диаметром до 200 мм

1 зонт

2

3

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм

М2

7,724

4

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали   толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,07724

00SAM25    2. Вытяжная система вентиляции помещения электрощитовой и КИП

5

Установка клапанов огнезадерживающих (КПУ-1М) с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм

1 шт

2

6

Установка дроссель-клапанов  периметром до 1000 мм

1 клапан

1

7

Установка дроссель-клапанов  периметром до 1600 мм

1 клапан

1

8

Установка решеток регулируемых приточно-вытяжных

1 решетка

6

9

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,02983

10

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм диаметром от 500 до 560 мм

М2

2,983

11

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,032

12

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 1000 мм

М2

3,2

13

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия  толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,168

14

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм

М2

16,8

15

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия  толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,241

16

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от 1700 до 4000 мм

М2

24,1

17

Установка узлов прохода  диаметром патрубка до 560 мм

10 узлов

0,1

18

Установка зонтов  круглого сечения диаметром 500 мм

1 зонт

1

19

Заглушки питометрических лючков.Поставляются в сборе с ниппелем

шт

13

20

Швеллеры 100х40х3 мм

т

0,0117

00SAM26     3. Вытяжная система вентиляции венткамер и резервного помещения

21

Установка дефлекторов диаметром патрубка до 280 мм

1 дефлектор

2

22

Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм

1 дефлектор

1

23

Установка узлов прохода  диаметром патрубка до 250 мм

10 узлов

0,2

24

Установка узлов прохода диаметром патрубка 315 мм

10 узлов

0,1

25

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром 160 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,037

26

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм диаметром 160 мм

М2

3,7

27

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,004

28

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм диаметром до 250 мм

М2

0,4

29

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм, диаметром 315 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,0376

30

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм диаметром 315 мм

М2

3,76

31

Сетка металическая

м2

0,2

00SAM27     4. Вытяжная система вентиляции помещения оператора

32

Установка клапанов огнезадерживающих (КПУ-1М) с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм

1 шт

1

33

Швеллеры 100х40х3 мм

т

0,0038

34

Сетка металическая

м2

0,04

00SAM41   5. Приточная система вентиляции помещения теплораспределительной арматуры. насосов и теплообменников

35

Установка клапанов огнезадерживающих (КПУ-1М) с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм

1 шт

1

36

Установка дроссель-клапанов  периметром до 1000 мм

1 клапан

1

37

Установка дроссель-клапанов  периметром до 1600 мм

1 клапан

8

38

Установка дроссель-клапанов периметром до 2400 мм

1 клапан

1

39

Установка дроссель-клапанов периметром до 3200 мм

1 клапан

2

40

Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм

1 клапан

2

41

Установка решеток регулируемых приточно-вытяжных

1 решетка

20

42

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,0216

43

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм

М2

2,16

44

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,648

45

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм

М2

64,8

46

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,9151

47

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

1,074

48

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,0792

49

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от 1700 до 4000 мм

М2

206,83

50

Заглушки питометрических лючков.Поставляются в сборе с ниппелем

шт

40

51

Швеллеры 100х40х3 мм

т

0,01334

00SAM42       6. Приточная система вентиляции помещения электрощитовой, КИП, помещение оператора

52

Установка клапанов огнезадерживающих (КПУ-1М) с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм

1 шт

4

53

Установка дроссель-клапанов  периметром до 1000 мм

1 клапан

4

54

Установка дроссель-клапанов  периметром до 1600 мм

1 клапан

1

55

Установка дроссель-клапанов периметром до 2400 мм

1 клапан

1

56

Установка решеток регулируемых приточно-вытяжных

1 решетка

8

57

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,0992

58

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм

М2

9,92

59

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,0448

60

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 1000 мм

М2

4,48

61

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,09

62

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм

М2

9

63

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,1275

64

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,052

65

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от 1700 до 4000 мм

М2

17,95

66

Заглушки питометрических лючков.Поставляются в сборе с ниппелем

шт

9

67

Швеллеры 100х40х3 мм

т

0,01262

00SAM43     7. Приточная система вентиляции помещения теплораспределительной арматуры и насосов

68

Установка клапанов огнезадерживающих (КПУ-1М) с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм

1 шт

1

69

Установка дроссель-клапанов  периметром до 1600 мм

1 клапан

1

70

Установка дроссель-клапанов периметром до 2400 мм

1 клапан

2

71

Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм

1 клапан

2

72

Установка решеток регулируемых приточно-вытяжных

1 решетка

12

73

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,0456

74

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм

М2

4,56

75

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,5603

76

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,306

77

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от 1700 до 4000 мм

М2

86,63

78

Заглушки питометрических лючков.Поставляются в сборе с ниппелем

шт

18

79

Швеллеры 100х40х3 мм

т

0,011

00SAM21     8. Вытяжная система вентиляции помещения теплораспределительной арматуры и насосов

80

Клапан запорный муфтовый, диаметром 15 мм

шт

2

81

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм

100 м трубопровода

0,36

00SAM22    9. Вытяжная система вентиляции помещения теплораспределительной арматуры, насосов и теплообменников

82

Клапан запорный муфтовый, диаметром 15 мм

шт

2

83

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм

100 м трубопровода

0,65

00SAM04      10. Рециркуляционная система вентиляции  помещения оператора

84

Установка сплит-систем настенного типа

1 камера

1

85

Сплит-система настенного типа  

шт

1

86

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм

100 м трубопровода

0,03

00SAM21      11. Вытяжная система вентиляции помещения теплораспределительной арматуры и насосов

87

Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т

1 вентилятор

2

88

Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т

1 вентилятор

2

89

Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм

1 клапан

1

90

Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм

1 клапан

3

91

Поддоны к стакану

шт

4

00SAM22       12. Вытяжная система вентиляции помещения теплораспределительной арматуры и насосов и теплообменников

92

Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т

1 вентилятор

4

93

Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т

1 вентилятор

2

94

Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм

1 клапан

4

95

Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм

1 клапан

2

96

Поддоны к стакану

шт

6

00SAM23      13. Вытяжная система вентиляции санузла и помещения уборочного инвентаря

97

Установка вентиляторов по типу ВЕНТС 150К  L=20...90м3/ч; Р=80...55Па; с электродвигателем

1 вентилятор

2

  00SAM24      14. Вытяжная система вентиляции трубопроводного коридора

98

Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т

1 вентилятор

1

99

Установка решеток жалюзийных

1 решетка

1

100

Швеллеры N 8

т

0,0117

101

Сталь угловая, равнополочная размером 50х50х5 мм

т

0,00552

102

Прокат стальной гарячекатаный   круглий диаметром 12 мм

т

0,00352

103

Сетка металическая

м2

0,125

00SAM25      15. Вытяжная система вентиляции помещения электрощитовой и КиП

104

Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т

1 вентилятор

2

105

Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм

1 клапан

2

106

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 2400 мм

1 шт

2

107

Сталь углеродистая листовая 4-6 мм

т

0,0051

108

Сталь угловая, равнополочная размером 50х50х5 мм

т

0,0249

00SAM27      16. Вытяжная система вентиляции помещения оператора

109

Установка вентиляторов по типу ВЕНТС 150К  L=20...90м3/ч; Р=80...55Па; с электродвигателем

1 вентилятор

1

00SAM41      17. Приточная система вентиляции помещения теплораспределительной арматуры, насосов и теплообменников

110

Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час

1 камера

2

111

Кондиционер прямоточный   КЦКП-6,3   на опорной раме со средствами автоматики в комплекте: вентиляторный блок, блок воздухонагревателя жидкостного, блок фильтров грубой очистки ячейковый, блок приемный с эл.приводом, опорная рама, комплект автоматики.

шт

2

112

Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т

1 вентилятор

4

113

Установка вентиляторов канальных массой до 0,12 т

1 вентилятор

4

114

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 2400 мм

1 шт

4

115

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 4000 мм

1 шт

4

116

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 1,0 мм, периметром до 3500 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,01392

117

Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм периметром до 3500 мм

М2

1,392

118

Сталь угловая, равнополочная размером 50х50х5 мм

т

0,0495

119

Прокат стальной гарячекатаный   круглий диаметром 12 мм

т

0,0185

120

Швеллеры N 10

т

0,1338

121

Швеллеры N 20

т

0,4192

122

Сетка металическая

м2

2,44

123

Сталь углеродистая листовая 4-6 мм

т

0,0092

00SAM42     18. Приточная система вентиляции помещения электрощитовой, КиП, помещения оператора

124

Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час

1 камера

1

125

Кондиционер прямоточный   КЦКП-5   на опорной раме со средствами автоматики в комплекте: вентиляторный блок, блок воздухонагревателя жидкостного, блок фильтров грубой очистки ячейковый, блок приемный с эл.приводом, опорная рама, комплект автоматики.

шт

1

126

Установка воздухонагревателя

1 калорифер

1

127

Стоимость воздухонагревателя

шт

1

128

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 1,0 мм, периметром до 3500 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,00576

129

Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм периметром до 3500 мм

М2

0,576

130

Швеллеры N 20

т

0,2062

131

Сталь углеродистая листовая 4-6 мм

т

0,004

00SAM43      19. Приточная система вентиляции помещения теплораспределительной арматуры и насосов

132

Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час

1 камера

2

133

Кондиционер прямоточный   КЦКП-6,3   на опорной раме со средствами автоматики в комплекте: вентиляторный блок, блок воздухонагревателя жидкостного, блок фильтров грубой очистки ячейковый, блок приемный с эл.приводом, опорная рама, комплект автоматики.

шт

2

134

Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т

1 вентилятор

4

135

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 2400 мм

1 шт

4

136

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 1,0 мм, периметром до 3500 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,01152

137

Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм периметром до 3500 мм

М2

1,152

138

Сталь угловая, равнополочная размером 50х50х5 мм

т

0,0218

139

Прокат стальной гарячекатаный   круглий диаметром 12 мм

т

0,0151

140

Швеллеры N 10

т

0,0585

141

Швеллеры N 20

т

0,3522

142

Сетка металическая

м2

0,9

143

Сталь углеродистая листовая 4-6 мм

т

0,00765

 Тепловая изоляция оборудования и воздуховодов

144

Изоляция воздуховодов  матами базальтовыми прошивными энергетическими марки МБПЭ-4-50 в обкладке из ткани марки КТ-11-ТО со всех сторон

1 м3 изоляции

2,36

145

Маты  базальтовые прошивные энергетические марки МБПЭ-4-50 в обкладке из ткани марки КТ-11-ТО. толщ. матов 40-60 мм

т

0,19

146

Приварка штырей для крепления изоляции

100 м2 изолируемой поверхности

0,209

147

Изготовление и покрытие изоляции кожухом из алюминиевых сплавов

     100м²

0,618

148

Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,8 мм

т

0,175

149

Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,5мм

т

0,06

150

Покрытие поверхности воздуховодов фольгой алюминиевой

100 м2 поверхности

0,073

151

Установка элементов  из брусьев

1 м3 древесины в конструкции

0,001

152

Огнезащита деревянных конструкций

10 м3 древесины в конструкции

0,0001

153

Установка опорних полок

1 м3 изоляции

5,1

154

Установка диафрагм

1 м3 изоляции

5,1

155

Установка прокладок материала МПБ толщиной 4 мм на основе базальтового волокна (картон)

1 м3 изоляции

0,0175

156

Стоимость прокладок из материала МПБ-Г

10м2

0,44

157

Очистка поверхности щетками

1 м2 очищаемой поверхности

1

158

Обеспыливание поверхности

1 м2 обеспыливаемой поверхности

1

159

Обезжиривание  уайт-спиритом

100 м2 обезжириваемой поверхности

0,01

160

Окраска металлических  поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03 в 2 слоя

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,07

             Противопожарная изоляция воздуховодов.           
161

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей воздуховодов матами базальтовыми прошивными марки МБПЭ-4-50 в обкадке из стеклоткани марки Т11-ВМ со всех сторон. Купл=1,5. Толщина матов 40, 50 и 60 мм

1 м3 изоляции

2,79

162

Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 60 мм

м3

1,24
3,46

163

Маты базальтовые прошивные марки МБПЭ-4-50 в обкладке из стеклоткани Т11-ВМ толщиной 40 мм 

м3

0,002

164

Ткань стеклянная Т-23 при толщине матов 40 мм. 

т.м2

0,0001

165

Маты базальтовые прошивные марки МБПЭ-4-50 в обкладке из стеклоткани Т11-ВМ толщиной 50 мм 

м3

0,0002

166

Ткань стеклянная Т-23 при толщине матов 50 мм. 

т.м2

0,0001

167

Маты базальтовые прошивные марки МБПЭ-4-50 в обкладке из стеклоткани Т11-ВМ толщиной 60 мм 

м3

2,225

168

Ткань Т11-ВМ при толщине матов 60 мм 

т.м2

0,148

169

Изготовление и покрытие изоляции воздуховодов кожухом из ленты из алюминиевого сплава марки 1105 АН толщиной 0,5, 0,7 и 0,8 мм

100 м2 поверхности

0,43

170

Лента из  алюминиевого сплава марки 1105 АН толщиной 0,5 мм

т

0,001

171

Лента из  алюминиевого сплава марки 1105 АН толщиной 0,7 мм

т

0,006

172

Лента из  алюминиевого сплава марки 1105 АН толщиной 0,8 мм

кг

103,3)
173

Обёртывание поверхности изоляции воздуховодов фольгой алюминиевой толщиной 0,06 мм в два слоя

100 м2 поверхности

0,38

174

Изготовление и установка мелких металлоконструкций из стали тонколистовой углеродистой толщиной 1,0 мм на поверхности воздуховодов (разгружающие устройства)

1 м3 изоляции

1,85

175

Изготовление и установка деревянных элементов (с пропиткой огнебиозащитным составом "КСД-А" Марки 1) на разгружающие устройства для воздуховодов с пароизоляционным слоем

1 м3 древесины в конструкции

0,0015

176

Зачистка поверхности металлическими щетками

1 м2 очищаемой поверхности

3,9

177

Обеспыливание поверхности

1 м2 обеспыливаемой поверхности

3,9

178

Обезжиривание поверхностей  уайт-спиритом

100 м2 обезжириваемой поверхности

0,04

179

Окраска мелких металлоконструкций, изготовленных из углеродистой стали органосиликатной композицией ОС-51-03 в 2 слоя

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,04

180

Выполнение системы для конструктивной огнезащиты металлоконструкций "ЕТ Профиль"

10 м2 изолируемой поверхности

0,25

181

Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-8Ф фольгированный, толщиной 8 мм

т

2,75

182

Огнезащитный клеящий состав "ПЛАЗАС"

т

0,0038

183

Обеспыливание поверхности

1 м2 обеспыливаемой поверхности

2,5

184

Обезжиривание поверхностей  уайт-спиритом

100 м2 обезжириваемой поверхности

0,03

                                     Монтаж систем отопления теплоснабжения

            Система отопления электротехнических помещений 0SAM07
1
Монтаж электропечей отопительных

       шт

      2

2

Сталь угловая равнополочная, размером 50х50х5мм

        т

  0,0076

.                    Система отопления 0SBH11, 0SBH12

3

Установка конвекторов

   100 кВт

 0,1529

4

Установка клапанов регулирующих прямых по типу Danfoss RTD-N, диаметром 15мм

       шт

     11

5

Установка воздухоотводчиков

       шт

      4

6

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 15мм

    100м

     0,9

7

Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм

   100м

     0,9

8

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119

   100м²

     0,07

9

Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115

  100м²

     0,07

           Система теплоснабжения установок  00SAM41-00SAM43
10

Клапан запорный муфтовый, диаметром 15мм

        шт

        2

11

Клапан запорный муфтовый, диаметром 20мм

        шт

        1

12

Клапан запорный муфтовый, диаметром 25мм

        шт

        5

13

Клапан запорный муфтовый, диаметром 32мм

        шт

        8

14

Клапан запорный муфтовый, диаметром 40мм

       шт

        6

15

Установка вентелей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм

       шт

        3

16

Установка вентелей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм

         шт

        2

17

Установка воздухосборников наружным диаметром 159мм.

        шт

        2

18

Установка фильтров диаметром до 25мм

      10 фильтров

       0,1

19

Установка фильтров диаметром до 32мм

      10 фильтров

       0,2

20

Установка фильтров диаметром до 40мм

      10 фильтров

       0,2

21

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 50мм

     100м

      0,35

22

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 40мм

    100м

      0,265

23

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 32мм

     100м

       0,315

24

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 25мм

    100м

       0,23

25

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 20мм

     100м

      0,025

26

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 15мм

    100м

       0,01

27

Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм

     100м

     1,195

28

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119

    100м²

      0,21

29

Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115

    100м²

      0,21

             Система теплоснабжения узла управления

30

Клапан запорный муфтовый, диаметром 15мм

       шт

       2

31

Установка воздухоотводчиков

       шт

       2

32

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 15мм

   100м

    0,02

33

Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 76х3,0мм

   100м

     0,4

34

Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм

   100м

      0,02

35

Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм

   100м

     0,4

36

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119

   100м²

     0,115

37

Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115

   100м²

     0,115

             Узел управления системы теплоснабжения  00SBH10
38

Установка задвижек клиновых фланцевых Ду=80мм

        шт

       2

39

Клапан запорный муфтовый, диаметром 50мм

        шт

       2

40

Клапан запорный муфтовый, диаметром 15мм

        шт

       5

41

Установка регуляторов

        шт

       1

42

Регулятор перепада давления

        шт

       1

43

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40мм

1 счетчик

       1

44

Теплосчетчик по типу СТ-3 t=0…150, Ру=1,6 МПа с вычислителем Multical-66-C
        шт

       1

45

Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89мм

        шт

       1

46

Установка фильтров диаметром до 80мм

      10 фильтров

     0,2

47

Установка устройства отборное давление ЗК14-2-13-02

 1000 шт

  0,008

48

Отборное устройство давления ЗК14-2-13-02 с шаровым краном

        шт

      8

49

Установка закладной конструкции для манометров ЗК4-1-6-95 (ЗК4-1-1-95)

 1000 шт

  0,004

50

Закладная конструкция для манометров ЗК4-1-6-95 (ЗК4-1-1-95)

        шт

      4

51

Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 80мм

    100м

   0,035

52

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 50мм

    100м

   0,005

53

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 25мм

    100м

   0,005

54

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 15мм

    100м

     0,017

55

Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм

    100м

    0,035

56

Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм

    100м

     0,027

57

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119

   100м²

     0,027

58

Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115

   100м²

      0,027

                   Теплоизоляция трубопроводов и арматуры

59

Изоляция трубопроводов и арматуры матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон.

      1м³          изоляции

      2,74

60

Маты теплоизоляционные прошивные марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон.

         т

      0,35  

61

Изготовление и покрытие изоляции кожухом из алюминиевых сплавов

     100м²

     0,961

62

Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,5 мм

т

     0,11




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	                            Подраздел 5.1 Оборудование приобретаемое заказчиком

	        Печь электрическая ПЭТ-4 – 2 шт.
Поставляемое оборудование должно быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД, иметь соответствующие сертификаты, паспорта, инструкции, подтверждающие качество и возможность применения на объектах атомной промышленности.

	                           Подраздел 5.2 Материалы приобретаемые подрядчиком

	    Материалы необходимые для монтажа, согласно требований спецификации на изделия и материалы. Поставляемые материалы должны быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД, иметь соответствующие сертификаты, паспорта, инструкции, подтверждающие качество и возможность применения на объектах атомной промышленности.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	                                                                                                                                           Таблица 2
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1

NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.051.DC.0002 изм 1

12160
00UNA Теплораспределительный пункт .Вентиляция. Компоновочные чертежи.

8

2
NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.051.SD.0002 изм 1
16204
00UNA Теплораспределительный пункт. Вентиляция. Компоновочные чертежи.  Спецификация оборудования, изделий и материалов.

9

3
NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.051.TL.0002 изм 1
23460
00UNA Теплораспределительный пункт. Вентиляция.  Компоновочные чертежи.  Локальная смета.

11

4

NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.051.DC.0003 изм 1
12166
00UNA Теплораспределительный пункт. Вентиляция. Установочные чертежи оборудования.

14

5
NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.051.SD.0003 изм 1
16239
00UNA Теплораспределительный пункт. Вентиляция. Установочные чертежи оборудования.  Спецификация оборудования, изделий и материалов.

11

6
NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.051.TL.0003 изм 1
23529
00UNA Теплораспределительный пункт. Вентиляция.  Установочные чертежи оборудования.  Локальная смета.

10

7
NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.028.СА.0001  
19245
00UNA Теплораспределительный пункт. Отопление и вентиляция.           Тепловая изоляция.                  Пояснительная записка.

16

8
NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.028.TL.0001  
19244
00UNA Теплораспределительный пункт. Отопление и вентиляция.           Тепловая изоляция.                      Локальная смета.

7

9
NW2P.D.120.0.0UNA&&.SAM&&.028.CA.0001      

13311
00UNA Теплораспределительный пункт. Противопожарная изоляция воздуховодов. Пояснительная записка
16

10
NW2P.D.120.0.0UNA&&.SAM&&.028.TL.0001 изм 1
23435
00UNA Теплораспределительный пункт. Противопожарная изоляция воздуховодов. Локальная смета.
10

11
NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.051.DC.0001 изм 1
11565
00UNA Теплораспределительный пункт.Отопление и теплоснабжение.

6

12
NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.051.SD.0001 изм 1
16617
00UNA Теплораспределительный пункт. Отопление и теплоснабжение.  Спецификация оборудования, изделий и материалов.

7

13
NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.051.TL.0001 изм 2
27352
00UNA Теплораспределительный пункт. Отопление и теплоснабжение.  Локальная смета.

11

14
NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.028.СА.0001  
19245
00UNA Теплораспределительный пункт. Отопление и вентиляция.           Тепловая изоляция.                  Пояснительная записка.

16

15
NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.028.TL.0001  
19244
00UNA Теплораспределительный пункт. Отопление и вентиляция.           Тепловая изоляция.                      Локальная смета.

7




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечивать комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов. Обеспечить в процессе проведения строительно-монтажных Работ собственными или привлеченными силами систематическую уборку полученных участков Строительной площадки от собственных строительных и бытовых отходов 4 класса опасности с их последующим вывозом на специализированные полигоны.. Разработать положение по обеспечению экологической безопасности при выполнении строительно-монтажных работ, определить квалифицированный персонал, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало – с момента подписания договора.

Окончание – 30.06.2014


	


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Контроль качества строительно-монтажных работ при строительстве осуществляется на всех этапах строительства с целью обеспечения выполнения требований проекта и нормативно-технической документации, выявления и устранения отклонений от этих требований.
В ходе работ должна быть обеспечена целостность существующих архитектурно - планировочных решений, инженерных и коммуникационных систем. 

Работы должны выполняться технически исправными инструментами, оснасткой и спецприспособлениями.

Качество выполненных работ должно:

- соответствовать требованиям проектной документации, ППР, действующей нормативной документации по данной тематике и действующему законодательству РФ;

- не иметь замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить:

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями проектной доку-ментации, нормативных правовых актов и нормативных документов, действующих в РФ, и инструкциями производителей оборудования;

- надлежащее качество используемых изделий и материалов, элементов конструк-ций и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стан-дартам и техническим условиям; 

- используемые изделия и материалы наличием необходимых сертификатов, техни-ческих паспортов, инструкций по эксплуатации и другими документами, удостоверяющи-ми их качество;

- выполнение требования к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенные в Проектной документации и Договоре.
Материалы, используемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Всё строительные материалы и отделочные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует, что результаты его работ соответствуют параметрам, проекта, рабочей документации, техническим требованиям, указанным в НТД, а также гарантирует возможность  эксплуатации результата работ на протяжении гарантийного срока. Продолжительность гарантийного срока для результатов работ, должна составлять 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Гарантийный срок на материалы, которые поставлены, должен составлять                                  12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

Подрядчик гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков
будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Подрядчик.

Все строительные и отделочные материалы, применяемые Исполнителем в процессе выполнения работ по договору, должны быть новыми и иметь сертификаты экологической безопасности.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Результаты работ должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной документации, условиям Договора и требованиям действующей нормативной доку-ментации согласно настоящего ТЗ.
Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. 


  РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Подрядчик передаёт документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде - в сканированном формате PDF и в формате исходных файлов (ACAD). Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

Состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

Акт гидроиспытания системы повышенным давлением предоставить на бумажном носителе в 2-х экземплярах.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


       РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.051.DC.0002
	8

	2
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.051.SD.0002
	9

	3
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.051.TL.0002
	11

	4
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.051.DC.0003
	14

	5
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.051.SD.0003
	11

	6
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.051.TL.0003
	10

	7
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.028.СА.0001  
	16

	8
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.028.TL.0001  
	7

	9
	NW2P.D.120.0.0UNA&&.SAM&&.028.CA.0001      
	16

	10
	NW2P.D.120.0.0UNA&&.SAM&&.028.TL.0001
	10

	11
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.051.DC.0001
	6

	12
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.051.SD.0001
	7

	13
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.051.TL.0001
	11

	14
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.028.СА.0001  
	16

	15
	NW2P.D.372.0.0UNA&&.&&&&&.028.TL.0001  
	7


ЧАСТЬ 2:

Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных работ 

по объекту 00UNЕ «Установка подпитки теплосети».
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

 Подраздел 5.1Оборудование поставляемое заказчиком.

             Подраздел 5.2 Материалы поставляемые подрядчиком.
РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций
	                           Установка подпитки теплосети 00UNЕ.
  Монтаж систем вентиляции, отопления и теплоснабжения 00UNЕ



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	Техническое задание разработано на монтаж систем отопления, вентиляции и теплоснабжения в помещениях установки подпитки теплосети 00UNЕ.


	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся НВАЭС-2.

Климатический район IIв:


- расчётная зимняя температура наружного воздуха -26ºС,


- для наиболее холодной пятидневки -30ºС,


- вес снегового покрова -180кг/м2,


- скоростной напор ветра – 30 кг/м2.


- нормативная глубина промерзания грунта 1,3м.
Установка подпитки теплосети (00UNЕ) относятся:

- к классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПН АЭ Г-01-001-97);

- к II категории сейсмостойкости по НП-031-01 (ПН АЭ Г-5-006-87);



	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	Подрядчик до начала выполнения работ обязан разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2» (далее - СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция).


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	В проекте предусмотрены центральное и электрическое отопление. Расчетные температуры внутреннего воздуха указаны на планах. Во вспомогательных помещениях и венткамерах запроектировано водяное отопление конвекторами по типу " Комфорт 20". Параметры теплоносителя  95/70°С; 0,96 МПа. Для электротехнических помещений предусмотрено водяное отопление печами электронагревательными по типу ПЭТ 4. 

Предусмотрена система теплоснабжения приточных установок. Параметры теплоносителя  150/70°С; 0,96 МПа.

       Для помещений здания предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Приток воздуха в рабочую зону от приточных установок с подогревом воздуха в холодный период, вытяжка из верхней зоны радиальными вентиляторами. Кроме этого для технических помещений предусмотрено приток осевыми вентиляторами в рабочую зону в теплый период и в верхнюю зону- в холодный период.
         Перед  изготовлением воздуховодов должен быть разработан проект КМД (Конструкции Металлические  Деталировочные) .
       Места прохода воздуховодов через вентиляционные проемы в стенах, перегородках и перекрытиях зданий уплотнить негорючим материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения.

Трубопроводы системы теплоснабжения диаметром до 50 мм выполнить из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75, больше 50мм – из труб электросварных по ГОСТ 10704-91. "Соединения сварных стальных трубопроводов" электродами 342 ГОСТ 9467-75. Крепление трубопроводов выполнить по месту. Металл для крепления учтен в спецификации.

Места прохода трубопроводов через проемы в стенах, перегородках и перекрытиях здания уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения.

Монтаж, пуск и наладку систем отопления и теплоснабжения производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы".

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения после монтажа подлежат гидравлическим испытанием давлением  1,44 МПа.
Поверхности опорных конструкций для крепления воздуховодов и изделий систем вентиляции, выполненные из углеродистой стали, подлежат антикоррозионному покрытию. 

    Поверхности трубопроводов и опорных конструкций для крепления трубопроводов, выполненных из углеродистой стали, окрасить по очищенной поверхности двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по одному слою грунтовки ГФ-0119  ГОСТ 23343-78. Общая толщина покрытия 60 мкм.

Транзитные воздуховоды, наружные поверхности корпусов клапанов противопожарных и участки воздуховодов от клапанов противопожарных до строительных конструкций подлежат противопожарной изоляции с пределом огнестойкости 0,5 часа.

     Трубопроводы систем теплоснабжения и узла управления подлежат теплоизоляции.



	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Проект производства работ должен содержать мероприятия по наиболее эффективной организации строительства с использованием прогрессивных технологий строительства, способствующие улучшению качества, сокращению сроков сооружения и себестоимости работ, а так же обеспечивающие безопасное выполнение работ.

Оформление ППР должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 2.105-95. Обозначения всех разрабатываемых ППР для НВАЭС-2 должно выполняться в соответствии с документами: «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС-2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001.
При составлении ППР необходимо руководствоваться следующими нормативными документыми:
СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности».

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и  кондиционирование»

Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Постановление от 25 апреля 2012 г. №390 Правила противопожарного режима в РФ.

ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества».

ГОСТ 25880-83 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры». 
ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»;

ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

ГОСТ 12.3.016-87 «Работы антикоррозионные»;

ГОСТ 12.3.005-75 «Работы окрасочные»;

ГОСТ 9.010-80 «Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля»;

ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

СП 53-101-98 «Контроль качества стальных строительных конструкций».
ГОСТ 10922-90 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия». 

NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001 «Соглашение по применению системы кодирования ККS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС- 2». 

СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ".
 Состав ППР и содержание разделов ППР – в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция. «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2»


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Установка решеток жалюзийных

	НР, 
	1 решетка

	2

	
	111

	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 1,0 мм, периметром до 3500 мм

	100 м2 поверхности воздуховодов

	0,01008


	112

	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм периметром до 3500 мм

	М2

	1,008


	113

	Швеллеры N 10

	т

	0,0524


	114

	Швеллеры N 20

	т

	0,181


	115

	Сталь угловая, равнополочная размером 50х50х5 мм

	т

	0,0116


	116

	Прокат стальной гарячекатаный   круглий диаметром 12 мм

	т

	0,0041


	00SAM12     2. Приточная система вентиляции установки дозирования едкого натра


	117

	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час

	1 камера

	1


	118

	Кондиционер прямоточный   КЦКП-3,15   на опорной раме со средствами автоматики в комплекте: вентиляторный блок, блок воздухонагревателя жидкостного, блок фильтров грубой очистки ячейковый, блок приемный с эл.приводом, опорная рама, комплект автоматики.

	шт

	1


	119

	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 1,0 мм, периметром до 3500 мм

	100 м2 поверхности воздуховодов

	0,006156


	120

	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм периметром до 3500 мм

	М2

	0,6156


	121

	Швеллеры N 10

	т

	0,07552


	00SAM13  3. Приточная система вентиляции административно-бытовых помещений


	122

	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час

	1 камера

	1


	123

	Кондиционер прямоточный   КЦКП-1,6  на опорной раме со средствами автоматики в комплекте: вентиляторный блок, блок воздухонагревателя жидкостного, блок фильтров грубой очистки ячейковый, блок приемный с эл.приводом, опорная рама, комплект автоматики.

	шт

	1


	124

	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 1,0 мм, периметром до 3500 мм

	100 м2 поверхности воздуховодов

	0,005076


	125

	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм периметром до 3500 мм

	М2

	0,5076


	126

	Швеллеры N 10

	т

	0,0769


	 00SAM14     4. Приточная система вентиляции электротехнических помещений


	127

	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час

	1 камера

	1


	128

	Кондиционер прямоточный   КЦКП-3,15   на опорной раме со средствами автоматики в комплекте: вентиляторный блок, блок воздухонагревателя жидкостного, блок фильтров грубой очистки ячейковый, блок приемный с эл.приводом, опорная рама, комплект автоматики.

	шт

	1


	129

	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной 1,0 мм, периметром до 3500 мм

	100 м2 поверхности воздуховодов

	0,006156


	130

	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм периметром до 3500 мм

	М2

	0,6156


	131

	Швеллеры N 10

	т

	0,07552


	 00SAM16      5. Вытяжная система вентиляции  установки дозирования едкого натра


	132

	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т

	1 вентилятор

	2


	133

	Швеллеры N 10

	т

	0,02242


	 00SAM17      6. Вытяжная система вентиляции  электротехнических помещений


	134

	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т

	1 вентилятор

	2


	135

	Швеллеры N 10

	т

	0,0215


	  00SAM18  7. Вытяжная система вентиляции  вспомогательных помещений


	136

	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т

	1 вентилятор

	5


	137

	Сталь углеродистая листовая 4-6 мм

	т

	0,00564


	138

	Швеллеры N 10

	т

	0,00903


	 00SAM19      8. Вытяжная система вентиляции машинного отделения подпитки теплосети


	139

	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т

	1 вентилятор

	4


	140

	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм

	1 клапан

	4


	141

	Поддоны к стакану

	шт

	4


	00SAM20     9. Вытяжная система вентиляции  административных помещений


	142

	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т

	1 вентилятор

	1


	143

	Швеллеры N 10

	т

	0,0134


	Монтаж систем отопления и теплоснабжения


	             Система отопления электротехнических помещений 0SAM06


	1

	Установка электропечей отопительных ПЭТ4

	шт.

	2


	2

	Электропечь отопительная ПЭТ-4 Миасский электротехнический завод "Миассэлектроаппарат"

	шт.

	2


	             Система отопления вспомогательных помещений 00SBH01 00SBH02


	3

	Установка конвекторов

	100 кВт радиаторов и конвекторов

	0,3544


	4

	Клапан запорный муфтовый, диаметром 15 мм

	шт

	2


	5

	Установка клапанов регулирующих прямых по типу Danfoss RTD-N, диаметром 15 мм

	1 шт

	23


	6

	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

	1 шт

	23


	7

	Кран Маевского

	шт

	23


	8

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм

	100 м трубопровода

	0,075


	9

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм

	100 м трубопровода

	0,34


	10

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм

	100 м трубопровода

	0,3


	11

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм

	100 м трубопровода

	0,25


	12

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм

	100 м трубопровода

	1,54


	13

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

	100 м трубопровода

	2,505


	              Система теплоснабжения установок 00SAM11-00SAM14


	14

	Установка конвекторов

	100 кВт радиаторов и конвекторов

	0,01315


	15

	Клапан запорный муфтовый, диаметром 15 мм

	шт

	12


	16

	Клапан запорный муфтовый, диаметром 20 мм

	шт

	3


	17

	Клапан запорный муфтовый, диаметром 25 мм

	шт

	9


	18

	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

	1 шт

	4


	19

	Установка клапанов регулирующих прямых по типу Danfoss RTD-N, диаметром 15 мм

	1 шт

	1


	20

	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

	1 шт

	1


	21

	Кран Маевского

	шт

	1


	22

	Установка фильтров диаметром до 25 мм

	10 фильтров

	0,4


	23

	Установка воздухосборников наружным диаметром 219 мм

	1 шт.

	4


	24

	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57х3 мм

	100 м трубопровода

	0,04


	25

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм

	100 м трубопровода

	1,17


	26

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм

	100 м трубопровода

	0,58


	27

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм

	100 м трубопровода

	0,06


	28

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм

	100 м трубопровода

	0,22


	29

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

	100 м трубопровода

	2,07


	Система теплоснабжения установок 00SBH05AH001-00SBH05AH008


	30

	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т

	1 агрегат

	8


	31

	Клапан запорный муфтовый, диаметром 15 мм

	шт

	44


	32

	Установка фильтров диаметром до 25 мм

	10 фильтров

	0,8


	33

	Установка воздухосборников наружным диаметром 159 мм

	1 шт.

	4


	34

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм

	100 м трубопровода

	0,295


	35

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм

	100 м трубопровода

	0,15


	36

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм

	100 м трубопровода

	0,65


	37

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм

	100 м трубопровода

	1,47


	38

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

	100 м трубопровода

	2,565


	                               Тепловой узел.     Система теплоснабжения  00SВН00


	39

	Установка аппарата теплообменного пластинчатого

	1аппарат

	1


	40

	Аппарат теплообменный пластинчатый  

	шт

	1


	41

	Установка  задвижек клиновых фланцевых Ду=50 мм

	1 шт

	2


	42

	Клапан запорный муфтовый, диаметром 50 мм

	шт

	2


	43

	Клапан запорный муфтовый, диаметром 40 мм

	шт

	2


	44

	Клапан запорный муфтовый, диаметром 32 мм

	шт

	6


	45

	Клапан запорный муфтовый, диаметром 15 мм

	шт

	4


	46

	Установка регуляторов

	шт.

	2


	47

	Регулятор перепада давления  

	шт

	1


	48

	Регулятор температуры  

	шт

	1


	49

	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм

	1 счетчик (водомер)

	1


	50

	Теплосчетчик по типу СТ-3 t=0...150, Ру=1,6 МПа с вычислителем Multical-66-С.

	шт

	1


	51

	Установка элеваторов номером 1, 2

	10 шт.

	0,1


	52

	Установка фильтров диаметром 50 мм

	10 фильтров

	0,2


	53

	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм

	1 шт.

	1


	54

	Устройство отборное давления ЗК14-2-13-02

	1000 шт.

	0,013


	55

	Отборное устройство давления ЗК14-2-13-02 с шаровым краном

	шт

	13


	56

	Закладная конструкция для термометра ЗК4-1-1-95

	1000 шт.

	0,009


	57

	Закладная конструкция для термометра ЗК4-1-1-95

	шт

	9


	58

	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76х3 мм

	100 м трубопровода

	0,025


	59

	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57х3 мм

	100 м трубопровода

	0,23


	60

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм

	100 м трубопровода

	0,015


	61

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм

	100 м трубопровода

	0,01


	62

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм

	100 м трубопровода

	0,005


	63

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм

	100 м трубопровода

	0,02


	64

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм

	100 м трубопровода

	0,025


	65

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

	100 м трубопровода

	0,28


	66

	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром до 50 мм

	1 соединение

	3


	Система горячего водоснабжения


	67

	Установка насосов  с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т

	1 насос

	1


	68

	Клапан запорный муфтовый, диаметром 32 мм

	шт

	1


	69

	Клапан запорный муфтовый, диаметром 20 мм

	шт

	2


	70

	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

	1 шт

	1


	71

	Установка фильтров диаметром до 25 мм

	10 фильтров

	0,1


	72

	Устройство отборное давления ЗК14-2-13-02

	1000 шт.

	0,002


	73

	Отборное устройство давления ЗК14-2-13-02 с шаровым краном

	шт

	2


	74

	Установка закладной конструкции для термометра ЗК4-1-1-95

	1000 шт.

	0,005


	75

	Закладная конструкция для термометра ЗК4-1-1-95

	шт

	5


	76

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм

	100 м трубопровода

	0,12


	77

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм

	100 м трубопровода

	0,09


	78

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм

	100 м трубопровода

	0,0025


	79

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

	100 м трубопровода

	0,2125


	
Система холодного водоснабжения


	80

	Клапан запорный муфтовый, диаметром 32 мм

	шт

	2


	81

	Клапан запорный муфтовый, диаметром 15 мм

	шт

	1


	82

	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм

	1 шт

	1


	83

	Установка фильтров диаметром 32 мм

	10 фильтров

	0,1


	84

	Устройство отборное давления ЗК14-2-13-02

	1000 шт.

	0,003


	85

	Отборное устройство давления ЗК14-2-13-02 с шаровым краном

	шт

	3


	86

	Установка закладной конструкции для термометра ЗК4-1-1-95

	1000 шт.

	0,002


	87

	Закладная конструкция для термометра ЗК4-1-1-95

	шт

	2


	88

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм

	100 м трубопровода

	0,11


	89

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм

	100 м трубопровода

	0,0025


	90

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

	100 м трубопровода

	0,1125



	


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	                            Подраздел 5.1 Оборудование приобретаемое заказчиком

	   Оборудования приобретаемое заказчиком нет.

	                           Подраздел 5.2 Материалы приобретаемые подрядчиком

	    Материалы необходимые для монтажа, согласно требований спецификации на изделия и материалы. Поставляемые материалы должны быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД, иметь соответствующие сертификаты, паспорта, инструкции, подтверждающие качество и возможность применения на объектах атомной промышленности.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	                                                                                                                                           Таблица 2
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1

NW2P.D.372.0.0UNЕ&&.&&&&&.051.DC.0002 

12793
00UNЕ Установка подпитки теплосети. Вентиляция. Компоновочные чертежи.

11

2
NW2P.D.372.0.0UNЕ&&.&&&&&.051.SD.0002  
12794
00UNЕ Установка подпитки теплосети. Вентиляция. Компоновочные чертежи.  Спецификация оборудования, изделий и материалов.

9

3
NW2P.D.372.0.0UNЕ&&.&&&&&.051.TL.0002  
18856
00UNЕ Установка подпитки теплосети. Вентиляция.  Компоновочные чертежи.  Локальная смета.

15

4

NW2P.D.372.0.0UNЕ&&.&&&&&.051.DC.0003 
12991
00UNЕ Установка подпитки теплосети. Вентиляция. Установочные чертежи оборудования.

10

5
NW2P.D.372.0.0UNЕ&&.&&&&&.051.SD.0003  
12992
00UNЕ Установка подпитки теплосети. Вентиляция. Установочные чертежи оборудования.  Спецификация оборудования, изделий и материалов.

10

6
NW2P.D.372.0.0UNЕ&&.&&&&&.051.TL.0003  
19206
00UNЕ Установка подпитки теплосети. Вентиляция. Установочные чертежи оборудования.  Локальная смета.

8

7
NW2P.D.372.0.0UNЕ&&.&&&&&.051.DC.0001 изм 1
12766
00UNЕ Установка подпитки теплосети. Отопление и теплоснабжение.

9

8
NW2P.D.372.0.0UNЕ&&.&&&&&.051.SD.0001 изм 1
14653
00UNЕ Установка подпитки теплосети. Отопление и теплоснабжение.  Спецификация оборудования, изделий и материалов.

9

9
NW2P.D.372.0.0UNЕ&&.&&&&&.051.TL.0001 изм 1
21482
00UNЕ Установка подпитки теплосети. Отопление и теплоснабжение.  Локальная смета.

14




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечивать комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов. Обеспечить в процессе проведения строительно-монтажных Работ собственными или привлеченными силами систематическую уборку полученных участков Строительной площадки от собственных строительных и бытовых отходов 4 класса опасности с их последующим вывозом на специализированные полигоны.. Разработать положение по обеспечению экологической безопасности при выполнении строительно-монтажных работ, определить квалифицированный персонал, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало – с момента подписания договора.

Окончание – 30.06.2014


	


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Контроль качества строительно-монтажных работ при строительстве осуществляется на всех этапах строительства с целью обеспечения выполнения требований проекта и нормативно-технической документации, выявления и устранения отклонений от этих требований.
В ходе работ должна быть обеспечена целостность существующих архитектурно - планировочных решений, инженерных и коммуникационных систем. 

Работы должны выполняться технически исправными инструментами, оснасткой и спецприспособлениями.

Качество выполненных работ должно:

- соответствовать требованиям проектной документации, ППР, действующей нормативной документации по данной тематике и действующему законодательству РФ;

- не иметь замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить:

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями проектной доку-ментации, нормативных правовых актов и нормативных документов, действующих в РФ, и инструкциями производителей оборудования;

- надлежащее качество используемых изделий и материалов, элементов конструк-ций и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стан-дартам и техническим условиям; 

- используемые изделия и материалы наличием необходимых сертификатов, техни-ческих паспортов, инструкций по эксплуатации и другими документами, удостоверяющи-ми их качество;

- выполнение требования к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенные в Проектной документации и Договоре.
Материалы, используемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Всё строительные материалы и отделочные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует, что результаты его работ соответствуют параметрам, проекта, рабочей документации, техническим требованиям, указанным в НТД, а также гарантирует возможность  эксплуатации результата работ на протяжении гарантийного срока. Продолжительность гарантийного срока для результатов работ, должна составлять 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Гарантийный срок на материалы, которые поставленны, должен составлять                                  12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

Подрядчик гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков
будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Подрядчик.

Все строительные и отделочные материалы, применяемые Исполнителем в процессе выполнения работ по договору, должны быть новыми и иметь сертификаты экологической безопасности.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Результаты работ должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной документации, условиям Договора и требованиям действующей нормативной документации согласно настоящего ТЗ.
Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. 


  РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Подрядчик передаёт документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде - в сканированном формате PDF и в формате исходных файлов (ACAD). Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

Состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

Акт гидроиспытания системы повышенным давлением предоставить на бумажном носителе в 2-х экземплярах.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


       РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	NW2P.D.372.0.0UNЕ&&.&&&&&.051.DC.0002  
	11

	2
	NW2P.D.372.0.0UNЕ&&.&&&&&.051.SD.0002  
	9

	3
	NW2P.D.372.0.0UNЕ&&.&&&&&.051.TL.0002  
	15

	4
	NW2P.D.372.0.0UNЕ&&.&&&&&.051.DC.0003
	10

	5
	NW2P.D.372.0.0UNЕ&&.&&&&&.051.SD.0003  
	10

	6
	NW2P.D.372.0.0UNЕ&&.&&&&&.051.TL.0003  
	8

	7
	NW2P.D.372.0.0UNЕ&&.&&&&&.051.DC.0001
	9

	8
	NW2P.D.372.0.0UNЕ&&.&&&&&.051.SD.0001
	9

	9
	NW2P.D.372.0.0UNЕ&&.&&&&&.051.TL.0001
	14


ЧАСТЬ 3:

Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных работ 

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

(капитального и незавершенного строительства, 

объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту 01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Техзадание выполнено на:

- отопление, 
- вентиляцию, 
- тепловую изоляцию систем 


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Техзаданием предусматривается выполнение  отопления, вентиляции, тепловой изоляции систем зданий
- 03UGV «Блок биологической, глубокой очистки сточных вод», 
-08UGV «Здание механического обезвоживания осадка», 
-02UGV «Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа» объекта 01UGV «Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа».



	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Отопление.

Проектами в зданиях 02UGV, 08UGV предусмотрено центральное водяное отопление. Параметры теплоносителя 150…70ºС. Расчётные температуры внутреннего воздуха указаны на планах. В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы «Комфорт-20».

В здании 02UGV предусмотрена система теплоснабжения калориферов приточной установки. Параметры теплоносителя 150/70ºС. 

В здании 03UGV предусмотрено центральное водяное отопление. Система отопления 1 обслуживает помещения на отм. +4,200. Параметры теплоносителя 95/70ºС. В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы по типу «Новотерм» напольные. Система отопления 2 обслуживает помещения на отм - 0,000. Параметры теплоносителя 150/70ºС. Нагревательные приборы – регистры из гладких труб. Предусмотрена система теплоснабжения калориферов приточной установки. Параметры теплоносителя 150/70ºС.

Вентиляция.

Для здания 08UGV предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. Вытяжка механическая, осуществляемая крышным вентилятором, приток естественный через заслонку с электроприводом.

Для помещений зданий 02UGV, 03UGV, предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Приток воздуха от приточной установки с подогревом воздуха в холодный период, вытяжка – радиальными и осевыми вентиляторами. 

Перед изготовлением воздуховодов 03UGV должен быть разработан проект КМД (Конструкции Металлические Деталировочные).

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Работы выполняются в Воронежская обл., г. Нововоронеж, территория площадки строительства Нововоронежской АЭС-2.
Климатический район IIв:

-
расчётная зимняя температура наружного воздуха -26ºС,

- для наиболее холодной пятидневки -30ºС,

- вес снегового покрова -180кг/м2,

-
скоростной напор ветра – 30 кг/м2.

- нормативная глубина промерзания грунта 1,3м.
- сейсмичность района строительства по СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» - до 6 баллов.

- зона влажности по СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» - 3.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Подрядчик до начала выполнения работ обязан разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2» (далее - СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция).


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Работы выполнять в соответствии с проектной и рабочей документацией (в том числе с проектом организации строительства и проектом производства работ) в сроки, установленные программами обеспечения качества, нормативно-техническими документами, требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическом и атомному надзору, графиками выполнения строительно-монтажных работ, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации.
При выполнении работ на площадке строительства НВАЭС-2 необходимо соблюдать требования Федеральных законов Российской Федерации от 10.01.2002 г.N7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и от 24.06.98 N89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Оформление ППР должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 2.105-95. Обозначения всех разрабатываемых ППР для НВАЭС-2 должно выполняться в соответствии с документами: «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС-2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001.

Проект производства работ должен содержать мероприятия по наиболее эффективной организации строительства с использованием прогрессивных технологий строительства, способствующие улучшению качества, сокращению сроков сооружения и себестоимости работ, а так же обеспечивающие безопасное выполнение работ.

При составлении ППР необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»

СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и  кондиционирование»
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
-
Федеральный закон  №384-Ф3 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности  зданий и сооружений»;
Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 г.

ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент.
ГОСТ 25880-83 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».
· ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

-
 ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;
ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка, соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры».
-
ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества»;
ГОСТ 10922-90 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия».
NW2P.D.120.&.&&&&&&.&&&&&.012.MD.0001 «Технические требования по выполнению бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений». 

NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001 «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС- 2». 

СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ".

Состав ППР и содержание разделов ППР – в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция. «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2»


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
	Ведомость объемов работ приведена в приложениях А и Б.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	Подраздел 5.1 Оборудование приобретаемое заказчиком

	Строительные материалы по устройству отопления, вентиляции, тепловой изоляции зданий 03UGV «Блок биологической, глубокой очистки сточных вод», 08UGV «Здание механического обезвоживания осадка», 02UGV «Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа» на объекте 01UGV «Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа», приобретаемые заказчиком отсутствуют.

	Подраздел 5.2 Материалы приобретаемые подрядчиком

	Все необходимые для монтажа материалы приобретаются подрядчиком согласно требований спецификации на изделия и материалы самостоятельно и включены в стоимость договора.
 Поставляемые материалы должны быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД, иметь соответствующие сертификаты, паспорта и инструкции, подтверждающие качество и возможность применения на объектах атомной промышленности.
Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации представлен в приложениях А и Б.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	При выполнении работ на площадке строительства НВАЭС-2 необходимо соблюдать требования Федеральных законов Российской Федерации от 10.01.2002 г.N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и от 24.06.98 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
Обеспечивать комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов.
Выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечивать комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов. Обеспечить в процессе проведения строительно-монтажных Работ собственными или привлеченными силами систематическую уборку полученных участков Строительной площадки от собственных строительных и бытовых отходов 4 класса опасности с их последующим вывозом на специализированные полигоны.. Разработать положение по обеспечению экологической безопасности при выполнении строительно-монтажных работ, определить квалифицированный персонал, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности.
Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны окружающей среды.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало выполнения работ – с момента подписания договора.

Окончание выполнения работ – 30.06.2014г.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Контроль качества строительно-монтажных работ при строительстве осуществляется на всех этапах строительства с целью обеспечения выполнения требований проекта и нормативно-технической документации, выявления и устранения отклонений от этих требований.

В ходе работ должна быть обеспечена целостность существующих архитектурно - планировочных решений, инженерных и коммуникационных систем. 

Работы должны выполняться технически исправными инструментами, оснасткой и спецприспособлениями.

Качество выполненных работ должно:

- соответствовать требованиям проектной документации, ППР, действующей нормативной документации по данной тематике и действующему законодательству РФ;

- не иметь замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить:

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями проектной документации, нормативных правовых актов и нормативных документов, действующих в РФ, и инструкциями производителей оборудования;

- надлежащее качество используемых изделий и материалов, элементов конструкций и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям; 

- используемые изделия и материалы наличием необходимых сертификатов, технических паспортов, инструкций по эксплуатации и другими документами, удостоверяющими их качество;

- выполнение требования к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенные в Проектной документации и Договоре.

Материалы, используемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Всё строительные материалы и отделочные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Не предусмотрено.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует, что результаты его работ соответствуют параметрам, проекта, рабочей документации, техническим требованиям, указанным в НТД, а также гарантирует возможность  эксплуатации результата работ на протяжении гарантийного срока. Продолжительность гарантийного срока для результатов работ, должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Гарантийный срок на материалы, которые поставлены, должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Своевременное устранение недостатков за свой счет.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик должен обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»
-ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

-СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»;

Подрядчик гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Подрядчик.

Все строительные и отделочные материалы, применяемые Исполнителем в процессе выполнения работ по договору, должны быть новыми и иметь сертификаты экологической безопасности.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Результаты работ должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной документации, условиям Договора и требованиям действующей нормативной документации согласно настоящему Техническому заданию.

Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. 

Контроль качества выполняемых работ осуществляется специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения, выполняющего работы. При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Подрядчик передаёт документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде – в сканированном формате PDF и в формате исходных файлов (ACAD). Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

Состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется. 


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество страниц

	1
	Приложение А
	103

	2
	Приложение Б
	166


Приложение А
Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2
01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

03UGV. Блок биологической, глубокой очистки сточных вод.

 08UGV. Здание механического обезвоживания осадка. 
02UGV. Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа. 
Вентиляция. Тепловая изоляция.
1. Объёмы работ.

Объемы работ представлены в таблице №1.

Таблица 1. Ведомость объемов работ. 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Здание 03UGV.

	Вентиляция.

	1
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	
	Материал: Вентилятор радиальный ВР-86-77-2,5  с эл.двигателем АИР63В2; N=0,55квт; n=2750 об/мин                                    
	шт
	1

	2
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	1 клапан
	1


Установка дроссель-клапанов с ручним управлением периметром до 1000 мм

	
	1 клапан
	5
	

	4
	Установка решеток регулируемых приточно-вытяжных
	1 решетка
	12

	5
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка 315 мм
	10 узлов
	0,1

	6
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм
	1 зонт
	1

	
	Материал: Лючок пирометражный       
	шт
	8

	7
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0733

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм
	М2
	7,33

	8
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия  толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1485

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 1000 мм
	М2
	14,85

	9
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм, периметром до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,016

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром до 1600 мм
	М2
	1,6


Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм

	
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,004
	

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм диаметром до 250 мм
	М2
	0,4

	11
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм, диаметром 315 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,05

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм диаметром 315 мм
	М2
	5

	
	Материал: Сталь углеродистая листовая        2-4 мм
	т
	0,017

	
	Материал: Швеллеры стальной N8
	т
	0,0071

	12
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-174
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,004

	00SAP33. Вытяжная система вентиляции санузла.

	13
	Установка вентиляторов осевых ВЕНТС 150К
	1 вентилятор
	1

	14
	Установка решеток вентиляционных
	1 решетка
	1

	00SAP34. Вытяжная система вентиляции душевой.

	15
	Установка вентиляторов центробежных ВЕНТС ВКМц 100
	1 вентилятор
	1

	16
	Установка решеток вентиляционных с гравитационными жалюзями
	1 решетка
	1

	17
	Установка решеток регулируемых приточно-вытяжных
	1 решетка
	2

	18
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия  толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0027

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм
	М2
	0,27

	19
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,006

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм
	М2
	0,6

	20
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм, периметром 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,008

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм периметром 600 мм
	М2
	0,8

	00SAP51. Приточная система вентиляции производственно-вспомогательных помещений

	21
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час
	1 камера
	1

	
	Материал: Кондиционер прямоточный КЦКП-3,15  на опорной раме со средствами автоматики в комплекте: вентиляторный блок, блок воздухонагревателя жидкостного, блок фильтров грубой очистки ячейковый, блок приемный с эл.приводом, опорная рама, комплект автоматики. 
	комплект
	1

	22
	Монтаж канального электрического подогревателя
	шт.
	1

	
	Материал: Канальный подогреватель электрический КПК 200/1,0 
	шт
	1

	23
	Установка дроссель-клапанов с ручним управлением периметром до 1000 мм
	1 клапан
	4

	24
	Установка дроссель-клапанов с ручним управлением  диаметром 200 мм
	1 клапан
	1

	25
	Установка решеток регулируемых приточно-вытяжных
	1 решетка
	15

	26
	Установка решеток наружных оцинкованных
	1 решетка
	1

	
	Материал: Лючок пирометражный      
	шт
	9

	27
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия  толщиной 0,5 мм, диаметром  200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,013

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром  200 мм
	М2
	1,3

	28
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,07

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм
	М2
	7

	29
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия  толщиной 0,5 мм, периметром  до 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,172

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 1000 мм
	М2
	17,2

	30
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм, периметром от 900 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1232

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от 900 до 1600 мм
	М2
	12,32

	
	Материал: Сталь углеродистая листовая 2 мм
	т
	0,016

	
	Материал: Сталь листовая оцинкованная толщина листа 1,0 мм
	т
	0,015

	
	Материал: Швеллер стальной N10
	т
	0,042

	31
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-174
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02

	Здание 08UGV.

	Вентиляция.

	32
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	
	Материал: Вентилятор крышный радиальный  ВКРМ-4-01, тип электродвигателя АИР71А6; N=0.37 кВт; n=915 об/мин
	компл
	1

	33
	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ-Д600х500 с электрическим или пневматическим приводами
	1 шт
	1

	
	Материал: Электроды диаметром 4 мм
	т
	0,00033

	
	Материал: Швеллеры N 8, сталь спокойная 18сп
	т
	0,016638

	34
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-174
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,007

	Здание 02UGV.

	ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Вытяжная система вентиляции технологических помещений.

	35
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	2

	
	Материал: Вентилятор радиальный ВР-86-77-2,5  с эл. двигателем АИР63В2; N=0,55квт; n=2750 об/мин                                     
	шт
	2

	36
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	10 узлов
	0,1

	37
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм
	1 шт
	2

	38
	Установка клапанов обратных, дроссель-клапанов  диаметром до 250 мм
	1 клапан
	5

	39
	Установка зонтов  круглого сечения диаметром 250 мм
	1 зонт
	1

	40
	Установка решеток регулируемых приточно-вытяжных
	1 решетка
	2

	
	Материал: Лючок пирометражный    
	шт
	4

	41
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,061

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм
	м2
	6,1

	42
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм, диаметром 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,071

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм диаметром  250 мм
	м2
	7,1

	43
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия  толщиной 0,6 мм, диаметром 280 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,018

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм диаметром 280 мм
	м2
	1,8

	
	Материал: Сталь углеродистая листовая 6 мм
	т
	0,016

	
	Материал: Сталь угловая, равнополочная,  размером 63х63х5 мм
	т
	0,0085

	
	Материал: Швеллеры стальной N14
	т
	0,0235

	
	Материал: Сетка металическая
	м2
	0,2

	Вытяжная система вентиляции помещений монтажных площадок.

	44
	Установка вентиляторов осевых ВЕНТС 150К
	1 вентилятор
	2

	45
	Установка решеток вентиляционных
	1 решетка
	2

	Приточная система вентиляции помещений насосной станции.

	46
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час
	1 камера
	1

	
	Материал: Кондиционер прямоточный КЦКП-1,6  на опорной раме со средствами автоматики в комплекте: вентиляторный блок, блок воздухонагревателя жидкостного, блок фильтров грубой очистки ячейковый, блок приемный с эл.приводом, опорная рама, комплект автоматики. 
	комплект
	1

	47
	Установка клапанов обратных, дросель-клапанов периметром до 1000 мм
	1 клапан
	7

	48
	Установка решеток регулируемых приточно-вытяжных
	1 решетка
	7

	
	Материал: Лючок питометражный     
	шт
	4

	49
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0628

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм
	м2
	6,28

	50
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,106

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм
	м2
	10,6

	51
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,028

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 1000 мм
	м2
	2,8

	52
	Прокладка прямоугольных воздуховодов для АЭС из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром 1400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,021

	
	Материал: Воздуховоды из листовой стали толщиной 07 мм периметром 1400 мм
	м2
	2,1

	53
	Прокладка прямоугольных воздуховодов для АЭС из листовой стали толщиной 1 мм, периметром до 2000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0053

	
	Материал: Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм диаметром до 2000 мм
	м2
	0,53

	
	Материал: Сталь углеродистая листовая 6 мм
	т
	0,0011

	
	Материал: Швеллер стальной N8
	т
	0,035

	Тепловая изоляция.

Система вентиляции 00SAP50.

	54
	Изоляция воздуховодов размером 565х310 мм,  матами базальтовыми прошивными энергетическими марки МБПЭ-4-50 в обкладке из стеклоткани марки Т-11 ВМ со всех сторон. Купл=1,5. Толщина матов 60 мм
	1 м3 изоляции
	0,02

	
	Материал: Маты  базальтовые прошивные энергетические марки МБПЭ-4-50 в обкладке из стеклоткани марки Т-11ВМ
	т
	0,002


	55
	Покрытие поверхности  фольгой алюминиевой
	100 м2 поверхности
	0,005

	56
	Изоляция воздуховодов размером 565х310 мм,  матами базальтовыми прошивными энергетическими марки МБПЭ-4-50 в обкладке из стеклоткани марки Т-11 ВМ со всех сторон. Купл=1,5. Толщина матов 40 мм
	1 м3 изоляции
	0,01

	
	Материал: Маты  базальтовые прошивные энергетические марки МБПЭ-4-50 в обкладке из стеклоткани марки Т-11ВМ
	т
	0,001


	57
	Изготовление и покрытие изоляции  кожухом из алюминиевых сплавов толщиной 0,8 мм
	100 м2 поверхности
	0,005

	
	Материал: Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,8 мм
	т
	0,001



5. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть.

	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.051.DC.0001 изм.1

 (инв. № подл – 2487)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Чертежи вентиляции. 08UGV. Здание механического обезвоживания осадка.
	   6

	2
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.051.SD.0001 изм.1 

 (инв. № подл – 3190)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Чертежи вентиляции. 08UGV. Здание механического обезвоживания осадка. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	   2

	3
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.051.TL.0001 изм.0 (инв № подл – 27591)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа. 08UGV. Здание механического обезвоживания осадка. Чертежи вентиляции. Локальная смета.
	  7

	4
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.051.DC.0002 изм.2
 (инв. № подл – 5417)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Отопление и вентиляция. Блок биологической и глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомогательных помещений 03UGV. 
	  13

	5
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.051.SD.0002 изм.1 

 (инв. № подл – 6675)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Отопление и вентиляция. Блок биологической и глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомогательных помещений 03UGV. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	   9

	6
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.051.TL.0002 изм.1 

 (инв. № подл – 10470)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Отопление и вентиляция. Блок биологической и глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомогательных помещений 03UGV. Локальная смета.
	  17

	7
	NW2P.D.188.0.2UGV&&.&&&&&.051.DC.0001 изм.0

 (инв. № подл – 4980)
	02UGV. Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Отопление и вентиляция.
	  10

	8
	NW2P.D.188.0.2UGV&&.&&&&&.051.SD.0001 изм.0 

 (инв. № подл – 4981)
	02UGV. Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Отопление и вентиляция. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	   6

	9
	NW2P.D.188.0.2UGV&&.&&&&&.051.TL.0001 изм.0 

 (инв. № подл – 7596)
	02UGV. Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Отопление и вентиляция. Локальная смета.
	  11

	10
	NW2P.D.188.0.2UGV&&.&&&&&.028.CA.0001 изм.0 

 (инв. № подл – 7634)
	02UGV Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа. Отопления и вентиляция. Тепловая изоляция. Пояснительная записка .
	   9

	11
	NW2P.D.188.0.2UGV&&.&&&&&.028.TL.0001 изм.0 

 (инв. № подл – 7633)
	02UGV Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа. Отопления и вентиляция. Тепловая изоляция. Смета локальная.
	   8


Приложение Б
Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2
01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

03UGV. Блок биологической, глубокой очистки сточных вод.

 08UGV. Здание механического обезвоживания осадка. 
02UGV. Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа. 
Отопление. Тепловая изоляция.
1. Объёмы работ.

Объемы работ представлены в таблице №1.

Таблица 1. Ведомость объемов работ. 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Здание 03UGV.

	Система отопления 1.

	1
	Установка конвекторов

	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,1223

	
	Материал: Конвектор отопительный стальной напольный типа "Новотерм" (СКОН-0,646-209-Т2-В) 
	комплект
	1

	
	Материал: Конвектор отопительный стальной напольный типа "Новотерм" (СКОН-0,730-210-Т2-В)   
	комплект
	1

	
	Материал: Конвектор отопительный стальной напольный типа "Новотерм" (СКОН-1,300-217-Т2-В)         
	комплект
	2

	
	Материал: Конвектор отопительный стальной напольный типа "Новотерм" (СКОН-1,099-409-Т2-В)         
	комплект
	2

	
	Материал: Конвектор отопительный стальной напольный типа "Новотерм" (СКОН-1,250-410-Т2-В)         
	комплект
	1

	
	Материал: Конвектор отопительный стальной напольный типа "Новотерм" (СКОН-1,400-411-Т2-В)         
	комплект
	1

	
	Материал: Конвектор отопительный стальной напольный типа "Новотерм" (СКОН-1,702-413-Т2-В)         
	комплект
	2

	2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,72

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	4
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,82

	
	Материал: Метал для крепления
	кг
	16,3

	
	Материал: Электроды диаметром 2 мм Э42
	т
	0,0022

	
	Материал: Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-174
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06

	Система отопления 1.

	5
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	6

	
	Материал: Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	8

	
	Материал: Кран Маевского
	шт.
	6

	6
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,55

	7
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,054

	8
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,604

	9
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм
	100 м труб нитки регистра
	0,24

	
	Материал: Метал для крепления
	кг
	55,8

	
	Материал: Электроды диаметром 2 мм Э42
	т
	0,0065

	10
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-174
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,13

	Система теплоснабжения установки  00SAP51.

	11
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	1

	
	Клапан обратный 19с38нж,  диаметром 15 мм
	шт.
	1

	
	Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	4

	
	Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2),  диаметром 20 мм
	шт.
	3

	12
	Установка воздухосборников наружным диаметром 159 мм
	1 шт.
	2

	13
	Установка фильтров диаметром до 25 мм
	10 фильтров
	0,1

	14
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,5

	15
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,5

	
	Материал: Метал для крепления
	кг.
	15

	
	Материал: Электроды диаметром 2 мм Э42
	т.
	0,0017

	16
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-174
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	Узел управления.

	17
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт
	2

	
	Материал: Клапан запорный фланцевый с обратными фланцами 15с52нж9, диаметром 32 мм
	шт
	2

	
	Материал: Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт
	5

	
	Материал: Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2),  диаметром 20 мм
	шт
	3

	17
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 45 мм
	1 шт.
	1

	18
	Монтаж устройства отбора давления ЗК14-2-13-02
	1000 шт.
	0,008

	
	Материал: Отборное устройство давления ЗК14-2-13-02 с шаровым краном     
	шт
	8

	19
	Монтаж закладной конструкции для термометра ЗК4-1-6-95
	1000 шт.
	0,006

	
	Закладная конструкция для термометра ЗК4-1-6-95            
	шт
	6

	20
	Установка элеваторов номером 1, 2
	10 шт.
	0,1

	21
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0,03

	22
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	23
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,015

	24
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,04

	25
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,005

	26
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,19

	27
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт
	2

	
	Материал: Клапан статический балансировочный по типу Broen-Ballorex Ду=15 мм; Ру=1,6 МПа.                                                 
	шт
	1

	
	Материал: Клапан статический балансировочный по типу Broen-Ballorex Ду=20 мм; Ру=1,6 МПа.                                                 
	шт
	1

	28
	Установка фильтров диаметром 40 мм
	10 фильтров
	0,2

	29
	Установка регулятора перепада давления на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт
	1

	
	Материал: Регулятор перепада давления по типу AFP/VFG 21,Danfoss, Ду=15мм, Ру=1,6 МПа.                        
	шт
	1

	30
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	1

	
	Материал: Теплосчетчик по типу СТ-3 t=0...150, Ру=1,6 МПа с вычислителем Multical-66-С. 
	компл.
	1

	
	Материал: Метал для крепления
	кг
	20

	31
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-174
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	Тепловая изоляция.

Трубопроводы и арматура системы отопления.

	32
	Изоляция трубы диаметром 40 мм и отвода матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов 40 мм
	1 м3 изоляции
	0,01

	
	Материал: Маты теплоизоляционные прошивные марки МТПЭ-3-100 плотн.100кг/м3 в обкладке из стеклоткани марки Т-23
	т
	0,001


	33
	Изготовление и покрытие изоляции  кожухом из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм
	100 м2 поверхности
	0,002

	
	Материал: Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,5 мм
	т
	0,0003


	34


	Изоляция трубы диаметром 32 мм и отвода матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов 40 мм
	1 м3 изоляции
	0,09

	
	Материал: Маты теплоизоляционные прошивные марки МТПЭ-3-100 плотн.100кг/м3 в обкладке из стеклоткани марки Т-23
	т
	0,011


	35
	Изготовление и покрытие изоляции  кожухом из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм
	100 м2 поверхности
	0,035

	
	Материал: Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,5 мм
	т
	0,0057


	36
	Изоляция трубы диаметром 20 мм и отвода матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов 40 мм
	1 м3 изоляции
	0,41

	
	Материал: Маты теплоизоляционные прошивные марки МТПЭ-3-100 плотн.100кг/м3  в обкладке из стеклоткани марки Т-23
	т
	0,051


	37
	Изготовление и покрытие изоляции  кожухом из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм
	100 м2 поверхности
	0,168

	
	Материал: Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,5 мм

	т
	0,027

	38
	Изоляция трубы диаметром 15 мм и отвода матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов 40 мм
	1 м3 изоляции
	0,05

	
	Материал: Маты теплоизоляционные прошивные марки МТПЭ-3-100 плотн.100кг/м3 в обкладке из стеклоткани марки Т-23
	т
	0,006


	
	Материал: Изготовление и покрытие изоляции  кожухом из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм
	100 м2 поверхности
	0,023

	
	Материал: Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,5 мм
	т
	0,004


	37
	Изоляция арматуры Ду15-32  матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов 40 мм
	1 м3 изоляции
	0,25

	
	Материал: Маты теплоизоляционные прошивные марки МТПЭ-3-100 плотн.100кг/м3 в обкладке из стеклоткани марки Т-23
	т
	0,031


	38
	Изготовление и покрытие изоляции  кожухом из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм

	100 м2 поверхности
	0,084

	
	Материал: Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,5 мм
	т
	0,014


	39
	Изоляция грязевиков и воздухосборника Ду159 и фильтра Ду 20  матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов 40 мм
	1 м3 изоляции
	0,15


	
	Материал: Маты теплоизоляционные прошивные марки МТПЭ-3-100 плотн.100кг/м3 в обкладке из стеклоткани марки Т-23
	т
	0,019


	40
	Изготовление и покрытие изоляции  кожухом из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм
	100 м2 поверхности
	0,044


	
	Материал: Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,5 мм
	т
	0,007


	41
	Изоляция элеватора водоструйного Ду 40  матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов 40 мм
	1 м3 изоляции
	0,02

	
	Материал: Маты теплоизоляционные прошивные марки МТПЭ-3-100 плотн.100кг/м3 в обкладке из стеклоткани марки Т-23
	т
	0,002


	42
	Изготовление и покрытие изоляции  кожухом из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм
	100 м2 поверхности
	0,005

	
	Материал: Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,5 мм
	т
	0,001


	Здание 08UGV.

	Система теплоснабжения 00SBQ40.

	43
	Установка конвекторов
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,02181

	
	Материал: Конвекторы отопительные "Комфорт-20" с креплениями, настенные
	квт
	2,181

	44
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	2

	45
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт
	8

	
	Материал: Клапан запорный  фланцевый 15С52НЖ9 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт
	2

	
	Материал: Клапан запорный муфтовый 15кч18п2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт
	6

	
	Материал: Кран двойной регулировки шиберный  латунный КРДШ Д=15 мм
	шт
	4

	46
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 45 мм
	1 шт.
	2

	47
	Устройство отборное для измерения давления ЗК14-2-13-02 тип ЗД-1
	1000 шт.
	0,003

	
	Материал: Отборное устройство давления ЗК14-2-13-02 тип ЗД-1 с шаровым краном
	шт
	3

	48
	Закладная конструкция для термометра ЗК4-1-6-95 тип установки 01-07-20-10-1
	1000 шт.
	0,003

	
	Материал: Закладная конструкция для термометра ЗК4-1-6-95
	т
	0,051

	49
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,45

	50


	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,05

	51
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,03

	52
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,53

	53
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-174
	100 м трубопровода
	0,034

	Тепловая изоляция.

Трубопроводы и арматура системы теплоснабжения.

	54
	Изоляция трубы диаметром 32 мм и отвода матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов 40 мм
	1 м3 изоляции
	0,05

	
	Материал: Маты теплоизоляционные прошивные марки МТПЭ-3-100 плотн.100кг/м3 в обкладке из стеклоткани марки Т-23
	т
	0,01


	55


	Изготовление и покрытие изоляции  кожухом из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм
	100 м2 поверхности
	0,018

	
	Материал: Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,5 мм
	т
	0,001


Изоляция трубы диаметром 20 мм и отвода матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов 40 мм

	
	1 м3 изоляции
	0,04
	

	
	Материал: Маты теплоизоляционные прошивные марки МТПЭ-3-100 плотн.100кг/м3  в обкладке из стеклоткани марки Т-23
	т
	0,001

	57
	Изготовление и покрытие изоляции  кожухом из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм
	100 м2 поверхности
	0,015

	
	Материал: Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,5 мм
	т
	0,001

	58
	Изоляция трубы диаметром 15 мм и отвода матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов 40 мм
	1 м3 изоляции
	0,01

	
	Материал: Маты теплоизоляционные прошивные марки МТПЭ-3-100 плотн.100кг/м3 в обкладке из стеклоткани марки Т-23
	т
	0,001

	59
	Изготовление и покрытие изоляции  кожухом из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм
	100 м2 поверхности
	0,003

	
	Материал: Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,5 мм
	т
	0,0001

	60
	Изоляция арматуры Ду15,20 матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов 40 мм
	1 м3 изоляции
	0,1


	
	Материал: Маты теплоизоляционные прошивные марки МТПЭ-3-100 плотн.100кг/м3 в обкладке из стеклоткани марки Т-23
	т
	0,01



Изготовление и покрытие изоляции  кожухом из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм

	
	100 м2 поверхности
	0,034
	

	
	Материал: Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,5 мм
	т
	0,01


	62
	Изоляция грязевиков Ду159 матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов 40 мм
	1 м3 изоляции
	0,07

	
	Материал: Маты теплоизоляционные прошивные марки МТПЭ-3-100 плотн.100кг/м3 в обкладке из стеклоткани марки Т-23
	т
	0,01


	63


	Изготовление и покрытие изоляции  кожухом из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм
	100 м2 поверхности
	0,02

	
	Материал: Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,5 мм
	т
	0,001

	Здание 02UGV.

	Система отопления.

	64
	Установка конвекторов
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,0854

	
	Материал: Конвектор отопительный стальной типа "Комфорт-20" (КН20-1,150П)   
	комплект
	3

	
	Материал: Конвектор отопительный стальной типа "Комфорт-20" (КН20-1,640К)   
	комплект
	1

	
	Материал: Конвектор отопительный стальной типа "Комфорт-20" (КН20-1,150К)   
	комплект
	3

	65
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	8

	
	Материал: Краны регулирующие двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные
	шт.
	4

	
	Материал: Кран Маевского
	шт.
	4

	66
	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных  труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,45

	67
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,45

	
	Материал: Метал для крепления
	кг.
	22

	Система теплоснабжения приточной установки 00SAP50.

	68
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт
	1

	
	Материал: Клапан обратный 19с38нж,  диаметром 15 мм
	шт
	1

	
	Материал: Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт
	7

	69
	Установка фильтров диаметром до 25 мм
	10 фильтров
	0,1

	70
	Установка воздухосборников наружным диаметром 159 мм
	1 шт.
	2

	71
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,22

	72
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,22

	
	Материал: Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	5

	Узел управления.

	73
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт
	2

	
	Материал: Клапан запорный фланцевый проходной 15с52нж9,  диаметром 20 мм
	шт
	2

	
	Материал: Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт
	9

	74
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 45 мм
	1 шт.
	2

	75
	Монтаж устройства отбора давления ЗК14-2-13-02

	1000 шт.
	0,006

	
	Материал: Отборное устройство давления ЗК14-2-13-02 с шаровым краном     
	шт
	6

	76
	Монтаж закладной конструкции для термометра ЗК4-1-6-95
	1000 шт.
	0,004

	
	Материал: Закладная конструкция для термометра ЗК4-1-6-95           
	шт
	4

	77
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,063

	78
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,033

	79
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,015

	80
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,111

	
	Материал: Метал для крепления
	кг
	12

	Тепловая изоляция.

Трубопроводы и арматура системы отопления.

	81
	Изоляция трубы диаметром 32 мм и отвода матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов 40 мм
	1 м3 изоляции
	0,03

	
	Материал: Маты теплоизоляционные прошивные марки МТПЭ-3-100 плотн.100кг/м3 в обкладке из стеклоткани марки Т-23
	т
	0,004


	82
	Изготовление и покрытие изоляции кожухом из стали листовой оцинкованной
	100 м2 поверхности
	0,012

	83
	Изоляция трубы диаметром 20 мм и отвода матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов 40 мм
	1 м3 изоляции
	0,05

	
	Материал: Маты теплоизоляционные прошивные марки МТПЭ-3-100 плотн.100кг/м3  в обкладке из стеклоткани марки Т-23
	т
	0,006


	84
	Изготовление и покрытие изоляции  кожухом из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм
	100 м2 поверхности
	0,021

	
	Материал: Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,5 мм
	т
	0,003


	85
	Изоляция трубы диаметром 15 мм и отвода матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов 40 мм
	1 м3 изоляции
	0,15

	
	Материал: Маты теплоизоляционные прошивные марки МТПЭ-3-100 плотн.100кг/м3 в обкладке из стеклоткани марки Т-23
	т
	0,019


	86
	Изготовление и покрытие изоляции  кожухом из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм
	100 м2 поверхности
	0,067

	
	Материал: Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,5 мм
	т
	0,011

	87
	Изоляция арматуры Ду15  матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов 40 мм
	1 м3 изоляции
	0,22


	
	Материал: Маты теплоизоляционные прошивные марки МТПЭ-3-100 плотн.100кг/м3 в обкладке из стеклоткани марки Т-23
	т
	0,027


	88
	Изготовление и покрытие изоляции  кожухом из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм
	100 м2 поверхности
	0,078


	
	Материал: Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,5 мм
	т
	0,013

	89
	Изоляция грязевиков и воздухосборника Ду159 и фильтра Ду 15  матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов 40 мм
	1 м3 изоляции
	0,16


	
	Материал: Маты теплоизоляционные прошивные марки МТПЭ-3-100 плотн.100кг/м3 в обкладке из стеклоткани марки Т-23
	т
	0,02


	90
	Изготовление и покрытие изоляции  кожухом из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм
	100 м2 поверхности
	0,044

	
	Материал: Ленты из алюминиевых сплавов 1105АН толщиной 0,5 мм
	т
	0,007



5. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть.

	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.051.DC.0001 изм.1

 (инв. № подл – 2487)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Чертежи вентиляции. 08UGV. Здание механического обезвоживания осадка.
	   6

	2
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.051.SD.0001 изм.1 

 (инв. № подл – 3190)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Чертежи вентиляции. 08UGV. Здание механического обезвоживания осадка. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	   2

	3
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.051.TL.0001 изм.0 (инв № подл – 27591)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа. 08UGV. Здание механического обезвоживания осадка. Чертежи вентиляции. Локальная смета.
	  7

	4
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.028.CA.0001 изм.0 

 (инв. № подл – 6612)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа. Системы теплоснабжения. Тепловая изоляция. Пояснительная записка
	   9

	5
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.028.TL.0001 изм.0 

 (инв. № подл – 6613)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа. 08UGV. Здание механического обезвоживания осадка. Система отопления. Тепловая изоляция. Локальная смета.
	   7

	6
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.051.DC.0002 изм.2
 (инв. № подл – 5417)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Отопление и вентиляция. Блок биологической и глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомогательных помещений 03UGV. 
	  13

	7
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.051.SD.0002 изм.1 

 (инв. № подл – 6675)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Отопление и вентиляция. Блок биологической и глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомогательных помещений 03UGV. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	   9

	7
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.051.TL.0002 изм.1 

 (инв. № подл – 10470)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Отопление и вентиляция. Блок биологической и глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомогательных помещений 03UGV. Локальная смета.
	  17

	8
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.028.CA.0002 изм.0 

 (инв. № подл – 8572)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа. Блок биологической и глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомагательных помещений 03UGV. Отопление и вентиляция. Тепловая изоляция. Пояснительная записка.
	   9

	9
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.028.TL.0002 изм.0 

 (инв. № подл – 8574)
	01UGV Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа. Блок биологической и глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомагательных помещений 03UGV. Тепловая изоляция. Локальная смета.
	   8



	10
	NW2P.D.188.0.2UGV&&.&&&&&.051.DC.0001 изм.0

 (инв. № подл – 4980)
	02UGV. Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Отопление и вентиляция.
	  10

	11
	NW2P.D.188.0.2UGV&&.&&&&&.051.SD.0001 изм.0 

 (инв. № подл – 4981)
	02UGV. Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Отопление и вентиляция. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	   6

	12
	NW2P.D.188.0.2UGV&&.&&&&&.051.TL.0001 изм.0 

 (инв. № подл – 7596)
	02UGV. Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Отопление и вентиляция. Локальная смета.
	  11

	13
	NW2P.D.188.0.2UGV&&.&&&&&.028.CA.0001 изм.0 

 (инв. № подл – 7634)
	02UGV Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа. Отопления и вентиляция. Тепловая изоляция. Пояснительная записка .
	   9

	14
	NW2P.D.188.0.2UGV&&.&&&&&.028.TL.0001 изм.0 

 (инв. № подл – 7633)
	02UGV Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа. Отопления и вентиляция. Тепловая изоляция. Смета локальная.
	   8




